Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

PROGRAM  FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY

Opracowanie zawiera .

- Karta tytułowa.

- Przedmiot zamówienia.

- Opis wymagań zamawiającego.

1. Karta  tytułowa

1.1 Zamawiający .

Samodzielny  Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku ul. Kościuszki 68 , 32-800 Brzesko .

1.2 Nazwa  zadania przez zamawiającego:

„ Prace remontowo- przystosowawcze – wymiana drzwi”

1.3 Adres obiektu  budowlanego.

Działka Nr 1410/19 przy ul. Kościuszki 68 w Brzesku :

1.4 Kod CPV i nazwa .

45232151-5 Roboty budowlane w zakresie

1.5 Autor opracowania.

mgr inż. Marek Kapusta

Data opracowania : m-c listopad 2016r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pod nazwą „ Prace remontowo- przystosowawcze- wymiana drzwi” w Pracowni Endoskopii w SP ZOZ w Brzesku

Prace remontowo- przystosowawcze polegają na przystosowaniu pomieszczeń do świadczenia usług z zakresu endoskopii w pomieszczeniach w pełni przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Prace polegają na wymianie istniejącej stolarki drzwiowej na drzwi o szerokości 100 cm z izolacją akustyczną

W celu wykonania przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany będzie do wykonania  poniższych prace:

- poszerzenia istniejąceych otworów drzwiowych ;

- przebudowę pomieszczenia poprzez wyburzenie ścianki ( ok.9,5 m²);

- wykonanie ścianki z płyty kartonowo- gipsowej (ok.8 m²);

- zamontowanie stolarki drzwiowej wewnetrznej kompletnej ( drzwi, futryny, prógi, klamki, szyldy, zamki na klucz). Drzwi wewnętrzne, typowe, pełne płycinowe z izolacją akustyczną, o szerokości skrzydła 100 cm przystosowane dla osób niepełnosprawnych;

- prace wykończeniowe – uzupełnienie tynków przy drzwiach, uzupełnienie zniszczonych płytek ceramicznych,

- malowanie – ok.20m². Pomalować należy farbami odpornymi na chemikalia, zmywalnymi, posiadającymi atest PZH.

- wszystkie inne prace niezbędne w celu prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia

FORMULARZ OFERTOWY

Oferuję wykonanie robót objętych niniejszym postępowaniem za ceną:

| Lp. | Nazwa | Wartość netto (w zł) | Podatek VAT (w zł) | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | „ Prace remontowo- przystosowawcze- wymiana drzwi” w Pracowni Endoskopii” |  |  |  |

Termin wykonania : ……………… dni roboczych (wpisać ilość dni)

Gwarancja ……….. miesięcy ( wpisać)

……………………………………

Podpis i pieczątka Wykonawcy