DZP-271-12/2017                                                                                              Brzesko dnia  19.04.2017r.

Odp.nr 4                                                                                   Wykonawcy wszyscy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę : Szwów chirurgicznych

BZP nr  64313-2017 z dnia 12.04.2017

W odpowiedzi na zapytania oferentów , informuję:

Zadanie 2

Szew pleciony, powlekany z kwasu poliglikolowego(90%) i mlekowego (10%) powlekany  o okresie podtrzymywania tkankowego 50% ~ 5 dni okres wchłaniania -45 dni

Pozycja 2

Czy zamawiający dopuści igłę 36 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.Zamawiajacy dopuszcza

Pozycja 3

Czy zamawiający dopuści igłą okrągłą wzmocnioną, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Zadanie 2

Szew wchłanialny, syntetyczny, jednowłóknowy z poliglikonatu  (75% ) i  co -caprolaktonu (25 %) – polimer glikolidu i kaprolaktonu o okresie podtrzymywania tkankowego 60% -7 dni  30% -14 dni, calkowity okres wchlaniania pomiędzy  60-120 dni

Pozycja 1

Czy zamawiający dopuści igłę 19 mm 3/8 koła, 45 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.Zamawiający nie dopuszcza

Pozycja 3,4

Czy zamawiający dopuści szew o długości 70 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Zadanie 2

Szew wchłanialny syntetyczny monofilamentowy niepowlekany  o okresie podtrzymywania około 28-42 dni, wchłaniania pomiędzy 180-240  dni.

Pozycja 4, 5

Czy zamawiający dopuści igłę 36 mm okrągłą wzmocnioną, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Pozycja 6, 7

Czy zamawiający dopuści szew 150 cm pętla, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Zadanie 2

Szew wchłanialny syntetyczny pleciony, powlekany   okres podtrzymywania tkankowego 50% ~ 21 dniach okres całkowitego wchłaniania od 56-70 dni poz. 13-15  oraz 17-18  powleczony środkiem antybakteryjnym

Pozycja 8, 9

Czy zamawiający dopuści szew 12x45 cm?

Odp. Zamawiający  dopuszcza

Pozycja 11

Czy zamawiający dopuści szew 4/0 pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Pozycja 18

Czy zamawiający dopuści igłę 31 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiający  dopuszcza

Pozycja 19

Czy zamawiający dopuści szew 1 pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Pozycja 20, 21

Czy zamawiający dopuści igłę 36 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Pozycja 24

Czy zamawiający dopuści igłę okrągłą wzmocnioną, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Pozycja 25

Czy zamawiający dopuści igłę przeciwzakłuciową pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Pozycja 26

Czy zamawiający dopuści igłę przeciwzakłuciową, USP 1, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Pozycja 27

Czy zamawiający dopuści igłę okrągłą wzmocnioną, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Pozycja 28

Czy zamawiający dopuści igłę 31 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pozycja 31

Czy zamawiający dopuści igłę 31 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pozycja 32

Czy zamawiający dopuści igłę 36 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Pozycja 33

Czy zamawiający dopuści igłę 26 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza