DZP-271-16-/2017                                                                                    Brzesko dnia 19.06.2017r.

Odp.nr 1                                                                                   Wykonawcy wszyscy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę :Mebli medycznych .

BZP nr 532165-N-2017 z dnia 13.06.2017

W odpowiedzi na zapytania oferentów , informuję:

Dot. Zadanie nr 1

1.Prosimy Zamawiającego o odpowiedź jakich barierek oczekuje: czy zabezpieczających pacjenta na ok ¾ długości leża czy na całej długości? Jednocześnie prosimy o sprostowanie zapisów w Lp.: I pkt 12 oraz III pkt 1, które wydają się byś sprzeczne (opis przedmiotu zamówienia).

Odp.Punkty te nie wymagają sprostowania.

2.Czy Zamawiający dopuści łóżko z deklaracją zgodności bez znaku CE? Znak CE umieszczony jest bezpośrednio na łóżku oraz instrukcji obsługi.

Odp. Oznakowanie znakiem CE musi być zgodnie z przepisami

3.Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu materac  zmiennociśnieniowy w zdejmowanym pokrowcu półprzepuszczalnym z zamkiem błyskawicznym, materac w formie nakładki na materac piankowy, składający się z 16 pojedynczo wymiennych komór poprzecznych wykonanych z PCV wzmocniony nylonem, komory napełniające się powietrzem i opróżniane na przemian co druga w cyklu o regulowanym czasie 10/15/20 minut, komory w sekcji głowy stale napełnione powietrzem, wyposażony w zasilacz pneumatyczny – pompę z możliwością ustawienia na podłodze lub zawieszenia jej na ramie łóżka oraz paski zabezpieczające do mocowania na materacu piankowym, funkcję CPR, funkcja owiewu, wskaźnik braku właściwego ciśnienia i przerwy w zasilaniu prądem z sygnalizacją świetlną i dźwiękową, limit wagi pacjenta 200kg?

Odp. Zamawiajacy nie ocenia limitu wagi materaca.

Dot. Zadanie nr 2

4.Czy Zamawiający dopuści fotel bez regulacji siedziska?

Odp.Zamawiajacy pozostawia zapisy SIWZ  bez zmian.

5.Czy Zamawiający dopuści fotel o długości z podporą nóg 170cm?

Odp.Zamawiajacy dopuszcza.

6. Dot. Zadanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści materac o komorach wykonanych z PCV wzmocnionego nylonem

Odp.Zamawiający dopuszcza .

Dotyczy: Zadanie nr 1: - Łóżka medyczne 5 szt.

7.Czy Zamawiający dopuści  łóżko nie wyposażone w akumulator?

Odp.Zamawiajacy pozostawia zapis bez zmian.

8. Czy Zamawiający dopuści łóżko, którego wszystkie regulacje elektryczne sterowane są przy pomocy pilota przewodowego?

Odp. Zamawiajacy pozostawia zapis SIWZ bez zmian..

9.Czy Zamawiający dopuści łóżko z pilotem bez sygnalizacji dźwiękowej, sygnalizującej każdorazowo zmianę pozycji leża ,łóżka? Jest to dźwięk niepotrzebny w Sali chorych, gdzie pracują urządzenia np. ratujące życie i do ich dźwięków personel medyczny  jest przyzwyczajony, jako dźwięków sygnalizujących niebezpieczne sytuacje, w jakich mógłby znaleźć się pacjent bądź sygnalizujących spadek parametrów życiowych, natomiast podniesienie/opuszczenie segmentu oparcia pleców nie stwarza zagrożenia dla pacjenta, w związku z czym sygnalizacja dźwiękowa tej czynności w sposób opisany przez Zamawiającego może wywoływać niepotrzebne zamieszanie.

Odp. Zamawiający dopuszcza .

10.Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki boczne składane wzdłuż ramy leża lub opuszczane zabezpieczające pacjenta na ¾ długości nie powiększające gabarytów łóżka?

Odp.Na całej długości łóżka

11.Czy Zamawiający dopuści materac zmiennociśnieniowy składający się z 18 indywidualnych komór bardzo stabilnie umocowanych w pokrowcu?

Oferowane rozwiązanie jest korzystniejsze, gdyż w przypadku rozszczelnienia dowolnej komory można ją odłączyć i wymienić.

Odp. Zamawiający dopuszcza

12.Czy Zamawiający dopuści materac zmiennociśnieniowy , w którym komory napełniają się powietrzem i opróżniają na przemian co trzecia w  cyklu 10-minutowym –system 1:3

Odp. Zamawiający dopuszcza

13.Czy w ramach opisu szafki Zamawiający dopuści rozwiązanie lepsze i bardziej ergonomiczne polegające na zaproponowaniu szafki dwustronnej z blatem bocznym o następującym opisie:

Korpus szafki wykonany ze stali ocynkowanej, lakierowanej proszkowo. Ramki szuflad oraz boki korpusu z ocynkowanej blachy stalowej malowanej proszkowo. Blat szafki, półka boczna oraz wykonane z wodoodpornego tworzywa z laminatu – kolor do uzgodnienia z użytkownikiem po rozstrzygnięciu procedury przetargowej.  Czoła szuflad wykonane z tworzywowych, łatwych do dezynfekcji odlewów. Szuflady wysuwane na prowadnicach ślizgowych. Wnętrze wypełnione tworzywowymi wkładami z przegrodami. Dolna szuflada wyposażona w przegrodę na 3 butelki 1,5l. Blat boczny z możliwością zastosowania z prawej lub lewej strony łóżka. Regulacja wysokości blatu, dwustronna możliwość pochylenia blatu, cztery podwójne koła nadające szafce swobodną mobilność, do powierzchni twardych.

Parametry techniczne:

Szerokość całkowita ok. 510 mm,

Szerokość przy rozłożonym blacie ok. 1150 mm,

Głębokość ok. 485 mm,

Wysokość ok. 930 mm,

Regulacja wysokości półki bocznej ok. 730-1100mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza

14.Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową spełniającą poniższy opis?:

Szafka przyłóżkowa z możliwością ustawienia z prawej lub lewej strony łóżka

Konstrukcja szafki lekka, kontenerowa wykonana z tworzywa sztucznego

Szerokość całkowita: 450 mm (+/- 30 mm)

Długość całkowita: 450 mm (+/-30 mm)

Wysokość całkowita: 825 mm (+/-20 mm)

Blat szafki wykonany z tworzywa

Czoła szuflad i drzwiczek wyposażone w uchwyty do otwierania nie wystające poza obrys szafki

Szafka wyposażona w uchwyty na ręczniki umieszczone na dwóch bokach szafki - składane do korpusu szafki

Szafka wyposażona w dodatkowy wysuwany z frontu blat np. do pisania lub jako miejsce na gazety, książkę itp.

Szafka wyposażona w cztery koła o śr. min. 50 mm , w tym 2 z blokadą

Odp.Zamawiający  nie dopuszcza .

Łóżka szpitalne wielofunkcyjne, elektryczne – 5 sztuk

15.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko wielofunkcyjne elektryczne, nieposiadające akumulatora ze wskaźnikiem naładowania?

Odp. Zamawiający  nie dopuszcza .

16.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko wielofunkcyjne elektryczne o całkowitej długości 2180mm?

Odp. Zamawiający  nie dopuszcza .

17.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko wielofunkcyjne elektryczne z regulacją wysokości w zakresie 350 – 810mm?

Odp. Zamawiający  nie dopuszcza .

18.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko wielofunkcyjne elektryczne wyposażone w leże czterosegmentowe wypełnione panelami z płyty HPL?

Odp. Zamawiający  nie dopuszcza .

19.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko wielofunkcyjne elektryczne wyposażone w leże czterosegmentowe wypełnione płytą siatkową?

Odp. Zamawiający  nie dopuszcza .

20.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko wielofunkcyjne elektryczne wyposażone w leże czterosegmentowe wypełnione panelami z ABS?

Odp.Zamawiajacy dopuszcza.

21.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko wielofunkcyjne elektryczne, nieposiadające dodatkowego pilota wyposażonego w sygnalizację dźwiękową aktywowaną każdorazowo przy zmianie pozycji leża podczas odłączenia od zasilania sieciowego?

Odp. Zamawiajacy pozostawia zapisy SIWZ  bez zmian.

22.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko wielofunkcyjne elektryczne, nieposiadające optycznego wskaźnika podłączenia do sieci oraz ładowania akumulatora?

Odp. Zamawiajacy pozostawia zapisy SIWZ  bez zmian.

23.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko wielofunkcyjne elektryczne bez możliwości skracania leża?

Odp.Zamawiajacy pozostawia zapisy SIWZ  bez zmian.

24.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko wielofunkcyjne elektryczne wyposażone w dwie poręcze boczne niedzielone (z każdej strony łóżka jedna poręcz), składane wzdłuż ramy leża, zabezpieczające pacjenta na ¾ całkowitej długości?

Odp. Zamawiajacy pozostawia zapisy SIWZ  bez zmian.

25.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko wielofunkcyjne elektryczne wyposażone w dwie poręcze boczne niedzielone (z każdej strony łóżka jedna poręcz), składane wzdłuż ramy leża, zabezpieczające pacjenta na całej długości?

Odp. Zamawiajacy pozostawia zapisy SIWZ  bez zmian.

26.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko wielofunkcyjne elektryczne wyposażone w materac zmiennociśnieniowy z nakładanym pokrowcem?

Odp. Zamawiający  nie dopuszcza .

27.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko wielofunkcyjne elektryczne wyposażone w materac zmiennociśnieniowy, nieskładający się z komór?

Odp.Zamawiajacy pozostawia zapisy SIWZ  bez zmian.

28.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko wielofunkcyjne elektryczne wyposażone w materac zmiennociśnieniowy niewyposażony w pasy do mocowania na materacu piankowym?

Odp. Zamawiajacy pozostawia zapisy SIWZ  bez zmian.

29.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko wielofunkcyjne elektryczne wyposażone w materac zmiennociśnieniowy bez zaworu CPR?

Odp.  Zamawiający  dopuszcza .

Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym – 5 sztuk

30.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z blatem bocznym, wyposażoną w dodatkowe piąte koło, które nie znajduję cię centralnie pod obudową sprężyny gazowej?

Odp. Zamawiajacy pozostawia zapisy SIWZ  bez zmian.

31.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z blatem bocznym,  w której szuflada dolna wyposażona jest w odejmowany tworzywowy (ABS) wkład, dzielący wnętrze szuflady na 2 części?

Odp. Zamawiajacy pozostawia zapisy SIWZ  bez zmian.

Fotel ginekologiczny – 2 sztuki

32.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny, z metalową podstawą osłoniętą tworzywem?

Odp.Zamawiający dopuszcza.

33.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny bez możliwości uzyskania pozycji anty-Trendelenburga?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

34.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny z podnóżkiem wolnostojącym?

Odp. Zamawiajacy pozostawia zapisy SIWZ  bez zmian.

35.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny o całkowitej długości 1375mm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

36.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny o całkowitej długości 1790mm?

Odp.Zamawiajacy dopuszcza.

Dotyczy zadania Zadanie nr: 1 Łóżka szpitalne wielofunkcyjne, elektryczne– szt 5.

37.Czy Zamawiający w pkt III.1 dopuści barierki ze stali malowanej farbą proszkową składane wzdłuż ramy  leża za pomocą jednej dźwigni pod ramą leża, montowane pod ramą w specjalnych tulejach z możliwością demontażu bez użycia narzędzi, barierka zabezpieczająca pacjenta jest zgodna z normą PN-EN 60601-2-52 ? Barierki zabezpieczają pacjenta na długości ¾ leża.

Odp. Zamawiajacy pozostawia zapisy SIWZ  bez zmian.

38.Czy Zamawiający w pkt III.1 dopuści barierki aluminiowe montowane do szczytów, opuszczane poniżej poniżej linii materaca, zgodna z normą PN-EN 60601-2-52 ?

Odp. Zamawiajacy pozostawia zapisy SIWZ  bez zmian.

39.Czy Zamawiający w pkt IV.1 dopuści szafkę, gdzie blat jest wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS, natomiast boki korpusu, oraz fronty z ocynkowanej stali pokrytej lakierem ?

Odp. Zamawiajacy dopuszcza .

40.Czy Zamawiający w pkt IV.10 dopuści szafkę, gdzie blat boczny jest wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS ?

Odp. Zamawiajacy dopuszcza .