**Odp:1**

**Znak sprawy: POIS.09.01.00-00-0012/16/DZP-271-1/18/UE Brzesko 18.01.2018. r**

 **Wykonawcy wszyscy**

 **biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy: Przetargu zapytania ofertowego na dostawę „ Urządzeń medycznych

 W odpowiedzi na zapytania wykonawców, informuję:

**Pytanie nr: 1**- Dotyczy Zadania nr:2 Defibrylator, dot. pkt.I.4

Czy Zamawiający dopuści do zaaferowania defibrylator wyposażony w trybie AED w algorytm zgodny z aktualnymi wytycznymi ERC/PRC z 2015 r., nie wykrywający ruchu pacjenta?

**Odp: Zamawiający pozostawia wymagania określone w SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr: 2**- Dotyczy Zadania nr:2 Defibrylator

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z zakresem wzmocnienia sygnału EKG na 5 poziomach w zakresie od 0,25 do 4 cm/mV oraz w trybie Auto?

**Odp: Tak, dopuści.**

**……………………………………….**