Załącznik Nr 2

do Regulaminu

udzielania zamówień publicznych

o wartości szacunkowej nie przekraczającej

równowartości  kwoty 30 000 euro

Znak sprawy: DZP- 2711 -22/2017                                                                   Brzesko, dnia 27.10.2017 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE

na udzielenie zamówienia o wartości powyżej 10 000 a poniżej 30 000 EURO

- Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku, 32- 800 Brzesko, ul. Kościuszki 68 zaprasza do złożenia oferty na usługa polegająca na konserwacji, napraw oraz usuwania awarii dźwigów osobowych i towarowych

- Rodzaj zamówienia: usługa.

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na konserwacji, napraw oraz usuwania awarii dźwigów osobowych i towarowych w obiektach Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku oraz w Ośrodku Zdrowia w Woli Dębińskiej.

Kod CPV 50750000-7 Usługi w zakresie konserwacji wind

3.1 W skład urządzeń dźwigowych objętych zapytaniem ofertowym wchodzą:

| Lp. | Rodzaj dźwigu | Udźwig/kg | Ilość przystanków | Numer fabryczny | Numer rejestracyjny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szpitalny | 1600 | 7/9 | A-24011 | 3112031143 |
| 2 | Szpitalny | 1600 | 7/7 | A-24012 | 3112031095 |
| 3 | Towarowy | 1000 | 7/7 | 35726 | 3112030136 |
| 4 | Towarowy | 200 | 2/2 | 35729 | 3112030197 |
| 5 | Towarowy | 200 | 2/2 | 48969 | 3112002028 |
| 6 | Towarowy | 200 | 2/4 | 48968 | 3112030027 |
| 7 | Towarowy | 300 | 2/2 | 81694 | 3112032800 |
| 8 | Towarowy BKG | 300 | 2/2 | S-10-21 | 3012000656 |
| 9 | Platforma Vimec | 600 | 2/2 | 212 | 3012000899 |
| 10 | Osobowy | 750 | 7/7 | OTE101009109 | N3112032178 |
| 11 | Osobowy | 750 | 7/7 | OTE101008308 | N3112032029 |
| 12 | Platforma Cibes | 400 | 3/3 | 8513454 | 3012000461 |

Uwaga:

Powyższe urządzenia od numeru 1 -11 znajdują się w SPZOZ w Brzesku ul. Kościuszki 68, urządzenie w pozycji numer 12 znajduje się w Ośrodku Zdrowia w Woli Dębińskiej .

3.2 Do zadań Wykonawcy należy:

- Konserwacja obejmująca wymianę drobnych części takich jak: żarówki sygnalizacyjne, kontakty drzwi, styki styczników głównych, bezpieczniki oraz materiały konserwacyjne: olej smar, czyściwo.

- Zakres konserwacji obejmuje naprawy bieżące mające na celu utrzymanie dźwigów w stanie sprawności technicznej oraz dokonywanie raz w miesiącu przeglądów polegających na:

  - sprawdzeniu stanu technicznego podzespołów i urządzeń dźwigowych

  - przeprowadzenie niezbędnych regulacji urządzeń, regulacji drzwi

  - sprawdzeniu i wyregulowaniu łączników i urządzeń ryglowania drzwi

  - sprawdzeniu i wyregulowaniu łączników i urządzeń obwodów bezpieczeństwa

  - wymianie części eksploatacyjnych ( wg bieżących potrzeb)

  - sprawdzaniu skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i stanu izolacji (czasookres wg obowiązujących przepisów)

  - kontrolach i przeglądach lin i kół linowych

  - kontrolach działania wyłączników krańcowych

  - legalizacji urządzeń.

- Zakres czynności konserwacyjnych obejmuje także pozostałe czynności konserwacyjno-naprawcze wynikające z warunków technicznych eksploatacji dźwigów a nie ujęte w powyższym zestawieniu niezbędne do prawidłowego funkcjonowania.

- Konserwacja nie obejmuje wymiany części dźwigowych, które zużywają się w normalnym czasie eksploatacyjnym (liny, części zespołu napędowego, suwaki, kabiny) oraz nieumyślnie lub celowo zniszczonych elementów dźwigu przez osoby trzecie. Wykonawca zobowiązany jest pisemnie informować Zamawiającego o zużytych lub uszkodzonych częściach urządzeń dźwigowych.

- W sytuacji opisanej w ust. 4 Wykonawca zobowiązany będzie do naprawy urządzeń dźwigowych na podstawie oddzielnego zlecenia, po uprzednim niezwłocznym przedłożeniu stosownego kosztorysu, zawierającego wykaz części oraz koszt naprawy do akceptacji Zamawiającego.

- Każde działanie Wykonawcy na urządzeniach Zamawiającego będzie zgłaszane osobiście lub telefoniczne w Dziale Technicznym Zamawiającego  (nr telefonu 14 66 21 204 lub 205) w momencie rozpoczęcia usługi, a w momencie zakończenia – pisemne oświadczenie o dopuszczeniu do eksploatacji urządzenia wraz z protokołem wykonanych czynności i wpisu w książce dźwigu zostanie przekazane do Działu Technicznego Zamawiającego.

- Oryginał protokołu przeprowadzonych czynności konserwacyjnych należy dostarczyć do Działu Technicznego Zamawiającego. Odbiór protokołu nastąpi za potwierdzeniem Kierownika Działu Technicznego lub upoważnionej osoby Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia pracowników Działu Technicznego Zamawiającego w przypadku awarii windy i uwolnienia osób znajdujących się w windzie, nie później niż w ciągu dwóch tygodni od podpisania umowy. Potwierdzenie przeszkolenia wraz z listą pracowników przekazany zostanie Zastępcy Dyrektora ds. Administracji i Logistyki Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do napraw urządzeń dźwigowych na podstawie oddzielnego zlecenia po uprzednim przedstawieniu kosztorysu ofertowego i akceptacji przez Zamawiającego na naprawę i dostarczenie części.

- Czas przedstawienia kosztorysu Zamawiającemu wynosi 24 h od wystąpienia awarii. Naprawa nastąpi do 7 dni od dnia zaakceptowania kosztorysu przez Zamawiającego. W przypadku gdy naprawa jest tego rodzaju, iż nie jest możliwe jej wykonanie w terminie 7 dni, lub w przypadku naprawy, która wymaga oczekiwania na dostawę materiałów, termin zostanie wydłużony w szczególności o czas dostawy materiałów, o czym Wykonawca zobowiązany będzie poinformować Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania comiesięcznych raportów o stanie technicznym dźwigów i potwierdzenie ich w Dziale Technicznym Zamawiającego za potwierdzeniem odbioru do 5 dnia każdego miesiąca.

- Wykonawca zobowiązany jest do wpisywania o wykonanych czynnościach w książkę dźwigu, która znajduje jest w maszynowni.

- Obowiązkiem Wykonawcy jest przygotowanie dźwigów do rewizji wewnętrznej, kontroli Urzędu Dozoru Technicznego, współpracy z Urzędem Dozoru Technicznego w celu zapewnienia ciągłości pracy dźwigów oraz przestrzegania kontroli technicznej.

- Koszty przeglądów UDT ponosi Wykonawca. W przypadku konieczności zapłaty faktury wystawionej przez UDT kwota zostanie potrącona z faktury Wykonawcy.

- Awarie dźwigów zgłaszane będą pisemnie i przesłane faxem lub e-mailem.

- Czas reakcji serwisu polegający na rozpoczęciu usuwania awarii i naprawy nie może być dłuższy niż 3 godziny od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego niesprawności urządzenia.

- Czas wykonania naprawy od momentu zgłoszenia wynosi:

  - Drobne naprawy do 3 h

  - Inne większe do 24 h

  - Pozostałe wymagające kosztorysu do 7 dni kalendarzowych

- W przypadku wad lub usterek niemożliwych do usunięcia we wskazanym powyżej terminie oraz takich których usunięcie wymaga oczekiwania na dostawę materiałów, termin ich usunięcia zostanie wydłużony przede wszystkim o czas ich dostawy, o czym Wykonawca zobowiązany będzie poinformować Zamawiającego.

- Wykonawca w trakcie wykonywania usługi zobowiązuje się do należytego utrzymania porządku w miejscu wykonywania usługi.

- Wykonawca zobowiązany jest wskazać osobę odpowiedzialną za stan BHP swoich pracowników, która ma obowiązek współpracy z Inspektorem BHP zamawiającego, w zapewnieniu właściwych warunków pracy zwłaszcza w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników.

- Wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, jakie poniesie Wykonawca, w tym w szczególności koszty użycia przez Wykonawcę materiałów do konserwacji dźwigów, takich jak: oleje, smary, styki, żarówki sygnalizacyjne i oświetlenia kabiny, bezpieczniki, śruby, podkładki, czyściwa, zawleczki itp. muszą być wkalkulowane w cenę oferty oraz koszt dojazdu do Zamawiającego.

- Gwarancja na wykonane prace konserwacyjne obejmuje okres 1 miesiąca od dnia odbioru usługi.

- Gwarancja na wykonane prace z tytułu bieżącej naprawy obejmuje okres co najmniej 6 miesięcy od dnia odbioru usługi.

- Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

- Termin realizacji zamówienia: 01.11.2017 roku do 31.10.2018 roku.

- Termin płatności: do 60 dni od dnia otrzymania faktury.

- Rodzaj i opis kryteriów wyboru  oferty: Cena 100%

( w ofercie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi  w tym koszty materiałów, koszty robocizny oraz wszystkie inne koszty mające wpływ na wartość oferty ( np. koszty dojazdu do Zamawiającego).

- Metoda obliczenia ceny: cenę należy podać w złotych polskich w następujący sposób: cena netto w złotych, wysokość podatku VAT w procentach, wysokość podatku VAT w złotych oraz wartość brutto.

- Opis warunków udziału w postępowaniu:

8.1 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i posiadają:

a) zaświadczenia kwalifikacyjne wydane przez Urząd Dozoru Technicznego do wykonywania prac związanych z konserwacją i naprawą urządzeń objętych przedmiotem zamówienia

b) ważne zaświadczenia kwalifikacyjne SEP do 1 kV uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji (E)

c) oświadczenie o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości

8.2 Podpisany: Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

8.3 Podpisane oświadczenie: Załącznik nr 2 (należy wypełnić w zakresie dotyczącym Wykonawcy)

8.4 Wykaz osób wraz z uprawnieniami: Załącznik nr 3

8.5 Zaakceptowany projekt umowy: Załącznik nr 4

8.6 Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, Zamawiający może żądać przedłożenia następującego dokumentu: KRS-u lub wpisu do rejestru działalności gospodarczej.

- Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: mgr Anna Osiecka - Mastalerz tel. 14 66 21 437.

- Miejsce, sposób przygotowania i złożenia oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim i przesłać Zamawiającemu drogą elektroniczną na adres: przetargi@spzoz-brzesko.pl lub przesłać drogą pocztową na adres Zamawiającego lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego Dział Zamówień Publicznych pokój 386 do dnia 31.10.2017 roku do godz. 12.00.

- Oferenci zainteresowani złożeniem oferty mogą składać Zamawiającemu pisemne zapytania o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego na numer fax’u 14 66 21 155 lub e-mail na adres: przetargi@spzoz-brzesko.pl

- Treść oferty (wypełnia wykonawca):

- Nazwa wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….……………………………………………

- Adres Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………..

…………………………………………….…………………………………………………………………………

- NIP ……………………………………………….; Regon: ………………………………….………………..;

- telefon…………………..…………………………;   fax……………………………..………………………;

- adres  email:………………………………………………………………………….…………………………

- Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Wartość netto: …………………. zł

Podatek VAT: ………...%, podatek VAT………………………………….zł

Wartość brutto: ………………………………… zł

(słownie złotych……………………………………………….)

g) Potwierdzam termin realizacji zamówienia: umowa od 01.11.2017 roku do 31.10.2018 roku.

h) Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.

i) Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami realizacji zamówienia określonymi w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę żadnych  zastrzeżeń.

j) Oświadczam, że posiadam odpowiedni certyfikat ISO w zakresie ……... (wpisać odpowiednio TAK/NIE)

k) Imię i nazwisko osoby do kontaktu ………………………………………… nr telefonu………………………

l) Imię i nazwisko oraz stanowisko osoby upoważnionej do zawarcia umowy.

…………………………….…………………………………………………………………………………………

Załączniki:

1/Załącznik nr 1- Formularz Ofertowy

2/Załącznik nr 2- Oświadczenie Oferenta

3/Załącznik nr 3 – Wykaz osób z uprawnieniami

4/ Załącznik nr 4 – Projekt umowy

Miejscowość  dnia : …………………………		……………………………………….

( Podpis i pieczątka Wykonawcy)