Załącznik nr 1

Zadanie nr 1

Kod CPV 331910.00-5 Urządzenia do nakłuwania żył, pobierania krwi.

System zamknięty probówkowo - podciśnieniowy do pobierania krwi:

Wymagania:    1/ Zapewnienie pobierania krwi metodą aspiracji a także podciśnienia.

2/ Probówki biochemiczne z granulatem do separacji surowicy.

3/ Probówki wystandaryzowane zapewniające pobieranie krwi zawsze o pożądanej objętości.

4/ Możliwość wkłucia pod dowolnym kątem.

5/ Jednoczęściowa igła ( igła zespolona z nasadką).

6/ Probówki plastikowe zakręcane korkiem z naklejoną etykietką z polem do opisu ( z wyjątkiem pozycji (13 i 14  ).

7/ Wszystkie części składowe jednorazowego użytku.

8/ Wszystkie produkty winny być jednego producenta. W przypadku zaoferowania produktów od różnych producentów wymagane jest dołączenie

oświadczenia producentów o kompatybilności elementów z systemem.

| L.p | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Ilość W w opak | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT [%] | Stawka VAT w PLN | Wartość brutto w PLN | Nazwa handlowa i numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Probówko -strzykawka do surowicy 4-5 ml śr.13-14 mm | szt. | 85 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Probówko-strzykawka do morfologii 4-5ml śr. 12-13mm z napylonym EDTA | szt. | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Probówko strzykawka do morfologii 2-3 ml,śr.13-14 z napylonym EDTA 3 | szt. | 45 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Probówko strzykawka do morfologii 1-2 ml,śr.11-13mm z napylonym EDTA 3 | szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Probówko -strzykawka do koagulologii 2-3 ml,śr.13-14mm z cytrynianem sodu | szt. | 20 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Probówko -strzykawka do glukozy 2-3 ml,śr.13-14mm na ściankach fluorek sodu z EDTA K3 | szt. | 7 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Probówko-strzykawka 3-4 ml. śr.8-9 mm, do OB.z cytrynianem sodu. Zamawiający wymaga użyczenia czytnika do OB.- 1 szt. na okres obowiązywania umowy. | szt. | 9 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Probówko-strzykawka do róznicowania małopłytkowości z Jonami Mg od 2-3 ml, śr.11-12 mm. | szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Igła systemowa 20 G- 0,9 mm, Igła systemowa 21G-08 mm | szt. | 60 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Nakłuwacz nożykowy ostrze 1,5mmx 1,6mm (fioletowy) | szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Nakłuwacz nożykowy ostrze 1,5mm x 1,2mm (różowy) | Szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Adapter do końcówki luer np. wenflon | szt. | 15 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Strzykawka do gazometrii o objętości 1-2 ml | szt. | 4 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Mikroprobówka do morfologii z palca 200ul | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Otwieracz do drenów | Szt. | 1 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Łącznik z łopatką do wykonywania rozmazów krwi obwodowej | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Igła typu motylek na posiew 0,8mm z drenem 200mm sterylna indywidualnie pakowana gotowa do użycia | Szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Igła systemowa bezpieczna 20G-09mm 21G-08mm | Szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Staza wielorazowa uciskowa do pobierania krwi | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Statyw na 50 probówek o średnicy 17mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem: |  |  |  |  |  |

Uwaga:

1/Zamawiający wymaga dołączenia do oferty po 1 szt. probówek do pozycji od 1-18

2/ Wykonawca, której zostanie udzielone zamówienie zobowiązana będzie przeszkolić personel wskazany przez Zamawiającego w zakresie posługiwania się sprzętem.

3/ Czytnik do OB. Kompatybilny z pozycją nr. 7

Oświadczenie:

Oświadczam, że przedstawiony w naszej ofercie asortyment medyczny w każdej pozycji posiada wymagane prawem aktualne świadectwa rejestracji dopuszczające do użytkowania w lecznictwie na terenie RP. Jednocześnie zobowiązujmy się do przedstawienia wymienionych dokumentów na każde wezwanie zamawiającego w trakcie rozpatrywania przetargu jak również podczas ewentualnej realizacji umowy.

……………………….

/ Podpis i pieczęć Oferenta/

Zadanie nr 2

Kod CPV 33696500-0 Odczynniki laboratoryjne do badań reumatologicznych

Czynnik reumatoidalny Odczyn Waalera Ros´yego, hemaglutynacyjny test z kontrolami (kontrola dodatnia i ujemna) do jakościowego i półilościowego oznaczania czynnika reumatoidalnego w surowicy.

Zestaw na 100 oznaczeń musi zawierać min. 5 ml odczynnika lateksowego, płytkę reakcyjną (kontrola dodatnia i ujemna w zestawie) Czułość: 8 IU/ml. + płytka titracyjna

| Nazwa zestawu | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT w % | VAT w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Waaler Rose |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |

Uwaga:

1/ Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne producenta ( w języku polskim) potwierdzające parametry wymagane i oznaczane.

Oświadczenie:

Oświadczam, że przedstawiony w naszej ofercie asortyment medyczny w każdej pozycji posiada wymagane prawem aktualne świadectwa rejestracji dopuszczające do użytkowania w lecznictwie na terenie RP. Jednocześnie zobowiązujmy się do przedstawienia wymienionych dokumentów na każde wezwanie zamawiającego w trakcie rozpatrywania przetargu jak również podczas ewentualnej realizacji umowy.

………………………….

/ Podpis i pieczęć Oferenta/

Zadanie nr 3

Kod CPV 33124131-2 Paski odczynnikowe

1/ Test do wykrywania lambli w kale ( Giardia Lamblia)

Szybki test paskowy oparty na zasadzie immunochromatografii membranowej z zastosowaniem barwnego koniugatu .

1/Czułość min. 99%, specyficzność 99%

| Nazwa testu | Ilość testów Szt./op. | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT w % | VAT w PLN | Wartość brutto w PLN | Ilość szt w opakowaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ………………………… (wpisać nazwę) | 120 szt. |  |  |  |  |  | ……….szt. |
| Kontrola pozytywna w postaci wymazówki | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem |  |  |  |  |  |

2/ Test ciążowy HCG

Szybki test kasetkowy immunochromatograficzny do wykrywania obecności ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej (hCG) w moczu.

Czułość 25mIU/ml hCG w moczu i 10mIU/ml w surowicy i osoczu.

| Nazwa testu | Ilość szt | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT w % | VAT w PLN | Wartość brutto w PLN | Ilość w opakowaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ………………………… (wpisać nazwę) | 40 |  |  |  |  |  | ……….szt. |
|  |  | Razem |  |  |  |  |  |

3/ Test do wykrywania krwi utajonej w kale –(FOB)

Test kasetkowy immunochromatograficzny do jakościowego oznaczania krwi utajonej w kale, czułość min 10 ng/ml hemoglobiny w próbce.

Kontrola dodatnia w postaci płynnej w zestawie . Kontrola tego samego producenta co test.

| Nazwa testu | Ilość szt | Cena jedn. netto | Wartość Netto w PLN | VAT w % | VAT w PLN | Wartość brutto w PLN | Ilość w opakowaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Test kasetkowy | 1000 |  |  |  |  |  | ………..szt. |
| Test rurkowy | 30 |  |  |  |  |  | ………. szt. |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |

4/ Test narkotyczny

Szybki test panelowy immunochromatograficzny jakościowy na obecność 10 narkotyków w moczu równocześnie /Amfetamina,Kokaina,Opiaty,THC,Metamfetamina,Benzodiazepiny,Barbiturany,TCA, Metadon, MDMA/

| Nazwa testu | Ilość szt | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT w % | VAT w PLN | Wartość brutto w PLN | Ilość w opakowaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ………………………… (wpisać nazwę) | 100 |  |  |  |  |  | ………..szt. |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |

5/ Test paskowy anty-TP (Treponema Pallidum) /syfilis -surowica/oparty na metodzie immunochromatograficznej.

| Nazwa testu | Ilość szt | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT w % | VAT w PLN | Wartość brutto w PLN | Ilość w opakowaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ………………………… (wpisać nazwę) | 100 | 1 |  |  |  |  | ………..szt. |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |

Razem Tab. 1+Tab.2+Tab..3+Tab.4+Tab.5  w PLN ……………………………słownie:……………………………………………..PLN

Uwaga:

1/ Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne producenta ( w języku polskim) potwierdzające parametry wymagane i  oznaczane.

Oświadczenie:

Oświadczam, że przedstawiony w naszej ofercie asortyment medyczny w każdej pozycji posiada wymagane prawem aktualne świadectwa rejestracji dopuszczające do użytkowania w lecznictwie na terenie RP. Jednocześnie zobowiązujmy się do przedstawienia wymienionych dokumentów na każde wezwanie zamawiającego w trakcie rozpatrywania przetargu jak również podczas ewentualnej realizacji umowy.

………………………….

/ Podpis i pieczęć Oferenta/

Zadanie nr 4

Kod CPV 33696500-0 Odczynniki laboratoryjne do badań manualnych

| L.p. | Nazwa towaru | Max. poj. pojedynczej fiolki w zestawie | J.m. | Ilość | Czas przydatności odczynnika roboczego do użycia i utrzymania stabilności po otwarciu | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT [%] | Stawka VAT w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odczynnik Lugolla | 100 ml | ml | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Odczynnik Türka | 100 ml | ml | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Odczynnik Pandyego | 10100ml | ml | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Odczynnik Hayema | 100 ml | ml | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Odczynnik Nonne Apelta | 100 ml | ml | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Odczynnik Rosina | 100 ml | ml | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Odczynnik May Grunwalda | 500 ml | ml | 2 000 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Odczynnik Dungera | 100 ml | ml | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Odczynnik do pleocytozy Samsona | 100 ml | ml | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Odczynnik Giemzy | 500 ml | ml | 1 500 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Odczynnik do retikulocitów | 100 ml | ml | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem: |  |  |  |  |

Uwaga:

1/ Odczynniki do badań manualnych muszą posiadać termin ważności min.12 miesięcy od daty zakupu

Oświadczenie:

Oświadczam, że przedstawiony w naszej ofercie asortyment medyczny w każdej pozycji posiada wymagane prawem aktualne świadectwa rejestracji dopuszczające do użytkowania w lecznictwie na terenie RP. Jednocześnie zobowiązujmy się do przedstawienia wymienionych dokumentów na każde wezwanie zamawiającego w trakcie rozpatrywania przetargu jak również podczas ewentualnej realizacji umowy.

………………………….

/ Podpis i pieczęć Oferenta/

Zadanie nr 5

Kod CPV 33124131-2 Paski odczynnikowe

Test jakościowy immunochromatograficzny ,paskowy Białko Bence Jonesa

| Nazwa testu | Ilość testów szt | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT w % | VAT w PLN | Wartość brutto w PLN | Ilość szt w opakowaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …………………… (wpisać nazwę) | 100 |  |  |  |  |  | ……….szt. |
| Kontrola lambda 0,5ml | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Kontrola kappa 0,5ml | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem |  |  |  |  |  |

UWAGA:

-do oferty należy dołączyć deklaracje zgodności CE dla wyrobu medycznego

do wszystkich pozycji.

……………………………

/Podpis i pieczątka Oferenta/

| Zadanie nr 6 |  |
| --- | --- |
| Kod CPV 3314100000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne – probówki analityczne, szkiełka |  |
| Tabela 1 |  |
| Lp. | Nazwa towaru | Ilość szt. | Ilość w opak. | Cena netto za 1 szt. w PLN | Wartość netto w PLN | VAT w % | VAT w PLN | Wartość brutto w PLN | Producent / Nr kat. |  |
| 1. | Probówki z K2 EDTA- na 1 ml krwi z czerwonym korkiem, okrągłodenna z etykietą zawierającą znacznik poboru, datę ważności i nr. serii. | 6 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Probówki do koagulologii z 3,2% cytrynianem sodu, na 1,8 ml krwi z zielonym korkiem, okrągłodenna z etykietą zawierającą znacznik poboru, datę ważności i nr. serii. | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Probówki PS puste z kołnierzem 10 ml 16x100 mm okrągłodenne z podziałką 0,5-2,5-5ml | 30 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Probówki z PP o podwyższonej przejrzystości do wykrzepiania krwi i separacji surowicy z granulatem i przyspieszaczem na 9-10 ml krwi z czeronym korkiem nachodzącym na boki probówki okrągłodenne Ø 16x100 mm z etykietą zawierającą datę ważności i nr. serii. | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Probówki do glukozy z KF/Na2EDTA na 2,5 ml krwi z korkiem, płaskodenne Ø 12x75 mm z etykietką | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Pojemnik PP na mocz poj. 125 ml (60x75mm) z podziałką, polem do opisu, zakręcanym wieczkiem niesterylne | 15 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Pojemnik PP na kał poj. 25 ml (25x80mm) z łopatką, z zakręcanym białym wieczkiem, niesterylne | 1 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Końcówki do pipet żółte typu Eppendorf 5-200 ul niestrylne | 30 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Końcówki do pipet niebieskie typ Eppendorfa 100 – 1000 ul niesterylne | 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Szkiełka podstawowe 1mm do osadu moczu | 5 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Szkiełka nakrywkowe do osadu moczu | 5 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Nakłuwacz typu Medlance, niebieski, igła 1.8mm | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Probówki PS 5 ml 12x75 mm bez kołnierza i znacznika okragłodenne | 32 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Probówki PP Eppendorfa 1,5 ml z korkiem, podziałką i polem do opisu. | 6 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Probówki PP stożkowe 7 ml puste | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Pół zamknięty zestaw do OB. (rurka z zabezpieczeniem przeciwprzelewowym + płaskodenna probówka jednoraz. użyt.) na 0.8 ml. krwi probówka zawierająca 3,8 % dwuwodnego cytrynianu sodu z nie wymagającym wyjmowania przebijalnym łososiowym korkiem | 2 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Bagietki plastikowe niesterylne dł 120 mm | 30 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Pipety Pasteura o dł. 150 mm z podziałką do 1 ml | 20 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Szkiełka podstawowe 1mm szlifowane z matowym polem do opisu do badań inVitro | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Korki uniwersalne (żebrowane) pasujące do probowek z pozycji nr.13 | 5 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Pisak Marker wodoodporny cienkopiszący do pisania na szkle, okrągła końcówka typ Sharpie produkt oryginalny | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Korki uniwersalne (żebrowane) pasujące do probowek z pozycji nr.3 | 6 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Kamery do ilościowej analizy elementów morfotycznych w moczu z 10-cioma komorami jednorazowego użytku | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tabela 2 |  |
| Lp. | Nazwa towaru | Ilość szt. | Ilość w opak. | Cena netto za 1 szt. w PLN | Wartość netto w PLN | VAT w % | VAT w PLN | Wartość brutto w PLN | Producent / Nr kat. |  |
| 1. | Pisak Marker wodoodporny cienkopiszący do pisania na szkle, okrągła końcówka | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Sterylne ezy o poj, 1µl pakowane po 5 szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Sterylne ezy o poj, 10µl pakowane po 5 szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Końcówki do pipet niebieskie typ Eppendorfa 100 – 1000 ul., sterylne, pakowane po 5 szt | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Końcówki do pipet żółte typu Eppendorf 5-200 ul autoklawowalne | 5 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Końcówki do pipet niebieskie typ Eppen, 100 – 1000 ul autoklawowalne | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Pojemnik na kał PS 18 ml (22x63mm) z łopatką, sterylny, indywidualnie pakowany | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Probówka okrągłodenna z PS, z podziałką i kołnierzem, sterylna , o śr. 16x100mm, poj 10ml | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Pojemnik PP na mocz poj. 150 ml (57x73mm) z podziałką, polem do opisu, zakręcanym wieczkiem sterylny indywidualnie pakowany | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Pojemnik na mocz z PP 60ml (38x65mm) z podziałką i z zakręcanym wieczkiem, sterylny, indywidualnie pakowany | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Wymazówki drewniane z wacikiem bawełnianym, sterylne, indywidualnie pakowane | 8 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Wymazówki transportowe z tworzywa sztucznego, sterylne, indywidualnie pakowane z żelowym podłożem AMIES. Karbowany korek, wacik wiskozowy, śr. probówki 13mm, etykieta na probówce i instrukcja poprania na opakowaniu jednostkowym w języku polskim, (załączyć do oferty dokument potwierdzający możliwość przechowywania bakterii tlenowych, fakultatywnych bakterii beztlenowych i bakterii beztlenowych w okresie do 96h, a bakterii wybrednych do 24h w warunkach lodówkowych) | 4 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Wymazówki transportowe z drucika aluminiowego, sterylne, indywidualnie pakowane żelowym podłożem AMIES. Karbowany korek, wacik wiskozowy, śr. probówki 13mm (załączyć do oferty dokument potwierdzający możliwość przechowywania bakterii tlenowych, fakultatywnych bakterii beztlenowych i bakterii beztlenowych w okresie do 96h, a bakterii wybrednych do 24h w warunkach lodówkowych) | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Wymazówki z tworzywa sztucznego, z wacikiem bawełnianym, w probówce transportowej o śr. 13 mm, sterylne. Kompatybilna z wymazówkami z podłożem transportowym | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Probówki do głębokiego mrożenia (-190ºC) z 25 porowatymi granulkami każda i bulionem. Zastosowanie do długotrwałego przechowywania mikroorganizmów stanie zamrożonym i przenoszenia pojedynczych granulek bezpośrednio na pożywkę. Różne kolory pozwalają na łatwą identyfikację szczepów | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Wymazówki z tworzywa sztucznego, z wacikiem dakronowym, w probówce transp. o śr. 13 mm, sterylne. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Wymazówki transportowe z tworzywa sztucznego, sterylne, indywidualnie pakowane żelowym podłożem AMIES z węglem. Karbowany korek, wacik wiskozowy, śr. probówki 13mm, etykieta na probówce i instrukcja poprania na opakowaniu jednostkowym w języku polskim, (załączyć do oferty dokument potwierdzający możliwość przechowywania 96h bakterii beztlenowych i do 24h dla bakterii wybrednych, jeśli w temp. do 25 oC) | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Szkiełka podstawowe, 1 mm, z matowym polem do opisu, szlifowane | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Szkiełka nakrywkowe 24x24 | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Probówki PP Eppendorfa 1,5 ml z korkiem | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Probówki sterylne z PP, odporne w 100°C, z korkiem z PE, o śr. 16x150mm, poj 20 ml, bez kołnierza | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Korki nasadkowe do probówek 16 mm, autoklawowalne z wentylacją | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Probówki Falcone, stożkowe z PP o poj. 50ml. Ø 30x119 mm z wytłoczoną podziałką, jałowe indywidualnie pakowane | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Statywy na probówek 60 probówek o śr 16, z żywicy acetalowej, autoklawowalny, | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Pojemnik, 30 ml (25x90mm), z PP z zakrętką i kwasem borowym, sterylny. Pozwalający przechowywać mocz do 48godz., zapewniając żywotność mikroorganizmów i jednocześnie zapobiegając dalszemu namnażaniu. Nie wpływa na właściwości fizyko-chemiczne moczu. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Zlewki wysokie 600ml | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Wymazówki transportowe z tworzywa sztucznego, sterylne, indywidualnie pakowane, flokowany poliestrowy wacik, z możliwością złamania i zamknięcia w probówkce. Probówka o śr. 13mm, z zakrętką, możliwością postawienia i etykietą, zawierająca 1 ml ciekłego podłoża AMIES. | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Wymazówki transportowe z tworzywa sztucznego giętkie do nosogardzieli, sterylne, indywidualnie pakowane, flokowany poliestrowy wacik, z możliwością złamania i zamknięcia w probówkce. Probówka o śr. 13mm, z zakrętką, możliwością postawienia i etykietą, zawierająca 3 ml ciekłego podłoża ViCUM (podłoże z antybiotykiem do transportu wirusów, Chlamydii, Ureaplasmy i Mycoplasmy) | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Wymazówki transportowe z tworzywa sztucznego, sterylne, indywidualnie pakowane, flokowany poliestrowy wacik, z możliwością złamania i zamknięcia w probówkce. Probówka o śr. 13mm, z zakrętką, możliwością postawienia i etykietą, zawierająca 2 ml ciekłego podłoża CARY BLAIR | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Probówka o śr. 13mm, z zakrętką, możliwością postawienia i etykietą, zawierająca 2 ml ciekłego selenitu do izolacji Salmonelli z próbek kału | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Statyw na 50 probówek o średnicy 13mm z ABS | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Probówka sterylna z EDTA na 2 ml krwi | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Foliowe woreczki z zapięciem ,piktogram o zagrożeniu biologicznym ,polem do opisu i dodatkową komorą na dokumenty 150x230mm | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Pojemnik transportowy z nakrętką na probówkę o wymiarach 16x100mm | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Pipeta automatyczna 20-200ul wraz ze świadectwem sprawdzenia dozownika, autoklawowalny trzon odporność na UV, możliwość rekalibracji 3-cyfrowy licznik | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Taca z PS na 20 szkiełek mikroskopowych długości około 20 cm | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Worteks V-1 plus, ,Zakres prędkości [Obr/min];750-3000 Przystosowany do probówek od 1,5ml max objętość wytrząsania 30ml | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Statyw do probówek Eppendorfa 1,5/2,0ml autoklawowalny ,wykonany z PP ,dwurzędowy (po 10 probówek każdy rząd )każde miejsce na probówkę oznaczone kolejną liczbą porządkową ,wymiary 210x90x48 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Statyw PP przeznaczony dla 24 mikroprobówek ,autoklawowalny w 121C z możliwością mrożenia do -90 C wym. 120x85x60mm | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Kosz PP autoklawowalny przeznaczony do noszenia bądź płukania wyrobów szklanych wym. 229x229x229 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Zestaw 4 statywów w czterech różnych kolorach w każdym miejsce na probówki :2x50ml 6x15ml 9x12ml 12x0,5ml autoklawowalne z możliwością mrożenia do -90 C wymiary pojedynczego statywu 48x92x92mm | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Polistyrenowe pudełko przeznaczone dla probówek z poz.15 z możliwością mrożenia do -80 C wym. 133x133x52 ilość miejsc przeznaczonych na probówki ; 81 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem Tabela 1 + Tabela 2 |  |  |  |
| Uwaga: |  |
| 1) Oferowane materiały sterylne muszą posiadać czytelną datę ważności. Nie dopuszcza się produktów aseptycznych |  |
| 2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania przedłożenia próbek do poszczególnych pozycji. |  |
|  | OŚWIADCZENIE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oświadczam, że przedstawiony w naszej ofercie asortyment medyczny w każdej pozycji posiada wymagane prawem aktualne świadectwa rejestracji dopuszczające do użytkowania w lecznictwie na terenie RP. Jednocześnie zobowiązujmy się do przedstawienia wymienionych dokumentów na każde wezwanie zamawiającego w trakcie rozpatrywania przetargu jak również podczas ewentualnej realizacji umowy. |  |
| / Podpis i pieczęć Oferenta/ |  |