# DZP-271-2/18

# Odp.nr 1                                                                                                          Brzesko dnia 23.01.2018.r.

Oferenci wszyscy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na usługę: Usługa na przeglądy, konserwacje oraz na

naprawy sprzętu medycznego.  BZP nr 506494-N z dnia  17.01.2018

W odpowiedzi na zapytania oferentów , informuję:

1.Czy Zamawiający dla zapewnienia zgodności zapisów z instrukcji obsługi urządzenia  będzie wymagał od wszystkich Wykonawców do  przeprowadzenia  przeglądów i napraw użycia tylko oryginalnych części zamiennych ?

Odp.Zgodnie z zapisem jak w pkt.7 załącznika nr 1a

2.Ustawa o wyrobach medycznych w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracy personelu medycznego i pacjenta  wymaga przeprowadzenia przeglądów technicznych zgodnie z wymogami producenta . Czy zamawiający wymaga od wszystkich Wykonawców aby w ramach procedury przeglądowej zgodnej z wymogami producenta  dla urządzeń z formularza cenowego zadanie 20,  zadanie 19 pozycja 1, 2 i 4 zostały wymienione części zużywalne według  harmonogramu podanego w instrukcji obsługi ? Tylko wykonanie pełnej procedury przeglądowej zgodnie z zaleceniami producenta gwarantuje bezpieczeństwo pracy aparatu oraz zapewnia zgodność z ustawą o wyrobach medycznych.

Odp.TAK

3.Przeglądy techniczne opisane w dokumentacji technicznej producenta  wymagają wymiany części eksploatacyjnych . Czy Zamawiający dla zapewnienia porównywalności ofert różnych Wykonawców  zgodzi się dla urządzeń  z formularza cenowego zadanie 20,  zadanie 19 pozycja 1,2 i 4 na dodanie wymogu wymiany części eksploatacyjnych według nr katalogowych producenta,  zgodnych z instrukcją obsługi urządzenia, według listy poniższej.  Części te mają być  wyszczególnione dalej w raporcie serwisowym i  na fakturze. Wymóg ten będzie obowiązywał wszystkich Wykonawców.

Zadanie nr 20

- aparat Primus – zestaw serwisowy 2 letni nr kat: MX08467; uszczelka gumowa nr kat: MX08061; filtr nr kat: MX08834

- aparat Fabius CE – zestaw serwisowy 2 letni nr kat:MX08196

Zadanie nr 19

- inkubator Isolette C2000 – filtr powietrza nr kat:MU12504; zatrzask ścianki wewnętrznej nr kat:MU12681; zestaw czujników tlenu nr kat:MU24903; zawór O2 nr kat: MU03664

- Inkubator Resuscitaire – mieszalnik gazów nr kat:MU11572

Odp. Dla zadani nr 19 i 20 nalezy w ramach przegladów doliczyć materiały eksplatacyjny zgodnie z instrukcją urządazenia.

4.Zgodnie z instrukcją serwisową aparatu do znieczulania Primus – zadanie 20 producent w ramach procedury przeglądowej wymaga kalibracji czujników przy użyciu specjalistycznego oprogramowania serwisowego. Czy Zamawiający wymaga od wszystkich Wykonawców przedstawienia dokumentu potwierdzającego posiadanie licencjonowanego oprogramowania serwisowego niezbędnego to wykonania przeglądu zgodnie z wymaganiami producenta?

Odp.Przegląd winien być wykonany zgodnie z wymogami producenta.

5.Czy Zamawiający w celu umożliwienia złożenia oferty przez autoryzowwany serwis wydzieli z zadania nr 19 pozycje nr 3 Aparat do resuscytacji – Neopuff do osobnego pakietu?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wydzielnie z zadania nr 19,poz.nr 3 i  utworzenie nowego zadania nr 92- „ inkubatory i sprzet do leczenia noworodków“

6.Dotyczy Opisu przedmiotu zamówienia załącznik 1a do SIWZ p.12: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu zapisanych w załączniku nr 1a do SIWZ p.12 dopuszcza możliwość wykazania się osobami, które spełniają wymagania kwalifikacyjne wyłącznie dla następujących rodzajów prac i stanowisk pracy: eksploatacji (świadectwo kwalifikacyjne „E”) – do których zalicza się stanowiska osób wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym? Obecnie przyjęty w SIWZ  opis sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu pozostaje nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia, co w swych konsekwencjach prowadzi do naruszenia art.22 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, który wskazuje, że opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu powinien być związany z przedmiotem Zamówienia oraz proporcjonalny do przedmiotu zamówienia. Realizacja usług będących przedmiotem Zamówienia, nie obejmuje czynności w zakresie których wymagane byłoby posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego „D” – do których zalicza się stanowiska osób kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie określonym w pkt 1 oraz stanowiska pracowników technicznych sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Odp. Tak dopuszczamy.

7.Dotyczy Opisu przedmiotu zamówienia załącznik 1a do SIWZ p.3.10: Czy Zamawiający wykreśli z czynności przeglądów – konserwacji punkt dotyczący wymiany głowic. Głowice ultrasonograficzne nie są zaliczane do materiałów eksploatacyjnych podlegających wymianie podczas przeglądu aparatu, a z uwagi na ich wartość procedura wymiany winna podlegać oddzielnemu postępowaniu przetargowemu.

Odp.Tak, wykreślić ,nowe głowice są przedmiotemodrębnego postepowania.

8.Dotyczy umowy § 6 ust. 3: Czy Zamawiający usunie zapis z umowy. Faktury zakupów traktowane są jako tajemnica handlowa firmy.

Odp.  Zgodnie z zapisem § 11 ust .”Tajemnicę przedsiębiorstwa definiuje art.11 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 .r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji(tekst jednolity:Dz.U.2003.r Nr 153 poz.1503 z póź.zm.)Zgodnie z tym przepisem przez tajemnice przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informację techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadajace wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.” wobec  powyższego zapisu cena nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa i Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie  tego zapisu.

9.Dotyczy umowy § 9 ust. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zamiennie do zanonimizowanej umowy o pracę, Wykonawca przedstawił aktualne oświadczenie pracownika potwierdzające formę jego zatrudnienia?

Odp.Zgodnier z zapisem SIWZ.

10. Dotyczy zadania nr 37 pkt.4.

Czy Zamawiajacy moze podac dokładny typ i producenta apartu w w/w  pozycji,ponieważ nazwa W700484/WA93630A nie okresla modelu bronchofiberoskopu.

Odp.Typ LF- TP,producent  Olympus.

11.Dot pakiet 38; 40; 41
Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku ukończenia szkoleń
 z zakresu napraw i obsługi aparatury wystawiony przez podmiot
zajmujący się profesjonalnie serwisem i naprawą endoskopów giętkich
posiadający wdrożone procedury zgodnie z normą 13485?

Odp.Zgodnie z wymogami SIWZ.

12.Dot pakiet 38
Prosimy o wyłączenie do osobnego pakietu bądź przeniesienie do pakietu 56
pozycji nr 5 - myjnia endoskopowa - jako sprzęt o zupełnie innej budowie i
zastosowaniu w stosunku do pozostałych składowych pakietu.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wydzielnie z zadania nr 38,poz.nr 5 i  utworzenie nowego zadania nr 93- „ Aparatura endoskopowa“.

13.Dotyczy zadania 10, Załącznik 2 do SIWZ Formularz ofertowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikacje formularza ofertowego – załącznik nr 2 do SIWZ poprzez pozostawienie w formularzu jedynie akapitów dotyczących pakietów, na które wykonawca składa ofertę?

Odp.Tak wyrażamy zgodę.

14.   Dotyczy zadania 10 Rozdział II pkt 8. Wykaz dokumentów SIWZ.

Czy Zamawiający będzie wymagał autoryzacji producenta, bądź certyfikatu ukończenia szkolenia pracowników Wykonawcy u producenta aparatury 
z pakietu nr 10 tj. respiratory transportowe prod. Air Liquide? 
Tylko autoryzowany serwis producenta w/w. aparatury medycznej zapewni właściwe przeprowadzenie okresowego przeglądu technicznego/napraw aparatury zgodnie z wymaganiami producenta oraz z zastosowaniem oryginalnych części zamiennych.

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.

15. Dotyczy zadania 10 Załącznik 1a do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający podczas wykonania przeglądu aparatury z pakietu nr 10 zgodnie z wymaganiami producenta wymaga wymiany akumulatora? Czy Zamawiający wymaga kalkulacji kosztów w/w. czynności w cenie oferty?

Odp. Wymiana akumulatorów będzie traktowane jako osobne zlecenie.

16.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeprowadzenie przeglądu wszystkich urządzeń z pakietu nr 10 w tym samym terminie? Jednorazowy przyjazd serwisanta pozwoli na obniżenie ceny zaoferowanej w postępowaniu. 
W wypadku gdy Zamawiający nie wyrazi zgodny prosimy o informacje o dacie przeprowadzenia ostatniego przeglądu technicznego wszystkich urządzeń 
z pakietu nr 10.

Odp.TAK ( niezbędne informacje będą podane po zakończeniu postępowania)

17.Dotyczy zadania 10 Załącznik 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia

Prosimy o udzielenie informacji o dacie produkcji respiratorów z zadania nr 10?

Odp.Respiratory z poz.1- 6 szt z 2009.r,1 szt -2007.r – z poz.2-3 szt z 2011.r ,1 szt z 2012.r

18.Dotyczy części nr 69:

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie do osobnego pakietu pozycji 6 lub możliwość składania oferty na poszczególne pozycje w pakiecie, co umożliwi wykonanie usługi autoryzowanemu serwisowi producenta.

Odp.Zamawiający nie wyraża zgody.

19.Czy Zamawiający oczekuje wykonania przedmiotu zamówienia w pozycji 6 przez Wykonawcę,  posiadającego dostęp do podzespołów oraz elementów eksploatacyjnych bezpośrednio u producenta? Wprowadzenie pośredników do łańcucha dostaw materiałów eksploatacyjnych i części spowoduje podniesienie kosztów przeglądów oraz ewentualnych napraw urządzeń.

Odp. Nie ,koszty w/w materiałów ponosi Wykonawca.

20.Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: PZP) zwracamy się z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ wymóg dotyczący zatrudniania przez wykonawcę na umowę o pracę osób wykonujących czynności w zakresie przeprowadzania przeglądów, konserwacji, kontroli bezpieczeństwa aparatury medycznej wraz z naprawami oznacza, że Zamawiający uznaje, iż wykonywanie ww. czynności będzie zawierało cechy stosunku pra w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu Pracy (dalej k.p.)

W przypadku odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie:

- wnosimy o usunięcie następującego zapisu SIWZ zawartego w punkcie  7.1-7.8, zapisu  w § 9

- o zmianę zał 7 do siwz

Wnioskujemy o wprowadzenie zmiany SIWZ polegającej na dopuszczeniu możliwości posłużenia się przez wykonawcę zarówno swoimi pracownikami, jak i osobami zatrudnionymi przez niego na podstawie umów cywilnoprawnych przy wykonywaniu czynności w zakresie przeprowadzania przeglądów, konserwacji, kontroli bezpieczeństwa aparatury medycznej wraz z naprawami.

Zmodyfikowany zapis może mieć następujące brzmienie: „Zamawiający informuje, że wykonawca może przy realizacji zamówienia posługiwać się zarówno swoimi pracownikami, jak i osobami zatrudnionymi przez niego na podstawie umów cywilnoprawnych.”

Odp.Zamawiający pozostawia  zapis SIWZ bez zmian.

21.pytanie do pakietu 13.

Celem ustalenia właściwego zakresu przeglądowego dla respiratorów Bennett   z pakietu 13 ( mogą być bardzo różne)   oraz precyzyjnego określenia ich kosztów  prosimy o podanie ich nr seryjnych oraz aktualnej ilości przepracowanych godzin z tego pakietu. W przypadku koniecznej pomocy przy odczytywaniu tych danych dla poszczególnych respiratorów prosimy o kontakt, udzielimy telefonicznej pomocy technicznej. Na tej podstawie zostanie opracowana indywidualna oferta dla każdego z tych respiratorów osobno.

Alternatywą może być zlecenie  przeglądów rocznych bez wymiany ewentualnie koniecznych części przeglądowych. Wymagane części mogą być wymienione w wyniku ocen przeglądowych po uzyskaniu aprobaty na dodatkowe koszty na ww. zużywalne części  serwisowe. Celem ograniczenia kosztów związanych z koniecznością dodatkowych wizyt serwisowych  będzie to możliwe podczas pierwszych wizyt przeglądowych.

Informujemy również, że przeglądy okresowy respiratora Bennett 7200 mają ograniczony charakter ze względy na oficialnie zakończony juz okres ich pełnego serwisowania.

Odp.

| Aparat | typ | nr ser | rok prod |  | producent | licznik z miesiąca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Respirator | 7200A | 351010120 | 1990 | 000234 | nieznany | 74440 z sierp |
| Respirator | 740 | 3501010120 | 2001 | 000397 | nieznany | 336764 z grudz |
| Respirator | 760 | 3501071168 | 2007 | 000692 | nieznany |  |
| Respirator | benett 760 | 35010802217 | 2008 | 000705 | nieznany | 12261 z lip |
| Respirator | NPB 840 | 3510063144 | 2006 | 000618 | nieznany | 26000 z grudz |
| Respirator | NPB 760 | 3501090452 | 2009 | 000776 | Covidien |  |
| Respirator | NPB 760 | 3501090454 | 2009 | 000777 | Covidien | 22877 z lip |
| Respirator | NPB 760 | 3501090455 | 2009 | 000778 | Covidien | 31323 z czerw. |
| Respirator | NPB 840 | 3510090140 | 2009 | 000784 | Covidien | 40333 z lip |
| Respirator | NPB 840 | 3510090174 | 2009 | 000785 | Covidien | 31115 z sierp |
| Respirator | NPB 840 | 3512112035 | 2011 | 000858 | Covidien | 71094 z grudz |
| Respirator | NPB 840 | 3512112182 | 2011 | 000859 | Covidien | 3865 z lip |

22.zadania nr 16- Defibrylatory:
Czy Zamawiający wymaga autoryzacji producenta? Producent defibrylatorów LIFEPAK zaleca w instrukcji obsługi korzystanie z usług jedynie wykwalifikowanego personelu. Posiadanie autoryzacji gwarantuje, że personel został przeszkolony przez producenta, a także zapewnia dostęp do aktualnej wiedzy dotyczącej serwisowanych urządzeń oraz postępowanie zgodne z jego wymaganiami.

Odp.Nie  wymagamy.

23. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie przeglądów technicznych urządzeń LIFEPAK w jednym terminie? Jeżeli nie to jakich terminach (miesiąc) przewidziane są przeglądy defibrylatorów LIFEPAK? Informacja ta pozwoli oszacować ilość dojazdów, które mają istotny wpływ na cenę usług.

Odp.Tak

24. Czy Wykonawca ma uwzględnić w cenie przeglądu koszt akumulatorów do defibrylatorów LIFEPAK? Zgodnie z informacją zawartą w instrukcji użytkowania producent zaleca wymianę akumulatorów co 2 lata lub gdy wystąpią objawy zużycia. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o podanie numerów LOT (lub daty zakupu) akumulatorów pracujących z urządzeniami LIFEAPAK. Alternatywnie proponujemy zastrzeżenie, że zakup akumulatorów będzie wynikiem osobnego zlecenia Zamawiającego.

Odp. Wymiana akumulatorów będzie traktowane jako osobne zlecenie.

25. Czy Zamawiający wymaga używania wyłącznie nowych i oryginalnych części zamiennych do defibrylatorów LIFEPAK oraz dostępu do aktualnych wersji oprogramowania?

Odp. Tak.

26.Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie napraw urządzeń LIFEPAK firmy Physio-Control w siedzibie Wykonawcy? Ze względów bezpieczeństwa oraz konieczności korzystania ze specjalnie wyposażonego stanowiska pracy i narzędzi większość napraw musi być wykonywana w siedzibie autoryzowanego serwisu.

Odp. Dopuszcza pod warunkiem,iż koszty transportu ponosił bedzie Wykonawca.

27.Prosimy o doprecyzowanie typu defibrylatora LIFEPAK z pozycji nr 5 wg zał. nr 1 do SIWZ. Producent nie posiada w swoim katalogu defibrylatora LIFEPAK 16.
Odp. LIFEPAK 15

28.Dotyczy. zadania nr 69, poz. 13: Przeglądy kapnometrów EMMA x 4szt.

Czy istnieje możliwość wysyłki kapnometrów w celu przeprowadzenia przeglądów?

Odp. Dopuszcza pod warunkiem,iż koszty transportu ponosił bedzie Wykonawca.

29.Dotyczy zadania nr 69, poz. 13

Zwracamy się do Zamawiającego o utworzenie odrębnego pakietu na kapnometry EMMA.

Odp.Zamawiajacy nie wyraża zgody.

30.Dotyczy. zadania nr 75, poz. 2 i 3: Przeglądy techniczne reduktorów do tlenu oraz dozowników do tlenu.

Zwracamy się z prośba o określenie numerów seryjnych, roku produkcji oraz producenta sprzętu medycznego. Prosimy o podanie ilości reduktorów oraz dozowników do tlenu.

Czy istnieje możliwość wysyłki sprzętu medycznego w celu przeprowadzenia przeglądów?

Odp.Zamawiający do tego zadania wymaga tylko napraw, proszę określic  stawkę  roboczogodziny (niezbedne informacje zostaną podane po zakończeniu postepowania).

31.Dotyczy zadania nr 81, poz. 1 i 2: Przeglądy techniczne noszy (8szt.) oraz krzesełek kardiologicznych (8szt.)

Zwracamy się z prośba o określenie numerów seryjnych, roku produkcji oraz producenta sprzętu medycznego.

Odp.W załaczeniu wykaz noszy i krzesełek z numerami .

32.Dotyczy pkt 6.2 a – Zwracamy się do Zamawiającego o zmianę zapisu warunków udziału w postępowaniu –  na minimum 1 usługę przeglądów serwisowych lub napraw Sprzętu lub aparatury medycznej.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

33.Dot. zadanie 26

Wnioskujemy o wydzielenie z zadania 26 diatermii chirurgicznej TYP MB 160D  (poz. 4) tworząc dla niej oddzielny pakiet. Zmiana umożliwi przedstawienie oferty serwisowi autoryzowanemu.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wydzielnie z zadania nr 26,poz.nr 4 i  utworzenie nowego zadania nr 94- „Diatermie “.

34.Dot. SIWZ rozdział I ust. II.8 pkt.9 oraz zadania 25 i 26

Z uwagi na inwazyjność wyrobów jakimi są diatermie elektrochirurgiczne dawkujące prąd do ciała pacjenta i związane z tym podwyższone ryzyko wystąpienia incydentu medycznego, wnioskujemy o objęcie pakietu diatermii elektrochirurgicznych (zadanie 25 i 26) wymogiem posiadania przez wykonawcę autoryzacji producenta, bądź certyfikatu ukończenia szkoleń pracowników u producenta aparatury (analogicznie jak dla pakietów 20,21,22,33,34,35,38,40,41,42,54,55,56,57,67,77,79).

Odp, Zamawiający nie wyraża zgody

35.Dot. SIWZ zał. 1a pkt.6.8 i 6.9 i Umowa par.6 ust.3

Wnioskujemy o odstąpienie od wymogu ograniczającego Wykonawcy narzut na materiały i części zamienne oraz  odstąpienie od możliwości żądania od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających koszty zakupu części zamiennych. Polityka cenowa oraz warunki współpracy z dostawcami (m.in. ceny zakupów) stanowią elementy tajemnicy handlowej firmy.

Odp. Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

36.Dot. SIWZ zał. 1a i Umowa

Prosimy o potwierdzenie, że dla zadań 1-84 Zamawiający nie przewiduje dokonywania napraw pogwarancyjnych, stąd zapisy SIWZ zał. 1a pkt.6 oraz zapisy Umowy (m.in. par.10 ust.1.2, par.6) dotyczące napraw nie mają zastosowania.

Odp. Zamawiający przewiduje naprawy dla wszystkich zadań , dla zadań75,  85-91 tylko naprawy.

37.Dot. SIWZ rozdział I ust. II.6.2a

Prosimy o potwierdzenie, że wymagając wykazania minimum 2 usług odpowiadających swoim rodzajem wybranemu zadaniu, Zamawiający wymaga wykazania usług dla urządzeń tożsamych co do modelu i producenta jak w zadaniu.

Odp. Zamawiający wymaga min.1 usługi  niekoniecznie tego samego modelu i producenta.

38.Dot. Umowa par.7 ust.6

Wnioskujemy o zmianę terminu na podjęcie czynności z 48h na 72h.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

39. Dot. Umowa

Prosimy o wprowadzenie do Umowy poniższego lub równoważnego zapisu:

„ W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie w stanie dokonać naprawy aparatu starszego niż 10 lat z powodu braku części zamiennych, z uwagi na określony przez producenta okres zakończenia gwarantowanej dostępności części zamiennych dla aparatów (co zostanie udokumentowane przez Wykonawcę), nie będzie rodziło to jakiejkolwiek odpowiedzialności cywilnoprawnej z jego strony, postanowień o karach umownych określonych w SIWZ.”

Wniosek motywujemy faktem, iż w przypadku braku dostępności części zamiennych naprawa (tym samym przedstawienie oferty naprawy) uszkodzonej aparatury może okazać się niemożliwa i nie jest to zawinione przez Wykonawcę

Odp. W przypadku niedostępności części zamiennych po okresie 10 lat od daty produkcji urządzenia  ,potwierdzone oświadczenie producenta nie spowoduje naliczania kar umownych

40.Dotyczy pakietu nr 12,21

Wykonawca prosi o podanie czy pod czas ostatniego przeglądu w aparatach do znieczulania oraz respiratorach były wymieniane akumulatory ?

Odp.Wymiana akumulatorów będzie traktowane jako osobne zlecenie.

41.Dotyczy pakietu nr 21

Wykonawca zwraca się zapytaniem do Zamawiającego czy podczas przeglądów aparatów należy wykonać przegląd monitorów zainstalowanych przy aparatach ? W przypadku pozytywnej odpowiedzi proszę o podanie typów monitorów oraz modułów gazowych zainstalowanych w monitorach.

Odp. Wykonanie czynności określonych w w/w pytaniu  , określa producent sprzętu czy należy wykonać przeglad monitorów  w ramach przegladów okresowych.

42.Pytanie 3. Dotyczy pakietu nr 12,21

Wykonawca zwraca się z zapytaniem do Zamawiającego czy będzie wymagał od każdego wykonawcy na etapie składania ofert, certyfikatów szkoleń odbytych w siedzibie producenta z zakresu wyżej wymienionego przedmiotu zamówienia dla poszczególnych pakietów w celu rzetelnego wykonania zamówienia?

Odp.Na etapie składania ofert należy przedłożyć oswiadczenie,natomiast dokumenty potwierdzające wymagania ,Wykonawca przedłoży  po wezwaniau przez Zamawiajacego.

43. Dotyczy zapisów SIWZ

Wykonawca zwraca się z prośba o przesuniecie terminu składania ofert o 7 dni.

Odp.Zamawiajacy nie wyraża zgody.

44.dotyczy umowy paragraf 6 pkt 3-zadanie 41

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usuniecie w/w punktu?

Odp. Odp. Zgodnie z zapisem § 11 ust .”Tajemnicę przedsiębiorstwa definiuje art.11 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 .r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji(tekst jednolity:Dz.U.2003.r Nr 153 poz.1503 z póź.zm.)Zgodnie z tym przepisem przez tajemnice przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informację techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadajace wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.” wobec  powyższego zapisu cena nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa i Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie  tego zapisu.

45.dotyczy umowy paragraf 7 pkt 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu o następującej treści:

„Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia czynności mających na celu zdiagnozowanie przyczyn(y) usterki (awarii) oraz naprawy uszkodzonego urządzenia w terminie nie później niż w ciągu 48 godzin (w dni robocze), lub w pierwszy dzień roboczy po otrzymaniu urządzenia w serwisie wysłanego na koszt Wykonawcy, w dniu wolnym od pracy po wcześniejszym uzyskaniu pisemnej informacji o uszkodzeniu, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy pomiędzy 8.00 a 15.00. Za pisemną informację uważa się również przesłanie faxem lub pocztą e-mail.

Odp.Tak wyrazamy zgodę ,( po otrzymaniu urzadzenia w serwisie)

46.dotyczy umowy paragraf 7 pkt 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu o następującej treści:

„W ramach czynności, o których mowa w ust. 6, nie później niż w terminie 48 godzin od daty otrzymania urządzenia w serwisie, Wykonawca po dokonaniu diagnostyki uszkodzenia, przedłoży Zamawiającemu kosztorys - kalkulację kosztów naprawy lub wymiany części zamiennych na nowe, który po zaakceptowaniu przez Zamawiającego stanowić będzie podstawę do dokonania naprawy uszkodzonego urządzenia.”

Odp.Tak wyrażamy zgodę.

47.dotyczy umowy paragraf 7 pkt 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu o następującej treści:

„ Dostarczenie sprzętu zastępczego niweluje kary umowne”?

Odp.Tak wyrazamy zgodę.

48.dotyczy umowy paragraf 9 pkt 3,4,5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usuniecie w/w punktu?

Odp.Zamawiajacy nie wyraża zgody.

49.warunków umowy paragraf  10 pkt 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu o następującej treści:

„W przypadku zwłoki w płatności powyżej 30 dni od terminu wymaganego na fakturze WYKONAWCA ma prawo do wstrzymania realizacji następnych zleceń serwisowych wynikających z niniejszej umowy”?

Odp.Zamawiajacy nie wyraża zgody.

50.dotyczy warunków umowy paragraf 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie poniższego zdania do w/w punktu:

„… Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić”

Odp. Zamawiajacy nie wyraża zgody.

51.dotyczy umowy paragraf 14 pkt 1ppt  2)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych z 20 zł na 10zł?

Odp. Nie ,kary umowne dotyczą tylko niesolidnych Wykonawców.

52.Dotyczy pakietu nr 5

Czy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, aby posiadał autoryzację na serwis aparatury z pakietu nr 5? Zamawiający zyska gwarancję, że usługa jest wykonana przy zachowaniu wszelkich wytycznych producenta oraz zgodnie z dokumentacja techniczną.

Odp.Zamawiający nie wymaga.

53.Wzór umowy Załącznik nr 6. Do SIWZ.  §6 pkt 3 oraz ZĄŁACZNIK nr 1a do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia. Pkt. 6. ppkt 9).

W związku, że w zadaniu 79 przedmiotem zamówienia są przeglądy, Prosimy o potwierdzenie, że §6 pkt 3 nie dotyczy zadania 79.

Wnosimy o wykreślenie tego  zapisu    §6 pkt 3 z umowy z pakietu 79.

Odp.Zamawiajacy nie wyraża zgody,zapis w SIWZ pozostaje bez zmian.

54.Dotyczy pakietu nr 10-14:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy przegląd respiratorów uwzględniać powinien także wymianę akumulatorów oraz kiedy były one ostatnio wymieniane? Udzielenie precyzyjnej odpowiedzi w powyższym zakresie pozostaje istotne z punktu widzenia wyceny oraz realizacji zamawianych usług jak również prawidłowego przygotowania oferty.

Odp.Wymiana akumulatorów będzie traktowane jako osobne zlecenie.

55.Dotyczy pakietu nr 20-22:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy przegląd aparatów do znieczuleń obejmuje także przegląd znajdujących się przy nich monitorów i modułów gazowych? Jeśli tak prosimy o wskazanie nazwy ich producenta, typ/model oraz rok produkcji. Udzielenie przez zamawiającego precyzyjnych wyjaśnień w powyższym zakresie pozostaje szczególnie istotne dla wyceny przyszłej oferty przetargowej.

Odp. Wykonanie czynności określonych w w/w pytaniu  , określa producent sprzętu czy należy wykonać przeglad monitorów i modułów gazowych  w ramach przegladów okresowych.

56.Dotyczy pakietu nr 3, 4, 5:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy przegląd kardiomonitorów uwzględniać powinien także wymianę akumulatorów oraz kiedy były one ostatnio wymieniane? Udzielenie precyzyjnej odpowiedzi w powyższym zakresie pozostaje istotne z punktu widzenia wyceny oraz realizacji zamawianych usług jak również prawidłowego przygotowania oferty.

Odp.Wymiana akumulatorów będzie traktowane jako osobne zlecenie.

57.Dotyczy pakietu nr  50:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy przegląd pulsoksymetrów uwzględniać powinien także wymianę akumulatorów oraz kiedy były one ostatnio wymieniane? Udzielenie precyzyjnej odpowiedzi w powyższym zakresie pozostaje istotne z punktu widzenia wyceny oraz realizacji zamawianych usług jak również prawidłowego przygotowania oferty.

. Odp.Wymiana akumulatorów będzie traktowane jako osobne zlecenie.

58.Dotyczy pakietu nr  15, 16:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy przegląd defibrylatorów uwzględniać powinien także wymianę akumulatorów oraz kiedy były one ostatnio wymieniane? Udzielenie precyzyjnej odpowiedzi w powyższym zakresie pozostaje istotne z punktu widzenia wyceny oraz realizacji zamawianych usług jak również prawidłowego przygotowania oferty.

Odp.Wymiana akumulatorów będzie traktowane jako osobne zlecenie.

59.Dotyczy warunków udziałów w postępowaniu, projektu umowy:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający będzie wymagał od wykonawców ubiegający się 
o udzielenie przedmiotowego zamówienia wdrożonego w swych strukturach systemu norm PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-EN ISO 9001:2015 a także PN-EN ISO 13485:2012? Posiadanie tego rodzaju dokumentacji, systemu i standardów jest jedną z okoliczności, która istotnie wzmacnia proces należytego wykonania zamówienia, dając tym samym instytucji zamawiającej gwarancję bezpiecznej realizacji kontraktu.

Odp. Zamawiajacy nie wymaga,podanie takiej informacji służy Zamawiajacemu do celów staytsycznych

60.Dotyczy warunków udziałów w postępowaniu, projektu umowy:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający będzie wymagał od wykonawców ubiegających się 
o udzielenie przedmiotowego zamówienia listy urządzeń kontrolno-pomiarowych wraz z ważnymi certyfikatami legalizacji? Posiadanie tego rodzaju dokumentacji jest jedną z okoliczności, która istotnie wzmacnia proces należytego wykonania zamówienia, dając tym samym instytucji zamawiającej gwarancję bezpiecznej realizacji kontraktu.

Odp. Zamawiający nie wymaga

61.Dotyczy pakietu nr  3-5, 10-16, 18-22, 50:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, jaki jest rok produkcji urządzeń wymienionych w ww. pakietach? Udzielenie precyzyjnej odpowiedzi w powyższym zakresie pozostaje istotne z punktu widzenia wyceny oraz realizacji zamawianych usług jak również prawidłowego przygotowania oferty.

Odp. Zad..3-5 ( 2002.r- 2015.r ) zad.10-16 (2007-2013), zad.18-22 (2001-2010).

62.Zamawiajacy rezygnuje z wymogu posiadania  autoryzacji producenta ,bądz certyfikatu  ukończenia szkoleń pracowników Wykonawcy u producenta aparatury.  dla zadań nr 33,34,38,42,54,77.

W załączeniu:

zał .1 –poprawiony

zał.2- poprawiony

zał –spis noszy