ZĄŁACZNIK nr 1a

do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia są usługi  okresowych przeglądów, konserwacje oraz naprawy  pogwarancyjne

sprzętu medycznego wynikające z bieżącej eksploatacji w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Brzesku  zgodnie z formularzem cenowym  stanowiącym zał. nr 1a do SIWZ

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania prac serwisowych  w stosunku do

sprzętu medycznego, należącego do Zamawiającego, szczegółowo wymienionych w Załączniku Nr1

Wykonawca zobowiązuje się do:

1)dokonywania okresowych przeglądów i kontroli stanu technicznego sprzętu, zgodnie z ustalonym przez

Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą harmonogramem.

2) bieżącej konserwacji sprzętu zalecanej przez producenta oraz innych wynikających z przepisów bhp  i

przeglądów zapewniających sprawną i bezpieczną eksploatację  sprzętu medycznego, oraz zgodnie z ustawą z.

z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U  z 2017.r ,poz.211)

3) odnotowywanie faktu wykonania czynności serwisowych poprzez wpisanie w kartę eksploatacji sprzętu

(paszport, formularz czynności serwisowych lub inny dokument sprzęt medyczny),

4) prowadzenie kart / raportów naprawy sprzętu medycznego,

5)sporządzanie notatek o stanie technicznym sprzętu medycznego, w tym nie nadających się już do naprawy,

6)wydawanie  bezpłatnych orzeczeń o stanie technicznym sprzętu medycznego,

g)umożliwienie utrzymania stałego kontaktu Zamawiającego z Wykonawcą, w celu konsultacji telefonicznych,

w dni robocze od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do godz. min. 15.00.

3. Czynności przeglądów – konserwacji obejmują w szczególności :

1) sprawdzenie prawidłowości działania,

2)sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i sprzętu medycznego,

3) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu),

4)ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,

5) legalizację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),

6)kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu),

7) sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (w przypadku aparatów do mierzenia ciśnienia),

8)aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu),

9)zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu),

10)wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: filtry wody, uszczelki, zawory, elektrody, zużyte akumulatory baterie, głowice, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp. wynikających z

normalnego, użytkowania sprzętu,

11) w przypadku sprzętu medycznego podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego przygotowanie  sprzęt medyczny do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT

4. Przeglądy sprzętu będą dokonywanie w siedzibie zamawiajacego ,zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonych przez Zamawiającego w sposób zgodny ze wskazówkami  producenta  zgodnie z ustawą  dnia 20.05.2010.r o o wyrobach medycznych (Dz.U  z 2017.r ,poz.211).

Harmonogram zostanie przygotowany w porozumieniu z Wykonawcą po podpisaniu umowy, w terminie nie dłuższym niż 30 dni roboczych od podpisania umowy.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości sprzętu medycznego podlegających konserwacji i przeglądom technicznym w ramach przeprowadzonych postępowań kasacyjnych lub zmiany związane ze zwiększeniem zakresu przedmiotu zamówienia na zasadach określonych  na podstawie art.144 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp tj. zwiększenia wartości umowy  do wartości nie większej niż 10% wartości zamówienia określonego pierwotnie w umowie, poprzez  wykonanie usługi  objętej niniejszą umową. Zmiana umowy nastąpi po zawarciu stosownego aneksu do umowy.

6.Dokonywanie napraw pogwarancyjnych sprzętu medycznego

1) naprawy pogwarancyjne dokonywane będą po wcześniejszym zawiadomieniu telefonicznie, pisemnie, faksem lub elektronicznie Wykonawcy o zaistniałej nieprawidłowości. Zamawiający w zawiadomieniu winien podać nazwę gdzie się znajduje oraz określić jeśli to możliwe stwierdzoną usterkę.

2) Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia się naprawy uszkodzonego sprzętu w terminie nie później niż 48 godzin(w dni robocze) po uzyskaniu informacji o uszkodzeniu, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy pomiędzy 8.00 a 15.00.

3)wykonawca po dokonaniu diagnostyki uszkodzonego sprzętu , będzie sporządzał  wykaz części zamiennych

(których dostarczenie leży po stronie Wykonawcy), wraz z określeniem ich kosztów oraz przewidywaną ilością roboczogodzin do wykonania naprawy. Wykonanie w/w czynności  nastąpi dopiero po akceptacji kosztów przez Zamawiajacego z uwzględnieniem stawki roboczogodziny podanej w ofercie przetargowej. Wykonawca  przygotuje Zamawiającemu bezpłatny kosztorys – kalkulację kosztów naprawy.

4) usunięcie usterek zostanie dokonane w terminie maksymalnie  do 10 dni od otrzymania przez Wykonawcę informacji telefonicznie, faksem lub elektronicznie o akceptacji kosztów naprawy,

5) w przypadku napraw wymagających  wysłania naprawianego sprzętu medycznego do zagranicznego serwisu lub  napraw wymagających wymiany części sprowadzonych  z magazynów producenta mieszczących się za granicą, termin napraw wynosi do 20 dni roboczych od otrzymania faksem  lub elektronicznie akceptacji kosztorysów naprawy.

6)jeżeli czas naprawy sprzętu medycznego  lub wykonanie usług serwisowych przekroczy 10 dni roboczych, liczonych od dnia  zaakceptowania przez Zamawiającego kosztorysu naprawy uszkodzonego sprzętu, Wykonawca przekaże Zamawiającemu   do nieodpłatnej dyspozycji sprzęt  zastępczy, o parametrach nie gorszych od sprzętu   Zamawiajacego. Koszt dostarczenia sprzętu medycznego  pokrywa Wykonawca.

7) naprawy będą dokonywane zgodnie z przyjętymi przez strony ustaleniami w siedzibie Zamawiającego lub

po przesłaniu sprzętu w siedzibie Wykonawcy. Koszty  transportu sprzętu do siedziby  Zamawiajacego  pokrywa Wykonawca.

8) narzut na materiały i części zamienne nie może przekroczyć 20%, wartości zakupionych części.

9). zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania przedstawienia dokumentów potwierdzających koszty zakupu części zużytych ,przy wykonaniu usługi w celu weryfikacji wysokości narzutu na części.

10)gwarancja na wymienione części zamienne i materiały nie może być krótsza od gwarancji danej przez producenta.

7. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania w czasie przeglądów i napraw wyłącznie fabrycznie nowych, oryginalnych  części zamiennych. W przypadku braku możliwości zamontowania oryginalnych części wynikających z przyczyn niezależnych  od Wykonawcy  jest on zobowiązany do poinformowania o zaistniałym fakcie Zamawiającego.

8. Jeżeli  sprzęt medyczny  musi być wyłączone z eksploatacji w sposób trwały  nie podlega naprawie , Wykonawca zobowiązany jest wystawić bezpłatnego orzeczenie techniczne stanowiące  dla Zamawiajacego podstawę do kasacji środka trwałego.

9. Dotyczy zadania 79 Aparaty RTG Zamawiający wymaga, aby serwis i naprawy  sprzętu medycznego były wykonywane zgodnie z przepisami tj:

1)ustawą z dnia 29 listopada 2000.r Prawo atomowe( Dz. U. z 2017 r., poz. 576)

2)rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2006 r.w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego ,

3)ustawą z dnia 20 maja 2010.r o wyrobach medycznych ( Dz.U  z 2017.r ,poz.211).

4) Zgodnie z ustawą Prawo Atomowe ( Dz. U. z 2017 r., poz. 576) testy odbiorcze (akceptacyjne) wykonuje się przed użyciem urządzenia radiologicznego poddanego naprawie przeprowadzonej w zakresie, który może mieć wpływ na jakość diagnostyczną uzyskiwanego obrazu lub na dawkę, jaką otrzymuje pacjent.

5).Wykonawca musi posiadać dokument autoryzacji potwierdzony przez producenta w zakresie serwisowania i naprawy sprzęt medyczny.

10.W przypadku składania oferty na zadanie , gdzie wymagane jest posiadanie kodu dostępu , Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył oświadczenie że posiada kody dostępu – do tego sprzętu przez cały okres trwania umowy. (jeżeli dotyczy).

11. W przypadkach zauważenia w czasie przeglądu lub naprawy uszkodzeń ,w tym uszkodzeń mechanicznych sprzętu medycznego Wykonawca  jest zobowiązany do składanie w trybie niezwłocznym pisemnych informacji do Zamawiajacego.

12. Usługi przeglądów, konserwacji oraz napraw sprzętu medycznego będące przedmiotem zamówienia mogą wykonywać:

wyłącznie osoby posiadające kwalifikacje do konserwacji, napraw określonego sprzętu medycznego, posiadające kwalifikacj do dozoru nad  eksploatacją sprzętu medycznego przeszkolone w zakresie przeglądów sprzętu medycznego,

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)