Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 1 - Zestawy serwet operacyjnych

Obłożenia do wybranych operacji – serwety operacyjne – wykonane z laminatu minimum dwuwarstwowego ( polietylen, polipropylen ) w części chłonnej polipropylen. Gramatura części chłonnej min. 60g/m2. Odporny na rozerwanie na sucho i na mokro, odporny na penetrację płynów. Serwety wykonane zgodne z normą EN 13 795-3 oraz Dyrektywą 93/42 EEC dla produktów medycznych- lub równoważną. Opakowanie zewnętrzne wykonane z folii wytrzymałej na uszkodzenia, zawierające odklejaną etykietę z nazwą zestawu, serią, datą ważności produktu.

| Lp. | Nazwa asortymentu – opis | Producent | J.m | Ilość kpl/szt | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto | VAT w PLN | Wartość brutto | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | STERYLNY ZESTAW SERWET DO ZABIEGÓW ORTOPEDYCZNYCH NA STOLE WYCIĄGOWYM Minimalny skład i wymiary : Serweta główna o wymiarach 240 x 290cm zintegrowana z osłonami na nogi, z dwoma prostokątnymi otworami 15 x 45cm wypełnionymi folią chirurgiczną oraz z dodatkową warstwą chłonną o wymiarach 90 x 210cm, o gramaturze min. 80g/m2 wokół otworów 1 szt. Samoprzylepna taśma 9 x 45cm 1 szt. Ściereczki chłonne 2 szt. Pokrowiec na stolik Mayo 75 x 140cm 1 szt. Serweta 150 x 180cm stanowiąca owinięcie zestawu a zarazem przykrycie stolika instrumentalnego 1 szt. |  | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | STERYLNY ZESTAW SERWET DO CIĘCIA CESARSKIEGO W UŁOŻENIU PROSTYM Minimalny skład i wymiary : 1x Serweta chirurgiczna w kształcie litery T do cięcia cesarskiego o wymiarach 175/250x300 cm,wzmocnione wykonana z dwuwarstwowego, chłonnego i nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min. 59g/m2 w strefie krytycznej i mniej krytycznej. Odporność na przenikanie płynów nie mniej niż >100 cm H2O w strefie krytycznej i mniej krytycznej.Wytrzymałośc na rozerwanie na sucho i na mokro 70/58 kpa w strefie krytycznej.Posiadająca otwór o wymiarach 38x32 cm, wypełniony folią chirurgiczną, wewnątrz której znajduje się wycięcie w kształcie gruszki o wymiarach 18x16 cm. Serweta posiada duży zintegrowany, okalający worek do przechwytywania płynów o wymiarach 100x80 cm wyposażony w sztywnik 1x Serweta na stół narzędziowy rozmiar 150x190cm 1x Osłona Mayo rozmiar 79x145cm 1x Taśma klejąca 9x49cm 4x Ręczniki celulozowe 18x25cm 1x Kocyk niemowlęcy 90x120cm 2x jednorazowy fartuch chirurgiczny, pełnobarierowy ze wstawkami nieprzemakalnymi, wykonany z włókniny typu sontara o właściwościach hydrofobowych, gramaturze min. 68 g/m2 , fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem- rozmiar L 1x jednorazowy fartuch chirurgiczny, pełnobarierowy ze wstawkami nieprzemakalnymi, wykonany z włókniny typu sontara o właściwościach hydrofobowych, gramaturze min. 68 g/m2 , fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem- rozmiar XL |  | szt | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | POKROWIEC NA PRZEWODY Foliowy, przezroczysty, złożony teleskopowo z taśmami do mocowania. Wymiary 15 x 200cm |  | szt | 360 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | POKROWIEC NA APARAT RTG Z RAMIENIEM „C” Foliowy, przezroczysty z elastyczną gumką. |  | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem |  |  |  |  |

……………………………….                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               /Podpis i pieczęć Oferenta/

Zadanie nr 2 - Zestawy operacyjne

| Lp | Nazwa produktu | Producent | J. m. | ilość | Cena jedn. netto | VAT w% | VAT w PLN | Wartość Netto w PLN | Wartość brutto w PLN | Nr katologowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jałowy zestaw do laparoskopii o składzie: 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 140 cm (opakowanie zestawu), 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm składana teleskopowo, folia piaskowana, 1 x serweta do laparoskopii w ułożeniu na płasko 2-warstwowa 250 x 320 cm, otwór 32 x 28 cm z folią chirurgiczną na brzegach, kieszenie zintegrowane obustronnie, z dodatkowym padem chłonnym w obszarze krytycznym, 1 x zestaw do drenażu pasywnego 12/4,00 CH/mm 100 cm 350 ml z dwoma zapinkami, 1 x osłona na kable video PE 12,5 x 230 cm 1 x ostrze do skalpela nr 11, 1 x fartuch chirurgiczny L; SMMMS PP min. 40g/mkw, szwy ultradźwiękowe, mankiety 100% poliester, poły zachodzące na siebie, pod szyją kolorowa lamówka ułatwiająca szybką identyfikację rodzaju fartucha; pod szyją zapinany na jednoczęściową taśmę umożliwiającą zapięcie w dowolnym miejscu, 2 x fartuch chirurgiczny XL; SMMMS PP min. 40g/mkw, szwy ultradźwiękowe, mankiety 100% poliester, poły zachodzące na siebie, pod szyją kolorowa lamówka ułatwiająca szybką identyfikację rodzaju fartucha; pod szyją zapinany na jednoczęściową taśmę umożliwiającą zapięcie w dowolnym miejscu; 10 x kompres z gazy 10 x 10 cm 12 warstw 17 nitek, wiązane a’ 10 sztuk 10 x kompres z gazy 5 x 5 cm 12 warstw 17 nitek, wiązane a` 10 sztuk, 5 x kompres z gazy 10 x 20 cm 12 warstw 17 nitek, 4 x opatrunek chłonny samoprzylepny 15 x 8 cm, 1 x pojemnik magnetyczny na igły i ostrza, 10 miejsc , 1 x uchwyt rzepowy do kabli 2 x 23 cm, 2 x ręcznik celulozowy 30 x 33 cm, 1 x elektroda czynna monopolarna, 320 cm, 2 przyciski; 1 x uchwyt do elektrody czynnej plastikowy, 1 x czyścik do koagulacji 5 x 5 cm kontrastujący w RTG, przylepny 2 x taśma przylepna 10 x 50 cm 1 x dren do ssaka z końcowką Yankauer Maxi Plus 20/6,67 CH/mm 28/9,33 CH/mm 280 mm, dren 24/8,00 CH/mm 300 cm; 1 x kieszeń przylepna 2 sekcje 43 x 38 cm 1 x pojemnik plastikowy 500 ml, przezroczysty |  | zest | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Jałowy zestaw do alloplastyki stawu biodrowego o składzie: 1 x serweta na stół narzędziowy 2-warstwowa 200 x 150 cm (opakowanie zestawu), 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm składana teleskopowo, folia piaskowana, 1 x serweta 2-warstwowa 200 x 260 cm z przylepnym wycięciem „U” 20 x 95 cm oraz dodatkowym padem chłonnym w obszarze krytycznym min. 100 x 175 cm, 1 x serweta 2-warstwowa przylepna 240 x 150 cm, 1 x serweta 2-warstwowa przylepna 120 x 90 cm ; 1 x serweta 2-warstwowa nieprzylepna 100 x 150 cm; 2 x fartuch chirurgiczny L; SMMMS PP min. 40g/mkw, szwy ultradźwiękowe, mankiety 100% poliester, poły zachodzące na siebie, pod szyją kolorowa lamówka ułatwiająca szybką identyfikację rodzaju fartucha; pod szyją zapinany na jednoczęściową taśmę umożliwiającą zapięcie w dowolnym miejscu; 2 x fartuch chirurgiczny wzmocniony XXL; SMMMS PP min. 40g/mkw, szwy ultradźwiękowe, mankiety 100% poliester, poły zachodzące na siebie, pod szyją kolorowa lamówka ułatwiająca szybką identyfikację rodzaju fartucha; pod szyją zapinany na jednoczęściową taśmę umożliwiającą zapięcie w dowolnym miejscu; wzmocnienia od środka z przodu i w rękawach min. 35g/mkw; 1 x dren do ssaka z końcowką Yankauer Maxi Plus 20/6,67 CH/mm 28/9,33 CH/mm 280 mm, dren 24/8,00 CH/mm 300 cm; 1 x uchwyt z kablem do elektrody czynnej monopolarnej 320 cm; 1 x ostrze wymienne do elektrody czynnej monopolarnej 15,3 cm ; 1 x czyścik do koagulacji 5 x 5 cm, kontrastujący w RTG, przylepny; 1 x uchwyt plastikowy do elektrody czynnej; 1 x pudełko magnetyczne na igły i ostrza 10 miejsc, min. wysokość 1,3 cm; 1 x strzykawka do płukania ran 120 ml 1 x butelka Redon OR system 200 ml; 1 x dren Redona14/4,67 CH/mm 50 cm 3 x ostrze do skalpela nr 21; 1 x folia chirurgiczna 45 x 60 cm (45 x 82 cm) 1 x kieszeń przylepna 1 sekcja 30 x 32 cm PE ; 1 x osłona na kończynę 2-warstwowa 35 x 120 cm rolowana; 60 x kompres z gazy RTG 10 x 10 cm, 12 warstw 17 nitek przewiązane a’ 10 sztuk; 5 x chusta z gazy z chipem RTG 45 x 45 cm6 warstw 20 nitek biała 1 x opatrunek chłonny przylepny 35 x 10 cm; 1 x uchwyt rzepowy do kabli min. 2 x 23 cm ; 4 x taśma przylepna min. 10 x 50 cm ; 4 x ręcznik celulozowy min. 30 x 33 cm |  | zest | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Jałowy zestaw do operacji kończyny dolnej i górnej o składzie: 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 150 cm (opakowanie zestawu); 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm składana teleskopowo, folia piaskowana; 1 x serweta do operacji kończyny 2-warstwowa 225 x 320 cm z samouszczelniającym otworem 5 x 7 cm i zintegrowanym uchwytem rzepowym do kabli oraz z dodatkowym padem chłonnym w obszarze krytycznym; 1 x serweta 2-warstwowa przylepna 75 x 75 cm; 1 x serweta 2-warstwowa nieprzylepna 175 x 150 cm; 1 x osłona na kończynę 35 x 80 cm 1 x fartuch chirurgiczny L; SMMMS PP min. 40g/mkw, szwy ultradźwiękowe, mankiety 100% poliester, poły zachodzące na siebie, pod szyją kolorowa lamówka ułatwiająca szybką identyfikację rodzaju fartucha; pod szyją zapinany na jednoczęściową taśmę umożliwiającą zapięcie w dowolnym miejscu; 2 x fartuch chirurgiczny XL; SMMMS PP min. 40g/mkw, szwy ultradźwiękowe, mankiety 100% poliester, poły zachodzące na siebie, pod szyją kolorowa lamówka ułatwiająca szybką identyfikację rodzaju fartucha; pod szyją zapinany na jednoczęściową taśmę umożliwiającą zapięcie w dowolnym miejscu; 10 x kompres z gazy 10 x 10 cm 12 warstw 17 nitek;1 x uchwyt rzepowy do kabli 2 x 23 cm; 1 x pudełko na igły i ostrza magnetyczne 10 miejsc, min. wysokość 1,3 cm; 2 x taśma przylepna 10 x 50 cm 4 x ręcznik celulozowy min. 33 x 30 cm; |  | zest | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Jałowy zestaw uniwersalny mały o składzie: 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 140 cm (opakowanie zestawu); 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm, składana teleskopowo, folia piaskowana; 1 x serweta 2-warstwowa przylepna 240 x 150 cm; 2 x serweta 2-warstwowa przylepna 90 x 75 cm; 1 x serweta 2-warstwowa przylepna 175 x 170 cm ; 1 x fartuch chirurgiczny L; SMMMS PP min. 40g/mkw, szwy ultradźwiękowe, mankiety 100% poliester, poły zachodzące na siebie, pod szyją kolorowa lamówka ułatwiająca szybką identyfikację rodzaju fartucha; pod szyją zapinany na jednoczęściową taśmę umożliwiającą zapięcie w dowolnym miejscu; 2 x fartuch chirurgiczny wzmocniony XL; SMMMS PP min. 40g/mkw, szwy ultradźwiękowe, mankiety 100% poliester, poły zachodzące na siebie, pod szyją kolorowa lamówka ułatwiająca szybką identyfikację rodzaju fartucha; pod szyją zapinany na jednoczęściową taśmę umożliwiającą zapięcie w dowolnym miejscu; wzmocnienia od środka z przodu i w rękawach min. 35g/mkw; 2 x ostrze do skalpela nr 20; 1 x kieszeń przylepna 2 sekcje 46 x 40 cm, PE, przeźroczysta; 10 x kompres z gazy RTG 10 x 10 cm, 12 w 17 n wiązane a’ 10 sztuk;10 x kompres z gazy RTG 5 x 5 cm 16 w 17 n wiązane a’10 szt 1 x pojemnik na zużyte igły i ostrza skalpeli 10 miejsc magnetyczny, min. wysokość 1,3 cm; 2 x taśma przylepna min. 10 x 50 cm; 1 x pojemnik plastikowy 500 ml, przejrzsty 4 x ręcznik celulozowy min. 30 x 33 |  | zest | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Jałowy zestaw uniwersalny duży o składzie: 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 140 cm (opakowanie zestawu); 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm, składana teleskopowo, folia piaskowana; 1 x serweta 2-warstwowa przylepna 240 x 150 cm; 2 x serweta 2-warstwowa przylepna 90 x 75 cm; 1 x serweta 2-warstwowa przylepna 175 x 170 cm; 1 x fartuch chirurgiczny L; SMMMS PP min. 40g/mkw, szwy ultradźwiękowe, mankiety 100% poliester, poły zachodzące na siebie, pod szyją kolorowa lamówka ułatwiająca szybką identyfikację rodzaju fartucha; pod szyją zapinany na jednoczęściową taśmę umożliwiającą zapięcie w dowolnym miejscu; 2 x fartuch chirurgiczny wzmocniony XL; SMMMS PP min. 40g/mkw, szwy ultradźwiękowe, mankiety 100% poliester, poły zachodzące na siebie, pod szyją kolorowa lamówka ułatwiająca szybką identyfikację rodzaju fartucha; pod szyją zapinany na jednoczęściową taśmę umożliwiającą zapięcie w dowolnym miejscu; wzmocnienia od środka z przodu i w rękawach min. 35g/mkw; 2 x ostrze do skalpela nr 20; 1 x kieszeń przylepna 2 sekcje 46 x 40 cm, PE, przeźroczysta; 1 x elektroda czynna 320 cm, 2 przyciski; 1 x uchwyt plastikowy do elektrody czynnej; 1 x czyścik do koagulacji przylepny 5 x 5 cm, kontrastujący w RTG; 10 x kompres z gazy RTG 10 x 10 cm, 12 w 17 n wiązane a’ 10 sztuk; 10 x kompres z gazy RTG 5 x 5 cm 16 w 17 n wiązane a’10 szt; 1 x pojemnik na zużyte igły i ostrza skalpeli 10 miejsc magnetyczny, min. wysokość 1,3 cm; 1 x dren do ssaka z końcowką Yankauer Maxi Plus 20/6,67 CH/mm 28/9,33 CH/mm 280 mm, dren 24/8,00 CH/mm 300 cm; 1 x taśma przylepna min. 10 x 50 cm; 1 x pojmnik plastikowy 500 ml, przezroczysty 4 x ręcznik celulozowy min. 30 x 33 cm |  | zest | 350 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Jałowy zestaw do żylaków kończyn dolnych o składzie:1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 140 cm (opakowanie zestawu); 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm, składana teleskopowo, folia piaskowana; 1 x serweta 2-warstwowa 200 x 260 cm z przylepnym wycięciem „U” 15 x 95 cm oraz dodatkowym padem chłonnym w obszarze krytycznym min. 100 x 175 cm; 1 x serweta przylepna 2-warstwowa 250 x 170 cm;1 x serweta nieprzylepna 2-warstwowa 100 x 150 cm; 1 x fartuch chirurgiczny L; SMMMS PP min. 40g/mkw, szwy ultradźwiękowe, mankiety 100% poliester, poły zachodzące na siebie, pod szyją kolorowa lamówka ułatwiająca szybką identyfikację rodzaju fartucha; pod szyją zapinany na jednoczęściową taśmę umożliwiającą zapięcie w dowolnym miejscu;2 x fartuch chirurgiczny XL; SMMMS PP min. 40g/mkw, szwy ultradźwiękowe, mankiety 100% poliester, poły zachodzące na siebie, pod szyją kolorowa lamówka ułatwiająca szybką identyfikację rodzaju fartucha; pod szyją zapinany na jednoczęściową taśmę umożliwiającą zapięcie w dowolnym miejscu; 1 x ostrze do skalpela nr 11; 1 x ostrze do skalpela nr 20; 1 x osłona na stopę 2-warstwowa 20 x 40 cm z taśmą przylepną; 40 x kompres z gazy RTG 10 x 10 cm 12 warstw 17 nitek wiązane a’10 sztuk; 5 x chusta z gazy z chipem RTG 45 x 45 cm 4 warstwy 20 nitek biała, po wstępnym praniu, z tasiemką; 10 x tupfer twardy z gazy z RTG 12 x 12 cm, w tekturowym pudełku z przegródkami ułatwiającym szybką kontrolę wzrokową; 2 x opatrunek chłonny przylepny 7,2 x 5 cm; 1 x opatrunek chłonny przylepny 20 x 8 cm; 2 x opaska bezlateksowa kohezyjna 12 cm x 4 m ; 1 x czyścik do koagulacji przylepny, kontrastujący w RTG 5 x 5 cm; 2 x taśma przylepna min. 10 x 50 cm; 4 x ręcznik celulozowy min. 30 x 33 cm;1 x pudełko na igły i ostrza magnetyczne 10 miejsc, min. wysokość 1,3 cm |  | zest | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Jałowy zestaw do laparoskopii ginekologicznej o składzie: 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm (opakowanie zestawu) 1 x serweta brzuszno-kroczowa 2-warstwowa 260 x 280 cm z dwoma otworami: 19 x 29 cm(w kształcie nerki - folia na brzegach otworu w części brzusznej i 9 x 12 cm owalny nieprzylepny w części kroczowej ; z dodatkowymi padami chłonnymi w obszarach krytycznych; z osłonami na kończyny 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm 1 x czyścik miękki do narzędzi laparoskopowych 8 x 8 cm 1 x kieszeń przylepna 2 sekcje 43 x 38 cm 1 x osłona na kable video 12,5 x 230 cm PE, kartonowa prowadnica, teleskopowo złożona, taśma do mocowania 1 x fartuch chirurgiczny L; SMMMS PP min. 40g/mkw, szwy ultradźwiękowe, mankiety 100% poliester, poły zachodzące na siebie, pod szyją kolorowa lamówka ułatwiająca szybką identyfikację rodzaju fartucha; pod szyją zapinany na jednoczęściową taśmę umożliwiającą zapięcie w dowolnym miejscu 2 x fartuch chirurgiczny wzmocniony XL; SMMMS PP min. 40g/mkw, szwy ultradźwiękowe, mankiety 100% poliester, poły zachodzące na siebie, pod szyją kolorowa lamówka ułatwiająca szybką identyfikację rodzaju fartucha; pod szyją zapinany na jednoczęściową taśmę umożliwiającą zapięcie w dowolnym miejscu; wzmocnienia od środka z przodu i w rękawach min. 35g/mkw 1 x uchwyt rzepowy do kabli min. 2 x 23 cm 1 x ostrze do skalpela nr 15 4 x ręcznik celulozowy min. 30 x 33 cm 1x pudełko magnetyczne na igły i ostrza 10 miejsc, min. wysokość 1,3 cm |  | zest | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Zestaw do porodu jałowy serweta laminowana 134cm x 90cm zielona - 1szt. kompresy 7,5cm x 7,5cm z gazy 17 nitkowej - 10 szt serweta 30cm x 40 cm z gazy 17 nitkowej 4 warstwowej – 1 szt. |  | zest | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Zestaw do szycia krocza ( opakowany w papier lub serwetę włókninową 90cm x 90cm ) jałowy :serweta laminowana 134cm x 90cm zielona - 1 szt. kompresy 7,5cm x 7,5cm z gazy 17 nitkowej - 10 szt |  | zest | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Fartuch chirurgiczny rozmiar M- XXL; SMMMS PP min. 40g/mkw, szwy ultradźwiękowe, mankiety 100% poliester, poły zachodzące na siebie, pod szyją kolorowa lamówka ułatwiająca szybką identyfikację rodzaju fartucha; pod szyją zapinany na jednoczęściową taśmę umożliwiającą zapięcie w dowolnym miejscu |  | szt | 900 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Fartuch chirurgiczny wzmocniony rozmiar M-XXL; SMMMS PP min. 40g/mkw, szwy ultradźwiękowe, mankiety 100% poliester, poły zachodzące na siebie, pod szyją kolorowa lamówka ułatwiająca szybką identyfikację rodzaju fartucha; pod szyją zapinany na jednoczęściową taśmę umożliwiającą zapięcie w dowolnym miejscu; wzmocnienia od środka z przodu i w rękawach min. 35g/mkw |  | szt | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Osłona na kończynę rozmiar 35 x 80cm - włóknina pokryta polietylenem na zewnątrz. Wykonany zgodnie z normą EN 13795-3 oraz Dyrektywą 93/42 EEC dla produktów medycznych. Na opakowaniu odklejana etykieta z numerem serii i datą ważności produktu. Pakowane po 1 sztuce.-lub równoważną. |  | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Osłona na kończynę o wym. 35 x 120cm - włóknina pokryta polietylenem na zewnątrz. Wykonany zgodnie z normą EN 13795-3 oraz Dyrektywą 93/42 EEC dla produktów medycznych. Na opakowaniu odklejana etykieta z numerem serii i datą ważności produktu. Pakowane po 2 sztuki- lub równoważną. |  | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Taśma samoprzylepna 10cm x 50cm pakowana po 1 sztuce. |  | szt | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Taśma samoprzylepna 10cm x 50cm pakowana po 2 sztuki |  | op | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Prześcieradło operacyjne, jednorazowe, niejałowe, wykonane z włókniny, rozm. 80 x 210 cm |  | szt | 2 000 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Prześcieradło operacyjne, jednorazowe, jałowe, wykonane z włókniny, rozm. 90 x 120 cm |  | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Serweta samoprzylepna z padem chłonnym, jałowa 75 x 75 cm |  | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Jałowy zestaw do URS 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 120-240 x 90-150 cm 1 x strzykawka Luer 10 ml 1 x worek na mocz 1500 ml 1 x serweta 2-warstwowa ginekologiczna 260 x 290 cm z przylepnym otworem 9 x 12 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny 1 x fartuch chirurgiczny M 1 x fartuch chirurgiczny XXL; 4 x tupfer z gazy 24 x 48 cm, 20 nitek 1 x kleszczyki plastikowe typu korcang 19 cm 2 x osłona na kable kamery 12,5 x 230 cm, składana teleskopowo z taśmam |  | zest | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Jałowy zestaw do fimozy o składzie: 4 x tupfer z gazy 24 x 48 cm, 20 nitek 1 x kleszczyki plastikowe typu korcang 19 cm 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 120-240 x 90-150 cm (owinięcie zestawu) 1 x strzykawka Luer 20 ml 1 x ostrze do skalpela nr 11 1 x igła injekcujna 1,2 x 40 mm 1 x igła injekcyjna 0,7 x 30 mm 1 x serweta 2-warstwowa 200 x 240 cm z otworem przylepnym 14,5 cm centralnie 1 x fartuch chirurgiczny M 1 x fartuch chirurgiczny XXL 15 x kompres z gazy 5 x 5 cm 12 warstw 17 nitek 10 x kompres z gazy 10 x 10 cm 12 warstw 17 nitek |  | zest | 85 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Jałowy zestaw do punkcji nerki o składzie: 4 x tupfer z gazy 24 x 48 cm, 20 nitek 1 x kleszczyki plastikowe typu korcang 19 cm 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 120-240 x 90-150 cm (owinięcie zestawu) 1 x igła injekcyjna 1,2 x 40 mm 1 x igła injekcyjna 0,8 x 38 mm 1 x strzykawka Luer 10 ml 1 x serweta 2-warstwowa 150 x 120 cm z przylepnym otworem 12 cm centralnie 1 x plaster przylepiec 15 x 12 cm 1 x worek na mocz z odpływem 1500-2000 ml 1 x serweta 2-warstwowa 50 x 50 cm 15 x kompres z gazy 5 x 5 cm 12 warstw 17 nitek 10 x kompres z gazy 10 x 10 cm 12 warstw 17 nitek 2 x kompres z włókniny z nacięciem „Y” 7,5 x 7,5 cm, 6 warstw 1 x miska nerkowata 300 ml plastikowa 1 x strzykawka Żaneta 120 ml 1 x cewnik urologiczny 20 CH 40 cm Tiemann |  | zest | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Jałowy zestaw do TUR o składzie: 4 x tupfer z gazy 24 x 48 cm, 20 nitek 1 x kleszczyki plastikowe typu korcang 19 cm 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 120-240 x 90-150 cm (owinięcie zestawu) 1 x serweta urologiczna 2-warstwowa 200/260 cm x 185 cm z oknem przylepnym w kroku 7 x 10 cm oraz oknem przylepnym nadłonowo, serweta ze zintegrowanym workiem ze sztywnikiem i sitem oraz zaworem i z osłoną na palec do badania per rectum 1 x fartuch chirurgiczny M 1 x fartuch chirurgiczny wzmocniony XXL 1 x strzykawka Luer 20 ml 2 x osłona na kable kamery 12,5 x 230 cm, składana teleskopowo z taśmami 1 x worek na mocz z odpływem 1500-2000 ml |  | zest | 140 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | STERYLNY ZESTAW SERWET DO CYSTOSKOPII Minimalny skład i wymiary : Serweta na stolik narzędziowy 40um 156cm x 200cm ( opakowanie wewnętrzne ) 1 szt Ręcznik chłonny 15cm x 20cm 2 szt. Serweta do cystoskopii 75cm x 120 cm z otworem przylepnym 8cm x 18cm, dwuwarstwowa, wykonana z materiału spunbond polipropylen o gramaturze 55g/m2 1 szt Osłona na kończynę 79cm x 140cm wykonana z tkaniny SMS ( polipropylen ) o gramaturze 35g/m2 2 szt. Opakowanie: wentylowana torba do sterylizacji. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Opakowanie jednostkowe zaopatrzone w 4 jednorodne, samoprzylepne etykiety służące do archiwizacji danych. |  | zest | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Jałowy zestaw do PCNL o składzie: 1 x serweta na stół narzędziowy 2-warstwowa 190 x 150 cm (opakowanie zestawu) 1 x serweta do PCNL 2-warstwowa 300 x 170 cm, otwór przylepny 20 x 15 cm ze zintegrowanym workiem na płyny z sitem, zaworem i sztywnikiem 1 x fartuch chirurgiczny L 1 x fartuch chirurgiczny XL 40 x kompres z gazy 10 x 10 cm 8 warstw 17 nitek 1 x osłona na ramię C 104 x 188 cm z taśmą, PE |  | zest | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem; |  |  |  |  |

PARAMETRY OGÓLNE DO ZESTAWÓW:

Serwety zgodne z EN13795, lub równoważne  1-3 w zakresie parametrów podwyższonej funkcjonalności, wykonane z PP+PE o minimalnej gramaturze 55 g/mkw i chłonności min. 450%,

a w miejscu dodatkowych wzmocnień min. 110g/mkw i min. 950% chłonności. Serwety w klasie palności I, bez zawartości wiskozy i celulozy.

Zestawy do transportu pakowane w 2 opakowania transportowe. Każdy zestaw z min.

2 naklejkami do dokumentacji z LOT, REF, datą ważności. Opisy na zestawach w j. polskim.

………………………….

/Podpis i pieczęć Oferenta/

zadanie nr 3- Serwety operacyjne  i maty na podłogę.

| Lp. | Nazwa asortymentu – opis | Producent | J.m | Ilość kpl/szt | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto | VAT w PLN | Wartość brutto | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Serweta ochronna na stół operacyjny, przeciwodleżynowa, 5 warstwowa powierzchnia pianowa, samowygładzająca się, wykonana z włókniny polipropylenowaj, absorbcyjna warstwa środkowa, wysokochłonna zamknięta w powłoce celulozowej, zawierająca min. 40% polimeru absorbcyjnego. Chłonność min. 35ml/100cm2, w rozmiarze min. 100 x 225 cm ±5 cm. Rdzeń chłonny o długości co najmniej 51 x 205 cm zakończony dodatkowymi marginesami z nieprzeziernego laminatu o szerokości nie większej niż 10 cm ±3cm po obu stronach na całej szerokości podkładu, warstwa spodnia pełnobarierowa. |  | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Przenośna mata na podłogę o dużej chłonności płynów ( 3l/m2) rozmiar 71 c 142 cm. Budowa maty wielowarstwowa, wierzchnia warstwa hydrofilowa o trwałej niestrzępiącej się konstrykcji, wewnętrzna warstwa celulozowo poliestrowa o wysokiej chłonności, foliowy nieprzemakalny, antypoślizgowy spód zapobiegający przesuwaniu się po mokrej podłodze. |  | szt | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem |  |  |  |  |

………………………….

/Podpis i pieczęć Oferenta/

zadanie nr 4 Prześcieradła i podkłady jednorazowego użytku.

| Lp. | Nazwa asortymentu – opis | Producent | J.m | Ilość kpl/szt | Cena jedn. netto | VAT w % | Wartość netto | VAT w PLN | Wartość brutto | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prześcieradło chłonne jednorazowego użytku, podfoliowane, składane, bibułowo-foliowe, 80x210 cm, chłonność 310 ml, wzmocnione wzdłuż 48 nitkami z poliestru w kolorze niebieskim, bibułka 24 g/m2, folia PE – polietylen o grubości 13 mikronów, z paskiem bocznym zapobiegającym wyciekom,. |  | szt | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Prześcieradło chłonne jednorazowego użytku, trójwarstwowe, podfoliowane, składane, bibułowo-foliowe, 80x210 cm, chłonność 650 ml, wzmocnione wzdłuż 48 niebieskimi nitkami z poliestru w kolorze niebieskim, dwie warstwy bibułki- 2 x 18 g/m2, folia PE – polietylen o grubości 12 mikronów, z paskiem bocznym zapobiegającym wyciekom. |  | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Prześcieradła chłonne jednorazowego użytku, składane, miękkie,podfoliowane, 79x220 cm, chłonność min. 1040 ml, celuloza typu Airlaid, folia PE – polietylen o grubości 13 mikronów, gramatura laminatu minimum 55 g/m2, z 2 paskami bocznymi zapobiegającymi wyciekom. |  | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Podkład higieniczny jednorazowego użytku, w kolorze niebieskim, z zakładkami bocznymi, wymiar całkowity: długość min. 180 cm, szerokość: 70 cm., warstwa chłonna na środku - z pulpą celulozową i absorbentem, wiążącym ciecz. Rozmiar warstwy chłonnej - 60x80 cm +_ 0,5 cm, chłonność nie mniejsza niż 1750 ml. Od strony pacjenta - włóknina 15 g/m2 miękka, przyjazna dla skóry która zapewnia komfort choremu, od spodu warstwa nieprzemakalna, zapobiegająca przesuwaniu się podkładu i marszczeniu pod pacjentem- folia PE 21 g/m2. Opakowanie 30 sztuk . |  | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem: |  |  |  |  |

Uwaga :

1. Do zadania nr 4 .poz.1.2.3 .4 wymagane badania z akredytowanego, niezależnego laboratorium na potwierdzenie chłonności.

2. Do każdej oferty należy załączyć karty katalogowe oferowanych wyrobów ( należy zaznaczyć oferowane pozycje ) .
                                                                                                                                                                                                  /Podpis i pieczęć Oferenta/