Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 1

Kod CPV 33141000-0 Różne wyroby medyczne

| Lp. | Nazwa towaru | Producent | J.m | Ilość szt | Cena jedn. netto w PLN | VAT w % | Wartość netto w PLN | VAT w PLN | Wartość brutto w PLN | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dren do pompy infuzyjnej. Długość 150-200 cm |  | szt | 4 000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dren do pompy infuzyjnej bursztynowy .Długość 150-200 cm |  | szt | 3 000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ASCOSET ® zestaw infuzyjny do pomp AP31 |  | szt | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw anestezjologiczny dla dorosłych typu Ventstart, pojemność worka 2l,długość 1,8m/1,5m,bez lateksu, jednorazowego użytku. |  | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Układ oddechowy dla dorsołych do wszystkich typów respiratorów IPPB,gładki wewnętrznie,długość 150 cm złącze do pacjenta 22m/15F,możliwość podłączenia ustnika i nebulizatora,zawór wydechowy z przeźroczystą pokrywą i konwerter przepływu wydechu,oznakowane CE i zgodne z normą ISO 9001,ISO 13485:2003 lub równoważną |  | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem |  |  |  |  |

……………………………….                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               /Podpis i pieczęć Oferenta/

Zadanie nr 2 –

kod CPV  33141642-2    Akcesoria do drenażu

| Lp | Nazwa towaru | Producent | J. m. | ilość | Cena jedn. Netto w PLN | VAT w% | VAT w PLN | Wartość Netto w PLN | Wartość brutto w PLN | Nr katologowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dren PCV brzuszny dł 40 cm Ch: 20,22,24,26,28,30, 32,34,36,38 |  | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dren do odsysania ran typ Redon prosty dł. 50 - 70 cm opakowanie foliowo papierowe Ch: 10,12,14,18 |  | szt | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Butelka typ Redon ( płaska, kształt prostokąta ) poj.250 ml sterylna |  | szt | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kateter do embolectomi i trombolectomi Fogarttyego, jednokanałowy dł. 80 cm Ch:3, 4, 5 |  | szt | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zestaw do cystostomii Pigital nr: 9F,12F,14F |  | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów Kateter Pigtail-5F/6F/7F podwójnie wygięty , średnica pętli 2 cm lub 4 cm, odstępy między pętlami 26 cm |  | szt | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Zestaw do drenażu przezskórnego metodą jednostopniową Pigtail nr 6, 9, 12 |  | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Kateter do drenażu klatki piersiowej z trokarem roz. 24,28,32 |  | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń dwukanałowy roz: 6,7,8,9 dł. 20cm |  | szt | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych mały nr: 18-dł.92mm |  | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych rozszeżony nr: 18-dł.92 mm. |  | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Zestaw do nefrostomii nr 9F, 12F |  | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Cewnik moczowodowy Tiemann z końcówką zamkniętą, znakowany z mandrynem nr 4, 5, 6 |  | szt | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Introduktor -zestaw z zastawką do wprowadzania i wymiany kateterów oraz elektrod endokawitarnych 8F, 9F |  | zest | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem; |  |  |  |  |

………………………….

/Podpis i pieczęć Oferenta/

zadanie nr 3-

kod CPV 33141600-6 Zbiorniki i torby do gromadzenia płynów

| Lp. | Nazwa towaru | Producent | J.m | Ilość szt | Cena jedn. netto w PLN | VAT w % | Wartość netto w PLN | VAT w PLN | Wartość brutto w PLN | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Worek jednoczęściowy z możliwością opróżniania, przeźroczysty. Płytka hydrokoloidowa z możliwością przycięcia 13-70mm. Zapinany na rzep. Ujście woreczka usztywnione, z filtrem węglowym zabezpieczony przez wewnętrzną membranę. Worek pokryty flizeliną od strony ciała pacjenta. |  | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Worek jednoczęściowy zamknięty z możliwością obserwacji stomii . Płytka hydrokoloidowa z możliwością przycięcia 13-70mm z filtrem węglowym zabezpieczony przez wewnętrzną membranę. Worek pokryty flizeliną od strony ciała pacjenta. |  | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem |  |  |  |  |

………………………….

/Podpis i pieczęć Oferenta/

zadanie nr 4

kod CPV 33140000-3  Matriały  medyczne- zgłębniki, sondy.

| Lp. | Nazwa towaru | Producent | J.m | Ilość szt | Cena jedn. netto w PLN | VAT w % | Wartość netto w PLN | VAT w PLN | Wartość brutto PLN | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw uniwersalny do żywienia dojelitowego służący do połączenia worka z dietą lub butelki z dietą, ze zgłębnikiem, umożliwiający żywienie pacjenta metodą ciągłego wlewu kroplowego ( metoda grawitacyjna). Zestaw ze złączem i portem medycznym ENFit™. |  | szt | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw uniwersalny do żywienia dojelitowego służący do połączenia worka z dietą lub butelki z dietą, ze zgłębnikiem, umożliwiający żywienie pacjenta metodą ciągłego wlewu za pomocą pompy do żywienia dojelitowego. Zestaw ze złączem i portem medycznym ENFit™. |  | szt | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zgłębnik gastrostomijny z wewnętrznym balonem mocującym. Rozmiar zgłębnika Ch 18/23 i Ch 20/23 cm, wypełnianie balonu 15 ml sterylnej wody. Rozmiar Ch 14/23 wypełnienie balonu 5ml sterylnej wody. Używany jako wymiennik istniejącego zgłębnika lub jako początkowy zgłębnik gastrostomijny podczas interwencji operacyjnej. Zgłębnik wykonany z silikonu zapewniającego pacjentowi komfort, nie wymaga użycia endoskopu, może być wymieniany w warunkach domowych. Zgłębnik w części wewnętrznej (balonowej) posiada potrójną linię cieniodajną widoczną w promieniach RTG; w części zewnętrznej zawiera centymetrową podziałkę ułatwiającą kontrolę zakładania i położenia zgłębnika względem kanału stomii/powłok. Dalszy koniec zgłębnika zakończony jednym centralnym otworem przelotowym, bliższy koniec zgłębnika umożliwaia podłączenie zestawu żywieniowego lub strzykawki żywieniowej, dodatkowo posiada szczelne zamknięcie (kapturek z silikonu). Zestaw zawiera zacisk do regulacji przepływu zabezpieczający przed cofaniem się diety oraz zewnętrzną płytkę mocującą wykonaną z silikonu, umożliwiającą trwałe umiejcowienie zgłębnika w stosunku do powłok brzusznych oraz odpowiedni jej kształ, który kieruje położenie zgłębnika na zewnątrz powłok brzusznych pod odpowiednim kątem (około 90 stopni) zapewniający pacjentowi komfort i ułatwiający pielęgnację skóry wokół przetoki. Zgłębnik jednorazowego użytku, wolny od DEHP, pakowany pojedynczo, opakowanie gwarantujące sterylność przez minimum 60 miesięcy. W rozmiarach 14, 18, 20. |  | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zgłębnik przeznaczony do żywienia dożołądkowego lub dojelitowego. Bliższy koniec zgłębnika zakończony złączem ENLFIT służącym do łączenia z zestawami do podaży diet Flocare®. Zgłębnik wykonany z miękkiego, przezroczystego poliuretanu, nie twardniejącego przy dłuższym stosowaniu. Zgłębnik należy wymieniać co 42 dni (6 tygodni). Zawiera oznakowaną centymetrową podziałkę znakowaną dokładnie co 1 cm ułatwiającą kontrolowanie długości wprowadzanego zgłębnika, metalową trójskrętną prowadnicę (pokrytą silikonem) z kulkową końcówką ułatwiającą jej wprowadzanie do światła zgłębnika oraz 3 cieniodajne linie kontrastujące w promieniach RTG. Dalszy koniec zgłębnika posiada dwa boczne otwory i jeden centralny przelotowy. Zgłębnik jednorazowego użytku, nie zawiera DEHP, nie zawiera lateksu, pakowany pojedynczo. Opakowanie gwarantujące sterylność przez minimum 60 miesięcy. W rozmiarach CH 6/60cm, 8/ 110cm, 10/110cm, 12/110 cm. |  | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zgłębnik nosowo-jelitowy przeznaczony do żywienia dojelitowego bezpośrednio do jelita lub dwunastnicy. Rozmiar zgłębnika Ch 10/145 cm. Bliższy koniec zgłębnika zakończony złączem ENFIT służącym do łączenia z zestawami do podaży diet. Zgłębnik wykonany z miękkiego, nieprzezroczystego poliuretanu, nie twardniejącego przy dłuższym stosowaniu. Zgłębnik należy wymieniać co 6 - 8 tygodni. Zawiera centymetrową podziałkę znakowaną dokładnie co 1 cm ułatwiającą kontrolowanie długości wprowadzanego zgłębnika, metalową trójskrętną prowadnicę (pokrytą silikonem) z kulkową końcówką ułatwiającą jej wprowadzanie do światła. Zgłębnik posiada właściwości kontrastujące (całą swoją powierzchnią) w promieniach RTG. Dalszy koniec zgłębnika w kształcie oliwki posiada dwa boczne otwory na jednym poziomie i dodatkowy otwór umożliwiający np. założenie pętli z nici ułatwiający pociągnięcie zgłębnika podczas zakładania metodą endoskopową. Zgłębnik posiada specjalną spiralę, która po usunięciu prowadnicy przyjmując spiralny kształt ułatwia przemieszczanie się przez oddźwiernik do jelita i dopasowuje swój kształt do przewodu pokarmowego, tworząc w jelicie pętlę mocującą. Zgłębnik jednorazowego użytku, nie zawiera DEHP, nie zawiera lateksu, pakowany pojedynczo. |  | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Strzykawka 3częściowa, 60 ml ENFIT. Końcówka niecentryczna. |  | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Złącze bolus do pobierania diety dojelitowej z worka strzykawka EnFit |  | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Złącze do pobierania płynów przy użyciu strzykawki EnFit, z drenem 100mm |  | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem: |  |  |  |  |

.

zadanie nr 5

kod CPV 33141642-2 Akcesoria do drenażu.

| Lp. | Nazwa asortymentu – opis | Producent | J.m | Ilość szt | Cena jedn. netto w PLN | VAT w % | Wartość netto PLN | VAT w PLN | Wartość brutto w PLN | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do autotransfuzji składający się z dwóch drenów, mieszka z zastawką przeciw zwrotną i worka na krew z filtrem maks. 200 u o pojemności min. 700 ml z zastawką przeciw zwrotną, z aparatem do przetoczeń dostosowany do zestawów do autotransfuzji z wielostopniowym systemem filtracji krwi min. trójkadowym filtrem 10-20 u |  | szt | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zapasowy worek na krew o pojemności 700 ml z filtrem maks. 200 u i zastawką przeciw zwrotną, kompatybilny z zestawem do autotransfuzji. |  | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Worek na drenaż ostateczny |  | szt | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw z jednorazowym przetwornikiem do inwazyjnego pomiaru CTK, jednorazowy przetwornik do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią (krwawą) wyposażony w zintegrowany system przepłukiwania o przepływie 3ml/h, eliminator zakłóceń rezonansowych (R.O.S.E.), aktywne skrzydełka + zawór gumowy, długość linii pomiarowej ok. 150 cm, z kranikiem trójdrożnym i przedłużaczem o długości 30 cm + 120 cm, aparat kroplowy ze zbiornikiem wyrównawczym wyposażony w zakrzywioną igłę, zapobiegającą zapowietrzeniu się układu pomiarowego, złącze pinowe wodoszczelne, połączenie kompatybilne z kablami interfejsowymi monitorów będących na wyposażeniu oddziałów szpitala. |  | szt | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem: |  |  |  |  |  |

/Podpis i pieczęć Oferenta/