Załącznik nr: 1.1

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.	Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego na zadanie pod nazwą:

„ Modernizacja Centralnej Sterylizacji”.

- Planowana modernizacja obejmuje pomieszczenia o powierzchni ~ 225 m², zlokalizowane w segmencie A1-A12 na poziomie (-1).

- W chwili obecnej w pomieszczeniach przeznaczonych do modernizacji znajdują się pomieszczenia magazynowe, biblioteki oraz pomieszczenia pomocnicze.

- Plan stanu istniejącego przedstawia rysunek nr:1.

- Modernizację pomieszczeń z przeznaczeniem na Centralną Sterylizację należy wykonać zgodnie z koncepcją przedstawioną na rysunku nr:2.

- Segment A1- A12 jest wyposażony we wszystkie niezbędne instalacje.

2. Wspólny słownik zamówień (CPV):

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne.

3. Opis wymagań:

1) Dokumentacja projektowa winna być opracowana w formie papierowej wydrukowanej z plików PDF (projekty w 4 egz.; 1 egz. projektu zawierający nazwy własne materiałów i urządzeń; w 3 egz przedmiary, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne ) oraz w formie  elektronicznej  (modyfikowalnej  dwg,  edytor  tekstu i niemodyfikowalnej - PDF). Przekazana dokumentacja w formie elektronicznej powinna umożliwiać wydrukowanie identycznej kopii dokumentacji papierowej.

2) Dokumentacja projektowa winna zawierać:

a) projekt budowlany- obejmujący swoim zakresem niezbędny projekt architektoniczno – budowlany wraz z projektami branżowymi;

b) projekt wykonawczy (przetargowy) - uzupełniający i uszczegółowiający projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych;

c) przedmiar robót, kosztorys inwestorski oraz kosztorys „0” ( ślepy) - wykonany dla projektu architektoniczno - budowlanego oraz projektów branżowych;

d)	specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych - wykonaną dla projektu architektoniczno - budowlanego oraz projektów branżowych;

e)	oświadczenie projektanta o kompletności dokumentacji z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

3) W ramach realizacji zadania Wykonawca zobowiązany będzie do:

a)	opracowania inwentaryzacji stanu istniejącego, jako podkładu do wykonania dokumentacji projektowej;

b)	opracowania wielobranżowego projektu budowlanego;

c)	uzyskania decyzji pozwolenia na budowę;

d)	opracowania wielobranżowego projektu wykonawczego z aranżacją wnętrz;

e)	opracowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót;

f)	opracowania Przedmiarów Robót i Kosztorysów;

g)	opracowania Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

h)	 pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie trwania realizacji projektu.

- W trakcie realizacji zadania Wykonawca zobowiązany będzie do ścisłej współpracy ze służbami technicznymi Zamawiającego.

- Z uwagi na fakt, iż modernizowane pomieszczenia są zlokalizowane na poziomie (-1), Wykonawca zobowiązany będzie do uwzględnienia w projekcie ewentualnej izolacji przeciwwilgociowej ściany zewnętrznej od strony południowej segmentu A1-A12.

- W projekcie budowalnym należy uwzględnić urządzenia przeznaczone do stałego montażu, w szczególności: myjnie- dezynfektory, suszarki, autoklaw oraz pozostałe niezbędne urządzenia. Wykaz wyposażenia Centralnej Sterylizacji zawiera załącznik 1a.

4.	Zamawiający wymaga, by dokumentacja projektowa była wykonana w zakresie i formie zgodnej z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z:

- ustawą z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn.zm.);

- ustawą z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018 r poz. 160 z późn. zm.),

- ustawą z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.);

- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012r. w sprawie szczegółowych wymagań,

jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność

leczniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 739);

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. 2015 r. poz. 1422 z późn.zm.),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 ),

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719),

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.2009 r. w sprawie

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz.

1030),

- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn.zm.),

– rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie

metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U z 2015 r., poz. 376 z późn.zm.)

-Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z późn.zm.).

5.Zamawiający wymaga pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji, przy czym zakres nadzoru autorskiego Wykonawcy obejmuje czynności wynikające z treści ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.), w szczególności do wykonywania następujących czynności:

- udziału w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego;

- udziału w odbiorach częściowych, odbiorach robót zanikających oraz odbiorze końcowym;

- udziału w próbach instalacji i rozruchach,

- obecności u Zamawiającego, na budowie, w terminach zapewniających prawidłowy nadzór autorski oraz na każde wezwanie Zamawiającego.

6. Z chwilą odbioru dokumentacji Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do całości dokumentacji na wszystkich polach eksploatacji, w tym obejmujących niezbędne dla funkcjonowania obiektu zmiany i przeróbki, jak również możliwość dokonywania takich zmian i przeróbek bez konieczności uzyskania zgody Wykonawcy.

7. W przypadku nie rozpoczęcia robót budowlanych przez okres 6 miesięcy, Wykonawca w ramach wartości oferty zobowiązany będzie do dokonania aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w okresie do 1 roku od dnia przekazania dokumentacji projektowej Zamawiającemu.

7.Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej pomieszczeń objętych zakresem opracowania projektu, dokonania dodatkowych pomiarów we własnym zakresie lub uzyskania dodatkowych informacji.