Znak sprawy: DZP-271-18/2018	Brzesko 04.04.2018 r.

Odp. 1

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę: Rękawic chirurgicznych

BZP-538137-N-2018 z dnia 29.03.2018.r

W odpowiedzi na zapytania wykonawców, Zamawiający informuje:

Pakiet 1 poz.5

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic o lepszym poziomie AQL – równym 1.0

gwarantującym wyższą jakość produktu.

Odp. Zamawiający  dopuszcza

Pakiet 1 poz.6

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic o grubości na palcu 0,36 mm.

oraz na dłoni 0,30 mm. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza