Znak sprawy: DZP-271-18/2018	Brzesko 05.04.2018 r.

Odp. 2

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę: Rękawic chirurgicznych

BZP-538137-N-2018 z dnia 29.03.2018.r

W odpowiedzi na zapytania wykonawców, Zamawiający informuje:

Pakiet 1, poz. 1,2,3

1. W związku z tym, że Zamawiający nie określił typu sterylizacji dla konwencjonalnych rękawic chirurgicznych, prosimy o doprecyzowanie czy rękawice mają być sterylizowane radiacyjnie? Pragniemy zaznaczyć, że taki typ sterylizacji wyeliminuje całkowicie ryzyko bezpośredniego kontaktu dłoni z szkodliwymi substancjami stosowanymi przy sterylizacji gazowej.

Odp. Zamawiający  dopuszcza ,nie wymaga.

2. Czy rękawice mają stanowić ochronę zarówno dla pacjenta jaki i użytkownika co ma mieć stosowne odzwierciedlenie w oznakowaniu rękawic tj. czy należy do oferty załączyć Certyfikaty dla wyrobu medycznego klasy IIa oraz środka ochrony osobistej kategorii III?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1, poz. 1

1. Prosimy o dopuszczenie rękawic pakowanych po max 70 par w opakowaniu zbiorczym.

Odp. Zgodnie z zapisem w SIWZ.

2. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga załączenia do oferty certyfikatu jednostki notyfikowanej potwierdzającej zgodność z normą ISO 14001?

Odp. Odp. Zamawiający  dopuszcza ,nie wymaga.

3. Czy w celu zapewnienie maksymalnej ochrony personelu zamawiający oczekuje, aby na opakowaniu wewnętrznym znajdowała się informacja w języku polskim dotycząca postępowania z pudrem?

Odp.NIE

Pakiet 1, poz. 2

1. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga załączenia do oferty certyfikatu jednostki notyfikowanej potwierdzającej zgodność z normą ISO 14001?

Odp. Zgodnie z zapisem w SIWZ.

Pakiet 1, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy rękawic ortopedycznych lateksowych bezpudrowych, o powierzchni zewnętrznej mikroteksturowanej, antypoślizgowej, wewnętrzna warstwa CPC - o działaniu bakteriobójczym i przeciwgrzybicznym, silikonowane.

Odp. Zgodnie z zapisem w SIWZ.

Pakiet 1, poz. 4

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy rękawic diagnostycznych nitrylowych niejałowe z przedłużonym mankietem do wysokiego ryzyka, kolor niebieski, mikrotesturowane z dodatkową teksturą na palcach, grubość na palcu min. 0,15 ± 0,01 mm, długość minimalna 300 mm, AQL < 1,5 (wszystkie parametry potwierdzone kartą techniczną), oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. Siła zrywania min. 8,7 N potwierdzona raportem jednostki notyfikowanej. Dopuszczone do kontaktu z żywnością z adekwatnym piktogramem. Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 – 3 min. 16 substancji (poza cytostatykami) z czasem ochrony na co najmniej 1 poziomie, w tym kwasy organiczne i nieorganiczne, zasady, alkohole i aldehydy. Odporne na działanie min. 12 cytostatyków, w tym Karmustyny, Winkrystyny, Thi-Tepa, Mitoxantronu i Metotrexatu (raporty z wynikami), Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Rozmiary S-XL oznaczone minimum na 5-ciu ściankach dyspensera, pakowane maks. 100 sztuk.

Odp. Zgodnie z zapisem w SIWZ.

Pakiet 1, poz. 5

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nieznacznie różniącej grubości konwencjonalnej rękawicy wynoszącej na palcu min. 0,13 +/-0,01 mm, na dłoni min. 0,1 +/-0,01 mm. Rozmiary XS-XL, oznaczone minimum na 5-ciu ściankach dyspensera, pakowane po max 100 sztuk.

2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych do badań niebiesko-fioletowe, mikrotesturowane z dodatkową teksturą na palcach, o grubości na palcach 0,11 - 0,13 mm, na dłoni 0,07 ± 0,01 mm, na mankiecie 0,06 ± 0,01 mm, długość min. 240 mm, AQL ≤ 1,5 (wszystkie parametry potwierdzone kartą techniczną). Rozmiary XS-XL, oznaczone minimum na 5-ciu ściankach dyspensera, pakowane po max 100 sztuk.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1, poz. 6

1.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic nitrylowych, bezpudrowych o grubości pojedycznej ścianki dłoni o,17 mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

2. Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania rękawic diagnostycznych do procedur o podwyższonym ryzyku lateksowe bezpudrowe o kształcie anatomicznym, wewnętrznie polimeryzowane o strukturze sieci ułatwiającej zakładanie rękawic, zewnętrznie mikroteksturowanych. Grubość min.: na palcu 0,27 mm, na dłoni 0,22 mm. Pakowane w dwuprzegrodowe dyspensery po max 50 par

Odp. Zgodnie z zapisem w SIWZ.