Znak sprawy: DZP-271-20/2018	Brzesko 26.04.2018 r.

Odp. 1

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę  mebli medycznych – 550410-N -2018 z dnia 25.04.2018.r

W odpowiedzi na zapytania wykonawców, Zamawiający informuje:

1. Zadanie nr 1     Łóżka szpitalne – 30 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko z segmentami leża wypełnionymi stalowymi panelami z otworami wentylacyjnymi? Siatka uniemożliwia skuteczną dezynfekcję oraz przeprowadzenie reanimacji, dodatkowo przedwcześnie zużywa pokrowce materacy.

Odp. Zamawiający dopuszcza

2.Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyty wyjmowane, metalowe pokryte metodą proszkową, lakierem epoksydowym utwardzanym termicznie?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

3.Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2100 mm?

Odp. Zamawiający  dopuszcza

4.Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 990 mm? Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym – 30 szt.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

5.Czy Zamawiający dopuści szafkę o konstrukcji wykonanej z profili aluminiowych, boki korpusu wykonane z blachy stalowej, malowanej proszkowo, odpornej na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, mycie szpitalne i promieniowanie UV?

Odp. Zamawiający  dopuszcza

6.Czy Zamawiający dopuści szafkę wyposażoną w 2 szuflady?

Odp. Zamawiający nie  dopuszcza

7.Czy Zamawiający dopuści szafkę z blatem wykonanym z płyty z tworzywa HPL, odpornej na wilgoć, dezynfekcję oraz promieniowanie UV?

Odp. Zamawiający  dopuszcza

8.Czy Zamawiający dopuści szafkę z czołami szuflad wykonanymi z płyty z tworzywa HPL, odpornej na wilgoć, dezynfekcję oraz promieniowanie UV?

Odp. Zamawiający  dopuszcza

9.Czy Zamawiający dopuści szafkę z półką na buty wykonaną z płyty metalowej?

Odp. Zamawiający  dopuszcza

10.Czy Zamawiający wymaga szafkę wyposażoną w blat boczny wykonany z trwałego tworzywa HPL z bezstopniową regulacją wysokości za pomocą sprężyny gazowej co umożliwia samodzielną obsługę przez pacjenta?

Odp. Zgodnie z opisem jak w SIWZ.

11.Czy Zamawiający wymaga szafkę z blatem bocznym o wymiarach 580 x 410 mm?

Odp. Tak