Znak sprawy: DZP-271-20/2018	Brzesko 27.04.2018 r.

Odp. 2

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę  mebli medycznych – 550410-N -2018 z dnia 25.04.2018.r

W odpowiedzi na zapytania wykonawców, Zamawiający informuje:

Zadanie nr 1

1.Czy Zamawiający dopuści łóżka z deklaracją zgodności bez znaku CE? Względem prawa znak CE nie jest wymagany na dokumentach produktu lecz na samym produkcie.

Odp. Jeżeli Wykonawca nie posiada Deklaracji Zgodności oznaczonej znakiem CE, należy dołączyć do oferty wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych wydany przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobojczych.

2.Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową w której blat boczny oraz blat główny wykonane są z płyty wielowarstwowej typu hpl, co jest rozwiązaniem korzystniejszym dla Zamawiającego?

Odp. Zamawiający dopuszcza.