DZP-271-22/2018                                                                                       Brzesko dnia 11.05.2018.r.

Odp.nr 1                                                                                        Wykonawcy wszyscy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu  nieograniczonego na dostawę :Różnych produktów medycznych i leczniczych  BZP nr 555068-N-2018 z dnia 09.05.2018

W odpowiedzi na zapytania oferentów , informuję:

Zadanie nr 10

1.Czy Zamawiający w pozycji 2, 3 i 4 Pakietu 10 dopuści zaoferowanie jednorazowych pętli do polipektomii, obrotowych, długość 240 cm, średnica rurki prowadzącej 2,4 mm - do kanału roboczego min. 2,8 mm,  - średnica  pętli (owalna) – 10 mm  (poz. 2), 15 mm (poz. 3) i 32 mm (poz.4)  z możliwością regulacji  wysunięcia pętli, rączka skalowana,  pakowane pojedynczo.

Odp.Zamawiajacy dopuszcza w zakresie rozmiarów z możliwością blokady.

2.Czy Zamawiający w pozycji 5 i 9 Zadania 10 dopuści zaoferowanie jednorazowych, dwustronnych  szczoteczek do czyszczenia kanału i portu endoskopu – z jednej strony szczoteczka o średnicy 5 mm zakończona kulką,  a z drugiej strony szczoteczka o średnicy 10 mm, , długość całkowita 250 cm, pakowane pojedynczo.

Odp.Zamawiający dopuszcza

3.Czy Zamawiający w pozycji 6 Pakietu 10 dopuści zaoferowanie jednorazowej  igły endoskopowej do ostrzykiwań długości 230 cm, o średnicy teflonowej rurki 2,4 mm, długości końcówki wysuniętej samej igły 5 mm lub 6 mm - średnice igły roboczej do wyboru 23G,  25G, mechanizm wysunięcia igły z zabezpieczeniem przed przypadkowym cofnięciem się wysuniętej, igły pakowane pojedynczo.

Odp.Zamawiający dopuszcza

4. Wskazujemy, iż żądanie Zamawiającego zawarte w §6 ust.8 projektu 
umowy stoi w jawnej sprzeczności z intencją ustawodawcy w zakresie 
rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, wskazaną w art. 10 ust. 
1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach 
handlowych. Określona w ustawie rekompensata, w wysokości równowartości 
kwoty 40 euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro 
ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, jest kwotą ryczałtową i 
bezwarunkowo należną wierzycielowi z mocy prawa. Zamawiający poprzez 
wymuszenie na wykonawcy zawarcia umowy z takim zapisem niejako na 
wstępie dokonuje zabiegu obarczonego ryzykiem nieważności z art. 58 KC 
(obejście ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, a 
dokładnie przepisu art. 10 mającego charakter normy bezwzględnie 
obowiązującej). W związku z powyższych wnosimy o wykreślenie z projektu 
umowy całego ustępu 8 w §6.

Odp. Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

5. Do §6 ust.9 projektu umowy. Prosimy o wykreślenie z projektu umowy 
zapisu niezgodnego z art. 552 Kodeksu cywilnego, pozbawiającego 
Wykonawcę prawa do wstrzymania dostaw w przypadku opóźnień płatności za 
dostarczone towary.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody 

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy w §10 ust.1 pkt 
1) poprzez zapis o ewentualnej karze za odstąpienie od umowy w wysokości 
10% wartości NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy?

Odp. Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

7. Do §10 ust.1 pkt 2) projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 
zmianę zapisu dotyczącego kar umownych za niedostarczenie w terminie 
zamówionej partii towaru poprzez wprowadzenie zapisu o karze w wysokości 
1% wartości niedostarczonej w terminie części przedmiotu zamówienia za 
każdy dzień opóźnienia?
Odp. Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy w §10 ust.1 pkt 
3) poprzez zapis o naliczaniu ewentualnych kar za opóźnienie załatwienia 
reklamacji w wysokości nie większej niż 2% wartości zareklamowanego 
przedmiotu zamówienia za każdy dzień zwłoki?

Odp. Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.