Załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia - Formularz oferty szczegółowy

Zadanie nr 1

Kod CPV 331910.00-5 Urządzenia do nakłuwania żył, pobierania krwi.

System zamknięty probówkowo - podciśnieniowy do pobierania krwi:

Wymagania:      1/ Zapewnienie pobierania krwi metodą aspiracji a także podciśnienia.

2/ Probówki biochemiczne z granulatem do separacji surowicy.

3/ Probówki wystandaryzowane zapewniające pobieranie krwi zawsze o pożądanej objętości.

4/ Możliwość wkłucia pod dowolnym kątem.

5/ Jednoczęściowa igła ( igła zespolona z nasadką).

6/ Probówki plastikowe zakręcane korkiem z naklejoną etykietką z polem do opisu ( z wyjątkiem pozycji (13 i 14  ).

7/ Wszystkie części składowe jednorazowego użytku.

8/ Wszystkie produkty winny być jednego producenta. W przypadku zaoferowania produktów od różnych producentów wymagane jest dołączenie

oświadczenia producentów o kompatybilności elementów z systemem.

Tabela: 1

| L.p | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Ilość w opak. | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT [%] | Stawka VAT w PLN | Wartość brutto w PLN | Nazwa handlowa i numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Probówko -strzykawka do surowicy 4-5 ml śr.13-14 mm | szt. | 85 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Probówko-strzykawka do Surowicy 2-3ml śr.13-14mm | Szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Probówko-strzykawka do Surowicy 1-2ml śr.8-9mm | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Probówko-strzykawka do morfologii 4-5ml śr. 12-13mm z napylonym EDTA | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Probówko strzykawka do morfologii 2-3 ml,śr.13-14 z napylonym EDTA 3 | szt. | 50 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Probówko strzykawka do morfologii 1-2 ml,śr.11-13mm z napylonym EDTA 3 | szt. | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Probówko -strzykawka do koagulologii 2-3 ml,śr.13-14mm z cytrynianem sodu | szt. | 20 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Probówko -strzykawka do glukozy 2-3 ml,śr.13-14mm na ściankach fluorek sodu z EDTA K3 | szt. | 4 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Probówko-strzykawka 3-4 ml. śr.8-9 mm, do OB.z cytrynianem sodu. | szt. | 9 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Probówko-strzykawka do róznicowania małopłytkowości z Jonami Mg od 2-3 ml, śr.11-12 mm. | szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Igła systemowa 20 G- 0,9 mm, Igła systemowa 21G-08 mm | szt. | 60 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Nakłuwacz nożykowy ostrze 1,5mmx 1,6mm (fioletowy) | szt. | 1 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Nakłuwacz nożykowy ostrze 1,5mm x 1,2mm (różowy) | Szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Adapter do końcówki luer np. wenflon | szt. | 15 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Strzykawka do gazometrii o objętości 1-2 ml | szt. | 4 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Mikroprobówka do morfologii z palca 200ul | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Otwieracz do drenów | Szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Łącznik z łopatką do wykonywania rozmazów krwi obwodowej | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Igła typu motylek na posiew 0,8mm z drenem 200mm sterylna indywidualnie pakowana gotowa do użycia | Szt. | 1 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Igła motylkowa do pobierania krwi 0,9mm z drenem do 80mm | Szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Igła systemowa bezpieczna 20G-09mm 21G-08mm | Szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Staza wielorazowa uciskowa do pobierania krwi | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Statyw na 50 probówek o średnicy 17mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM: |  |  |  |  |  |

Tabela: 2

| L.p | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Ilość w opak. | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT [%] | Stawka VAT w PLN | Wartość brutto w PLN | Nazwa handlowa i numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Czytnik automatyczny do OB (do probówek: użyczenie/dzierżawa+ podłączenie do sytemu informatycznego obowiązującego w laboratorium szpitala oraz na oddziałach (LIS-HIS), komunikacja dwukierunkowa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga:

1) Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie zobowiązany będzie do przeszkolenia personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie stosowania wyrobów objętych zadaniem.

2) Do poz. nr 1 z Tabeli: 2, Zamawiający wymaga użyczenia lub dzierżawy czytnika do OB.

Razem Tab. 1+Tab. 2 w PLN ……………………………, słownie:…………………………………………….. PLN

……………………………

/ Podpis i pieczęć Oferenta/

Zadanie nr 2

Kod CPV 33696500-0 Odczynniki laboratoryjne do badań reumatologicznych

Czynnik reumatoidalny Odczyn Waalera Ros´yego, hemaglutynacyjny test z kontrolami (kontrola dodatnia i ujemna) do jakościowego i półilościowego oznaczania czynnika reumatoidalnego w surowicy.

Zestaw na 100 oznaczeń musi zawierać min. 5 ml odczynnika lateksowego, płytkę reakcyjną (kontrola dodatnia i ujemna w zestawie) Czułość: 8 IU/ml. + płytka titracyjna

| Nazwa zestawu | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT w % | VAT w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Waaler Rose |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |

............………………………….

/Podpis i pieczęć Oferenta/

Zadanie nr 3

Kod CPV 33124131-2 Paski odczynnikowe

1/ Test do wykrywania lambli w kale ( Giardia Lamblia)

Szybki test paskowy oparty na zasadzie immunochromatografii membranowej z zastosowaniem barwnego koniugatu .

1/Czułość min. 99%, specyficzność 99%

| Nazwa testu | Ilość testów Szt./op. | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT w % | VAT w PLN | Wartość brutto w PLN | Ilość szt w opakowaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ………………………… (wpisać nazwę) | 200szt. |  |  |  |  |  | …………..…. szt. |
| Kontrola pozytywna w postaci wymazówki | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem |  |  |  |  |  |

2/ Test ciążowy HCG

Szybki test kasetkowy immunochromatograficzny do wykrywania obecności ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej (hCG) w moczu.

Czułość 25mIU/ml hCG w moczu i 10mIU/ml w surowicy i osoczu.

| Nazwa testu | Ilość szt | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT w % | VAT w PLN | Wartość brutto w PLN | Ilość w opakowaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ………………………… (wpisać nazwę) | 40 |  |  |  |  |  | ………….…. szt. |
|  |  | Razem |  |  |  |  |  |

3/ Test do wykrywania krwi utajonej w kale –(FOB)

Test kasetkowy immunochromatograficzny do jakościowego oznaczania krwi utajonej w kale, czułość min 10 ng/ml hemoglobiny w próbce.

Kontrola dodatnia w postaci płynnej w zestawie . Kontrola tego samego producenta co test.

| Nazwa testu | Ilość szt | Cena jedn. netto | Wartość Netto w PLN | VAT w % | VAT w PLN | Wartość brutto w PLN | Ilość w opakowaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Test kasetkowy | 900 |  |  |  |  |  | ……..…….. szt. |
| Test rurkowy | 30 |  |  |  |  |  | ……..……. szt. |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |

4/ Test narkotyczny

Szybki test panelowy immunochromatograficzny jakościowy na obecność 10 narkotyków w moczu równocześnie /Amfetamina,Kokaina,Opiaty,THC,Metamfetamina,Benzodiazepiny,Barbiturany,TCA, Metadon, MDMA/

| Nazwa testu | Ilość szt | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT w % | VAT w PLN | Wartość brutto w PLN | Ilość w opakowaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …………………………………… (wpisać nazwę) | 170 |  |  |  |  |  | …………….. szt. |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |

Razem Tab. 1+Tab. 2+Tab. 3+Tab. 4  w PLN ……………………………słownie:……………………………………………..PLN

Uwaga:

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne producenta (w języku polskim) potwierdzające parametry wymagane i oznaczane.

………………………….

/Podpis i pieczęć Oferenta/

Zadanie nr 4

Kod CPV 33696500-0 Odczynniki laboratoryjne do badań manualnych

| L.p. | Nazwa towaru | Max. poj. pojedynczej fiolki w zestawie | J.m. | Ilość | Czas przydatności odczynnika roboczego do użycia i utrzymania stabilności po otwarciu | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT [%] | Stawka VAT w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odczynnik Lugolla | 100 ml | ml | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Odczynnik Türka | 100 ml | ml | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Odczynnik Pandyego | 10100ml | ml | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Odczynnik Hayema | 100 ml | ml | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Odczynnik Nonne Apelta | 100 ml | ml | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Odczynnik Rosina | 100 ml | ml | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Odczynnik May Grunwalda | 500 ml | ml | 2 000 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Odczynnik Dungera | 100 ml | ml | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Odczynnik do pleocytozy Samsona | 100 ml | ml | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Odczynnik Giemzy | 500 ml | ml | 1 500 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Odczynnik do retikulocitów | 100 ml | ml | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem: |  |  |  |  |

Uwaga:

Odczynniki do badań manualnych muszą posiadać termin ważności min.12 miesięcy od daty zakupu.

……......…………………….

/Podpis i pieczęć Oferenta/

Zadanie nr. 5

Kod CPV 33696500-0 Gotowy Test próbówkowy do badania kału.

System parazytologiczny służący do gromadzenia, konserwowania i dekantacji próbek kału, do przechowywania w temp. pokojowej, wykonanie

oznaczenia bez konieczności wirowania próbki, dozowanie próbki do odczytu mikroskopowego bezpośrednio z testu bez konieczności przelewania, przenoszenia materiału pomiędzy elementami zestawu testowego.

| Nazwa testu | Ilość testów szt | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT w % | VAT w PLN | Wartość brutto w PLN | Ilość szt w opakowaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …...............………………… (wpisać nazwę) | 400 |  |  |  |  |  | …….........…. szt. |
|  |  | Razem |  |  |  |  |  |

UWAGA:

Do oferty należy dołączyć deklaracje zgodności CE dla wyrobu medycznego.

……………………………

/Podpis i pieczątka Oferenta/

Zadanie nr 6

Kod CPV 33696200-7 Odczynniki do badań grup krwi; odczynniki na okres 24 miesięcy.

Odczynniki do oznaczeń krwi metodą aglutynacji kolumnowej żelowej w serologii transfuzjologicznej dedykowane do posiadanego zestawu urządzeń firmy DiaMed zgodnie z ich instrukcją użycia.

Tabela:1

| Lp. | Nazwa towaru | Nazwa handlowa i numer katalogowy | Max poj. odczynnika w zestawie | j. m | Ilość roczna | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | VAT W PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Końcówki do pipet + pojemnik na przygotowanie końcówek |  | 1000 | op. | 24 |  |  |  |  |  |
| 2. | Krwinki wzorcowe trójpanelowe (zawierające wszystkie antygeny w tym Cw) do testu PTA-LISS zawieszone w roztworze LISS |  | 3 po 10 ml | zest. | 78 |  |  |  |  |  |
| 3. | Diluent do zawieszania krwinek czerwonych o trwałości po otwarciu min. 6 miesięcy |  | 500ml | op. | 18 |  |  |  |  |  |
| 4. | Pełne oznaczenie grupy krwi z badaniem izoaglutynin grupowych |  | 4 po 12 szt | zest. | 4 |  |  |  |  |  |
| 5. | Oznaczenie grupy krwi noworodka w zakresie A-B-D(VI-) kontrola BTA |  | 4 po 12 szt | zest. | 4 |  |  |  |  |  |
| 6. | Potwierdzenie grupy krwi druga seria lub inne klony niż w pkt. 4 i 5 Odczynnik Anty D wykrywający odmianę DVI |  | 4 po 12 szt. | zest. | 2 |  |  |  |  |  |
| 7. | Surowica do potwierdzenia ujemnych i słabych wyników RhD w mikrometodzie kolumnowej dedykowana do mikrometody |  | 5ml | op. | 4 |  |  |  |  |  |
| 8. | Badanie przeglądowe przeciwciał PTA-LISS z surowicą poliwalentną |  | 24 po 12 szt. | zest. | 24 |  |  |  |  |  |
| 9. | Materiały do kontroli wewnątrzlaboratoryjnej (osocze i krwinki) oznaczone znakiem CE z numerem jednostki notyfikującej do metod mikrokolumnowych i klasycznych |  | zestaw | zest. | 24 |  |  |  |  |  |
| 10. | Kontrola zewnętrzna międzynarodowa od III kw. 2018 (co kwartał) potwierdzona certyfikatem z wpisaniem wyników online |  | zestaw | zest. | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM: |  |  |  |  |

UWAGA:

- Odczynniki muszą być kompatybilne z posiadaną aparaturą: wirówka ID-Centrifuge 6S oraz pipety mulitdozujące do mikrokart ID-Pipetor-FP4,ID-Pipetor FP-6 firmy DiaMed zgodnie z oświadczeniem producenta sprzętu mikrometody Diadem ID System (załączone do oferty).

- Oferowane produkty muszą być kompatybilne z  mikrometodą ID-System zgodnie z instrukcjami obsługi wirówki ID-Centrifuge 6S

- Karty musza się składać z 6 kolumn

- Odczynniki monoklonalne do oznaczeń antygenów grupowych umieszczone w kolumnach przez producenta-podać nazwy oferowanych klonów

anty-A……; anty-B…..;  anty-D……..

5.  Dostawa odczynników transportem monitorowanym pod względem temperatury w zakresie 2-8º C potwierdzona wydrukiem,

wydruk z wykonanych dostaw jako załącznik do oferty.

6. Wszystkie odczynniki muszą pochodzić od jednego producenta zapewniając walidacje metody, wszystkie karty z możliwością przechowywania w

temperaturze pokojowej 18-25 stopni C

7.  Do oferty należy dołączyć instrukcję użycia oferowanych produktów.

8.  Kontrola dzienna zawierająca przeciwciała anty-D (0,05 IU/ml) jak i anty Fya.

9.  Dostawa według załączonego harmonogramu na dany rok, dostawy Cito- 3 dni robocze

10.  Termin załatwienia reklamacji 14 dni roboczych

………………………….

/Podpis i pieczęć Oferenta/

Tabela:2

| Lp. | Nazwa towaru | Ilość roczna | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | VAT W PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Walidacja posiadanego sprzętu: - ID-Pipetor FP4 – szt 2 ID-Pipetor FP-6 1 szt. -Wirówka ID Centrifuge 6S- 2 szt. przez autoryzowany przez producenta serwis techniczny | 1 x w roku |  |  |  |  |  |
|  |  |  | RAZEM: |  |  |  |  |

Usługa serwisowania urządzeń stanowiących wyrób medyczny wykonywany poprzez autoryzowany przez producenta sprzętu serwis zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych-nieodpłatna serwis oferenta czynny 7 dni w tygodniu (w niedziele i święta) możliwość zgłoszenia usterki w ciągu 24h

Autoryzacje serwisu wystawiona przez producenta sprzętu obejmującą posiadany przez Zamawiającego sprzęt należy załączyć do oferty.

Na czas napraw i walidacji wykonawca zapewni sprzęt zastępczy o identycznych parametrach.

Razem: Tabela 1 + Tabela 2 w PLN ...................................................... (słownie:……………………………………………………….)

………………………………….

/Podpis i pieczęć Oferenta/

| Zadanie nr 7 |  |
| --- | --- |
| Kod CPV 3314100000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne – probówki analityczne, szkiełka |  |
| Tabela 1 |  |
| Lp. | Nazwa towaru | Ilość szt. | Ilość w opak. | Cena netto za 1 szt. w PLN | Wartość netto w PLN | VAT w % | VAT w PLN | Wartość brutto w PLN | Producent / Nr kat. |  |
| 1. | Probówki z K2 EDTA- na 1 ml krwi z czerwonym korkiem, okrągłodenna z etykietą zawierającą znacznik poboru, datę ważności i nr. serii. | 6 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Probówki do koagulologii z 3,2% cytrynianem sodu, na 1,8 ml krwi z zielonym korkiem, okrągłodenna z etykietą zawierającą znacznik poboru, datę ważności i nr. serii. | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Probówki PS puste z kołnierzem 10 ml 16x100 mm okrągłodenne z podziałką 0,5-2,5-5ml | 30 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Probówki z PP o podwyższonej przejrzystości do wykrzepiania krwi i separacji surowicy z granulatem i przyspieszaczem na 9-10 ml krwi z czeronym korkiem nachodzącym na boki probówki okrągłodenne Ø 16x100 mm z etykietą zawierającą datę ważności i nr. serii. | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Probówki do glukozy z KF/Na2EDTA na 2,5 ml krwi z korkiem, płaskodenne Ø 12x75 mm z etykietką | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Pojemnik PP na mocz poj. 125 ml (60x75mm) z podziałką, polem do opisu, zakręcanym wieczkiem niesterylne | 15 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Pojemnik PP na kał poj. 25 ml (25x80mm) z łopatką, z zakręcanym białym wieczkiem, niesterylne | 1 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Końcówki do pipet żółte typu Eppendorf 5-200 ul niestrylne | 25 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Końcówki do pipet niebieskie typ Eppendorfa 100 – 1000 ul niesterylne | 8 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Szkiełka podstawowe 1mm do osadu moczu | 7 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Szkiełka nakrywkowe do osadu moczu | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Nakłuwacz typu Medlance, niebieski, igła 1.8mm | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Probówki PS 5 ml 12x75 mm bez kołnierza i znacznika okragłodenne | 35 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Probówki PP Eppendorfa 1,5 ml z korkiem, podziałką i polem do opisu. | 6 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Probówki PP stożkowe 7 ml puste | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Pół zamknięty zestaw do OB. (rurka z zabezpieczeniem przeciwprzelewowym + płaskodenna probówka jednoraz. użyt.) na 0.8 ml. krwi probówka zawierająca 3,8 % dwuwodnego cytrynianu sodu z nie wymagającym wyjmowania przebijalnym łososiowym korkiem | 2 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Bagietki plastikowe niesterylne dł 120 mm | 28 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Pipety Pasteura o dł. 150 mm z podziałką do 1 ml | 25 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Szkiełka podstawowe 1mm szlifowane z matowym polem do opisu do badań inVitro | 4 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Korki uniwersalne (żebrowane) pasujące do probowek z pozycji nr.13 | 5 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Pisak Marker wodoodporny cienkopiszący do pisania na szkle, okrągła końcówka typ Sharpie produkt oryginalny | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Korki uniwersalne (żebrowane) pasujące do probowek z pozycji nr.3 | 6 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Kamery do ilościowej analizy elementów morfotycznych w moczu z 10-cioma komorami jednorazowego użytku | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tabela 2 |  |
| Lp. | Nazwa towaru | Ilość szt. | Ilość w opak. | Cena netto za 1 szt. w PLN | Wartość netto w PLN | VAT w % | VAT w PLN | Wartość brutto w PLN | Producent / Nr kat. |  |
| 1. | Pisak Marker wodoodporny cienkopiszący do pisania na szkle, okrągła końcówka | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Sterylne ezy o poj, 1µl pakowane po 5 szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Sterylne ezy o poj, 10µl pakowane po 5 szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Końcówki do pipet niebieskie typ Eppendorfa 100 – 1000 ul., sterylne, pakowane po 5 szt | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Końcówki do pipet żółte typu Eppendorf 5-200 ul autoklawowalne | 5 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Końcówki do pipet niebieskie typ Eppen, 100 – 1000 ul autoklawowalne | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Pojemnik na kał PS 18 ml (22x63mm) z łopatką, sterylny, indywidualnie pakowany | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Probówka okrągłodenna z PS, z podziałką i kołnierzem, sterylna , o śr. 16x100mm, poj 10ml | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Pojemnik PP na mocz poj. 150 ml (57x73mm) z podziałką, polem do opisu, zakręcanym wieczkiem sterylny indywidualnie pakowany | 1 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Pojemnik na mocz z PP 60ml (38x65mm) z podziałką i z zakręcanym wieczkiem, sterylny, indywidualnie pakowany | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Wymazówki drewniane z wacikiem bawełnianym, sterylne, indywidualnie pakowane | 8 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Wymazówki transportowe z tworzywa sztucznego, sterylne, indywidualnie pakowane z żelowym podłożem AMIES. Karbowany korek, wacik wiskozowy, śr. probówki 13mm, etykieta na probówce i instrukcja poprania na opakowaniu jednostkowym w języku polskim, (załączyć do oferty dokument potwierdzający możliwość przechowywania bakterii tlenowych, fakultatywnych bakterii beztlenowych i bakterii beztlenowych w okresie do 96h, a bakterii wybrednych do 24h w warunkach lodówkowych) | 4 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Wymazówki transportowe z drucika aluminiowego, sterylne, indywidualnie pakowane żelowym podłożem AMIES. Karbowany korek, wacik wiskozowy, śr. probówki 13mm (załączyć do oferty dokument potwierdzający możliwość przechowywania bakterii tlenowych, fakultatywnych bakterii beztlenowych i bakterii beztlenowych w okresie do 96h, a bakterii wybrednych do 24h w warunkach lodówkowych) | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Wymazówki z tworzywa sztucznego, z wacikiem bawełnianym, w probówce transportowej o śr. 13 mm, sterylne. Kompatybilna z wymazówkami z podłożem transportowym | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Probówki do głębokiego mrożenia (-190ºC) z 25 porowatymi granulkami każda i bulionem. Zastosowanie do długotrwałego przechowywania mikroorganizmów stanie zamrożonym i przenoszenia pojedynczych granulek bezpośrednio na pożywkę. Różne kolory pozwalają na łatwą identyfikację szczepów | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Wymazówki z tworzywa sztucznego, z wacikiem dakronowym, w probówce transp. o śr. 13 mm, sterylne. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Wymazówki transportowe z tworzywa sztucznego, sterylne, indywidualnie pakowane żelowym podłożem AMIES z węglem. Karbowany korek, wacik wiskozowy, śr. probówki 13mm, etykieta na probówce i instrukcja poprania na opakowaniu jednostkowym w języku polskim, (załączyć do oferty dokument potwierdzający możliwość przechowywania 96h bakterii beztlenowych i do 24h dla bakterii wybrednych, jeśli w temp. do 25 oC) | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Szkiełka podstawowe, 1 mm, z matowym polem do opisu, szlifowane | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Szkiełka nakrywkowe 24x24 | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Probówki PP Eppendorfa 1,5 ml z korkiem | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Probówki sterylne z PP, odporne w 100°C, z korkiem z PE, o śr. 16x150mm, poj 20 ml, bez kołnierza | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Korki nasadkowe do probówek 16 mm, autoklawowalne z wentylacją | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Probówki Falcone, stożkowe z PP o poj. 50ml. Ø 30x119 mm z wytłoczoną podziałką, jałowe indywidualnie pakowane | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Statywy na probówek 60 probówek o śr 16, z żywicy acetalowej, autoklawowalny, | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Pojemnik, 30 ml (25x90mm), z PP z zakrętką i kwasem borowym, sterylny. Pozwalający przechowywać mocz do 48godz., zapewniając żywotność mikroorganizmów i jednocześnie zapobiegając dalszemu namnażaniu. Nie wpływa na właściwości fizyko-chemiczne moczu. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Zlewki plastikowe wysokie pojemność 600ml z podziałką | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Wymazówki transportowe z tworzywa sztucznego, sterylne, indywidualnie pakowane, flokowany poliestrowy wacik, z możliwością złamania i zamknięcia w probówkce. Probówka o śr. 13mm, z zakrętką, możliwością postawienia i etykietą, zawierająca 1 ml ciekłego podłoża AMIES. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Probówka o śr. 13mm, z zakrętką, możliwością postawienia i etykietą, zawierająca 2 ml ciekłego selenitu do izolacji Salmonelli z próbek kału | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Probówka sterylna z EDTA na 2 ml krwi | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Foliowe woreczki z zapięciem ,piktogram o zagrożeniu biologicznym ,polem do opisu i dodatkową komorą na dokumenty 150x230mm | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Pojemnik transportowy z nakrętką na probówkę o wymiarach 16x100mm | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Pipeta automatyczna 20-200ul wraz ze świadectwem sprawdzenia dozownika, autoklawowalny trzon odporność na UV, możliwość rekalibracji 3-cyfrowy licznik ,z wyrzutnikiem | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Pipeta automatyczna 5-60ul wraz ze świadectwem sprawdzenia dozownika, autoklawowalny trzon odporność na UV, możliwość rekalibracji 3-cyfrowy licznik ,z wyrzutnikiem | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Taca z PS na 20 szkiełek mikroskopowych długości około 20 cm | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Polistyrenowe pudełko przeznaczone dla probówek z poz.15 z możliwością mrożenia do -80 C wym. 133x133x52 ilość miejsc przeznaczonych na probówki ; 81 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem Tabela 1 + Tabela 2 w PLN |  |  |  |
| Uwaga: |  |
| Oferowane materiały sterylne muszą posiadać czytelną datę ważności. Nie dopuszcza się produktów aseptycznych. |  |
| 3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania przedłożenia próbek do poszczególnych pozycji. |  |
| ………………………………… / Podpis i pieczęć Oferenta/ |  |