Załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia - Formularz oferty szczegółowy

Kod CPV 33696200-7     Odczynniki do badania krwi;

1.Odczynniki na okres 24 miesięcy.

2. Odczynniki do oznaczeń krwi metodą aglutynacji kolumnowej żelowej w serologii transfuzjologicznej dedykowane do posiadanego zestawu urządzeń firmy DiaMed: Wirówki ID-Centrifuge 6S, Pipet: ID-Pipetor FP-6, ID-Pipetor FP-4 zgodnie z instrukcją ich użycia.

| Lp. | Nazwa towaru | Nazwa handlowa i numer katalogowy | Wymagana ilość | j. m | Ilość Opakowań | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | VAT W PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Końcówki do pipet |  | 24 000 szt | op. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Krwinki wzorcowe trójpanelowe (zawierające wszystkie antygeny w tym Cw) do testu PTA-LISS zawieszone w roztworze LISS |  | 78 zestawów 3x 10 ml | zest. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Diluent do zawieszania krwinek czerwonych o trwałości po otwarciu min. 6 miesięcy |  | 9 litrów | op. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Badanie pełnego oznaczenie grupy krwi z badaniem izoaglutynin grupowych: |  | 190 badań | zest. |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Badanie oznaczenie grupy krwi noworodka w zakresie A-B-D(VI-) kontrola BTA. |  | 190 badań | zest. |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Potwierdzenie grupy krwi noworodka w zakresie A-B-D(VI-) |  | 190 badań | zest. |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Surowica do potwierdzenia ujemnych i słabych wyników RhD w mikrometodzie kolumnowej dedykowana do mikrometody. |  | 200 testów | op. |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Badanie przeglądowe przeciwciał PTA-LISS z surowicą poliwalentną. |  | 13 800 badań | zest. |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Materiały do kontroli wewnątrzlaboratoryjnej (osocze i krwinki) posiadająca deklarację zgodności z certyfikatem jednostki notyfikowanej. |  | 24 zestawy | zest. |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Zestaw do wykonywania kontroli zewnętrznolabolatoryjnej międzynarodowej od III kw.2018 (co kwartał) potwierdzona certyfikatem z możliwością wpisywania wyników online |  | 8 zestawów | zest. |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Walidacja posiadanego sprzetu: 1 Wirówka :ID-Centrifüge 6S-2 szt 2.Pipeta multidozująca: ID-Pipetor FP-6-1 szt 3.Pipeta multidozująca: ID-Pipetor FP-4-2 szt |  | 1 raz na rok | usługa |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM: |  |  |  |  |

UWAGA:1

- Mikrokarty muszą być kompatybilne z posiadaną przez Zamawiajacego  aparaturą: wirówka ID-Centrifuge 6S oraz pipety mulitdozujące do mikrokart ID-Pipetor-FP4,ID-Pipetor FP-6 ,do oferty należy dołączyć odpowiednie oświadczenie.

- Karty muszą się składać z 6 kolumn.

- Odczynniki monoklonalne do oznaczeń antygenów grupowych umieszczone w kolumnach przez producenta-podać nazwy oferowanych klonów.

4.  Inne klony anty-D dla pozycji 5 i 6.

5.  Dostawa odczynników krwinkowych, oraz wrażliwych na temperaturę transportem monitorowanym pod względem temperatury w zakresie 2-8º C potwierdzona wydrukiem, wydruk z wykonanych dostaw jako załącznik do  dostawy.

6. Wszystkie odczynniki muszą pochodzić od jednego producenta zapewniając walidacje metody.

7.  Wszystkie karty z możliwością przechowywania w temperaturze pokojowej 18-25 stopni C.

8. Do dostawy Wykonawca zobowiązany będzie  dołączyć instrukcję użycia oferowanych produktów.

9. Do poz.nr 9 -Kontrola dzienna zawierająca przeciwciała anty-D (0,05 IU/ml) jak i anty Fya. Kontrola posiadająca deklarację zgodności z certyfikatem jednostki notyfikowanej – załączyć do oferty.

10.  Dostawa według załączonego harmonogramu na dany rok, dostawy Cito- do 3 dni roboczych.

11. Usługa serwisowania urządzeń o których mowa w poz.11 musi być wykonana  przez autoryzowany serwis producenta.

1) na czas naprawy  lub walidacji  Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych niż sprzęt Zamawiajacego .

12.Do oferty należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy dotyczące autoryzowanego serwisu z podaniem adresu, nr telefonu oraz osoby do kontaktu.

Data…………….                                                                                                                                                 / Podpis i pieczęć Oferenta/