## Arkusz1
Załącznik nr 2
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płytki
Kod CPV 33141770-8 Wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty.
Lp | Nazwa asortymentu – opis | Producent | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (w zł) | Wartość netto (w zł) | Podatek VAT (w zł) | Wartość brutto (w zł)
1 | Wkręty do kości – korowe, stalowe, samogwintujące, gwint pełny ø 4,5mm z główką sześciokątną ø 3,5mm / ø 8,0mm L 12mm ÷ 74mm |  | szt. | 350
2 | Wkręty do kości – gąbczaste, samogwintujące stalowe, ø 4,5mm z główką sześciokątną ø 2,5mm / ø 6,0mm L 25mm ÷ 100mm dł .gwintu od 12÷ 50 mm |  | szt. | 25
3 | Wkręty do kości –kostkowe( gąbczaste), stalowe, samogwintujące - trokar ø 4,5mm z główką sześciokątną ø 3,5mm / ø 8,0mm L 20mm ÷ 65mm |  | szt. | 35
4 | Wkręt do kości gąbczasty, samogwintujący, stalowy- ø 6,5mm z główką sześciokątną ø 3,5/ø 8,0mm L 50mm ÷ 100mm dł. gwintu 32 mm |  | szt. | 30
5 | Wkręty do kości kaniulowane samogwintujące stalowe ø 7,0 mm z główką sześciokątną 5,0/9,5 mm, długość od 30 -120 mm, długość gwintu przy śrubie od 60-120 = 32 mm |  | szt. | 40
6 | Podkładka ø 7,0 x 16 mm |  | szt. | 30
7 | Podkładka ø 4,5 x 10 mm |  | szt. | 15
8 | Płytka prosta wąska, stalowa – szer.10,2mm;grubość -2,5mm na wkręty ø 4,5mm 4 –otworowa; 5-otworowa; 6- otworowa |  | szt. | 65
9 | Gwóźdź krętarzowy tytanowy, kaniulowany α 130o L 240mm ø 10mm ÷ 12 mm |  | szt. | 50
9a | Śruba kompresyjna M 8 |  | szt. | 50
9b | Śruba zespalająca tytanowa, kaniulowana 11mm/ Ø 27mm L 80mm ÷ 115mm |  | szt. | 50
9c | Śruba zaślepiająca kaniulowana M 12 |  | szt. | 50
9d | Śruba zaślepiająca kaniulowana do śruby zespalającej |  | szt. | 50
10 | Gwóźdź krętarzowy tytanowy, kaniulowany lewy i prawy α 130o L 360mm )( długość) ø 11mm |  | szt. | 12
11 | Dynamiczny stabilizator biodrowy –stalowy PŁYTKA USTALAJĄCA DSB z ograniczonym kontaktem α 1300 L 100/25mm ÷196/25mm; odpowiednio 4÷10 otworów |  | szt. | 5
12 | Dynamiczny stabilizator kłykciowy –stalowy – PŁYTKA USTALAJĄCA DSK z ograniczonym kontaktem α 950 L 102/25mm ÷ 214/25mm; odpowiednio 5÷12 otworów |  | szt. | 5
12a | Śruba zespalająca kaniulowana ø12,5mm /dł.gwintu27mm L 50 mm ÷ 120 mm |  | szt. | 10
12b | Śruba kompresyjna |  | szt. | 10
13 | Gwóźdź śródszpikowy udowy, kaniulowany, uniwersalny – stalowy L 240mm ÷ 520 mm ze skokiem co 20 mm; Ø8mm ÷12 mm. W części dalszej posiadający min.4 otwory w 2 płaszczyznach; w części bliższej min.6 otworów |  | szt. | 8
13a | Śruba zaślepiająca kaniulowana/ kompresyjna |  | szt. | 5
14 | Gwóźdź śródszpikowy ramienny, kaniulowany – stalowy L 200 mm ÷ 330 mm ze skokiem co 20 mm Ø7mm ÷ 9 mm |  | szt. | 3
14a | Kaniulowane śruby zaślepiające |  | szt. | 5
15 | Gwóźdź śródszpikowy piszczelowy, kaniulowany – stalowy z kompresją L 240 mm ÷ 390 mm ze skokiem co 15 mm Ø8mm ÷ 11 mm |  | szt. | 20
15a | Śruba zaślepiająca / śruba kompresyjna |  | szt. | 20
16 | Wkręty blokujące stalowe oraz tytanowe z pełnym gwintem Ø4,5 mm L 24mm ÷110 mm |  | szt. | 220
17 | Gwoździe Endera – stalowe, gładkie Ø 4,0 mm L 270 mm ÷ 470 mm |  | szt. | 5
18 | Groty Steinmana – jeden koniec czterokątny Ø 4,0 mm L 250-300 mm |  | szt. | 30
19 | Gwoździe Kirschnera Ø 1,5 mm ÷ 2,0 mm L 150 mm |  | szt. | 200
20 | Gwoździe Kirschnera Ø 1,5 mm ÷ 2,0 mm L 210 mm |  | szt. | 100
21 | Gwoździe Kirschnera Ø 1,5 mm ÷ 2,0 mm L 310 mm |  | szt. | 150
22 | Płytka kształtowa tytanowa, blokowana do dalszej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony przyśrodkowej, lewa i prawa; W części trzonowej 4÷8 par otworów ; w części nasadowej 9 otworów; posiadająca przynajmniej 4 otwory pod druty Kirschnera Ø 2,0 mm ; płytka i wkręty w tej samej barwie |  | szt. | 8
22a | Wkręt korowy blokowany, tytanowy Ø3,5 mm L 16mm÷ 85mm ; gniazdo sześciokątne |  | szt. | 60
22b | Wkręt korowy tytanowy Ø3,5 mm L 14 mm ÷ 85mm ; gniazdo sześciokątne |  | szt. | 30
23 | Płytka kształtowa tytanowa, wąska blokowana do bliższej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony przyśrodkowej, lewa i prawa; W części trzonowej 5÷8 par otworów ; w części trzonowej nasadowej |  | szt. | 4
24 | Płytka kształtowa tytanowa, blokowana do dalszej nasady kości promieniowej, dłoniowa, wąska i szeroka, lewa i prawa; W części trzonowej 3÷5 par otworów ; w części nasadowej 5 lub 7 otworów blokowanych; posiadająca przynajmniej 5 otworów pod druty Kirschnera Ø 1,0 mm ; płytka i wkręty w tej samej barwie |  | szt. | 3
24a | Wkręt blokowany, samogwintujący Ø 2,4 mm L 6 mm÷ 40 mm ; gniazdo sześciokątne |  | szt. | 20
24b | Wkręt korowy, samogwintujący Ø2,7 mm L 6 mm÷ 40 mm ; gniazdo sześciokątne |  | szt. | 15
25 | Płytka L kształtowa, L ukośna blokowana do dalszej nasady kości promieniowej, grzbietowa, wersja lewa/prawa; W części trzonowej 2-4 par rozdzielnych otworów ; blokowany i kompresyjny |  | szt. | 2
26 | Płytka tytanowa prosta kształtowa blokowana do dalszej nasady kości promieniowej, grzbietowa w części trzonowej 3-4 par rozdzielnych otworów blokowany i kompresyjny |  | szt. | 2
27 | Płytka ramienna dalsza przyśrodkowa |  | szt. | 1
28 | Płytka ramienna dalsza grzbietowo-boczna |  | szt. | 1
29 | Wkręt blokowany do płytki ramiennej |  | szt. | 10
30 | Wkręt korowy do płytki ramiennej |  | szt. | 10
31 | Płytka dystansowa klinowa, tytanowa do otwartej osteotomii korekcyjnej części bliższej kości piszczelowej; posiadająca przynajmniej 2 otwory pod druty Kirschnera Ø 2 mm, 4 otwory blokowane o wielokierunkowym ustawieniu; na stronie bocznej przynajmniej 8 różnych rozmiarów dystansowego klina w przedziale 5 :17,5 mm Płytka i wkręty w tej samej barwie |  | szt. | 1
31a | Wkręt korowy Ø 4,5mm |  | szt. | 4
31b | Wkręt blokowany Ø 5 mm |  | szt. | 6
31c | Wkręt blokowany gąbczasty, samogwintujący Ø 6,5 mm |  | szt. | 6
32 | Płytka dystansowa klinowa T, tytanowa do otwartej osteotomii korekcyjnej części dalszej kości udowej; posiadająca przynajmniej 3 otwory pod druty Kirschnera Ø 2 mm, w części trzonowej 3 otwory blokowane i 4 kompresyjne; w części nasadowej 3 otwory blokowane; na stronie bocznej przynajmniej 8 różnych rozmiarów dystansowego klina w przedziale 5 :17,5 mm Płytka i wkręty w tej samej barwie |  | szt. | 1
33 | Płytka T ukośna 4 otworowa, kształtowa blokowana z kompletem wkrętów /3 rozmiary długościowe. Grubość płyty 1,8mm. Wersja prawa/lewa. Otwory blokowane o wielokierunkowym, ustalonym kątowo, ustawieniu. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Posiadająca przynajmniej 2 otw. pod druty Kirschnera 1,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty 2,4mm. Samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Wkręty z gniazdami sześciokarbowymi. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan |  | szt. | 5
34 | Płytka kształtowa blokowana 4 - otworowa, kształtu X z kompletem wkrętów do zespoleń kości stopy o długości w zakresie 23-35mm. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową Do otworów blokowanych wkręty korowe blokowane o średnicy 2,4mm lub 2,7mm, łeb wkręta blokowanego z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Przynajmniej 2 otwory do tymczasowej stabilizacji drutami Kirschnera 1,0. Wszystkie wkręty z gniazdami sześciokarbowymi. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych. |  | szt. | 2
35 | Opaska zaciskowa na udo 85 x 14 |  | szt. | 1
36 | Gwoździe Rusha Ø 4,8 L: 180-do 360 mm |  | szt. | 5
37 | Gwoździe Rusha Ø 6,4 L: 260-do 360 mm |  | szt. | 20
38 | Drut stalowy Ø 1,5 – 2,0mm L 5 m |  | szt. | 1
39 | Kleszcze do gięcia drutu |  | szt. | 1
40 | Kleszcze do cięcia drutu |  | szt. | 1
41 | Kleszcze do gięcia drutu z regulowanym zaciskiem L 240 mm |  | szt. | 1
42 | Skrobaczki Lambotte L210mm szer. od 10-20 mm |  | szt. | 2
43 | młotek 550g / 40 mm |  | szt. | 1
44 | Podważka Hohman ostra 44 mm /240 mm |  | szt. | 2
45 | Podważka Hohman ostra 17 mm /240 mm |  | szt. | 2
46 | Piłki Olivecrona 400 mm |  | szt. | 4
47 | Łyżka kostna L 240 mm owalna (szer.11- 13 mm) |  | szt. | 2
48 | Dłuto proste 10 mm L 180 mm |  | szt. | 1
49 | Dłuto proste 20 mm L 315 mm |  | szt. | 1
50 | Śruba HERBERTA |  | szt. | 10
51 | Grotowkręty do stabilizatora zewnętrznego – kość piszczelowa Ø 5 mm L 120 – 150 mm |  | szt. | 6
52 | Grotowkręty do stabilizatora zewnętrznego – kość przedramienia Ø 4 mm L 80 – 120 mm |  | szt. | 6
53 | Ustalacz odłamków kości Verbrugge L 310 mm |  | szt. | 2
54 | Odgryzacz kostny Sanebruch L 310 mm |  | szt. | 2
55 | Wkrętak z gniazdem keksagonalnym S 3,5 mm L 220 mm |  | szt. | 1
Razem:
Zamawiający wymaga użyczenia sprzętu:
Lp | Nazwa sprzętu |  | Jednostka miary | Ilość | Nr. katalogowy
1 | Instrumentarium do gwoździ śródszpikowych udowych: rekonstrukcyjnych i kompresyjnych |  | Kpl | 1
2 | Instrumentarium do gwoździ śródszpikowych piszczelowych |  | Kpl | 1
3 | Instrumentarium do gwoździ śródszpikowych ramiennych |  | Kpl | 1
4 | Instrumentarium do gwoździ krętarzowych |  | Kpl | 1
5 | Instrumentarium do gwoździ Endera |  | Kpl | 1
6 | Instrumentarium DSB/DSK –dynamiczny stabilizator biodrowy/ kłykciowy |  | Kpl | 1
7 | Instrumentarium do zakładania i usuwania płytek (od poz. 22 do 30) po telefonicznym uzgodnieniu terminów
8 | Instrumentarium do osteotomii klinowej i zespolenia kości stopy (od poz. 31 do 34) po telefonicznym uzgodnieniu terminów
9 | Instrumentarium do zakładania gwoździ i płytek oraz wymiana uszkodzonych elementów instrumentariów w okresie trwania umowy
…....................................
/Podpis i pieczęć Oferenta/