DZP-271-3-U/2018                                                                                    Brzesko dnia 03.01.2019.r.

Odp.nr 1                                                                                   Wykonawcy wszyscy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę : Jednorazowych,niechemicznych artykułów medycznych i hematologicznych  DUUE nr 2018/S-242-553689 z dnia 15.12.2018

W odpowiedzi na zapytania oferentów , informuję:

1  Dotyczy pakiecie 17 poz. 16 w  przedmiotowym postępowaniu:

Czy z uwagi na zamieszczenie w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własnej igieł będącej       zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego wytwórcy, zamawiający dopuści w pozycji 16 z pakietu 17 igły do penów Surmedi 30 G o głębokości nakłucia 8 mm, konfekcjonowane po 100 szt.?

Odp.W zadaniu nie ma takiej pozycji.

2.Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 16 z pakietu 17 i utworzenie z niej odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionej pozycji w dotychczasowym pakiecie silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie. Pakietowanie drobnych, zużywalnych wyrobów medycznych faworyzuje konkretnych dostawców, ograniczając znacznej większości dystrybutorów możliwość złożenia ofert, co narusza dyscyplinę finansów publicznych zgodnie z przepisami zawartymi w art. 17. ust. 1 pkt. 1) i 5b) Ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (wraz z późn. zm.).

Odp. W zadaniu nie ma takiej pozycji.

3.Dotyczy pakiecie 7 poz. 27

Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 27 z pakietu 7 i utworzenie z niej odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionej pozycji w dotychczasowym pakiecie silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie. Pakietowanie drobnych, zużywalnych wyrobów medycznych faworyzuje konkretnych dostawców, ograniczając znacznej większości dystrybutorów możliwość złożenia ofert, co narusza dyscyplinę finansów publicznych zgodnie z przepisami zawartymi w art. 17. ust. 1 pkt. 1) i 5b) Ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (wraz z późn. zm.).

Odp.Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielnie pozycji.

4.Zadanie 3 poz 1

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1 do osobnego pakietu. Umożliwi to nam złożenie konkurencyjnej oefrty .

Odp.  Zamawiający wyraża zgodę na wydzielnie z zadania nr 3 ,w/w pozycji  utworzenie nowego zadania nr 38- Jednorazowe niechemiczne artykuły medyczne- Rurki inkubacyjne , filtry.

5.Dotyczy zadania nr 5 – pozycje 21 oraz 22.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycjach nr 5.21 oraz 5.22 niżej opisanego żelu znieczulającego do cewnikowania?

Sterylny żel do cewnikowania pęcherza moczowego i wymiany wszelkiego rodzaju cewników oraz do zabiegów endoskopowych, sterylizowany radiacyjnie, pakowany pojedynczo, z możliwością aseptycznego otwierania, stosowany docewkowo poprzez bezpośrednią aplikację. Dostepny w wygodnych do aplikacji, bezlateksowych ampułkostrzykawkach, dawki przystosowane do warunków anatomicznych kobiet i mężczyzn, zawierający środki antyseptyczne, na każdej pojedynczej strzykawce oznaczony pełny skład chemiczny żelu oraz data ważności, wysoki stopień przejrzystości preparatu, efekt znieczulający w okresie 3 – 5min

Dostępny w dwóch pojemnościach - odpowiednio 6ml dla zadania 5 poz. 21 oraz 11ml dla zadania 5.22.

Odp.Zamawiajacy wyraża zgodę.

6.Czy zgodnie z art. 29 ust 3 Pzp, w Pozycji 2 Zadania nr 20 Zamawiający dopuści dopuści złożenie oferty na posiadający atest producenta i dopuszczony do eksploatacji na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych, wolny od ftalanów, jednorazowy, sterylny, dobrze sobie znany (stosowany obecnie w Pracowni TK Zamawiającego) wkład do strzykawki automatycznej tomografu komputerowego (OptiVantage D), 200 ml z drenem o długości 150 cm i złączem szybkiego napełniania typu „J”?

Odp.TAK ,pod warunkiem spełnienia zapisów specyfikacji.

7.Czy Zamawiający w pozycji 7 pakietu 8 dopuści igłę biopsyjną do mostka i alerza biodrowego z ogranicznikiem regulującym głębokość wkłucia wrozmiarach 15G x 4 (10.2cm max)16G x 2,6(6,8 cm max)?

Odp.Zamawiający dopuszcza.

8.Czy mawiający w pozycji 17 pakietu 8 dopuści igłe typu Chiba
posiadającą centymetrową kalibrację na zewnętrznej kaniuli, echogeniczną
końcówkę , ogranicznik wkłucia.?W rozmiarach 22G x 20cm.

Odp.Zamawiający nie dopuszcza.

9. Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 17 i 7 z pakietu nr 8 i
stworzy osobny pakiet?

Odp.Zamawiający nie dopuszcza.

10. Zamawiający w zadaniu nr 4 w pozycji 1 dopuści obecnie stosowane przez Zamawiającego, rurki tracheostomijne z odsysaniem znad mankietu w rozmiarach 6,0; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 10,0, spełniające pozostałe wymagania określone w SIWZ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

11. Zamawiający w zadaniu nr 19 w pozycji 1 dopuści obecnie stosowany przez Zamawiającego, zestaw do szybkiej, bezpiecznej konikotomii z igłą Veressa (zabezpieczającą przed przekłuciem tylnej ściany tchawicy), z rurką 6,0mm z mankietem, w zestawie dodatkowo skalpel, strzykawka 10 ml, miękka opaska, wymiennik ciepła i wilgoci typu Thermovent T oraz szew chirurgiczny z igłą

Odp. Zamawiający dopuszcza.

12.zadanie nr 11 poz.1

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod do czasowej stymulacji serca prostej w rozmiarze np. 6F, 7F lub wyłącznie 7F.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

13.zadanie nr 11 poz.2

Czy Zamawiający dopuści podanie w ww. pozycji ceny jednostkowej dla opakowania zawierającego 50 sztuk elektrod, albo podanie ceny jednostkowej za sztukę z dokładnością do czterech miejsc po przecinku? Ceny jednostkowe elektrod są bardzo niskie, proponowane rozwiązanie dałoby wykonawcom możliwość zaoferowania korzystniejszej ceny łącznej.

Odp. Tak , należy podać cenę  za  1 szt. Ceny jednostkowe należy podać do czterech miejsc po przecinku, natomiast wartość brutto zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.

14. zadanie nr 11 poz.2

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody kwadratowej z zaokrąglonymi bokami oraz języczkiem ułatwiającym aplikację o rozmiarze 40 x 36 mm, pozostałe parametry będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odp.Zamawiający  dopuszcza.

15. zadanie nr 11 poz.2

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody prostokątnej o rozmiarze 44 x 30 mm, pozostałe parametry będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

16.zadanie nr 12 poz.1

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody o rozmiarze 40 mm x 55 mm, ze specjalnym podłużnym wycięciem bez przecięcia boków elektrody, służącym do przełożenia kabla, pakowane po 50 sztuk a 4 sztuki na pasku.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

17.zadanie nr 13.poz.1

Prosimy o uściślenie czy Zamawiający oczekuje 50 kompletów pakowanych po 2 szt. czy 50 szt.-czyli 25 kompletów.  Elektrody do defibrylacji są zawsze pakowane w kompletach po 2 sztuki.

Odp. 25 kompletów  x 2

18.zadanie nr 29 poz.9

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru termoczułego do defibrylatora Lifepack 15 o standardowym rozmiarze 107 mm x 23 m. W przypadku dopuszczenia czy dokonywać przeliczenia wymaganych ilości ?

Odp.TAK z przeliczeniem wymaganych ilosci.

19.Projekt umowy-apr.6 ust.9

Prosimy o zmianę ww. paragrafu umowy poprzez dodanie zapisu, że w sytuacji nieterminowych płatności, wykonawcy nie przysługuje prawo wstrzymania dostaw, chyba że zwłoka w płatnościach Zamawiającego przekroczyła termin 30 dni liczony od dnia upływu terminu o którym mowa w par. 6 ust. 2.

Odp.Nie wyrażamy zgody.W przypadku nieterminowej płatności Wykonawca moze naliczać odsetki ustawowe.l

20.Projekt umowy –par.11 ust.2

Prosimy o uzależnienie możliwości przedłużenia czasu obowiązywania umowy, w przypadku niezrealizowania całości zamówienia w okresie 12 miesięcy, od wyrażenia zgody przez wykonawcę. W przypadku odpowiedzi odmownej na ww. pytanie, prosimy o ustalenie czasu, o który może zostać przedłużona umowa na maksymalnie 6 miesięcy. Byłby to termin wystarczający do przeprowadzenia niezbędnych procedur przetargowych przez Zamawiającego.

Odp.Nie wyrażamy zgody.

21.Czy zamawiający w pakiecie 2 pozycji 1 dopuści Kaniula dożylna  wykonana z wysoce termowrażliwego, biokompatybilnego  PTFE. Kaniula wyposażona w zastawkę antyzwrotoną hamującą wypływ krwi, w 4 paski RTG inkorporowane w materiał cewnika, port boczny kodowany kolorystycznie, wyposażony w teflonowa zastawkę do wstrzyknięć, samodomykający się korek portu bocznego typu "click", ścięcie igły typu "Back Cut". Bez zawartości lateksu i PVC. Logo producenta umieszczone bezpośrednio na kaniuli. Kaniula posiada następujące rozmiary i przepływy : 24G/19mm (0,4-0,7) 20ml/min, 22G/25mm (0,6-0,9) 36ml/min, 20G/32mm (0,8-1,1) 60ml/min, 18G/45mm/32mm (1,0-1,3) 90ml/min, 17G/45mm (1,2-1,5) 125ml/min, G16/45mm (1,4-1,7) 180ml/min, G14/45mm (1,6-2,1) 270ml/min

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

22.Czy zamawiający w pakiecie 2 pozycji 2 dopuści Kaniula dożylna  bezpieczna wykonana z wysoce termowrażliwego, biokompatybilnego  PTFE. Zabezpieczenie przed zakłuciem zakrywające szczelnie całe światło igły, nie pozostawiające żadnych szczelin w celu ochrony przed zachlapaniem krwią.  Kaniula wyposażona w zastawkę antyzwrotną hamującą wypływ krwi, paski RTG inkorporowane w materiał cewnika, port boczny kodowany kolorystycznie, wyposażony w teflonowa zastawkę do wstrzyknięć, samodomykający się korek portu bocznego typu "click", ścięcie igły typu "Back Cut". Bez zawartości lateksu i PVC. Logo producenta umieszczone bezpośrednio na kaniuli. Kaniula posiada następujące rozmiary i przepływy : 22G/25mm (0,6-0,9) 36ml/min, 20G/32mm (0,8-1,1) 60ml/min, 18G/45mm/32mm (1,0-1,3) 90ml/min, 17G/45mm (1,2-1,5) 125ml/min, G16/45mm (1,4-1,7) 180ml/min, G14/45mm (1,6-2,1) 270ml/min

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

23. czy zamawiający w pakiecie 2 pozycji 7 dopuści System bezigłowy wyposażony w nasadkę połączeniową typu lock, posiadający wbudowany w obudowę mechanizm sprężynowy zapewniający po użyciu automatyczne, szczelne zamknięcie membrany (zapewnia szczelność przed, w czasie i po użyciu), nieprzezroczysty zapobiega cofaniu się krwi i leków do drenu, łatwa i optymalną dezynfekcja membrany wykonanej z silikonu wszystkimi stosowanymi środkami w szpitalach, jednorazowego użytku, jałowy. Objętość wypełnienia 0,02ml. Przepływ do 600 ml/min. Jednorazowego użytku, jałowy. Przeznaczony do żył. Mogą być używane przez 7 dni lub 360 użyć. wolny od latexu. możliwość pracy z końcówką luer-lock i luer slip,

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

24.Czy zamawiający wydzieli z pakietu 2 pozycję 1, 2, 7 i utworzy nowy pakiet celem złożenia konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej z wysokiej jakości sprzętem

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielnie pozycji.

25. Czy zamawiający w pakiecie 17 pozcyji 5 dopuści Zgłębnik nosowo-żołądkowy z prowadnicą, wykonany z poliuretanu (PUR), przeznaczony do żywienia, typu  ENFIt, cieniodajny w promieniach RTG, rozmiar CH 10/125 CM, nie zawiera lateksu.

Odp. Zamawiający  dopuszcza.

26.Czy zamawiający wydzieli z pakietu 17 pozycję 1, 2, 5, 6 do osobnego pakietu celem złożenia konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej ze sprzętem kompatybilnym portem medycznym ENFit jak zamawiający wymaga

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielnie pozycji.

27.Zadanie nr 16, pozycja 5– Czy Zamawiający dopuści woreczki do pobierania próbek moczu u niemowląt osobne dla chłopców i dziewczynek, sterylne?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

28.Zadanie nr 16, pozycja 19– Czy Zamawiający dopuści osłonkę na sondę chirurgiczną/ operacyjną bez żelu 16x300cm ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

29.Zadanie nr 31, pozycja 4– Czy Zamawiający dopuści aparat AMBU gdzie wszystkie elementy nadające się do sterylizacji w tem. 121 stopni C ? Reszta parametrów zgodna z SIWZ ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

30.Zadanie nr 31, pozycja 22– Czy Zamawiający dopuści proszek żelujący saszetka 6g? Reszta parametrów zgodna z SIWZ

Odp. Zamawiający  dopuszcza.

31.Zadanie nr 31, pozycja 23– Czy Zamawiający dopuści pojemniki plastikowe do dobowej zbiórki moczu poj. 2000 z pokrywą z podziałką? Reszta parametrów zgodna z SIWZ

Odp. Zamawiający  dopuszcza.

32. Zadanie 9, pozycja 9
Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych dwuświatłowy wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i
zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 6-8F o długości 20cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora, strzykawka o pojemności 5ml, bezpieczny skalpel, prowadnica ze stali nierdzewnej typu 'J' oraz rozszerzacz naczyniowy oraz korki dezynfekcyjne.

Odp. Zamawiający  dopuszcza.

33.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 9 z Zadania nr 9 i
stworzy osobny pakiet?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielnie pozycji.

34.Dotyczy Zadanie 7
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 3,4, 12, 30, 35 z
pakietu nr 7 i stworzy osobny pakiet?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielnie pozycji.

35.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 5, 6, 7, 12 z pakietu nr
13 i stworzy osobny pakiet?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielnie pozycji.

36.Dotyczy poz.1 pakiet.28

Czy Zamawiajacy wydzieli pozycje 1 do osobnego pakietu.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielnie pozycji.

37.Zadanie nr 27. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów papierowo-foliowych ze wskaźnikami umieszczonymi na papierze pod folią w obrębie zgrzewu fabrycznego? Wymóg zaoferowania rękawów papierowo-foliowych ze wskaźnikami sterylizacji umieszczonymi pomiędzy warstwami laminatu nie ma żadnego uzasadnienia praktycznego ani merytorycznego, a jedynie ogranicza potencjalnym wykonawcom złożenie konkurencyjnej oferty.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

38.Zadanie nr 27 poz. 12. Czy Zamawiający dopuści papier do sterylizacji pakowany a 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp. Zamawiający  dopuszcza.

39.Zadanie nr 27 poz. 13. Czy Zamawiający dopuści papier do sterylizacji pakowany a 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp. Zamawiający  dopuszcza.

dot. umowy:

40.Czy Zamawiający zgadza się zapisać w §6 ust. 7, że Wykonawcy przysługuje prawo wstrzymania dostaw w przypadku, gdy opóźnienie w zapłacie przekracza 60 dni?

Odp. Nie wyrażamy zgody.W przypadku nieterminowej płatności Wykonawca moze naliczać odsetki ustawowe.

41.Czy Zamawiający zgadza się, aby w §10 ust.1.1) kara za odstąpienie od wykonania umowy była liczona od wartości niezrealizowanej umowy?

Odp.TAK

42.Czy Zamawiający zgadza się, aby w §10 ust.1.2) i 1.3) słowo „opóźnienia” zastąpić słowem „zwłoki”?

Odp. Zamawiający nie wypraż zgody.

43.Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Odp.TAK

44.Pakiet nr 1, pozycja nr 1-3

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za strzykawki pakowanie a’100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości  w formularzu asortymentowo-cenowym?

Odp.  Należy podać cenę  za  1 szt. Ceny jednostkowe należy podać do czterech miejsc po przecinku, natomiast wartość brutto zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.

45.Pakiet nr 1, pozycja nr 4

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za strzykawki pakowanie a’80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości  w formularzu asortymentowo-cenowym?

Odp. Należy podać cenę  za  1 szt. Ceny jednostkowe należy podać do czterech miejsc po przecinku, natomiast wartość brutto zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.

46.Pakiet nr 1, pozycja nr 5

Proszę o dopuszczenie strzykawki z rozszerzona skalą 50/60 ml.

Odp. Zamawiający  dopuszcza.

47.Pakiet nr 1, pozycja nr 5

Proszę o dopuszczenie strzykawki 3-częściowej Luer 50/60 ml.

Odp. Zamawiający  dopuszcza.

48.Pakiet nr 1, pozycja nr 5

Proszę o dopuszczenie strzykawki 3-częściowej Luer-Lock 50/60 ml.

Odp. Zamawiający nie  dopuszcza.

49.Pakiet nr 1, pozycja nr 7 i 10

Proszę o dodanie informacji, na jakich pompach strzykawkowych pracuje Zamawiający? Pytanie zadaję  w celu doprecyzowania, jakie strzykawki może zaproponować Wykonawca, aby były kompatybilne ze sprzętem stosowanym w państwa placówce.

Odp. Zamawiajacy posiada pompy Ascora,Brauna, Kwapisza.

50.Pakiet nr 2, pozycja nr 4

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie osobnego pakietu. Pozwoli to państwu uzyskać większą liczbę korzystnych ofert.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielnie pozycji.

51.Pakiet nr 2, pozycja nr 4 i 5

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opatrunki pakowane a’100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości  w formularzu asortymentowo-cenowym?

Odp. Należy podać cenę  za  1 szt. Ceny jednostkowe należy podać do czterech miejsc po przecinku, natomiast wartość brutto zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.

52.Pakiet nr 2, pozycja nr 4

Czy Zamawiający wymaga plastra włókninowego do mocowania kaniul w rozmiarze 6x8 cm, posiadającego dodatkową podkładką, oprócz gazika z miękkiej wiskozy na końcu rozcięcia?

Odp.Zamawiajacy nie wymaga.

53.Pakiet nr 2, pozycja nr 5

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie osobnego pakietu. Pozwoli to państwu uzyskać większą liczbę korzystnych ofert.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielnie pozycji.

54.Pakiet nr 2, pozycja nr 5

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie plastra z poliuretanu, przepuszczającego powietrze. Elastyczna struktura plastra. Posiada rozcięcie wzdłuż środka, na końcu rozcięcia gazik wykonany z miękkiej wiskozy, posiada wcięcie na kaniulę, posiada dodatkową podkładkę, plaster na hipoalergicznym kleju, plaster można utrzymywać na skórze do 5 dni, rozmiar 6 x 8 cm, sterylny, jednorazowy, niepirogenny, wodoodporny, nietoksyczny, nie zawiera lateksu, pakowany indywidualnie

Odp.Tak, pod warunkiem ze daje on możłiwość  obserwacji  miejsca wkłucia (obserwacji) .

55.Pakiet nr 2, pozycja nr 7

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie osobnego pakietu. Pozwoli to państwu uzyskać większą liczbę korzystnych ofert.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielnie pozycji.

56.Pakiet nr 2, pozycja nr 7

Zwracam się do Zamawiającego z prośba o wyjaśnienie, do czego jest mu potrzebny zawór o przepływie min. 525 ml/min? Jest to zastanawiające merytorycznie, ponieważ nawet w kaniuli o największej średnicy igły 14 G, w większości kaniul na rynku, nie ma możliwości przekroczenia przepływu 300 ml/min. Czyli nawet jeśli zawór ma możliwość przepływu 525 ml/min to i tak nie można tego wykorzystać, bo przepływ kaniuli to maksymalnie niewiele ponad 300 ml/min (i to w kaniuli 14G – rzadko wykorzystywanej).

Odp. Porty nie muszą być,i nie są używane tylko i wyłącznie z kaniulami(wenflonami).

57.Pakiet nr 2, pozycja nr 7

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie przeźroczystego, bezigłowego zaworu dostępu żylnego z membraną wewnętrzną, która nie wystaje poza obręb koreczka, co wpływa na lepszą aseptykę pracy, o przepływie 18,72 L/h (312 ml/min), wytrzymały na ciśnienie płynu 30 psi (2 bary), na ciśnienie zwrotne 60 psi (4 bary), objętość wypelnienia 0,085 ml, pakowany w sterylnym opakowaniu blister-pack. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Zamawiający  dopuszcza.

58.Pakiet nr 6, pozycja nr 1-3

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

Odp.Nie-PCV ma inne możliwości niż PP.

59.Pakiet nr 6, pozycja nr 1 i 3

Wnioskujemy o dopuszczenie przyrządów do podawania płynów infuzyjnych wykonanych zgodnie z normą PN-EN ISO 8536-4:2013-06 określającą wymagania dotyczące zestawów jednorazowego użytku do infuzji do podawania grawitacyjnego, do użytku medycznego, w celu zapewnienia ich kompatybilności z pojemnikami na płyny infuzyjne i z wyposażeniem do podawania dożylnego, który charakteryzuje się:  komorą kroplową o długości 62 mm (część przeźroczysta 55mm), całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza standardowa, dwukanałowa, ścięta stożkowo, wykonana w ABS bez wzmocnienia włóknem szklanym. Zacisk wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po uzyciu, filtr o średnicy oczek 15µm, nazwa producenta na zaciskaczu, opakowanie folia-papier, sterylny. Długość drenu 150cm. W poz. rr 3 wersja w kolorze bursztynowym do przetaczania leków światłoczułych.

Odp.NIE dla poz. 1. TAK dla pozycji 2 i 3 .

60.Pakiet nr 6, pozycja nr 3

Czy Zamawiający dopuści przyrząd w workiem osobno dołączonym do przyrządu? Nie ma takiej konieczności, aby worek był sterylny, gdyż i tak jest nakładany na niesterylną butelkę.

Odp. Zamawiający  dopuszcza.

61.Pakiet nr 6, pozycja nr 3

Bardzo proszę o dopuszczenie worka o rozmiarze 21cm x 30 cm, w kolorze żółtym. Proszę o przyjęcie min. granicy błędu +/- 1 cm. Przyjęcie tak wyśrubowanych rozmiarów co do milimetra (bez uwzględnienia granicy błędu), może świadczyć o produkcie jednego producenta, a tym samym spowodować zablokowania innych producentów worków.

Odp. Zamawiający  dopuszcza.

62.Pakiet nr 6, pozycja nr 5 i 6

Proszę o dopuszczenie przyrządu OCZ z jednorazowa skalą pomiarową, renamowanej firmy Polfa, jak opis poniżej:

Budowa:

- Igła biorcza dwukanałowa o odpowiedniej ostrości, z kryzą ograniczającą

- Przeciwbakteryjny filtr powietrza zabezpieczony zatyczką

- Elastyczna komora kroplowa z filtrem płynu o wielkości oczek 15 µm

- Rolkowy regulator przepływu z zaczepem na dren

- Skala pomiarowa ośrodkowego ciśnienia żylnego 0-30 cm H2O

- Kranik trójdrożny

- Łącznik do dodatkowej iniekcji

- Łącznik LUER-LOCK z osłonką

- Długość przyrządu min. 260 cm

- Opakowanie jednostkowe typu blister-pack

- Opakowanie handlowe: 40 szt.

- Sterylizowane tlenkiem etylenu

- Termin ważności – 3 lata

- Rodzaj tworzywa do produkcji: bez zawartości ftalanów

Odp. Zamawiający nie   dopuszcza.

63.Pakiet nr 16, pozycja nr 8 i 17

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie osobnego pakietu. Pozwoli to państwu uzyskać większą liczbę korzystnych ofert.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielnie pozycji.

64.Czy Zamawiający w Zadaniu 3 wydzieli pozycję 1 umożliwiając złożenie oferty dla bezpośredniego przedstawiciela w Polsce opisanego produktu ?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wydzielnie z zadania nr 3 ,w/w pozycji  utworzenie nowego zadania nr 3- Jednorazowe niechemiczne artykuły medyczne- Rurki inkubacyjne , filtry.

65. Czy Zamawiający w Zadaniu 3 w pozycji 1 oczekuje zestawu do drenażu który posiada ekran akustyczny oraz mechanizm anty-bulgocący w kontrolnej komorze ssania, do zapewnienia cichego działanie zestawu ?

Odp. Zamawiający dopuszcza taki zestaw.

66.Dotyczy Zadania nr 1 poz. 5

Prosimy o wyjaśnienie czy nie nastąpiła omyłka pisarska i Zamawiający ma na myśli strzykawki trzyczęściowe.  Strzykawki o pojemności 50 ml nie występują bez uszczelnienia, czyli jako strzykawki dwuczęściowe.

Odp.Tak,strzykawki trzyczęściowe.

67.Dotyczy Zadania nr 1 poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek posiadających na cylindrze umieszczone logo producenta lub nazwę własną strzykawki. Umieszczenie na strzykawce logo producenta lub nazwy własnej pozwala na jednoznaczną identyfikację wyrobu w przypadku incydentu medycznego.  Dopuszczenie  takiego produktu pozwoli na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty

Odp. Odp. Zamawiający  dopuszcza.

68.Dotyczy Zadania nr 1 poz. 5, 6, 10

Czy Zmawiający dopuści strzykawki o poj. 50 ml ze skalą przedłużoną do 60 ml? Pojemność nominalna strzykawki  to 50 ml, a skala widoczna na cylindrze strzykawki jest rozszerzona do 60 ml. W myśl normy oznaczona pojemność 60 ml jest tzw. całkowitą pojemnością wyskalowaną, która może być równa lub większa od pojemności nominalnej. Dla pełnej informacji często podaje się  pojemność zapisując pojemność nominalną i w nawiasie pojemność wyskalowaną (o ile jest inna) np. 50 (60 ml).

Odp. Zamawiający  dopuszcza.

69.Dotyczy Zadania nr 1 poz. 11, 12

Czy Zamawiający wymaga, aby dren do pompy infuzyjnej bursztynowy pozbawiony był ftalanów?

Odp.TAK, bez ftalanów

70.Dotyczy Zadania nr 1 poz. 1 – 4, 13 - 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie w w/w pozycjach ceny za 100 szt. = 1 opakowanie, z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym? Podanie cen za opakowanie nie będzie zawyżało całkowitej wartości przygotowanej oferty przetargowej, co miałoby miejsce w przypadku przeliczenia cen dla 1 sztuki i podania jej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o dopuszczenie możliwości podania ceny jednostkowej do czterech miejsc po przecinku.

Odp, Należy podać cenę  za  1 szt. Ceny jednostkowe należy podać do czterech miejsc po przecinku, natomiast wartość brutto zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.

71.Dotyczy Zadania nr 6 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do odrębnego pakietu. Zamawiający podając opis przedmiot zamówienia w SIWZ wskazała produkt, który posiada jeden wykonawca . Taki opis narusza zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielnie pozycji.

72. Dotyczy Zadania nr 16 poz. 20

Prosimy o dopuszczenie zaciskaczy do pępowiny mikrobiologicznie czystych. Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zamawiający  dopuszcza.

73.Dotyczy Zadania nr 16 poz. 25

Prosimy o dopuszczenie pincetę j.u. mikrobiologicznie czystych. Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zamawiający  dopuszcza.

74.Zadanie 1 poz. 1-4
1/Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki bez rozszerzenia skali pomiarowej. Pragniemy podkreślić, iż nie ma żadnych przesłanek klinicznych uzasadniających zastosowanie w strzykawkach  powyższych rozwiązań. Norma PN-EN ISO 7886-1  dotycząca strzykawek zezwala, ale nie wymaga stosowania  rozszerzonej skali na strzykawkach.
2/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podania ceny za oferowane opakowanie strzykawek z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym lub o dopuszczenie podania ceny jednostkowej netto z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.

Odp. Zamawiający  dopuszcza.

75.Zadanie 1 poz. 7, 9
1. Prosimy Zamawiającego o podanie typów pomp posiadanych przez Zamawiającego, do stosowania z którymi mają być przeznaczone ww. strzykawki?
2. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy strzykawki mają być wpisane w menu pomp infuzyjnych / instrukcję użycia, w celu zapewnienia pełnej kompatybilności strzykawek z pompami infuzyjnymi?

Odp.Nie muszą być wpisane.

76.Zadanie 1 poz. 7 
Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie, czy wymaga by strzykawki były skalowane co 1 ml na całej długości skali tj. do 60 ml?

Odp.Zamawiajacy nie wymaga

77.Zadanie 1 poz. 13
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł o ściance standardowej, spełniającej pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odp. Zamawiający  dopuszcza.

78.Pakiet 2.poz.10
 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koreczków pakowanych indywidualnie, sterylnie po 4 szt. na jednym blistrze. Koreczki te pakowane są w blisterze w pozycji pionowej, w pojedynczych komorach, dostosowanych precyzyjnie do kształtu koreczka, co powoduje możliwość aseptycznego wyjęcia koreczka.

Odp. Zamawiający  dopuszcza.

79.Zadanie 5 Poz. 1
1/Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania sterylnej wody do nawilżania tlenu w dwukomorowym pojemniku o poj. 500 ml, z możliwością użycia do wyczerpania pojemności opakowania przez okres minimum 30 dni, w którym system zachowuje sterylność, czas użycia potwierdzony oświadczeniem producenta dołączonym do oferty.

Odp. Zamawiający  dopuszcza.

80.Pakiet 6 Poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu z komorą z PCV bez DEHP o długości min. 55 mm, kolec z ABS, nie posiadającego nazwy producenta oraz możliwości zabezpieczenia igły.

Odp. Zamawiający nie  dopuszcza.

81.Pakiet 6 Poz. 2 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu, z komorą kroplową z PCV bez DEHP bez nazwy producenta umieszczonej bezpośrednio na przyrządzie.

Odp. Zamawiający nie  dopuszcza.

82.Pakiet 6 Poz. 3 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu z osobno pakowanym workiem, z komorą kroplową z PCV bez DEHP z drenem o długości 150cm bez nazwy producenta umieszczonej bezpośrednio na przyrządzie.

Odp. Zamawiający nie  dopuszcza.

83.Pakiet 7 Poz. 5
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników do odsysania górnych dróg oddechowych z otworami naprzeciwległymi w rozmiarach 6-20 CH, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.

Odp. Zamawiający   dopuszcza.

84.Pakiet 7 Poz. 9
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenów Kehra, wykoananych z lateksu.

Odp. Zamawiający  dopuszcza.

85.Pakiet 7 Poz. 11
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników o długości 42cm.

Odp. Zamawiający  dopuszcza.

86.Pakiet 7 Poz. 18
Prosimy o dopuszczenie sondy Sengstakena o długości min. 100cm, z balonami wykonanymi z lateksu, w rozmiarach: Ch 15, 18, 21.

Odp. Zamawiający  dopuszcza.

87.Pakiet 7 Poz. 25
Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na podanie ceny jednostkowej netto za opakowanie a’100 sztuk, z jednoczesnym przeliczeniem ilości w formularzu cenowym.

Odp. Należy podać cenę  za  1 szt. Ceny jednostkowe należy podać do czterech miejsc po przecinku, natomiast wartość brutto zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.

88.Pakiet 21 Poz. 1 
1/Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łyżki do laryngoskopu wykonanej z trwałego polikarbonatu, rozmiar 2,3,4, opakowanie papier-folia

Odp. Zamawiający nie  dopuszcza.

89.Pakiet 21 Poz. 2
1/Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łyżki do laryngoskopu wykonanej z trwałego wykonanej z PCV niezawierającego ftalanów, w rozmiarze 0,1,2,3.

Odp. Zamawiający nie  dopuszcza.

90.Dotyczy wzoru umowy, paragraf 1, ustęp 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin, o których mowa w ustępie 3 był liczony w dniach roboczych?

Odp.Zamawiający wyraza zgodę.

91.Czy Zamawiający w pakiecie nr 35 w poz.19 dopuści balony trójkanałowe o  maksymalna średnicy części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,7-3,15 mm oraz zewnętrzna średnica proksymalnej części cewnika 2,45mm (7Fr) i minimalna średnica kanału roboczego 2,8-3,2 mm?

Odp. Zamawiający  dopuszcza.

92.Czy w pakiecie nr 36 w poz. 2 doszło do omyłki pisarskiej i długość robocza narzędzia powinna wynosić 1150 mm?

Odp.TAK

93.Dot. pakietu 36 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niemedycznej żarówki, która nie posiada dokumentów dopuszczających wymienionych w załączniku nr 4 oraz projekcie umowy par. 1 ust. 3?

Odp.Zamawiajacy wyraza zgodę.

94.Czy Zamawiający odstąpi od konieczności załączania do oferty wzoru umowy (formularz ofertowy zawiera już oświadczenie o akceptacji warunków umowy – III. Oświadczenie pkt. 3)?

Odp.NIE

95.Czy ze względu na fakt, że oferta będzie złożona elektronicznie za pośrednictwem ePUAP, Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z formularza oferty pkt. III. 8 „Hasło dostępu do pliku JEDZ” i wykreślenie z SIWZ informacji o konieczności zaszyfrowania i przesłania JEDZa mailem? 
Prosimy również o potwierdzenie, że w związku z elektroniczną formą oferty, formuły zawarte we wzorach formularzy takie jak ‘pieczątka” „ podpis i pieczęć” nie mają zastosowania.

Odp.Zamawiajacy wyraża zgode.

96.Zadnie 1 pozycja 11-17

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców

a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielnie pozycji.

97.Zadanie 1 pozycja 13-15

Czy Zamawiający dopuści wycenę igieł iniekcyjnych w opakowaniu a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.  Należy podać cenę  za  1 szt. Ceny jednostkowe należy podać do czterech miejsc po przecinku, natomiast wartość brutto zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.

98.Zadanie 1 pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści strzykawki do tuberkuliny z igłą 0,45x13mm, w opakowaniu a’100 sztuk, 
z przeliczeniem do 20 pełnych opakowań?

Odp.Zamawiajacy dopuszcza,  natomiast ceny nalezy  podać   za  1 szt. Ceny jednostkowe należy podać do czterech miejsc po przecinku, natomiast wartość brutto zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.

99.Zadanie 1 pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek do insuliny w opakowaniu a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.  Należy podać cenę  za  1 szt. Ceny jednostkowe należy podać do czterech miejsc po przecinku, natomiast wartość brutto zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.

100.Zadanie 4 pozycja 8

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do osobnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców

a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielnie pozycji.

101. Zadanie 4 pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści igły do znieczulenia Pencil Point z prowadnicą w rozmiarach : 25G/90 mm, 26G/90 mm, 27G/90 mm, pozostałe rozmiary bez prowadnicy?

Odp.Takie igły sa wymienione w SIWZ.

102.Zadanie 11 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści wycenę elektrod w opakowaniu a’50 sztuk z przeliczeniem do 800 pełnych opakowań?

Odp. Należy podać cenę  za  1 szt. Ceny jednostkowe należy podać do czterech miejsc po przecinku, natomiast wartość brutto zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.

103.Zadanie 12 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści elektrody o wymiarach 55x41 mm w opakowaniu a’50 sztuk 
z przeliczeniem do 800 pełnych opakowań?

Odp. Zamawiajacy dopuszcza,  natomiast ceny nalezy  podać   za  1 szt. Ceny jednostkowe należy podać do czterech miejsc po przecinku, natomiast wartość brutto zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.

104.Zadanie 13 pozycja 1

Czy Zamawiający ma na myśli 50 par elektrod?

Odp.50 sztuk+25 par.

105.Zadanie nr 16, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści woreczki do pobierania próbek moczu osobno dla dziewczynek 
i chłopców?

Odp. Zamawiający nie  dopuszcza.

106.Zadanie nr 16, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści worek na wymioty wyposażony w wyprofilowany kołnierz w kształcie maski z wycięciem umożliwiającym zamknięcie worka, a dzięki zastawce antyzwrotnej nie ma możliwości wydostawania się zapachu i treści na zewnątrz, worek bez wkładki chłonnej?

Odp. Zamawiający nie  dopuszcza.

107.Zadanie nr 16, pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści wycenę igieł do penów w opakowaniu a’100 sztuk z przeliczeniem do 50 pełnych opakowań?

Odp. Należy podać cenę  za  1 szt. Ceny jednostkowe należy podać do czterech miejsc po przecinku, natomiast wartość brutto zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.

108.Zadanie nr 16, pozycja 20

Czy Zamawiający dopuści zaciskacze do pępowiny o długości 52 mm w opakowaniu a’50 sztuk z przeliczeniem do 11 pełnych opakowań, pozostałe parametry zgodne 
z SIWZ?

Odp. Zamawiajacy nie dopuszcza,  natomiast ceny nalezy  podać   za  1 szt. Ceny jednostkowe należy podać do czterech miejsc po przecinku, natomiast wartość brutto zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.

109.Zadanie nr 16, pozycja 11, 19,27-28,29

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji z zadania 16 i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielnie pozycji.

110.Zadanie nr 16, pozycja 24

Czy Zamawiający dopuści okulary do fototerapii o długości 330mm-395 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Zamawiający   dopuszcza.

111.Zadanie nr 29, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści papier 152x100x150 perforowany?

Odp. Zamawiający  nie dopuszcza.

112.Zadanie nr 29, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści papier 150x100x150?

Odp. Zamawiający   dopuszcza.

113.Zadanie nr 29, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania papieru z perforacją?

Odp. Zamawiający  nie dopuszcza.

114.Zadanie nr 29, pozycja 7-8

Czy Zamawiający dopuści papiery z perforacją, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Zamawiający  nie dopuszcza.

115.Zadanie nr 29, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści papier termoczuły do  Life Packa w rozmiarze 106x25 z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości ?

Odp. Zamawiający   dopuszcza.

116.Zadanie nr 29, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści papier do ultrasonografu w rozmiarze 110x20mm z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zamawiający  nie dopuszcza.

117.Zadanie nr 31, pozycja 10

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do osobnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawcówa Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielnie pozycji.

118.Zadanie nr 31, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków w opakowaniu a’90 sztuk z przeliczeniem do 1667 pełnych opakowań?

Odp. Należy podać cenę  za  1 szt. Ceny jednostkowe należy podać do czterech miejsc po przecinku, natomiast wartość brutto zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.

119.dotyczy zadania nr 1 poz. 1-4

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie podania ceny za op. 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości

Odp. Należy podać cenę  za  1 szt. Ceny jednostkowe należy podać do czterech miejsc po przecinku, natomiast wartość brutto zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.

120.dotyczy zadania nr 1 poz. 5

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki trzyczęściowej z końcówką luer o pojemności 50/60 ml spełniające resztę postawionych wymagań SIWZ.Prośbę swą kierujemy ponieważ nie występuje strzykawka dwuczęściowa o pojemności 50 ml.

Odp. Zamawiający   dopuszcza.

121.dotyczy zadania nr 1 poz. 6

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki 50/60 ml spełniającego resztę postawionych wymagań w SIWZ.

Odp. Zamawiający   dopuszcza.

122.dotyczy zadania nr 1 poz. 10

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki 50/60 ml spełniającego resztę postawionych wymagań w SIWZ.

Odp. Zamawiający   dopuszcza.

123.dotyczy zadania nr 1 poz. 13-15

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie podania ceny za op. 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Odp. Należy podać cenę  za  1 szt. Ceny jednostkowe należy podać do czterech miejsc po przecinku, natomiast wartość brutto zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.

124.dotyczy pakietu nr 1 poz. 15

Zwracamy się do Zamawiającego o utworzenie z poz. 15  dwóch osobnych pozycji czyli- Igła jednorazowa  cienkościenna z potrójnym ścięciem  0,7 x 40 mm ;  0,8 x 40 mm ;  0,9 x 40 mm i  Igła jednorazowa  cienkościenna z potrójnym ścięciem 1,1 x 40 mm ;  1,2 x 40 mm Państwa zgoda pozwoli na złożenie korzystnej oferty jakościowej i cenowej na pozostały asortyment w pakiecie.

Odp.Zamawiajacy nie wyraża zgody.

125.dotyczy zadania nr 1 poz. 16-17

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie podania ceny za op. 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Odp. Należy podać cenę  za  1 szt. Ceny jednostkowe należy podać do czterech miejsc po przecinku, natomiast wartość brutto zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.

126.dotyczy pakietu nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego pakietu oraz dopuści do zaoferowania produkt równoważny kaniule Vasofix Certo BBraun 22G-14G mm  żylna wykonana z biokompatybilnego poliuretanu , posiadająca szlif igły tylny, cztery paski radiocieniujące ,  samo domykający  port boczny umieszony centralnie nad skrzydełkami mocującymi, filtr hydrofobowy w komorze wypływu zapobiegający wypływowi krwi w momencie zakłucia, komora zabezpieczona  koreczkiem luer-lock pakowane folia-papier?.

Rozmiary : 14,16,17,18,20,22 G.  Posiadająca następujące przepływy 14G - minimum 270 ml/min., 16G - minimum 190 ml/min., 17G - minimum 125 ml/min., 18G dłuższa - minium 95 ml/min., 18G krótsza - minimum 100 ml/min, 20G - minimum 60 ml/min.,  22G – minimum 35-45 ml/min

Odp. Zamawiający dopuszcza ,oraz wyraża zgodę na wydzielnie z zadania nr 2,bez pozycji 3,4,5,10   i utworzenie nowego zadania nr 37 pod nazwą  -Kaniule.

127.dotyczy pakietu nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego pakietu oraz dopuści do zaoferowania produkt równoważny kaniule dożylne bezpieczne Vasofix Safety BBraun , z   portem bocznym umieszczonym  centralnie nad skrzydełkami mocującymi. Wykonane z poliuretanu wyposażone w automatyczny metalowy zatrzask zabezpieczający igłę przed zakłuciem, uruchamiany zaraz po użyciu igły. Kaniula posiada następujące cechy zwiększające bezpieczeństwo stosowania:  1. Łagodnie zwężający się koniec kaniuli 2. Przejrzysty uchwyt zamykany koreczkiem z hydrofobowym filtrem. 3 Oznaczenie przepływu na opakowaniu jednostkowym. 4.Minimum  4 paski kontrastujące w rtg pakowane folia - papier.

Rozmiary : 14,16,17,18,20,22 G.  Posiadająca następujące przepływy 14G - minimum 270 ml/min., 16G - minimum 190 ml/min., 17G - minimum 125 ml/min., 18G dłuższa - minium 95 ml/min., 18G krótsza - minimum 100 ml/min, 20G - minimum 60 ml/min.,  22G - minimum 35-45 ml/min

Odp. Zamawiający dopuszcza ,oraz wyraża zgodę na wydzielnie z zadania nr 2 bez pozycji 3,4,5,10 i utworzenie nowego zadania nr 37 pod nazwą  -Kaniule.

128.dotyczy zadania nr 6 poz. 5

Zwracamy się do Zamawiającego o wykreślenie z opisu „z podziałką wykonaną z odpornego na załamanie plastiku, wielokrotnego użytku z uchwytami mocującymi skalę do stojaka pionowego” .

Prośbę swą kierujemy ponieważ Zamawiający skal wymaga w poz. 6 przez co dubluje produkt.

Odp.Zamawiający wykreśla.

129.dotyczy zadania nr 7 poz.5

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie Cewnika do odsysania górnych dróg oddechowych z otworami naprzeciw ległymi, dopuszczenie pozwoli na złożenie korzystnej oferty jakościowej i cenowej na pozostały asortyment w pakiecie.

Odp.Zamawiający dopuszcza .

130.dotyczy zadania nr 7 poz.9

Zwracamy  zamawiającego o dopuszczenie drenów Kehr – T silikonowanych spełniające resztę postawionych wymagań SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza .

131.dotyczy zadania nr 7 poz. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 34.

Prosimy zamawiającego o wydzielenie powyższych  pozycji do oddzielnego pakietu co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielnie pozycji.

132.dotyczy zadania nr 9 poz. 1, 2, 3,

Prosimy zamawiającego o wydzielenie powyższych  pozycji do oddzielnego pakietu co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielnie pozycji.

133.dotyczy zadania nr 16 poz. 5

Zwracamy  zamawiającego o dopuszczenie  woreczków do pobrania próbek moczu u niemowląt dla chłopców i dziewczynek dopuszczenie pozwoli na złożenie korzystnej oferty jakościowej i cenowej na pozostały asortyment w pakiecie.

Odp.Zamawiajacy nie dopuszcza.

134.dotyczy zadania nr 16 poz. 19, 22 ,25, 26, 27, 28, 29,

Prosimy zamawiającego o wydzielenie powyższych  pozycji do oddzielnego pakietu co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielnie pozycji.

135.dotyczy zadania nr 25 poz. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Prosimy zamawiającego o wydzielenie powyższych  pozycji do oddzielnego pakietu co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielnie pozycji.

136.dotyczy zadania nr 31 poz. 8, 9 , 10, 13, 14, 15,

Prosimy zamawiającego o wydzielenie powyższych  pozycji do oddzielnego pakietu co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielnie pozycji.

137.Zadanie 1, poz. 6-8,10
Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 6-8,10 z pakietu. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanierzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji 
konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielnie pozycji.

138.Zadanie 1, poz.7
/Prosimy aby zamawiający dopuścił strzykawki bez nazwy producenta występującej bezpośrednio na cylindrze. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Cylinder posiada naniesioną nazwę IMPORTERA/DYSTRYBUTORA. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne./

Odp. Zamawiajacy nie dopuszcza.

139.Zadanie 1, poz.6
Czy zamawiający dopuści strzykawkę cewnikowa 50(60)ml*– *skala mała co 1 ml, duża co 10 ml – uchwyt cylindrowy 8 mm+/- 2, ze stożkową końcówką ściętą usytuowaną centralnie, z jedną końcówką luer do opcjonalnego użycia, czytelną , jednostronną,czarną skalą nominalną i gumową blokadą tłoka, nietoksyczna, niepirogenna, jałowa, sterylizowana tlenkiem etylenu, cylinder i tłok wykonane z polipropylenu?

Odp. Zamawiajacy  dopuszcza.

140.Zadanie 1, poz.10
Czy zamawiający dopuścistrzykawki trzyczęściowe luer lock jednorazowego użytku, sterylne (sterylizowane tlenkiem etylenu), wykonane z medycznej klasy polipropylenu (cylinder, tłok) i poliizoprenu (uszczelka), 
przezroczysty cylinder dokładnie pokazujący zawartość strzykawki, wyraźne znaczniki skali, nie zawierają lateksu, pakowane indywidualnie w opakowanie papier-folia, strzykawka do pomp infuzyjnych 50/60 ml Luer Lock bursztynowa skala co 2 ml, uchwyt cylindrowy ok. 8 mm +/- 1 mm?

Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

141.Zadanie 2, poz. 4,10
Czy Zamawiający z uwagi na niejednolity charakter produktów zawartych w pakiecie 2 wydzieli pozycje: 4,10 i utworzy z nich odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie 
konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwośćosiągnięcia niższych cen.

Odp.Zamawiajacy wyraża zgodę na utworzenie nowego zadania bez pozycji 3,4,5,10.
 i utworzenie nowego zadania nr 37 pod nazwą  -Kaniule.

142.Zadanie 2, poz. 4
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowaniehandlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp. Należy podać cenę  za  1 szt. Ceny jednostkowe należy podać do czterech miejsc po przecinku, natomiast wartość brutto zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.

143.Zadanie 2, poz. 10
Prosimy Zamawiającegodopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp. Należy podać cenę  za  1 szt. Ceny jednostkowe należy podać do czterech miejsc po przecinku, natomiast wartość brutto zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.

144.Zadanie 6, poz. 1-2
/Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów oraz TS z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym 
przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC./

Odp. Nie-PCV ma inne możliwości niż PP.

145.Zadanie 6, poz. 1
/Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?/

Odp.Zamawiający nie dopuszcza.

146.Zadanie 6, poz. 1-2
/Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację 
zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia./

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

147.Zadanie 6, poz. 2
/Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z zaczepem na zacisku rolkowym, bez miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?/

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

148.Zadanie 6, poz. 2
Prosimy o dopuszczenie przyrządu TS bez dodatkowego portu/łącznika iniekcji, gdyż po konsultacjach z pielęgniarkami z kilku placówek medycznych uzyskaliśmy opinię ,że //TS to system zamknięty, a dodatkowy 
port do przerwanie ciągłości systemu zamkniętego a więc dodatkowe potencjalne źródło  zakażenia ; podawanie leku przez dodatkowy port w trakcie infuzji powoduje, że nie wiadomo w jakim stężeniu lek wnika do krwiobiegu; placówki służby zdrowia dążą do podawania gotowych roztworów 
płynów i leków w związku z czymtrudno przewidzieć jaka będzie reakcja w sytuacji kiedy zmieszamy ze sobą dwa leki ( podając lek przez dodatkowy port podajemy go do płynu znajdującego się w butelce ); nie wolno łączyć ze sobą leków ponieważ w sytuacji wystąpienia reakcji alergicznej trudno ustalić na który z podanych produktów; natomiast dodatkowej podaży leków, można dokonać poprzez dodatkowy port kaniuli dożylnej. Ponadto zamieszczony opis znacznie ogranicza konkurencję, co stoi w sprzeczności z undamentalną zasadą PZP tj. zasadą równego traktowania i uczciwej konkurencji. Pozostawiony wymóg w znaczny sposób (minimum dwukrotnie) podwyższa cenę jednostkową produktu oraz wartość całkowitą Zadania nr 6. W wiązku powyższym faktem oraz negatywną opinią środowiska medycznego pozostawienie aktualnego opisu przedmiotu zamówienia w zakresie Zadania 6 mogłobyskutkować nieracjonalnym i niegospodarnym wydatkowaniem środków publicznych.

Odp. Zamawiający  dopuszcza.

149.Zadanie 6, poz. 1-2
Prosimy o wydzielenie poz. 1-2 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi 
Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielnie pozycji.

150./Zadanie 7, poz. 25/
Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 7 z pakietu. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanierzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielnie pozycji.

151./Zadanie 7. Poz. 25/
/Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ostrzy bez nazwy producenta wygrawerowanej na ostrzu. Nie ma to wpływu na cechy użytkowe produktu , natomiast znacznie ogranicza konkurencję, powodując na etapie składania ofert wyeliminowanie wielu oferentów . Wymóg ten wpłynie na ceny  produktu zaoferowane Zamawiającemu i otrzymane wyceny będą wyższe w stosunku do wartości rynkowej./

Odp. Zamawiający  dopuszcza.

152.Zadanie 7. Poz. 25/
/Czy Zamawiający dopuści sterylne ostrza chirurgiczne ze stali węglowej jednorazowego użytku z wygrawerowanym rozmiarem bezpośrednio na ostrzu, pakowane pojedynczo w folię aluminiową z identyfikacją rozmiarową oraz numeremLOT, datą ważności i produkcji oraz metodą sterylizacji, blister 
aluminiowy posiada kołnierz ułatwiający otwarcie, na opakowaniu zbiorczym nazwa producenta oraz importera a także pozostałe dane o rozmiarze ostrza, jego kształcie i ponownie nr LOT z datą produkcji i 
ważności i metodą sterylizacji , pakowane po 100 szt.? /

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

153./Zadanie 7. Poz. 25/
Czy zamawiający dopuści aby rozmiar oraz kształt ostrza widoczny był na opakowaniu zbiorczym (100 szt) –opakowanie zbiorcze : kartonik z dyspenserem – kształt ostrza na opak. zbiorczym przedstawiony w formie 
piktogramu, jednocześnie rozmiar podany na opakowaniu jednostkowym w formie aluminiowego blistra i dodatkowo wygrawerowany na ostrzu, aluminiowe opakowanie jednostkowe umożliwia również szybką i łatwą identyfikację kształtu ostrza- widoczny odcisk kształtu (kształt ostrza jest ściśle powiązany z ozmiarem), bez kodowania kolorystycznego?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.


154.Zadanie 10, poz. 2-3/
Prosimy Zamawiającegodopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowaniehandlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp. Należy podać cenę  za  1 szt. Ceny jednostkowe należy podać do czterech miejsc po przecinku, natomiast wartość brutto zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.

155.Zadanie 16, poz. 4-7,11-12,18,20,25
Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 4-7,11-12,18,20,25 z pakietu. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu 
pozyskanierzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielnie pozycji.

156.Zadanie 16, poz. 5
Prosimy Zamawiającego douszczenie wyceny za najmniejsze opakowaniehandlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp. Należy podać cenę  za  1 szt. Ceny jednostkowe należy podać do czterech miejsc po przecinku, natomiast wartość brutto zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.

157.Zadanie 16, poz. 6
Prosimy Zamawiającegodopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowaniehandlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp. Należy podać cenę  za  1 szt. Ceny jednostkowe należy podać do czterech miejsc po przecinku, natomiast wartość brutto zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.

158.Zadanie 16, poz. 18
Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowaniehandlowe 144 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp. Należy podać cenę  za  1 szt. Ceny jednostkowe należy podać do czterech miejsc po przecinku, natomiast wartość brutto zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.

159.Zadanie 31, poz. 8-10,27
Prosimy o wydzielenie poz. 8-10,27 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi 
Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielnie pozycji.

160.Zadanie 31, poz. 8-9
Prosimy Zamawiającegodopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowaniehandlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp. Należy podać cenę  za  1 szt. Ceny jednostkowe należy podać do czterech miejsc po przecinku, natomiast wartość brutto zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.

161.Zadanie 31, poz. 10
Prosimy Zamawiającegodopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowaniehandlowe 75 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp. Należy podać cenę  za  1 szt. Ceny jednostkowe należy podać do czterech miejsc po przecinku, natomiast wartość brutto zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.

162.Zadanie 31, poz. 27
Czy zamawiający ma na myśli stazę jednorazową bezlateksową pakowaną w roilcepo 25 szt?

Odp.Jak w SIWZ .

163.Zadanie 31, poz. 27
Czy zamawiający ma na myśli 1 szt = 1 rolkę po 25 odcinków?

Odp. Staza jednorazoweg użytku pakowana pojedyńczo.

164.dot. zadanie nr 20, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 20, w pozycji nr 1 zestaw wkładów do wstrzykawki automatycznej tomografu komputerowego o następującym składzie:

- 2 strzykawki o pojemności 200 ml,

- 1 złącze niskiego ciśnienia z trójnikiem „Y” i jednym zaworkiem antyzwrotnym o długości 150 cm,

- 2 ostrza typu Spike

- 2 złącza szybkiego napełniania („J” rurki)

Zestawy:Sterylne,Wolne od toksycznych ftalanówWytrzymałość ciśnieniowe: do 375PSI?

Odp. Zamawiający  dopuszcza.

165.Pytanie 1 dot. pakietu nr 1 Poz. 1-4

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje strzykawki o pojemności odpowiednio 2ml, 5ml,10ml,20ml posiadające, trwała, czytelna, niezmywalna skale w kolorze czarnym bez rozszerzenia, długość skali na cylindrze odpowiada pojemności nominalnej strzykawki?, reszta parametrów bez zmian.

Odp. Jak w SIWZ

166.Pytanie 2 dot. pakietu nr 1  Poz. 5

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę trzyczęściową?

Odp. Zamawiający  dopuszcza.

167. Pytanie 3 dot. pakietu nr 1 Poz. 9

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie poz. 9 do osobnego pakietu, co pozwoli na złożenie konkurencyjnej ofert

Odp. Zamawiający nie  dopuszcza.

168. Pytanie 4 dot. pakietu nr 1  Poz. 11,12

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie poz. 11,12 do osobnego pakietu, co  pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielnie pozycji.

169. Pytanie 5  dot. pakietu nr 1 poz. 13-15

Zwracamy się z prośba o dopuszczenie w poz. 13-15 igieł cienkościennych  o wymaganych rozmiarach nie posiadających potrójnego ścięcia.

Odp. Zamawiający nie  dopuszcza.

170. Pytanie 6  dot. pakietu nr 1 Poz.15

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie igły 1,25 x 40mm

Odp. Zamawiający   dopuszcza.

171.Pakiet 2, poz. 3, 4, 5

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z Pakietu nr 2 pozycji nr 3, 4, 5 i utworzenie osobnego pakietu. Wydzielenie wyżej wymienionych pozycji pozwoli  na złożenie konkurencyjnej, bardziej atrakcyjnej oferty cenowej.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wydzielnie z zadania nr 2 ,bez pozycji 3,4,5,10 i utworzenie nowego zadania nr 38 pod nazwą  -Kaniule.

172.Dotyczy zadanie nr 16 poz. 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji nr 17 z pakietu nr 16 do osobnego pakietu z jednoczesnym ustaleniem nowej wartość wymaganego wadium?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielnie pozycji.

173.Dotyczy zadanie nr 16 poz. 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igieł kompatybilnych ze wszystkimi wstrzykiwaczami innych  niż Nowofine?

Odp.TAK

174.Dotyczy Zadania 23 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści prowadnice intubacyjne w rozmiarach:FR6 (2,5-3,5), FR 10 (3,5-6,0), FR 12 (6,0-8,0), FR 14(7,0 -10,0)?

Odp. Zamawiający   dopuszcza.

175.Dotyczy Zadania 23 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści filtr o masie 18 g i przestrzeni martwej 26 ml, przy spełnieniu pozostałych wymagań?

Odp. Zamawiający   dopuszcza.

176.Dotyczy Zadania 23 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści filtr o masie 23g i przestrzeni martwej 32 ml, przy spełnieniu pozostałych wymagań?

Odp. Zamawiający  nie  dopuszcza.

177.Dotyczy Zadania 23 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny o skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej 99,999%, z piankowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, dla objętości oddechowej 150-1500 ml, poziomie nawilżania 33 mgH2O przy Vt=500 ml,  przestrzeń martwa 45 ml, masa 25 g, filtr ze złączem prostym, sterylny, z portem kapno na lince typu Luer?

Odp. Zamawiający  nie  dopuszcza.

178.Dotyczy Zadania 23 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści resuscytator o objętości 1800 ml, rezerwuarem tlenowym o objętości 1700 ml, w zestawie z maską 4(niebieską), 5 (czerwoną), przy spełnieniu pozostałych wymagań?

Odp. Zamawiający   dopuszcza.

179.Dotyczy Zadania 23 poz. 12-13

Czy Zamawiający dopuści sterylny zamknięty system do odsysania z rurki tracheotomijnej  oraz intubacyjnej w rozmiarach Ch 12-16 z możliwością stosowania przez 72 godziny (przy możliwej wymianie samego cewnika co 24 h):

-sterylny-pakowany pojedynczo,

-atraumatyczna końcówka cewnika z otworem głównym i 2 otworami bocznymi,- mocny rękaw zabezpieczający cewnik przed kontaminacją z zewnątrz,- komora pozwalająca na obserwację wydzieliny pacjenta,-aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku ściskanego wnętrzem dłonim

-obrotowy adapter umożliwiający bezpieczne podłączenie rurki,-długość 36.5 cm - dla rurek trachoestomijnych  i 60 cm dla rurek intubacyjnych,-zasuwana zastawka oddzielająca cewnik od pacjenta,

-dedykowany port do irygacji i płukania,-łącznik prosty z końcem schodkowym.

Odp. Zamawiający   dopuszcza.

180.Dotyczy Zadania 23 poz. 12-16

Prosimy o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert przetargowych.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielnie pozycji.

181. Dotyczy Zadania 25 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rurki z nieprzezroczystym łącznikiem 15mm?

Odp. Zamawiający  nie  dopuszcza.

182.Dotyczy Zadania 25 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy, antybakteryjny, antywirusowy, hydrofobowy o plisowanej wkładce filtracyjnej, mechaniczny o skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej 99,999999%, skuteczny wobec HIV, WZW, Tbc, o przestrzeni martwej 54 ml, masie 40 g, filtr z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności nawilżania 34,2 mg H2O przy VT=500 ml, dla objętości oddechowej 200-1500 ml, filtr wyposażony w złącze proste, sterylny, jednorazowy, z portem kapno na lince, pakowany pojedynczo papier/folia?

Odp. Zamawiający  nie  dopuszcza.

183.Dotyczy Zadania 25 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych z wkładem wykonanym z celulozy, z uniwersalnym portem tlenowym, z samodomykającym się portem do dosysania, jednomembranowy, o skuteczności nawilżania 30 mg/l H2O przy Vt=500 ml, masa 9.5 g, przestrzeń martwa 8 ml?

Odp. Zamawiający  nie  dopuszcza.

184.Dotyczy Zadania 23 poz. 5-6

Prosimy o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert przetargowych.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielnie pozycji.

185.Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:„…, w terminie 6 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia”?

Odp.Zamawiający wyraza zgodę.

186.Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„Po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji należytego wykonania umowy,       w przypadku niezrealizowania dostaw w terminie określonym w umowie (licząc od daty złożenia zamówienia) i zmuszenia Zamawiającego do zakupu interwencyjnego na wolnym rynku, Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia różnicy ceny związanej z zakupem interwencyjnym produktu, między innymi kosztów dostawy oraz różnicy ceny wynikającej z zakupu na wolnym rynku, a zakupem u Wykonawcy, z którym Zamawiający zawarł umowę. Ponadto, Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa naliczenia kary umownej zgodnie z zapisem § 10 umowy”?

Odp.Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

187.Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„Reklamacje ilościowe dotyczące przedmiotu zamówienia rozpatrywane będą przez Wykonawcę        w terminie 3 dni roboczych od pisemnego zgłoszenia. W przypadku uznania reklamacji, wadliwe produkty zostaną wymienione na pełnowartościowe w terminie 7 dni roboczych, na koszt i ryzyko Wykonawcy”?

Odp. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

188.Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

Reklamacje jakościowe dotyczące przedmiotu zamówienia rozpatrywane będą przez Wykonawcę w terminie 14 dni roboczych od pisemnego zgłoszenia. W przypadku uznania reklamacji wadliwe produkty zostaną wymienione na pełnowartościowe na koszt i ryzyko Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych od dnia uznania reklamacji”?

Odp.Zamawiający wyraża zgodę.

189.Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności/ wymagalności wskazanego na fakturze”?

Odp. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

190.Dotyczy warunków umowy § 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu i wprowadzenie go do umowy:

„…, zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić”?

Odp. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

191.Dotyczy warunków umowy § 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„…, Zmniejszenie ilości zamawianych produktów nie powoduje dla Zamawiającego żadnych konsekwencji finansowo – prawnych i nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń, o ile zmniejszenie nie będzie większe niż 10% wartości całego zamówienia”?

Odp. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

192.Dotyczy warunków umowy § 9 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia odpowiedzialności za jednostronne rozwiązanie umowy w przypadku powtarzającej się nieterminowej realizacji dostaw bądź niezgodnej z wymaganiami (co najmniej 3 krotne stwierdzenie tego faktu w ciągu kwartału), po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy”?

Odp. Zamawiajacy wyraża zgodę.

193.Dotyczy warunków umowy § 10 ust. 1.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych odpowiednio z 10% na 5%?

Odp. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian

194.Dotyczy warunków umowy § 10 ust. 1.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych odpowiednio z 0,5% na 0,3%?

Odp. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian

195.Dotyczy warunków umowy § 10 ust. 1.3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych odpowiednio z 1% na 0,5%?

Odp. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian

196.Dotyczy warunków umowy § 10 ust. 1.4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych odpowiednio z 10% na 5%?

Odp. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian

197.Dotyczy warunków umowy § 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie i wprowadzenie następującego zapisu do umowy:

„Strony ustalają, że w wyjątkowych, uzasadnionych przez Wykonawcę przypadkach, gdy wyrób objęty umową przejściowo nie jest dostępny na rynku, Wykonawca, po uzyskaniu zgody Zamawiającego może dostarczyć wyrób równoważny, o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową. Zmiany powyższe nie powodują zwiększenia cen jednostkowych brutto. Dostawa wyrobu równoważnego nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu umowy”?

Odp. Zamawiajacy wyraża zgodę.

198.Dot. pakietu nr 36:

Czy Zamawiający w celu poprawy konkurencyjności składanych ofert zgodzi się na wydzielenie z pakietu nr 36:

- poz. 2 i zaoferowanie igły aspiracyjnej jednorazowego użytku z otworem bocznym TBNA o długości 120 cm ?

- poz. 3 – zgodniej z SWIZ,

- poz. 6 – zgodniej z SWIZ,

- poz. 7 – zgodniej z SWIZ,

- poz. 8 – zgodniej z SWIZ,

- poz. 9 – zgodniej z SWIZ,

- poz. 10 i zaoferowanie jednorazowej igły iniekcyjnej o średnicy igły: 0,7 mm ?

i utworzenie z nich np. pakietu 36 A ?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielnie pozycji.

199.Pakiet 23.Poz. 5

1/Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra oddechowego z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci, o wadze 17 g, biologicznie czystego, przestrzeń martwa 34 ml, filtr  ze złączem prostym, biologicznie czysty, z portem kapno z zatyczką na uwięzi.

Odp. Zamawiający   dopuszcza.

200.Poz. 6

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra oddechowego, elektrostatycznego, antybakteryjnego  i antywirusowego, port kapno – biologicznie czysty. Skuteczność filtracji wirusowej i bakteryjnej min. 99,999 %. Waga filtra 16g, przestrzeń martwa 35ml. Objętość oddechowa w zakresie 120-1000ml - pakowany folia-folia .

Odp. Zamawiający   dopuszcza.

201.Poz. 7

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra oddechowego, elektrostatyczny, antybakteryjny  i antywirusowy, z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci, port kapno - sterylny. Skuteczność filtracji wirusowej i bakteryjnej powyżej 99,999 %. Waga filtra 28g, przestrzeń martwa 51ml. Objętość oddechowa w zakresie 150-1200ml, poziom nawilżania 33 mg H20 przy VT=500 ml - pakowany papier-folia .

Odp. Zamawiający   dopuszcza.

202.Poz. 8

1/Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękojeści do laryngoskopu, jednorazowej. Rękojeść wykonana z tworzywa, w kolorze zielonym ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376., kompatybilna z łyżkami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Rękojeść z poprzecznymi frezami zapewniającymi pewny chwyt, zakończona czopem z tworzywa sztucznego, Rękojeść z wbudowanym źródłem światła - dioda LED, zapewniającym mocne światło. Rękojeść stanowiąca ogniwo zasilające dla źródła światła, pakowanie folia-papier.

Odp. Zamawiający  dopuszcza.

203.Poz. 9

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łyżki do laryngoskopu, światłowodowa, jednorazowego użytku, typ Macintosh lub Miller. Nieodkształcająca się łyżka wykonana ze stali nierdzewnej, kompatybilna z rękojeściami w  standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Mocowanie  światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym (nylon) koloru zielonego, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376. Wytrzymały zatrzask kulkowy zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści. Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego (akryl), dający mocne, światło. Światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Wyraźne oznakowanie typu i rozmiaru łyżki na części metalowej i symbol „jednorazowego użytku” (przekreślona cyfra 2) na części plastikowej/mocowaniu łyżki,  naniesione po przeciwnej stronie wyprowadzenia światłowodu, opakowanie folia-folia. Rozmiary Macintosh: 2 / 3 / 4 /. Rozmiary Miller: 0 / 1/ 2 / 3.

Odp. Zamawiający  dopuszcza.

204.Poz. 10

1/Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie resuscytatora jednorazowego użytku dla dorosłych objętość́ 1700 ml, w zestawie maska dla dorosłych, rozmiar średni dorosły oznaczony kolorystyczne kolorem żółtym rezerwuar tlenowy, dren tlenowy koloru zielonego o długości min. 2m. resuscytator wolny od DEHP i BPA.

Odp. Zamawiający   dopuszcza.

205.Poz. 11

1/Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymagana maska anestetyczna z nadmuchiwanym mankietem ma być kompatybilna ze środowiskiem MRI, co potwierdza oznakowanie na opakowaniu jednostkowym?

2/Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy maski mają być wolne od szkodliwego ftalanu DEHP i posiadać potwierdzenie w formie oryginalnego nadruku na etykiecie?

Odp.Zamawiajacy nie wymaga.

206.Poz. 12

1/Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zamkniętego systemu do odsysania z rurki intubacyjnej CH12/14/16, długość 54 cm oraz rurki tracheostomijnej CH12/14/16, długość 34 cm; Właściwości ogólne: możliwość stosowania cewnika przez min. 72h, adaptera przez 7 dni (potwierdzenie w instrukcji użycia); Cewnik kompatybilny z podwójnie obrotowym łącznikiem kątowym, o kącie 45 st., zamykany, obrotowy port do połączenia obwodu oddechowego oraz obrotowy port do połączenia z rurką intubacyjną/  lub tracheotomijną, komora pozwalająca do obserwację wydzieliny pacjenta, zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka, mechanizmy zapewniające stabilne mocowanie modułów, aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku ściskanego wnętrzem dłoni, blokada przycisku aktywacji podciśnienia poprzez jego obrót o 90 st., uniemożliwiająca przypadkową aktywację odsysania. Jednokierunkowy port luer do przepłukiwania cewnika umożliwia także podanie leku, silikonowa, bezobsługowa, samouszczelniającą się, dwudzielna zastawka oddziela całkowicie komorę płukania od dróg oddechowych pacjenta.

Odp.Jak w SIWZ.

207.Poz. 13

1/Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenów do zamkniętych systemów do odsysania. Sterylny, kompletny zestaw drenów przeznaczony do stosowania z zamkniętymi systemami do odsysania oraz akcesoriami do higieny jamy ustnej. W skład zestawu wchodzi łącznik "Y" do podłączenia pojemnika na wydzielinę, 2 dreny z zaciskami umożliwiające niezależne połączenie z zamkniętym systemem do odsysania oraz standardowym cewnikiem do odsysania z jamy ustnej. Zakończenie pierwszego ramienia: łącznik męski z kontrolą siły ssania i z zatyczką, zakończenie drugiego to łącznik żeński  Możliwość stosowania do 72 godz, potwierdzanie w katalogu. Długość drenów min. 2 metry, średnica drenów 25Ch.

Odp. Zamawiający   dopuszcza.

208.Poz. 14

1/Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie adaptera kompatybilnego z dopuszczanym w poz. 12 systemem - Uniwersalny adapter do dróg oddechowych z obrotowym portem do połączenia obwodu oddechowego z obrotowym portem do połączenia z rurką intubacyjną/  lub tracheotomijną, z potwierdzoną w instrukcji użycia możliwością stosowania przez 7 dni, z portem dostępu w osi adaptera i rurki pozwalającym bez rozłączania  obwodu oddechowego oraz bez rozłączania adaptera od rurki intubacyjnej/tracheostomijnej na odsysanie w systemie zamkniętym, otwartym, wykonanie procedury bronchoskopii, mini-Bal, rozgałęziony pod kątem  45 stopni, z jednokierunkowym portem luer do przepłukiwania cewnika umożliwiającym także podanie leku, z silikonową, bezobsługową, samouszczelniającą się, dwudzielną zastawką oddzielającą całkowicie komorę płukania od dróg oddechowych pacjenta.

Odp. Zamawiający   dopuszcza.

209.Poz. 15

1/Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nebulizatora do obwodu oddechowego dla dorosłych. W skład zestawu wchodzi: nebulizator 10ml, łącznik T, rura karbowana o dł. 15cm, dren tlenowy dł. 210cm.

2/ Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymagany zestaw ma być wyposażony w łącznik T z mechanizmem samodomykania podczas odłączania nebulizatora co wspomaga utrzymanie systemu zamkniętego?

Odp. Zamawiający   dopuszcza.

210.Poz. 16

1/Prosimy Zamawiającego o wyłączenie poz. 16 z pakietu 23, co pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty większej liczbie wykonawców.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wydzielnie z zadania nr 23 poz.16, i utworzenie nowego zadania nr 39 pod nazwą  -Różne wyroby medyczne.