**Odp.3**

**Znak sprawy: DZP-271-2/19/UE/DDOM Brzesko 23.01.2019 r.**

Zadanie realizowane jest w ramach Umowy o dofinansowanie Projektu: ***Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w SP ZOZ w Brzesku dla osób niesamodzielnych, w tym starszych z powiatu brzeskiego, szansą na poprawę jakości życia,*** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. **Region spójny społecznie,** Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.1. z Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarta w Krakowie w dniu 10.07.2018 r. **Umowa RPMP.09.02.01-12-0011/18-00.**

 **Wykonawcy wszyscy**

 **biorący udział w postepowaniu**

**Dotyczy:  Przetargu nieograniczonego na „Dostawę Urządzeń i sprzętu rehabilitacyjnego przeznaczonego na wyposażenie Dziennego Domu Opieki Medycznej ( DDOM)”.**

 W odpowiedzi na zapytania wykonawców, informuje:

**Pytanie nr:1 Dot. zadania nr 1 – Stół do masażu – szt 2**

Czy Zamawiający dopuści stół do masażu posiadający elektryczną regulacje wysokości w zakresie od 45 cm do 95 cm?

## Odp: Tak, dopuści.

**Pytanie nr: 2 Dot. zadania nr 1- Stół do masażu – szt 2**

Półwałki stosowane w stołach do masażu najczęściej występują w rozmiarach poniżej podanych:

60 x 19 x 9 cm; 60 x 15 x 10 cm; 60 x 30 x 15 cm

Prosimy o podanie jakie wymiary ma posiadać półwałek rehabilitacyjny do w/w stołu

**Odp: 60 x 15 x 10 cm.**

**Pytanie nr: 3 Dot. zadania nr 5 – Kabina UGUL z pełnym wyposażeniem**

Czy Zamawiajacy dopuści UGUL lakierowany na kolor szary?

**Odp: Tak, dopuści.**

 …………………………………….

 / Kierownik DZP Krystyna Nowak/