DZP-271-3-U/2018                                                                                    Brzesko dnia 07.01.2019.r.

Sprostowanie 2  do odp. Nr 1

Wykonawcy wszyscy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę : Jednorazowych,niechemicznych artykułów medycznych i hematologicznych  DUUE nr 2018/S-242-553689 z dnia 15.12.2018

W odpowiedzi było:

205.Poz. 11

1/Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymagana maska anestetyczna z nadmuchiwanym mankietem ma być kompatybilna ze środowiskiem MRI, co potwierdza oznakowanie na opakowaniu jednostkowym?

2/Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy maski mają być wolne od szkodliwego ftalanu DEHP i posiadać potwierdzenie w formie oryginalnego nadruku na etykiecie?

Odp.Zamawiajacy nie wymaga.

206.Poz. 12

1/Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zamkniętego systemu do odsysania z rurki intubacyjnej CH12/14/16, długość 54 cm oraz rurki tracheostomijnej CH12/14/16, długość 34 cm; Właściwości ogólne: możliwość stosowania cewnika przez min. 72h, adaptera przez 7 dni (potwierdzenie w instrukcji użycia); Cewnik kompatybilny z podwójnie obrotowym łącznikiem kątowym, o kącie 45 st., zamykany, obrotowy port do połączenia obwodu oddechowego oraz obrotowy port do połączenia z rurką intubacyjną/  lub tracheotomijną, komora pozwalająca do obserwację wydzieliny pacjenta, zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka, mechanizmy zapewniające stabilne mocowanie modułów, aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku ściskanego wnętrzem dłoni, blokada przycisku aktywacji podciśnienia poprzez jego obrót o 90 st., uniemożliwiająca przypadkową aktywację odsysania. Jednokierunkowy port luer do przepłukiwania cewnika umożliwia także podanie leku, silikonowa, bezobsługowa, samouszczelniającą się, dwudzielna zastawka oddziela całkowicie komorę płukania od dróg oddechowych pacjenta.

Odp.Jak w SIWZ.

W odpowiedzi ma być:

205.Poz. 11

1/Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymagana maska anestetyczna z nadmuchiwanym mankietem ma być kompatybilna ze środowiskiem MRI, co potwierdza oznakowanie na opakowaniu jednostkowym?

Odp.Zamawiajacy nie wymaga.

2/Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy maski mają być wolne od szkodliwego ftalanu DEHP i posiadać potwierdzenie w formie oryginalnego nadruku na etykiecie?

Odp.Jak w SIWZ.

206.Poz. 12

1/Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zamkniętego systemu do odsysania z rurki intubacyjnej CH12/14/16, długość 54 cm oraz rurki tracheostomijnej CH12/14/16, długość 34 cm; Właściwości ogólne: możliwość stosowania cewnika przez min. 72h, adaptera przez 7 dni (potwierdzenie w instrukcji użycia); Cewnik kompatybilny z podwójnie obrotowym łącznikiem kątowym, o kącie 45 st., zamykany, obrotowy port do połączenia obwodu oddechowego oraz obrotowy port do połączenia z rurką intubacyjną/  lub tracheotomijną, komora pozwalająca do obserwację wydzieliny pacjenta, zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka, mechanizmy zapewniające stabilne mocowanie modułów, aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku ściskanego wnętrzem dłoni, blokada przycisku aktywacji podciśnienia poprzez jego obrót o 90 st., uniemożliwiająca przypadkową aktywację odsysania. Jednokierunkowy port luer do przepłukiwania cewnika umożliwia także podanie leku, silikonowa, bezobsługowa, samouszczelniającą się, dwudzielna zastawka oddziela całkowicie komorę płukania od dróg oddechowych pacjenta.

Odp.Zamawiajacy dopuszcza.