DZP-271-11/2019                                                                                           Brzesko dnia  21.02.2019 .r

Odp.nr 1                                                                                   Wykonawcy wszyscy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu  nieograniczonego na „ Dostawę lampy do tomografu komputerowego”

W odpowiedzi na zapytania oferentów , informuję:

Pytanie 1

Dotyczy zapisów SIWZ w szczególności opisu przedmiotu zamówienia załącznik nr 1:

Mając na uwadze specyfikę sprzętu oraz fakt, iż na rynku pojawiają się lampy RTG nieoznaczonego pochodzenia, zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający, w przypadku wystąpienia wątpliwości, co do pochodzenia lampy, zastrzega sobie  możliwość sprawdzenia jej pochodzenia bezpośrednio u producenta.

W związku z tym proszę o wprowadzenie zapisu – wymogu podania numerów seryjnych oferowanej lampy RTG w formularzu opis przedmiotu zamówienia.

W związku z tym proponujemy następujący zapis:

„ 5/ Nr seryjny Lampy RTG……………………...”

Odp. Zamawiający przed  zawarciem umowy będzie żądał  podania numeru seryjnego lampy .

Pytanie 2

Dotyczy zapisów SIWZ, w szczególności opisu przedmiotu zamówienia:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby lampa, będąca przedmiotem postępowania, pochodziła z oficjalnego kanału sprzedaży producenta tomografu komputerowego na rynek europejski.

Odp. Zamawiający nie precyzuje w/w wymogu.

Pytanie 3

Dotyczy zapisów SIWZ, w szczególności opisu przedmiotu zamówienia:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie żądał złożenia  oświadczenia o pochodzeniu  zaoferowanej lampy wraz z ofertą.

Odp. Zamawiający żąda Deklaracji zgodności oznaczonej znakiem CE oraz katalog lub materiały informacyjne producenta.

Pytanie 4

Dotyczy zapisów SIWZ, w szczególności opisu przedmiotu zamówienia, załącznik nr 1 pkt 2:

Zamawiający wymaga zaoferowania lampy RTG przeznaczonej do tomografu komputerowego Alexion, nr seryjny 1CA1362175. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zaoferowania typu/modelu lampy RTG, której możliwość stosowania jest potwierdzona w treści CE na tomograf komputerowy.

Należy podkreślić, że stosowanie lamp rtg potwierdzonych w treści CE producenta tomografu, jest niezbędne w celu zapewnienia ciągłości bezpiecznego użytkowania tomografu i wyeliminowania ryzyka powstania bądź zapobieżenia skutkom incydentu medycznego, a także uchronienia Szpitala przed wyłączeniem odpowiedzialności producenta za Sprzęt.

Odp. Zamawiający żąda Deklaracji zgodności oznaczonej znakiem CE, oraz katalog lub materiały informacyjne producenta.

Pytanie 5

Dotyczy zapisów SIWZ, w szczególności opisu przedmiotu zamówienia, załącznika nr 1,

pkt.3,5 w związku z zapisem  załącznik nr 5  § 1 pkt. 1:

3. „Przewód wysokiego napięcia fabrycznie nowy, przeznaczony do w/w tomografu”

5. „Lampa, przewód wysokiego napięcia i wymiennik ciepła w pełni zgodnie z oprogramowaniem i sterowaniem w/w tomografu komputerowego”

1 „ Zamawiający zaleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie publiczne obejmujące dostawę: lampy do tomografu komputerowego typ; Alexion TSX – 034A/1C firmy Toshiba o numerze seryjnym 1CA1362175 wraz z niezbędnym osprzętem (kablem wysokiego napięcia i wymiennikiem ciepła) zwanym dalej  „lampą”

Zwracamy się do Zamawiającego od odstąpienia wymogu dostarczenia przewodu wysokiego napięcia (osprzęt). Nadmieniamy, iż kabel wysokiego napięcia nie wymieniany jest razem z lampą. Wymianie podlega w momencie gdy stwierdzone jest jego uszkodzenie.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę .

Pytanie 6:

Dotyczy zapisów SIWZ, w szczególności opisu przedmiotu zamówienia, załącznika nr 1,

pkt.4,5 oraz  załącznik nr 5 w związku z zapisem § 1 pkt. 1

4. „Wymiennik ciepła fabrycznie nowy, przeznaczony do w/w tomografu”

1 „ Zamawiający zaleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie publiczne obejmujące dostawę: lampy do tomografu komputerowego typ; Alexion TSX – 034A/1C firmy Toshiba o numerze seryjnym 1CA1362175 wraz z niezbędnym osprzętem (kablem wysokiego napięcia i wymiennikiem ciepła) zwanym dalej  „lampą”

Zwracamy się do Zamawiającego od odstąpienia wymogu dostarczenie oddzielnie wymiennika ciepła (osprzęt). Nadmieniamy, iż wymiennik ciepła jest zintegrowany z lampą rtg.

Odp. Osprzęt należy dostarczyć razem z lampą, Zamawiający nie wymaga oddzielnego dostarczenia osprzętu.

Pytanie 7

Dotyczy zapisów SIWZ, w szczególności opisu przedmiotu zamówienia, załącznika nr 1,

formularz cenowy pkt. 2:

W nawiązaniu  do powyższych pytań, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał podania ceny za lampę RTG oraz cenę za wykonanie instalacji lampy, kalibracji, wykonanie testów i utylizacji bez osprzętu.

Odp.Wyrażamy zgodę na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 8

Dotyczy zapisów SIWZ, Umowa (istotne postanowienia umowy) załącznik nr 5 § 2 ust. 5:

Zwracamy się z prośbą o rezygnację z wymogu dostarczenia instrukcji używania Sprzętu. Podkreślamy, że na etapie  dostawy tomografu komputerowego dostarczono pełną instrukcję obsługi.

Odp. Zamawiający wpisał „jeżeli dotyczy”

Pytanie 9

Dotyczy zapisów SIWZ, Umowa (istotne postanowienia umowy) załącznika nr 5 § 1 ust. 7:

Prosimy o zmianę zapisu na:

7 „…w terminie do 5 dni roboczych…”

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 10

Dotyczy zapisów SIWZ, Umowa (istotne postanowienia umowy) załącznika nr 5, Warunki gwarancji i serwisu § 7 ust. 2 pkt. 2):

Zwracamy się z prośbą o uwzględnienie w powyższym punkcie czasu naprawy bez wymiany części zamiennych i z wymianą części zamiennych.

Proponujemy termin naprawy do   dni roboczych (bez wymiany części) i do 5 dni roboczych (w przypadku wymiany sprowadzanych części zamiennych z zagranicy).

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 11

Dotyczy zapisów SIWZ, Umowa (istotne postanowienia umowy) załącznika nr 5, Warunki gwarancji i serwisu § 7 ust. 3:

3 „ Okres rękojmi za wady dostarczonego urządzenia wynosi  24 miesiące. Jeżeli wykonawca zataił podstępnie e wady dostarczonej lampy, upływ terminu z tytułu rękojmi, nie następuje”

Zwracamy się z prośba o odstąpienie powyższego zapisu.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 12

Dotyczy zapisów SIWZ, Umowa (istotne postanowienia umowy) załącznika nr 5 § 8 ust. 1 ppkt. 2 i 3:

Ustala się następujące kary umowne:

2 „ za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia licząc od umownego terminu wykonania umowy określonego w § 2 ust. 1 umowy”

3) „ za nieprzestrzeganie warunków gwarancji (serwisu) i rękojmi, o których mowa w § 7 za każde uchybienie w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1”

Zwracamy się z prośbą zmianę wysokości przedmiotowych kar na następujące:

2 „ za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia licząc od umownego terminu wykonania umowy określonego w § 2 ust. 1 umowy”

3) „ za nieprzestrzeganie warunków gwarancji (serwisu) i rękojmi, o których mowa w § 7 za każde uchybienie w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 13

Dotyczy zapisów SIWZ, załącznika nr 5 § 1 ust. 4:

Prosimy o wykreślenie zapisu dotyczącego szkoleń po dostawie lampy RTG. Nadmieniamy, iż nie wykonuje się szkoleń lampy RTG.

Odp. Jeżeli dotyczy.

Pytanie 14

Dotyczy zapisów SIWZ, załącznika nr 5 § 1 ust. 7:

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie przedmiotowego terminu do 14 dni roboczych.

Odp. Zamawiający  wyraża zgodę.