DZP-271-10/2019/UE/DDOM                                                                               Brzesko dnia  21.02.2019 .r

Odp.nr 2                                                                                  Wykonawcy wszyscy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu  nieograniczonego na „ Wyposażenia medycznego Dziennego Domu Opieki Medycznej.

- mDot. zadanie nr 1 , poz. 1 łózka rehabilitacyjne z wyposażeniem – 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści łózka rehabilitacyjne bez sygnalizacji dźwiękowej aktywowanej każdorazowo przy zmianie pozycji leża podczas odłączenia od zasilania sieciowego i bez optycznego wskaźnika podłączenia do sieci oraz ładowania akumulatora; zamiast tego z sygnalizacją dźwiękową aktywowaną każdorazowo przy zmianie pozycji w momencie wyładowywania się akumulatora podczas odłączenia od sieci?

Odp. Zamawiający, dopuszcza.

- mDot. zadanie nr 1 , poz. 2 szafka przyłóżkowa z blatem bocznym  – 2 szt.

Czy Zamawiajacy dopuści szafki wyposażone w fronty wykonane z ocynkowanej stali pokrytej lakierem, krawędzie  blatu zabezpieczone tworzywowymi wałkami – zabezpieczenie przed spadaniem?

Odp. Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści szafki przyłóżkowe wyposażone w metalowy reling posiadający haczyki na ręczniki?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiajacy dopuści szafki przyłóżkowe składające się z szuflady i kontenerka zamykanego drzwiczkami z zatrzaskiem magnetycznym, posiadające pomiędzy szufladą a kontenerkiem półka na prasę o wys. 75mm?

Odp.  Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiajacy dopuści szafkę posiadającą zamiast opcji opisanych w pkt. 6 tabeli z parametrami - Przestrzeń dolnego kontenerka podzieloną na pół przez wewnętrzną półkę z płyty HPL z wycięciem na butelki 1,5l. Wymiary kontenerka 355x355mm?

Odp.  Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową wyposażoną w blat półki bocznej wykonany z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa HPL wspornik blatu nieosłonięty aluminiową obudową, krawędzie zabezpieczone tworzywowymi wałkami?

Odp.  Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiajacy dopuści szafkę przyłóżkową w której blat boczny szafki jest wyposażony w dodatkowe 2 koła zapewniające większą stabilność podczas spożywania posiłków?

Odp.  Zamawiający dopuszcza

fDot. zadanie nr 1 , poz. 1 łózka rehabilitacyjne z wyposażeniem – 2 szt.

- Czy Zamawiajacy dopuści łóżko rehabilitacyjne o długości 2180 mm?

Odp.  Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiajacy dopuści łóżko rehabilitacyjne w którym leże będzie wypełnione siatką mocowaną na stałe?

Odp.  Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiajacy dopuści łóżko rehabilitacyjne w którym leże będzie wypełnione płytą HPL?

Odp.  Zamawiający dopuszcza

- Prosimy o określenie czy Zamawiajacy ma na myśli szczyty łóżek ze stali węglowej lakierowane proszkowo?

Odp. Zamawiający  dopuszcza proponowane rozwiązanie.

- Czy Zamawiający dopuści łóżka rehabilitacyjne, które nie będą wyposażone w sygnalizację dźwiękową i nie będą posiadały optycznego wskaźnika podłączenia do sieci?

Odp.  Zamawiający dopuszcza.

- Prosimy o określenie czy barierki boczne na dł. ¾  mają być metalowe lakierowane proszkowo czy wykonane ze stali nierdzewnej?

Odp. Zamawiający dopuszcza obie propozycje.

fDot. zadanie nr 1 , poz. 2 szafka przyłóżkowa z blatem bocznym  – 2 szt.

- Czy Zamawiający dopuści szafki przyłóżkowe wyposażone w reling ze stali nierdzewnej lub chromowane?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową wyposażoną w blat półki bocznej wykonany z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa bez osłony wspornika blatu?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiajacy dopuści szafki posiadające kolor ramy szary bez możliwości wyboru innego koloru?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

kDot. zadanie nr 1 , poz. 1 łózka rehabilitacyjne z wyposażeniem – 2 szt.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z regulacją wysokości w zakresie 430 do 830 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łózka szpitalne których segmenty leża są wypełnione płytą HPL montowaną na stałe?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne, które  nie mają pilota wyposażonego w sygnalizację dźwiękową aktywowaną każdorazowo przy zmianie pozycji leża podczas odłączenia od zasilania sieciowego.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z barierkami wykonanymi ze stali węglowej malowanej proszkowo lub chromowanej na ¾ długości leża?

Odp. Rodzaj materiał pozostaje do wyboru Wykonawcy

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łózka szpitalne, które nie posiadają możliwości montażu ramy wyciągowej?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łózka szpitalne, które nie posiadają możliwości skracania leża?

Odp. Parametr oceniany.

kDot. zadanie nr 1 , poz. 2 szafka przyłóżkowa z blatem bocznym  – 2 szt.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki przyłóżkowe, w których korpus wykonany z blachy lakierowanej proszkowo?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki przyłóżkowe których blat pokryty jest tworzywową nakładką z ogranicznikami zapobiegającymi zsuwanie się przedmiotów?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki przyłóżkowe, które nie posiadają haczyka na ręcznik?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki przyłóżkowe, które posiadają półkę na prasę pomiędzy szufladami wysokości 140 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki przyłóżkowe , w których blat boczny zabezpieczony jest 2 ogranicznikami, a nie relingami?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki przyłóżkowe, w których wspornik blatu nie jest osłonięty osłoną?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający wymaga aby ergometr posiadał na wyposażeniu przystawkę odciążającą kończynę górną w zakresie od 900-4800g w 12-stu krokach ułatwiającą terapię kończyny górnej?

Odp. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

- Dotyczy pakietu nr 5 pozycja 4

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie z Pakietu nr 5 pozycji 4 „Pulsoksymetr napalcowy -szt. 5” w celu złożenia atrakcyjnej oferty cenowej.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wydzielnie pozycji z zadania i utworzenie nowego zadania nr 10 pod nazwą: Różne urzadzenia produkty medyczne.

- Dotyczy pakietu nr 5 pozycja 4

Ponieważ pomiar saturacji, polega na pomiarze wysycenia krwi tętniczej, a w trakcie ruchu pacjenta sztucznie wzbudza się również puls żylny, co powoduje, że dochodzi do wymieszania wysokiej wartości wysycenia tętniczego  z niską wartością wysycenia żylnego, a w konsekwencji tego dochodzi do błędów pomiarowych i fałszywych alarmów. Czy Zamawiający wymaga, żeby pulsoksymetr był w  technologii saturacji, która eliminuje puls żylny, dzięki czemu wykazuje minimum 97% prawdziwych alarmów   i eliminuje minimum 95% fałszywych alarmów, (potwierdzone niezależnymi badaniami Klinicznymi)?

Odp. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

10.Dot. zadanie nr 3, poz. 3 – Wózek stelaż na bieliznę z pokrywą – 2 szt.

1. Czy ze względu na fakt, że wózki na bieliznę są opodatkowane 23% stawką VAT wobec czego nie posiadają deklaracji zgodności, Zamawiający dopuści dołączenie do oferty oświadczenia producenta?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

11.Dot. zadanie nr 5, poz. 3 – Fonendoskop – 5 szt.

2. Czy Zamawiający dopuści profesjonalne stetoskopy o poniższych parametrach

## stetoskop internistyczny ogólnego zastosowania.

- Solidna głowica osłuchowa o idealnej wadze chroni przed przenikaniem zakłóceń z zewnątrz i zapewnia doskonałą jakość osłuchu pacjenta. Higieniczna, matowa, chromowana.

- Chromowane nauszniki, indywidualnie regulowane

- Wysokiej jakości przewód słuchowy o konstrukcji "Y" perfekcyjnie przenoszący dźwięki i akustykę. Długość 56 cm.

- Przewody osłuchowe: bezlateksowe

- Dwustronna głowica osłuchowa z dwoma różnymi zakresami przenoszonych częstotliwości, do wyboru: wysokiej jakości membrana z jednej strony oraz lejek osłuchowy na drugiej stronie.

- Wysokiej jakości membrana o średnicy 44mm

- Średnica lejka 30 mm.

- W zestawie oliwki uszne (małe/twarde) oraz zapasowe (duże/miękkie)

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Dot. zapisów SIWZ

- Czy dla zadania nr 3,5 i 6  Zamawiający zrezygnuje z montażu oraz szkolenia a dopuści wysyłkę  firmą kurierską? Sprzęt zarówno prosty w obsłudze jak montażu dla wykwalifikowanego personelu nie powinien sprawić żadnych problemów. Rezygnacja z tego wymogu pozwoli uniknąć dodatkowych (niepotrzebnych kosztów), które podwyższą znacznie wartość oferty.

Odp. TAK