DZP-271-10/2019/UE/DDOM                                                                               Brzesko dnia  22.02.2019 .r

Odp.nr 3                                                                                  Wykonawcy wszyscy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu  nieograniczonego na „ Wyposażenia medycznego Dziennego Domu Opieki Medycznej”

1.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łatwoślizg -nosze z 6 uchwytami o wymiarach 150 x 43 cm o udźwigu maksymalnym 250 kg

Odp. Zamawiający dopuszcza.