## przeglądy i naprawy
Załącznik nr 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie napraw oraz przeglądów technicznych sprzętu i aparatury medycznej oraz technicznej będącej na wyposażeniu Zamawiającego.
Sprzęt i aparatura medyczna została podzielona na zadanie wg. asortymentu lub przeznaczenia.
W cenę przeglądu należy wliczyć wszystkie koszty, jakie poniesie oferent w celu wykonania zamówienia ( w tym między innymi koszty dojazdu , koszty wymiany materiałów eksploatacyjnych oraz wszystkie inne koszty dodatkowe niezbędne do wykonania usługi.
W przypadku konieczności wymiany części zamiennych nie wchodzących w koszt przeglądu technicznego, wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu odpowiedni cennik do akceptacji.
Obliczając wartość oferty należy podać cenę jednostkową za 1 przegląd , a następnie przemnożyć cenę jednostkową przez ilość przeglądów w okresie trwania umowy oraz ilość urządzeń.
Zadanie nr 1 Ssaki elektryczne
Lp | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Ssak elektryczny | WAN M2 | 1 | 1 x w roku
2 | Ssak elektryczny | WAN M1 | 2 | 1 x w roku
3 | Ssak operacyjny | SO -4 | 4 | 1 x w roku
4 | Ssak | SO – 2M | 3 | 1 x w roku
5 | Ssak operacyjny | SO – 4/6 | 1 | 1 x w roku
6 | Ssak elektryczny | DC 30 SW | 1 | 1 x w roku
7 | Ssak elektryczny | Hospivac 400 | 1 | 1 x w roku
8 | Ssak elektryczny | Accunu Bamic | 1 | 1 x w roku
9 | Ssak akumulatorowy | Scor 2310BV | 2 | 1 x w roku
10 | Ssak elektryczny | OB 1000 | 1 | 1 x w roku
11 | Ssak elektryczny | ESS 200 | 4 | 1 x w roku
12 | Ssak elektryczny | Super Vega | 1 | 1 x w roku
13 | Ssak elektryczny | Ku – 6 | 1 | 1 x w roku
14 | Ssak elektryczny | Res-Q-VAC | 1 | 1 x w roku
15 | Ssak elektryczny |  | 1 | 1 x w roku
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 2 Lampy wieloogniskowe
Lp | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Lampa 4–ogniskowa + zasilacz |  | 1 | 1 x w roku
2 | Lampa operacyjna 9-ogniskowa |  | 1 | 1 x w roku
3 | Lampa operacyjna sufitowa | Martin ML 501 | 1 | 1 x w roku
4 | Lampa operacyjna sufitowa | ML 601/D plus | 3 | 1 x w roku
5 | Lampa operacyjna statywowa | ML 600/MB | 1 | 1 x w roku
6 | Lampa operacyjna zabiegowa | PH – 121.2, jezdna | 2 | 1 x w roku
7 | Lampa operacyjna sufitowa | Kendrolux H700/H500 | 1 | 1 x w roku
8 | lampa operacyjna mobilna | Sim, led 5000 | 1 | 1 x w roku
9 | lampa operacyjna mobilna | Sim, led 5001 | 1 | 1 x w roku
10 | Lampa operacyjna | X-1 | 1 | 1 x w roku
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 3 Zestawy monitorujące i kardiomonitory
Lp. | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Kardiomonitor | Biazet | 1 | 1 x w roku
2 | Kardiomonitor | M18 | 2 | 1 x w roku
3 | Kardiomonitor | M28 | 1 | 1 x w roku
4 | Kardiomonitor | Ikard M68 | 1 | 1 x w roku
5 | Kardiomonitor | Vitalogik 5500 | 1 | 1 x w roku
6 | Kardiomonitor | Diaskope 2 | 1 | 1 x w roku
7 | Kardiomonitor | Virida M3 | 1 | 1 x w roku
8 | Kardiomonitor | Propaq 244 | 1 | 1 x w roku
9 | Monitor nieinwazyjny | F/FM00 | 1 | 1 x w roku
10 | Monitor (do duodenoskopu) | OEV 202 | 1 | 1 x w roku
11 | Kardiomonitor | FX 2000P | 18 | 1 x w roku
12 | Kardiomonitor | Compact 9 | 1 | 1 x w roku
13 | Kardiomonitor z komputerem medycznym | Intellivue X2 | 4 | 1 x w roku
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 4 Zestawy monitorujące i kardiomonitory
Lp. | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Centrala monitorująca | Goldway UT4800/G80 | 1 | 1 x w roku
| Kardiomonitor | G80 | 3
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 5 Zestawy monitorujące i kardiomonitory
Lp. | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Centrala monitorująca | ICS | 1 | 1 x w roku
| a)monitor pacjenta | KAPPA XLT | 1
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 6 Zestawy monitorujące i kardiomonitory
Lp. | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Centrala monitorująca | UT4800 Goldway | 1 | 1 x w roku
| a kardiomonitor | Goldway G40 z wyposażeniem | 5
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 7 Zestawy monitorujące i kardiomonitory
Lp. | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Monitor Hemodynamiczny | LiDCO Rapid | 1 | 1 x w roku
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 8 Kardiotokografy
Lp. | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Kardiotokograf | Sonicator Team Duo | 1 | 1 x w roku
2 | Kardiotokograf | Oxford | 1 | 1 x w roku
3 | Kardiotokograf | SRF 618B | 2 | 1 x w roku
4 | Kardiotokograf | Team Standard | 1 | 1 x w roku
5 | Kardiotokograf | CTG7 | 1 | 1 x w roku
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 9 Aparaty EKG
Lp. | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Elektrokardiograf | Ascard 33 | 3 | 1 x w roku
2 | Elektrokardiograf | Ascard 2 | 1 | 1 x w roku
3 | Elektrokardiograf | Ascard 3 | 1 | co 6 miesięcy
4 | Elektrokardiograf | Ascard B5 | 4 | 1 x w roku
5 | Elektrokardiograf | Ascard Mv Silver | 1 | 1 x w roku
6 | Elektrokardiograf | Rico 6D Elpro | 1 | 1 x w roku
7 | Elektrokardiograf | B56 | 1 | co 6 miesięcy
8 | Elektrokardiograf | Ascard RED 3,v 601 | 1 | 1 x w roku
9 | Elektrokardiograf | M-TRACE | 1 | 1 x w roku
10 | Elektrokardiograf | Ascurol | 2 | 1 x w roku
11 | Elektrokardiograf | Ascard Mv Silver II | 1 | 1 x w roku
12 | Elektrokardiograf | Mr. RED E1 | 1 | 1 x w roku
13 | Elektrokardiograf | Ascard Green | 1 | 1 x w roku
14 | Elektrokardiograf |  | 1 | 1 x w roku
15 | Elektrokardiograf | Ascard Mr Grey v.001 | 3 | 1 x w roku
16 | Elektrokardiograf | Ascard | 4 | 1 x w roku
17 | Elektrokardiograf | AsCard orange | 1 | 1 x w roku
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 10 Pompy infuzyjne
Lp. | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Pompa infuzyjna | AP-22 | 38 | 1 x w roku
2 | Pompa infuzyjna | AP - 14 | 15 | 1 x w roku
3 | Pompa infuzyjna | ASCOR | 7 | 1 x w roku
4 | Pompa infuzyjna | 8714827 | 1 | 1 x w roku
5 | Pompa infuzyjna | Duet 20/50 | 1 | 1 x w roku
6 | Pompa infuzyjna | Mono 20/50 | 2 | 1 x w roku
7 | Pompa infuzyjna objętościowa | AP - 31 | 2 | 1 x w roku
8 | Pompa infuzyjna | JZB 1800D | 10 | 1 x w roku
9 | Pompa infuzyjna objętościowa | P1 | 3 | 1 x w roku
10 | Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa | S1 | 6 | 1 x w roku
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 11 Respiratory transportowe
Lp. | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Respirator transportowy | Osiris 3 | 7 | 1 x na rok
2 | Respirator transportowy | OSIRIS 3 GE | 4 | 1 x na rok
3 | Respirator transportowy | Oxylog 1000 | 1 | Co 2 lata
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 12 Respiratory z zestawami monitorującymi
Lp. | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Respirator | Parapac 200 | 1 | 1 x na rok
2 | Infat flow | NCPAP SiPAP | 1 | 1 x na rok
3 | Respirator | Rescupac | 1 | 1 x na rok
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 13- Respiratory transportowe
Lp. | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Respirator transportowy | Sirio Plus | 2 | 1 x na rok
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 14 Respiratory Bennet
Lp. | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Respirator | Bennet 7200A | 1 | 1 x na rok
2 | Respirator | 740 | 1 | 1 x na rok
3 | Respirator | 760 | 2 | 1 x na rok
4 | Respirator | NPB 760 | 3 | 1 x na rok
5 | Respirator | NPB 840 | 5 | 1 x na rok
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 15 Respiratory
Lp. | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Respirator | Evita V-500 | 2 | 1 x na rok
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Uwaga:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał autoryzację producenta, bądź certyfikat ukończenia szkoleń pracowników Wykonawcy u producenta aparatury
Zadanie nr 16 Respiratory inne
Lp. | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Respirator MicroVent | MicroVent | 1 | 1 x na rok
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 17 Defibrylatory
Lp | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Defibrylator | Cardo Aid 100 | 4 | co 6 miesięcy
2 | Defibrylator | MRX | 1 | co 6 miesięcy
3 | Defibrylator | Defi max biphazic | 1 | 1 x na rok
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 18- Defibrylatory
Lp | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Defibrylator | Life Pack 12 | 1 | 1 x na rok
2 | Defibrylator | Life Pack 20 | 2 | 1 x na rok
3 | Defibrylator | Life Pack 12 | 2 | 1 x na rok
4 | Defibrylator | Life Pack 15 | 7 | 1 x na rok
5 | Defibrylator | Life Pack 20/16 | 1 | 1 x na rok
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 19 Zestawy reanimacyjne
Lp | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Zestaw reanimacyjny | WRK - 501 | 1 | 1 x na rok
2 | Zestaw reanimacyjny | WRK - 311 | 1 | co 6 miesięcy
3 | Wózek reanimacyjny + defibrylator |  | 1 | 1 x na rok
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 20 Inkubatory i sprzęt do leczenia noworodków
Lp | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Stanowisko do resuscytacji noworodków | Atom V - 505 | 1 | co 3 miesięcy
2 | Zestaw do resuscytacji noworodków | Ohmeda 3 400 | 1 | 1 x na rok
3 | Inkubator | Atom V - 85 | 1 | 1 x na rok + comiesięczna konserwacja
4 | Inkubator zamknięty | Atom V – 2100G | 1 | 1 x na rok
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 21 Inkubatory i sprzęt do leczenia noworodków
Lp | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Inkubator | Resuscitaire | 1 | 1 x na rok
2 | Inkubator zamknięty | Isolette C2000 | 1 | 1 x na rok
3 | Miernik bilirubiny | JM-103 | 1 | 1 x na rok
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 22 Aparaty do znieczulania
Lp | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Aparat do znieczulania | Titus | 1 | co 6 miesięcy
2 | Aparat do narkozy | Fabius | 1 | co 6 miesięcy
3 | Stanowisko do znieczulania | Primus | 1 | co 6 miesięcy
4 | Stanowisko do znieczulania | Perseus A500 | 1 | co 6 miesięcy
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Uwaga:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał autoryzację producenta, bądź certyfikat ukończenia szkoleń pracowników Wykonawcy u producenta aparatury
Zadanie nr 23 Aparaty do znieczulania
Lp | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Aparat do znieczulania | Blease SIRIUS | 2 | 1 x na rok
2 | Aparat do znieczulania | Blease SIRIUS 900 | 2 | 1 x na rok
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Uwaga:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał autoryzację producenta, bądź certyfikat ukończenia szkoleń pracowników Wykonawcy u producenta aparatury
Zadanie nr 24 Stoły operacyjne i stanowiska do prowadzenia zabiegów
Lp | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Stół operacyjny | SU 030 | 1 | 1 x na rok
2 | Stół operacyjny | SM 30 F | 1 | 1 x na rok
3 | Stół operacyjny | ALVO | 3 | 1 x na rok
4 | Stół operacyjny | Delio | 2 | 1 x na rok
5 | Stół operacyjny | Menuet | 2 | 1 x na rok
6 | Fotel ginekologiczny | Famed | 1 | 1 x na rok
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 25 Lancentrony
Lp | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Lancentron(diatermia) | ES 400 | 1 | 1 x na rok
2 | Lancentron | GT 300 | 1 | 1 x na rok
3 | Lancentron | RTF 400 | 1 | 1 x na rok
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 26 Lancentrony
Lp | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Lancentron (diatermia) ERBE | ICC 300E | 1 | 1 x na rok
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 27 Diatermie
Lp | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Diatermia elektrochirurgiczna | ICC 200 | 1 | 1 x na rok
2 | Diatermia chirurgiczna | VIO 300S | 1 | 1 x na rok
3 | Diatermia chirurgiczna | VIO 300D/APC 2 | 1 | 1 x na rok
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 28 Sterylizatory, autoklawy
Lp | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Sterylizator | SP 65W | 1 | 1 x na rok
2 | Sterylizator parowy | PS 261A | 1 | 1 x na rok
3 | Wytwornica pary | LW 81 | 1 | 1 x na rok
4 | Uzdatniacz wody | Epurosoftes 70 | 1 | 1 x na rok
5 | Sterylizator parowy | SPHPE6 69-2ED | 1 | 1 x na rok
6 | Sterylizator | SP 65W | 1 | 1 x na rok
7 | Sterylizator | HS 400A/I | 1 | 1 x na rok
8 | Dejonizator Polwater RL-100 | Labopol | 1 | 1 x na rok
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Uwaga: W ramach serwisu Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić : zawór bezpieczeństwa,filtry siatkowe i zawory zwrotne,połączenie rurowe,przekładnie łańcuchową drzwi,filtr napowietrzajacy,odwadniacze,położenie i działanie krańcówek drzwi,sprzęgło ślizgowe,napowietrzenie pompy,podciśnienie pompy,łańcuch napędu drzwi,listwy bezpieczeństwa drzwi,urządzenia do temperatury,sprawdzenie działania programu pod wzgledem czasu,napięcie baterii,czujników rekalibrowane,(zabudowana wytwornica pary)-zawór bezpieczeństwa,odmulenie wytwornicy,filtry siatkowe i zawory zwrotne,pływaki w zasobniku,zabezpieczenie przed brakiem wody,połaczenie rurowe,sygnalizator poziomu B91,sygnalizator ciśnienia B31,wewnetrzna przestrzeń wytwornicy,zaciski przyłaczeniowe i przewód ochronny,izolacja przewodów,opór przewodu ochronnego.
Zadanie nr 29 Destylatory
Lp | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Demineralizator | HLP 10sp | 1 | 1 x na rok
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 30 Systemy Holtera
Lp | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | System Holtera Medilog, bieżnia,drukarka | 1466 DM | 1 | 1 x na rok
2 | Rejestrator Holcard, zestaw komputerowy | CR 07 | 2 | 1 x na rok
3 | Rejestrator Holtera EKG | ASPEKT 812 | 6 | 1 x na rok
4 | Rejestrator Holtera EKG | ASPEKT 702 | 2 | 1 x na rok
5 | Holocard | 24w Gamma System L | 1 | 1 x na rok
6 | Cykloergometr z oprogramowaniem | CRG-200 | 1 | 1 x na rok
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 31 Wirówki i wanny do masażu
Lp | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Wirówka do masażu kończyn dolnych | 1115E | 1 | 1 x na rok
2 | Wirówka do masażu kończyn górnych | 1113T | 1 | 1 x na rok
3 | Wirówka do masażu kończyn górnych | 1114E | 1 | 1 x na rok
4 | Wanna podnoszona | WPC 300BMH | 1 | 1 x na rok
5 | Katedra biczy szkockich | Cordoba | 1 | 1 x na rok
6 | Wanna do kąpieli wirowej | 1117E | 1 | 1 x na rok
7 | Wanna do masażu wirowego stóp | PIZARO | 1 | 1 x na rok
8 | Wanna do masażu podwodnego | UWM | 1 | 1 x na rok
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 32 Aparatura radiologiczna
Lp | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Aparat RTG | SIRESKOP CX | 1 | 1 x na rok
2 | Aparat RTG stomatologiczny | PLANMECA INTRA | 1 | 1 x na rok
3 | Aparat RTG przyłóżkowy | Polymobil Plus | 1 | 1 x na rok
4 | Aparat RTG | HOFMANN | 1 | 1 x na rok
5 | Aparat RTG ramię C | RADIUS R9 | 1 | 1 x na rok
6 | Drukarka Fuji | Dripix 3000 | 1 | 1 x na rok
7 | Aparat RTG + części składowe | Mobile DaRT Evolution | 1 | 1 x na rok
8 | Wywoływarka | Periomat Plus | 1 | 1 x na rok
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 33 Aparatura radiologiczna
Lp | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | RTG Ziehm | Ziehm | 1 | 1 x na rok
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 34 Aparatura radiologiczna
Lp | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Aparat RTG do mammografi | LORAD MIV | 1 | 1 x na rok
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 35 Aparatura ultrasonograficzna
Lp | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Ultrasonograf | M41AB50 | 1 | 1 x na rok
2 | Ultrasonograf | Sanoline G40 | 1 | 1 x na rok
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 36 Aparatura ultrasonograficzna
Lp | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Ultrasonograf | Combison 420L | 1 | 1 x na rok
2 | Ultrasonograf | Voluson 730 Pro BT08 | 1 | 1 x na rok
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 37 Aparatura ultrasonograficzna
Lp | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Ultrasonograf | E8 Expert BT13,5 | 1 | 1 x na rok
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Uwaga:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał autoryzację producenta, bądź certyfikat ukończenia szkoleń pracowników Wykonawcy u producenta aparatury
Zadanie nr 38 Aparatura ultrasonograficzna
Lp | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Ultrasonograf | Arietta V60 | 1 | 1 x na rok
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 39 Aparatura ultrasonograficzna
Lp | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Ultrasonograf Aplio -400 | TUS-A400 | 1 | 1 x na rok
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Uwaga:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał autoryzację producenta, bądź certyfikat ukończenia szkoleń pracowników Wykonawcy u producenta aparatury
Zadanie nr 40 Aparatura endoskopowa (ginekologiczna)
Lp | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Amnioskop | OC 100 | 3 | 1 x na rok
2 | Kolposkop | KLP 22 | 1 | 1 x na rok
3 | Kolposkop | KLP 21 | 1 | 1 x na rok
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 41 Aparatura endoskopowa
Lp | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Gastroskop wideo | GIF-Q 165/2601740 | 1 | 1 x na rok
2 | Kolonofiberoskop z zestawem | CFH 170L 2400633 | 1 | 1 x na rok
3 | Gastroskop wideo | GIF-Q 165/2318466 | 1 | 1 x na rok
4 | Bronchofiberoskop | W700484/WA93630A | 1 | 1 x na rok
5 | Videoduodenoskop | TJF 145/2201850 | 1 | 1 x na rok
6 | Wideoprocesor (część duodenoskopu) | CV-145/7312701 | 1 | 1 x na rok
7 | Źródło światła (część duodenoskopu) | CLE 7302190 | 1 | 1 x na rok
8 | Źródło światła do kolonofiberoskopu | CLK 4/7623466 | 1 | 1 x na rok
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 42 Aparatura endoskopowa
Lp | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Gastroskop video | GIF-170L 2613153 | 1 | 1 x na rok
2 | Kolonoskop video | CFH-170L 2501282 | 1 | 1 x na rok
3 | Kolonoskop video | CFH170L 2501274 | 1 | 1 x na rok
4 | Procesor video+Źródło światła | CU-170 7646821 | 1 | 1 x na rok
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 43 Aparatura endoskopowa
Lp | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Rektoskop (w tym jedno źródło światła) | BOB-OM | 2 | 1 x na rok
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 44 Aparatura endoskopowa
Lp | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Zestaw Artroskopy(Konsola Core) | Stryker | 1 | 1 na rok
2 | Wiertarka ortopedyczna | 4205 Stryker | 1 | 1 x na rok
3 | Ładowarka 4 gniazdowa | Stryker | 1 | 1 x na rok
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Uwaga:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał autoryzację producenta, bądź certyfikat ukończenia szkoleń pracowników Wykonawcy u producenta aparatury
Zadanie nr 45 Sprzęt chirurgiczny
Lp | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Trepan Czaszki 9/12MM KOŃCÓWKA HUDSON | 54509 | 1 | 1 x na rok
2 | ACCULAN 3TI NASADKA FREZU HUDSON/ZIMMER | 1999 | 1 | 1 x na rok
3 | ACCULAN 3TI NASADKA DRUTU SZPIKÓW.UNIW. | 6068 | 1 | 1 x na rok
4 | ACCULAN 3TI NASAD. WIERTN. OPR. TRÓJSZ. DUŻY | 9708 | 1 | 1 x na rok
5 | ACCULAN 3TI WIERTARKA I FREZARKA | 6961 | 1 | 1 x na rok
6 | TREPAN CZASZKI 9/12 MM KOŃCÓWKA HUDSON | 54517 | 1 | 1 x na rok
7 | ACCULAN 3TI AKUMULATOR NIMH | 34553 | 1 | 1 x na rok
8 | ACCULAN 3TI AKUMULATOR NIMH | 34560 | 1 | 1 x na rok
9 | ACCULAN 3TI ŁADOWARKA | 10445 | 1 | 1 x na rok
10 | ACCULAN 3TI PIŁA OSCYLACYJNA | 6193 | 1 | 1 x na rok
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Uwaga:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał autoryzację producenta, bądź certyfikat ukończenia szkoleń pracowników Wykonawcy u producenta aparatury
Zadanie nr 46 Aparatura endoskopowa
Lp. | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Wideokolonoskop | EC 3890LK | 1 | 1 x na rok
2 | Wideobronchoskop z wyposażeniem | EB-1975K | 1 | 1 x na rok
3 | Bronchofiberoskop | FB-18V | 1 | 1 x na rok
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 47 Laparoskopy
Lp. | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Laparoskop | F2417 | 1 | 1 x na rok
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 48 Laparoskopy
Lp. | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Laparoskop z wyposażeniem Zestaw artroskopowy: IMAGE 1 H3;IMAGE 1 CONNECT IMAGE ` H3 APIWA źródło światła LED wózek aparaturowy LC | Storz KM/10922/01 | 1 | 1 x na rok
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Uwaga:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał autoryzację producenta, bądź certyfikat ukończenia szkoleń pracowników Wykonawcy u producenta aparatury
Zadanie nr 49 Aparatura okulistyczna
Lp | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Oftalmoskop | Specjalist UK | 1 | 1 x na rok
2 | Oftalmoskop | H0110 | 1 | 1 x na rok
3 | Oftalmoskop |  | 2 | 1 x na rok
4 | Oftalmodynamometr | HO-110 | 1 | 1 x na rok
5 | Rzutnik optotypów | CP 690 | 1 | 1 x na rok
6 | Rzutnik optotypów | CP 2047 | 1 | 1 x na rok
7 | Polomierz kulisty | Kugel | 1 | 1 x na rok
8 | Unit okulistyczny |  | 1 | 1 x na rok
9 | Synoptofor | 303 | 1 | 1 x na rok
10 | Perymetr komputerowy | PTS 900/141 | 1 | 1 x na rok
11 | Dioptriomierz |  | 1 | 1 x na rok
12 | Tonometr Schioetza |  | 1 | 1 x na rok
13 | Tonometr Schioetza | SPEZ 3 | 1 | 1 x na rok
14 | Tonometr bezkontaktowy | NT-2000 | 1 | 1 x na rok
15 | Skiaskop+ 2 listwy (33/51; 33/35) |  | 1 | 1 x na rok
16 | Aparat Javal |  | 1 | 1 x na rok
17 | Brzęczyk |  | 1 | 1 x na rok
18 | Lokalizator |  | 1 | 1 x na rok
19 | Ślimak |  | 1 | 1 x na rok
20 | Autorefraktometr | Accuref 8001 | 1 | 1 x na rok
21 | Lampa szczelinowa | SL-980X3F | 1 | 1 x na rok
22 | Koordynator narządu wzroku |  | 1 | 1 x na rok
23 | Eutoskop | Heine Betu | 1 | 1 x na rok
24 | Krzyż Madoxa |  | 1 | 1 x na rok
25 | Lampa szczelinowa | SL-45X3 | 1 | 1 x na rok
26 | Ekran Hessa |  | 1 | 1 x na rok
27 | Stymulator wg Campella | S-1 | 1 | 1 x na rok
28 | Cheireskop | CH-1 | 1 | 1 x na rok
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 50 Aparatura okulistyczna
Lp | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Autorefraktokeratometr | NIDEK ARK 1 | 1 | 1 x na rok
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 51 Aparatura okulistyczna
Lp | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Tomograf okulistyczny | OCT Cirrus 500 | 1 | 1 x na rok
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 52 Detektory tętna płodu
Lp. | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Detektor tętna płodu | UDT 10M | 1 | 1 x na rok
2 | Detektor tętna płodu | UDT 100 | 1 | 1 x na rok
3 | Detektor tętna płodu kieszonkowy | Baby Care | 2 | 1 x na rok
4 | Detektor tętna płodu | BT 200 | 2 | 1 x na rok
5 | Detektor tętna płodu |  | 3 | 1 x na rok
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 53 Urządzenia stomatologiczne
Lp. | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Unit stomatologiczny | Chiradent | 1 | 1 x na rok
2 | Unit stomatologiczny | Praktik K | 1 | 1 x na rok
3 | Unit stomatologiczny |  | 3 | 1 x na rok
4 | Fotel stomatologiczny | WF 10 B | 1 | 1 x na rok
5 | Fotel stomatologiczny | Beskid 1SM32 | 1 | 1 x na rok
6 | Fotel stomatologiczny |  | 3 | 1 x na rok
7 | Wstrząsarka do amalgamatu | DMG 410 | 3 | 1 x na rok
8 | Wstrząsarka do amalgamatu |  | 3 | 1 x na rok
9 | Skaler |  | 2 | 1 x na rok
10 | Lampa światło utwardzalna | Hilux-Ptimax | 2 | 1 x na rok
11 | Lampa światłoutwardzalna | Dwgussa | 1 | 1 x na rok
12 | Lampa światłoutwardzalna |  | 1 | 1 x na rok
13 | Skaler | VHR IO2 350 | 1 | 1 x na rok
14 | Lampa światłoutwardzalna | DB 686 | 2 | 1 x na rok
15 | Endometr | Joypex | 3 | 1 x na rok
16 | Lampa światłoutwardzalna | CB686 | 1 | 1 x na rok
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 54 Mikroskopy
Lp. | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Mikroskop Biolar | SK 14 | 1 | 1 x na rok
2 | Mikroskop Biologicz | BPL-ALC | 1 | 1 x na rok
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 55 Cieplarki
Lp. | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Cieplarka elektryczna | CL 65 | 1 | 1 x na rok
2 | Cieplarka wodno-elektryczna | CWE 2a | 2 | 1 x na rok
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 56 Łaźnie laboratoryjne
Lp. | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Łaźnia laboratoryjna | MLL 147 | 2 | 1 x na rok
2 | Łaźnia wodna | 1805217-1CEQ | 1 | 1 x na rok
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 57 Pulsoksymetry
Lp. | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Pulsoksymetr | Oxypleth | 3 | 1 x na rok
2 | Pulsoksymetr | N-395 | 1 | 1 x na rok
3 | Pulsoksymetr | Rad-9 | 1 | 1 x na rok
4 | Pulsoksymetr | NBP-295 | 1 | 1 x na rok
5 | Pulsoksymetr | CMS 50 E | 1 | 1 x na rok
6 | Pulsoksymetr stacjonarny | MD2000A | 1 | 1 x na rok
7 | Pulsoksymetr | PM 60 | 1 | 1 x na rok
8 | Pulsoksymetr dla niemowląt | UT 100 | 1 | 1 x na rok
9 | Pulsoksymetr | N 560 | 3 | 1 x na rok
10 | Pulsoksymetr | MED2000B | 1 | 1 x na rok
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 58 Kardiostymulatory
Lp. | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Kardiostymulator terapeutyczny | MIP -801 | 1 | 1 x na rok
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 59 Urządzenia rehabilitacyjne
Lp. | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Aparat do masażu wibracyjnego Senator | Medex 3D | 1 | 1 x na rok
2 | Aparat do sekwencyjnego masażu uciskowego | BOA | 1 | 1 x na rok
3 | Aparat do sekwencyjnego masażu uciskowego | BOA mini+ | 1 | 1 x na rok
4 | Zestaw mankietów pneumatycznych do aparatu BOA |  | 1 | 1 x na rok
5 | Wózek pionizacyjny | F7 | 1 | 1 x na rok
6 | Pionizer | Standing Up | 1 | 1 x na rok
7 | Stół pionizacyjny | SP-1/E | 2 | 1 x na rok
8 | Stół pulsacyjno-redresyjno-wyciągowy | SRW | 1 | 1 x na rok
9 | Bieżnia do ćwiczeń | TRAVEL | 1 | 1 x na rok
10 | Platforma stabilometryczna | BE | 1 | 1 x na rok
11 | Fisiotek | 2000TS | 1 | 1 x na rok
12 | Fisiotek | HP-2 | 1 | 1 x na rok
13 | Rehacom komputerowy system do rehabilitacji funkcji poznawczych |  | 1 | 1 x na rok
14 | Aparat flowtron | AC 200/2 | 1 | 1 x na rok
15 | Wózek do kąpieli | WLH-140 | 1 | 1 x na rok
16 | Stół rehabilitacyjny ze zmienną wysokością | SM-2 | 2 | 1 x na rok
17 | Urządzenie jedenstofunkcyjne/bieżnia |  | 1 | 1 x na rok
18 | Stół rehabilitacyjny | OPAL | 1 | 1 x na rok
19 | Aparat do masażu uciskowego | Lumpha-Tron DL1200 | 1 | 1 x na rok
20 | Zestaw przeciwodleżynowy materac rurowy+pompa | GM3100/E | 1 | 1 x na rok
21 | Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy Auto Logic 110 | Auto Logic 110 | 2 | 1 x na rok
22 | Szyna do ćwiczeń biernych kończyny dolnej Fisiotek | Fisiotek 2000 | 1 | 1 x na rok
23 | Stół rehabilitacyjny z elektryczną zmianą wysokości leżyska |  | 3 | 1 x na rok
24 | Zestaw przeciwodleż. pneumatyczny | Techmed | 1 | 1 x na rok
25 | Podnośnik elektryczny mobilny | Carlo Comfort EP L | 1 | 1 x na rok
26 | Stół rehabilitacyjny |  | 1 | 1 x na rok
27 | Stół rehabilitacyjny | D-2016-0000273 | 1 | 1 x na rok
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 60 Urządzenia do fizykoterpaii
Lp. | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Terapuls | GS 200 | 1 | co 6 miesięcy
2 | Diatronic | DP-7D | 1 | 1 x na rok
3 | Diatronic | DT 7 | 1 | co 6 miesięcy
4 | Diatronic | DT 7B | 1 | co 6 miesięcy
6 | Magnetronic | Viofor | 1 | co 6 miesięcy
7 | Magnetronic | MF 10 | 1 | co 6 miesięcy
8 | Magnetronic | MF 20 | 1 | 1 x na rok
9 | Galwatronic | GT 1C | 3 | co 6 miesięcy
10 | Interdynamic | JD 8C | 1 | co 6 miesięcy
11 | Interdynamic | ID 4C | 1 | co 6 miesięcy
12 | Sonicator | 730 | 1 | co 6 miesięcy
13 | Sonicator | 740 | 2 | 1 x na rok
14 | Urządzenie do laseroterapii | CTL 1106MX | 1 | co 6 miesięcy
15 | Urządzenie do laseroterapii | POLARIS 2 | 3 | 1 x na rok
16 | Aparat do elektroterapii | DUETER LT | 1 | co 6 miesięcy
17 | Aparat Kriosan | 30 DCC | 1 | 1 x na rok
18 | Urzadzenie do krioterapii | R 60 | 2 | 1 x na rok
19 | Aparat do terapii polem magnetycznym | Magn-Activo | 1 | 1 x na rok
20 | Aparat Sys-Stim | ME 226 JEK | 1 | co 6 miesięcy
21 | FIRING EVO | EVO | 3 | 1 x na rok
22 | Dwuobwodowy elektrostymulator do współpracy z urządzeniami do terapii ultradzwiękowej FIRING EVO | 7F | 2 | 1 x na rok
23 | Aparat do terapii falą uderzeniową |  | 1 | 1 x na rok
24 | Rotor elektryczny | APT 1 | 1 | 1 x na rok
25 | Urządzenie do masażu pneumatycznego z mankietami | Flowtron | 1 | 1 x na rok
26 | Rezonans Stochast | SRT ZEPTOR MEDICAL Plus Noise | 1 | 1 x na rok
27 | Urządz do ćwicz ręki (zestaw rękawic) oprogr. i funkcja biofeedbaku |  | 1 | 1 x na rok
28 | Diatermia krótkofalowa 27,12 MHz | Autotherm 390 | 1 | 1 x na rok
29 | Zestaw do magnetoterapii z leżanką oraz cewkami 610 i 300 mmm | Cyborg Mag | 1 | 1 x na rok
30 | Aparat do laseroterapii | Cyborg Laser | 1 | 1 x na rok
31 | Aparat do elektroterapii Firing | EVO F | 1 | 1 x na rok
32 | Kuchnia parafinowa | KP 56 | 1 | 1 x na rok
33 | aplikator laserowy | typ PM2-SK-2 R + IR 50/400 mW | 1 | 1 x na rok
34 | Aparat do magnetoterapii dwukanałowy | MP-04/T1/AS | 1 | 1 x na rok | RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 61 Urządzenia do mycia
Lp. | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Myjka ultradzwiękowa do narzędzi | Sonic 5 | 1 | 1 x na rok
2 | Myjnia dezynfektor do narządzi | G 7836CD | 1 | 1 x na rok
3 | Myjnia dezynfektor do narządzi | EUROMAT | 3 | 1 x na rok
4 | Myjnia dezynfektor | EUROMAT PRO | 2 | 1 x na rok
5 | Myjnia dezynfektor | Basic | 6 | 1 x na rok
6 | Myjnia dezynfektor | TOPIK 10 | 6 | 1 x na rok
7 | Płuczko-dezynfektor | SaniSystem GI | 1 | 1 x na rok
8 | Myjnia dezynfektor | Euro Basic New | 1 | 1 x na rok
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 62 Urządzenia do mycia
Lp. | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Myjka | PG | 1 | 1 x na rok
2 | Myjka dezynfektor | G7892 | 1 | 1 x na rok
RAZEM
| Uwaga: |  |  |  | /pieczęć i podpis Oferenta/
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał autoryzację producenta, bądź certyfikat ukończenia szkoleń pracowników Wykonawcy u producenta aparatury
Zadanie nr 63 Urządzenia do mycia endoskopów
Lp. | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Myjnia do endoskopów | INNOVA | 1 | 1 x na rok
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Uwaga:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał autoryzację producenta, bądź certyfikat ukończenia szkoleń pracowników Wykonawcy u producenta aparatury
Zadanie nr 64 Urządzenia do mycia endoskopów
Lp. | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Myjnia do endoskopów | BF-EW50-2-AAF | 1 | 1 x na rok
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Uwaga:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał autoryzację producenta, bądź certyfikat ukończenia szkoleń pracowników Wykonawcy u producenta aparatury
Zadanie nr 65 Urządzenia do kriochirurgii
Lp. | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Aparat do kriochirurgii | Cryopen | 1 | 1 x na rok
2 | Aparat do kriochirurgii | CR 40 S | 1 | 1 x na rok
3 | Aparat do kriochirurgii | CRYO-S | 1 | 1 x na rok
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 66 Piły chirurgiczne
Lp. | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Piła do gipsu |  | 1 | 1 x na rok
2 | Piła do gipsu | G-6100-05 | 1 | 1 x na rok
3 | Elektryczna piła oscylacyjna | EP-1 | 1 | 1 x na rok
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 67 Wirówki laboratoryjne
Lp. | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Wirówka | JUAN B4 | 3 | 1 x na rok
2 | Wirówka | 5702 z rotorem A-4-38 z adapterami | 2 | 1 x na rok
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 68 Urządzenia laboratoryjne-różne
Lp. | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Wytrząsarka | Vortex VX 1 | 1 | 1 x na rok
2 | Wirówka do mikrometody | ID-6S | 1 | 1x na rok
3 | Cieplarka laboratoryjna | CLN 32 ECO | 1 | 1 x na rok
4 | Komora z laminatem przepływowa | KL-2 | 1 | 1 x na rok
5 | Komora laminarna z pionowymi przepływami powietrza | AC2 - 4E1 | 1 | 1 x na rok
6 | Koagulometr | Koagulometr Coag Chrom 3003 | 1 | 1 x na rok
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 69 Urządzenia i narzędzia urologiczne
Lp. | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Aparat do kruszenia kamieni + sprężarka | Calcusplit | 1 | 1 x na rok
2 | źródło światła + światłowód | 485 B | 1 | 1 x na rok
3 | Resektor ( element roboczy, cięcie optyczne ) | 1KS -27050D | 1 | 1 x na rok
4 | Litotryptor + łącznik | 27076D/270005CA | 1 | 1 x na rok
5 | Litotryptor + optyka 70° | 27078BJ | 1 | 1 x na rok
6 | Uretrotom + optyka | 27068D/27015A | 1 | 1 x na rok
7 | Cystoskop + łącznik | 27026D/27025F | 1 | 1 x na rok
8 | Cystoskop bezodpr. + łącznik | 27040BK/27026EF | 1 | 1 x na rok
9 | Cystoskop + łącznik | 270026B | 1 | 1 x na rok
10 | Cystoskop + dźwignia Aberrana | 27026B/27050B | 1 | 1 x na rok
11 | Cystoskop + optyka 70° | 27141BK/27015C | 1 | 1 x na rok
12 | Cystoskop + przedłużenie | 27141BK/27050B | 1 | 1 x na rok
13 | Kleszczyki do pobierania wycinków | 27072A | 2 | 1 x na rok
14 | Optyka Hopkins 30° | 270005BA | 4 | 1 x na rok
15 | Optyka 30° | 217015B | 1 | 1 x na rok
16 | Optyka 70° | 27005C | 2 | 1 x na rok
17 | Optyka cystoskopowa 0 |  | 1 | 1 x na rok
18 | Ureterorenoskop | 27411 | 2 | 1 x na rok
19 | Uroflometr | DPU-411 | 1 | 1 x na rok
20 | Zestaw histeroskopowy | Storz KA 754352-H | 1 | 1 x na rok
21 | Nefroskop dł.25 cm z okularem zagiętym kąt 90° |  | 2 | 1 x na rok
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 70 Urządzenia otolaryngologiczne
Lp. | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Audiometr diagnostyczny | ST 20 | 1 | 1 x na rok
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 71 Urządzenia otolaryngologiczne
Lp. | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Urządzenie do badań przesiewowych słuchu u noworodków | Euroscan | 1 | 1 x na rok
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 72 Urządzenia otolaryngologiczne
Lp. | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Audiometr diagnostyczny | AD229b | 1 | 1 x na rok
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 73 Urządzenia otolaryngologiczne
Lp. | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Urządzenie do badań przesiewowych słuchu u noworodków | Otoread | 1 | 1 x na rok
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 74 Spirometry
Lp. | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Spirometr | Pneumo | 1 | 1 x na rok
2 | Spirometr | Pneumo | 1 | 1 x na rok
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Uwaga !
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał autoryzację producenta,oraz mógł dokonywać niezbędnej kalibracji urządzenia
Zadanie nr 75 Kapnografy
Lp. | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Kapnograf | NM 200 | 1 | 1 x na rok
2 | Kapnograf | 1265 | 1 | 1 x na rok
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 76 Sprzęt medyczny – pozostały
Lp. | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Inkubator testów biologicznych | N0303600 | 1 | 1 x na rok
2 | Dermatoskop | Delta 20 | 1 | 1 x na rok
3 | Aparat do badania oczu i słuchu | Riformer | 1 | 1 x na rok
4 | Pojedynczy zasilacz opasek zaciskowych |  | 1 | 1 x na rok
5 | System ogrzewania pacjenta | DMWAR M12 | 2 | 1 x na rok
6 | Aparat (system) ogrzewania pacjenta | EQUATOR EQ-50 | 2 | 1 x na rok
7 | Podgrzewacz płynów infuzyjnych | ANIMEC AM-25 | 1 | 1 x na rok
8 | Koncentrator tlenu | INVACAR E-5 | 1 | 1 x na rok
9 | Pompa do żywienia jelitowego | Flokare 800 | 1 | 1 x na rok
10 | Oxymetr | OxiQuant MC | 1 | 1 x na rok
11 | Promiennik podczerwony | IR-10 MB | 1 | 1 x na rok
12 | Kapnometr | EMMA | 4 | 1 x na rok
13 | Dermatom | GA 670 | 1 | 1 x na rok
14 | BiPAP Synchrony |  | 1 | 1 x na rok
15 | Stół do gipsowania | Menuet | 1 | 1 x na rok
16 | Zestaw do zasilania aquavibronu | ZOW | 1 | 1 x na rok
17 | Aparat do badań urodynamicznych | Solar Blue | 1 | 1 x na rok
18 | Videotoskop cyfrowy -i bezprzewodowy 340-SP-CK-EW938 | Spirit Mega | 1 | 1 x na rok
19 | System ogrzewania pacjenta | CS-135 | 1 | 1 x na rok
20 | Podgrzeawacz do krwi i płynów | ET-TF-II | 3 | 1 x na rok
21 | Prowadnica światłowodowa Giętka | Shikani | 1 | 1 x na rok
22 | Aparat ortopedyczny CPM | Artromot k1 | 1 | 1 x na rok
23 | Urządzenie do automatycznej kompresji klatki piersiowej Lukas 2 |  | 1 | 1 x na rok
24 | Telemetria między karetkami a SOR | Echo-Mini Event Holter | 1 | 1 x na rok
25 | Urządzenie do kompresji klatki piersiowej | Lucas 3 | 2 | 1 x na rok
26 | Aparat do powierzchniowego ogrzewania pacjenta | BN072WT5016000 | 3 | 1 x na rok
27 | Hipotermia | Arctic Sun 5000 | 1 | 1 x na rok
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 77 Analizatory biochemiczne
Lp. | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Analizator parametrów krytycznych | Cobas b 221 | 1 | 1 x na rok
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
| Zadanie nr 78 Aparaty do lokalizacji naczyń krwionośnych | [8 empty] | Zadanie nr 70 Analizatory biochemiczne | [8 empty] | Zadanie nr 70 Analizatory biochemiczne | [8 empty] | Zadanie nr 70 Analizatory biochemiczne | [8 empty] | Zadanie nr 70 Analizatory biochemiczne | [8 empty] | Zadanie nr 70 Analizatory biochemiczne | [8 empty] | Zadanie nr 70 Analizatory biochemiczne | [8 empty] | Zadanie nr 70 Analizatory biochemiczne | [8 empty] | Zadanie nr 70 Analizatory biochemiczne | [8 empty] | Zadanie nr 70 Analizatory biochemiczne | [8 empty] | Zadanie nr 70 Analizatory biochemiczne | [8 empty] | Zadanie nr 70 Analizatory biochemiczne | [8 empty] | Zadanie nr 70 Analizatory biochemiczne | [8 empty] | Zadanie nr 70 Analizatory biochemiczne | [8 empty] | Zadanie nr 70 Analizatory biochemiczne | [8 empty] | Zadanie nr 70 Analizatory biochemiczne | [8 empty] | Zadanie nr 70 Analizatory biochemiczne | [8 empty] | Zadanie nr 70 Analizatory biochemiczne | [8 empty] | Zadanie nr 70 Analizatory biochemiczne | [8 empty] | Zadanie nr 70 Analizatory biochemiczne | [8 empty] | Zadanie nr 70 Analizatory biochemiczne | [8 empty] | Zadanie nr 70 Analizatory biochemiczne | [8 empty] | Zadanie nr 70 Analizatory biochemiczne | [8 empty] | Zadanie nr 70 Analizatory biochemiczne | [8 empty] | Zadanie nr 70 Analizatory biochemiczne | [8 empty] | Zadanie nr 70 Analizatory biochemiczne | [8 empty] | Zadanie nr 70 Analizatory biochemiczne | [8 empty] | Zadanie nr 70 Analizatory biochemiczne | [8 empty] | Zadanie nr 70 Analizatory biochemiczne
Lp. | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN | Lp. | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN | Lp. | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN | Lp. | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN | Lp. | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN | Lp. | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN | Lp. | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN | Lp. | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN | Lp. | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN | Lp. | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN | Lp. | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN | Lp. | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN | Lp. | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN | Lp. | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN | Lp. | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN | Lp. | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN | Lp. | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN | Lp. | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN | Lp. | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN | Lp. | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN | Lp. | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN | Lp. | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN | Lp. | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN | Lp. | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN | Lp. | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN | Lp. | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN | Lp. | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN | Lp. | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN | Lp. | Nazwa | Typ | Ilość sztuk
1 | Ap.do lokalizacji naczyń krwionośnych | ACCUVEIN AV400 | 1 | 1 x na rok |  |  |  |  | 1 | Analizator parametrów krytycznych | Cobas b 221 | 1 | 1 x na rok |  |  |  |  | 1 | Analizator parametrów krytycznych | Cobas b 221 | 1 | 1 x na rok |  |  |  |  | 1 | Analizator parametrów krytycznych | Cobas b 221 | 1 | 1 x na rok |  |  |  |  | 1 | Analizator parametrów krytycznych | Cobas b 221 | 1 | 1 x na rok |  |  |  |  | 1 | Analizator parametrów krytycznych | Cobas b 221 | 1 | 1 x na rok |  |  |  |  | 1 | Analizator parametrów krytycznych | Cobas b 221 | 1 | 1 x na rok |  |  |  |  | 1 | Analizator parametrów krytycznych | Cobas b 221 | 1 | 1 x na rok |  |  |  |  | 1 | Analizator parametrów krytycznych | Cobas b 221 | 1 | 1 x na rok |  |  |  |  | 1 | Analizator parametrów krytycznych | Cobas b 221 | 1 | 1 x na rok |  |  |  |  | 1 | Analizator parametrów krytycznych | Cobas b 221 | 1 | 1 x na rok |  |  |  |  | 1 | Analizator parametrów krytycznych | Cobas b 221 | 1 | 1 x na rok |  |  |  |  | 1 | Analizator parametrów krytycznych | Cobas b 221 | 1 | 1 x na rok |  |  |  |  | 1 | Analizator parametrów krytycznych | Cobas b 221 | 1 | 1 x na rok |  |  |  |  | 1 | Analizator parametrów krytycznych | Cobas b 221 | 1 | 1 x na rok |  |  |  |  | 1 | Analizator parametrów krytycznych | Cobas b 221 | 1 | 1 x na rok |  |  |  |  | 1 | Analizator parametrów krytycznych | Cobas b 221 | 1 | 1 x na rok |  |  |  |  | 1 | Analizator parametrów krytycznych | Cobas b 221 | 1 | 1 x na rok |  |  |  |  | 1 | Analizator parametrów krytycznych | Cobas b 221 | 1 | 1 x na rok |  |  |  |  | 1 | Analizator parametrów krytycznych | Cobas b 221 | 1 | 1 x na rok |  |  |  |  | 1 | Analizator parametrów krytycznych | Cobas b 221 | 1 | 1 x na rok |  |  |  |  | 1 | Analizator parametrów krytycznych | Cobas b 221 | 1 | 1 x na rok |  |  |  |  | 1 | Analizator parametrów krytycznych | Cobas b 221 | 1 | 1 x na rok |  |  |  |  | 1 | Analizator parametrów krytycznych | Cobas b 221 | 1 | 1 x na rok |  |  |  |  | 1 | Analizator parametrów krytycznych | Cobas b 221 | 1 | 1 x na rok |  |  |  |  | 1 | Analizator parametrów krytycznych | Cobas b 221 | 1 | 1 x na rok |  |  |  |  | 1 | Analizator parametrów krytycznych | Cobas b 221 | 1 | 1 x na rok |  |  |  |  | 1 | Analizator parametrów krytycznych | Cobas b 221 | 1 | 1 x na rok |  |  |  |  | 1 | Analizator parametrów krytycznych | Cobas b 221 | 1
[5 empty] | RAZEM | [8 empty] | RAZEM | [8 empty] | RAZEM | [8 empty] | RAZEM | [8 empty] | RAZEM | [8 empty] | RAZEM | [8 empty] | RAZEM | [8 empty] | RAZEM | [8 empty] | RAZEM | [8 empty] | RAZEM | [8 empty] | RAZEM | [8 empty] | RAZEM | [8 empty] | RAZEM | [8 empty] | RAZEM | [8 empty] | RAZEM | [8 empty] | RAZEM | [8 empty] | RAZEM | [8 empty] | RAZEM | [8 empty] | RAZEM | [8 empty] | RAZEM | [8 empty] | RAZEM | [8 empty] | RAZEM | [8 empty] | RAZEM | [8 empty] | RAZEM | [8 empty] | RAZEM | [8 empty] | RAZEM | [8 empty] | RAZEM | [8 empty] | RAZEM
[5 empty] | /pieczęć i podpis Oferenta/ | [8 empty] | /pieczęć i podpis Oferenta/ | [8 empty] | /pieczęć i podpis Oferenta/ | [8 empty] | /pieczęć i podpis Oferenta/ | [8 empty] | /pieczęć i podpis Oferenta/ | [8 empty] | /pieczęć i podpis Oferenta/ | [8 empty] | /pieczęć i podpis Oferenta/ | [8 empty] | /pieczęć i podpis Oferenta/ | [8 empty] | /pieczęć i podpis Oferenta/ | [8 empty] | /pieczęć i podpis Oferenta/ | [8 empty] | /pieczęć i podpis Oferenta/ | [8 empty] | /pieczęć i podpis Oferenta/ | [8 empty] | /pieczęć i podpis Oferenta/ | [8 empty] | /pieczęć i podpis Oferenta/ | [8 empty] | /pieczęć i podpis Oferenta/ | [8 empty] | /pieczęć i podpis Oferenta/ | [8 empty] | /pieczęć i podpis Oferenta/ | [8 empty] | /pieczęć i podpis Oferenta/ | [8 empty] | /pieczęć i podpis Oferenta/ | [8 empty] | /pieczęć i podpis Oferenta/ | [8 empty] | /pieczęć i podpis Oferenta/ | [8 empty] | /pieczęć i podpis Oferenta/ | [8 empty] | /pieczęć i podpis Oferenta/ | [8 empty] | /pieczęć i podpis Oferenta/ | [8 empty] | /pieczęć i podpis Oferenta/ | [8 empty] | /pieczęć i podpis Oferenta/ | [8 empty] | /pieczęć i podpis Oferenta/ | [8 empty] | /pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 79 Drobny sprzęt medyczny
Lp. | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Przyłóżkowy system monitorowania pac | Nellcor | 2 | 1 x na rok
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 80 Zmywarki
| Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Zmywarka | MIELE | 1 | 1 na rok
2 | Zmywarka | ELECTROLUX | 1 | 1 na rok
3 | Zmywarka gastronomiczna | STALGAST | 2 | 1 na rok
4 | Maszyna do mycia naczyń |  | 1 | 1 na rok
5 | Zmywarka przemysłowa | COMENDA EF321 | 1 | 1 na rok
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 81 UPS
Lp. | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | UPS | SDL 10000 TM Sentinel Dual | 1 | 1 x na rok
2 | UPS | Power war PV 9155 -8-n-33-64x 9Ah | 1 | 1 x na rok
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 82 Wagi
Lp. | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Waga lekarska |  | 27 | 1 na rok
2 | Waga niemowlęca |  | 13 | 1 na rok
3 | Waga elektroniczna | PS600/C/2 | 1 | 1 na rok
4 | Waga uchylna | LPN 15 | 1 | 1 na rok
5 | Waga elektroniczna |  | 3 | 1 na rok
6 | Waga elektroniczna | Radwag KIPT 60/150 OW | 1 | 1 na rok
7 | Waga dziesiętna | Tarczyn 300 | 1 | 1 na rok
8 | Waga dziesiętna | WDO/2 | 1 | 1 na rok
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 83 Wagi
Lp. | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość legalizacji | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Waga lekarska |  | 19 | 1 na 2 lata
2 | Waga niemowlęca |  | 8 | 1 na 2 lata
3 | Waga dokładniejsza |  | 2 | 1 na 2 lata
4 | Waga elektroniczna | MX 15 | 1 | 1 na 2 lata
5 | Waga osobowa lekarska elektr. | WPT 60/496 | 1 | 1 na 2 lata
6 | Waga elektroniczna | WB 150 | 1 | 1 na 2 lata
7 | Waga szalkowa |  | 1 | 1 na 2 lata
8 | Waga krzesełkowa | Seca | 1 | 1 na 2 lata
9 | Waga elektroniczna | WPE 150 | 1 | 1 na 2 lata
10 | Waga elektroniczna | Radwag WPE 2 | 1 | 1 na 2 lata
11 | Waga elektroniczna | LFW | 1 | 1 na 2 lata
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 84 Pipety
Lp. | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Pipeta HTL 500 µl |  | 1 | 1 x na rok
2 | Pipeta HTL 200 µl |  | 1 | 1 x na rok
3 | Pipeta HTL 200 µl - 1000 µl |  | 2 | 1 x na rok
4 | Pipeta HTL 20 - 200 µl |  | 3 | 1 x na rok
5 | Pipeta HTL 2500 µl |  | 1 | 1 x na rok
6 | Pipeta Biohit automatyczna 50 µl - 1000 µl |  | 1 | 1 x na rok
7 | Pipeta HTL 20 µl |  | 1 | 1 x na rok
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 85 Aparatura ultrasonograficzna
Lp | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Ultrasonograf | Aloka | 1 | 1 x na rok
2 | Ultrasonograf | SSD 4000 Aloka | 1 | 1 x na rok
3 | Ultrasonograf | ProSound ALPHA6 | 1 | 1 x na rok
4 | Ultrasonograf | ProSound SSD ALPHA6 | 1 | 1 x na rok
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 86 Aparat do hemodializy
Lp. | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Aparat do hemofiltracji | Multifiltratepro | 1 | 1 x na 2 lata
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 87 Aparaty RTG
Lp. | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Tomograf komputerowy Toshiba | TSX 034A/1C | 1 | 4 x na rok
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Uwaga:
1.Zamwiający wymaga,aby serwis i naprawy urzadzeń były wykonane zgodnie z przepisami tj:
1).ustawa z dnia 29 listopada 2000.r Prawo Atomowe (Dz.U.z 2017.r poz.576)
2).rozporzadzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2006 r.w sparwie szczegółowych warunków bepiecznej pracy ze żródłami promieniowania jonizujacego
3).ustawa z dnia 20 maja 2010.r o wyrobach medycznych
2. Zgodnie z ustawą z dnia 29 listopada 2000 Prawo Atomowe ( Dz. U. z 2017 r., poz. 576) testy odbiorcze (akceptacyjne) wykonuje się przed uzyciem urzadzenia radiologicznego
poddanego naprawie przeprowadzonej w zakresie,który może mieć wpływ na jakośc diagnostyczna uzyskiwanego obrazu lub na dawke,jaką otrzymuje pacjent.
Uwaga:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zgodnie z zaleceniami producenta posiadał autoryzację producenta, bądź certyfikat ukończenia szkoleń pracowników Wykonawcy u producenta aparatury
Wymóg przedstawienia zaświadczenia producenta o dostępie do oryginalnych i nowych części dedykowanych do systemu przez producenta systemu.
Zadanie nr 88 Aparaty RTG
Lp. | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Strzykawka automatyczna |  | 1 | 1x na rok
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 89 Przegląd noszy
Lp. | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Nosze |  | 8 | 1 x na rok
2 | Krzesełka kardiologiczne |  | 8 | 1 x na rok
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 90 Łóżka do intensywnej terapii
Lp | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Łóżko elektryczne | LE – 13.0 | 3 | 1 x na rok
2 | Łóżko elektryczne | LE-13.1 | 1 | 1 x na rok
3 | Łóżko elektryczne | LE – 13.2 | 1 | 1 x na rok
4 | Łóżko elektryczne | LE-13.3 | 1 | 1 x na rok
5 | Łóżko do intensywnej terapii | Latera Acute | 3 | 1 x na rok
6 | Łóżko łóżko do intensywnej terapii z wagą | INVENT 3C - | 3 | 1 x na rok
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 91 Rowery do ćwiczeń
Lp. | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Cykloergometr | PEC-7588 | 1 | 1 x na rok
2 | Cykloergometr | PEC-7589 | 1 | 1 x na rok
3 | Rower rehabilitacyjny YORK | C 740 | 1 | 1 x na rok
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 92 Rowery do ćwiczeń
Lp. | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Ergometr rowerowy | Sana Bike 450F | 5 | 1 x na rok
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 93 Aparaty do znieczulania
Lp | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Aparat do znieczulania | Excel 210SE BOOC | 1 | co 6 miesięcy
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Uwaga:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał autoryzację producenta, bądź certyfikat ukończenia szkoleń pracowników Wykonawcy u producenta aparatury
Zadanie nr 94 Inkubatory i sprzęt do leczenia noworodków
Lp | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Aparat do resuscytacji | Neopuff | 1 | 1 x na rok
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 95 Aparatura endoskopowa
Lp | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Myjnia do endoskopu | Mini ETD 2GA/07422000 | 1 | 1 x na rok
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 96 Diatermie
Lp | Nazwa | Typ | Ilość sztuk | Częstotliwość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Diatermia elektrochirurgiczna | MB 160D | 1 | 1 x na rok
RAZEM
NAPRAWY
Zadanie nr 97 Drobny sprzęt medyczny
Lp. | Nazwa | Typ | Cena jednostkowa netto za roboczogodzinę jednej sztuki naprawianego sprzętu. |  |  | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Aparaty do mierzenia ciśnienia
2 | Reduktory do tlenu
3 | Dozowniki do tlenu
RAZEM
| Wykonanie raz w roku kalibracji aparatów do mierzenia ciśnienia |  |  |  | /pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 98 Lampy terapeutyczne
Lp. | Nazwa | Typ | Cena jednostkowa netto za 1 roboczogodzinę | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Lampa Sollux | LSK
2 | Lampa Sollux | LSC
3 | Lampa kwarcowa | VT- 800
4 | Lampa Sollux | LS-1
5 | Lampa Sollux | SL
6 | Lampa Sollux | L – 5 - 1
7 | Lampa Sollux
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 99 Lampy do fototerapii
Lp. | Nazwa | Typ | Cena jednostkowa netto za 1 roboczogodzinę | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Lampa do fototerapii | KLA 2
2 | Lampa do fototerapii | KLA 32
3 | Lampa terapeutyczna UVB | GH - 8
4 | Lampa do fototerapii | Bilibed
5 | Lampa terapeutyczna | Bioptron
6 | Lampa do fototerapii | NeoBlu
7 | Lampa do fototerapii z wyposażeniem
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 100 Lampy inne
Lp. | Nazwa | Typ | Cena jednostkowa netto za 1 roboczogodzinę | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Lampa 2-ogniskowa | B200
2 | Lampa 2-ogniskowa
3 | Lampa 1-ogniskowa | B131
4 | Lampa 1-ogniskowa
5 | Lampa statywowa | BHS 552
6 | Lampa bezcieniowa
7 | Lampa | CT-200A (LA-D 8x)
8 | Lampa bakteriobójcza jezdna | PLB-302.2
9 | Lampa przepływowa bakteriobójcza | NBVE 110
10 | Lampa bakteriobójcza | PLB 552
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 101 Inhalatory
Lp. | Nazwa | Typ | Cena jednostkowa netto za 1 roboczogodzinę | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Inhalator | Voyage
2 | Inhalator | Devilbis 5610
3 | Inhalator | Nebutur 310
4 | Inhalator | Pulomeae
5 | Inhalator | Medel PRO
6 | Inhalator pneumatyczny | Securan EB
7 | Inhalator pneumatyczny | PORTA-NEB
8 | Inhalator | RF6 Basic
9 | Inhalator | NE-C29E
10 | Inhalator | REF 92463
11 | Inhalator | REF 95140
12 | Inhalator | Marin MP3
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 102 Łóżka Egertona
Lp | Nazwa | Typ | Cena jednostkowa netto za 1 roboczogodzinę | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Łóżko Egertona | ŁWE
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 103 Urządzenia pomocnicze
Lp | Nazwa | Typ | Cena jednostkowa netto za 1 roboczogodzinę | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Podnośnik transportowo – kąpielowy
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 104 Łóżka rehabilitacyjne
Lp | Nazwa | Typ | Cena jednostkowa netto za 1 roboczogodzinę | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Łóżko rehabilitacyjne | A3/S
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/
/pieczęć i podpis Oferenta/
Zadanie nr 105 Łóżka
Lp | Nazwa | Typ | Cena jednostkowa netto za 1 roboczogodzinę | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Łóżko elektryczne
2 | Łóżko elektryczne | LEO
3 | Łóżko elektryczne | VIDA
4 | Łóżko elektryczne | Pronto
RAZEM
/pieczęć i podpis Oferenta/