**Odp.1 Uzupełnienie Odpowiedzi.**

**Znak sprawy: DZP-271-14/19/UE/DDOM Brzesko 07.03.2019 r.**

Zadanie realizowane jest w ramach Umowy o dofinansowanie Projektu: ***Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w SP ZOZ w Brzesku dla osób niesamodzielnych, w tym starszych z powiatu brzeskiego, szansą na poprawę jakości życia,*** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. **Region spójny społecznie,** Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.1. z Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarta w Krakowie w dniu 10.07.2018 r. **Umowa RPMP.09.02.01-12-0011/18-00.**

 **Wykonawcy wszyscy**

 **biorący udział w postepowaniu**

**Dotyczy:  Przetargu nieograniczonego na dostawę: „Wyposażenia medycznego Dziennego Domu Opieki Medycznej (DDOM)”.**

W odpowiedzi na zapytania wykonawców, informuje:

**Pytanie nr:1 Zadanie nr:1**

Czy Zamawiający zgodzi się na kozetkę o elektrycznie regulowanej wysokości w zakresie 46-91 cm, regulacji sekcji głowy w zakresie -20/+85 ?

**Odp: Zamawiający nie wymaga kozetki o elektrycznie regulowanej wysokości, ale dopuszcza. Zamawiający dopuszcza proponowany wymiar regulacji wysokości i sekcji głowy.**

**Pytanie nr:2 Zadanie nr:1**

Czy Zamawiający oczekuje kozetki o minimalnej nośności 260 kg?

**Odp: Zamawiający nie wymaga – nośność standardowej kozetki wynosi 150 kg.**

**Pytanie nr:3- Zadanie nr:3 – Wózek zabiegowy**

Czy Zamawiający dopuści wózek o parametrach 100x83x65cm? (wys-szer-głębokość)

**Odp: Tak, dopuści.**

**Pytanie nr:4- Zadanie nr:3 – Wózek zabiegowy**

Czy Zamawiający dopuści blat górny z podniesionymi z trzech stron brzegami i niskim frontowym brzegiem?

**Odp: Tak, dopuści.**

**Pytanie nr:5- Zadanie nr:3 – Wózek zabiegowy**

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne: uniesione trzy brzegi blatu stanowiące zintegrowane, ergonomiczne uchwyty do prowadzenia wózka?

**Odp: Tak, dopuści.**

**Pytanie nr:6- Zadanie nr:3 – Wózek zabiegowy**

Czy Zamawiający dopuści kolor wózka w kolorze szarym?

**Odp: Tak, dopuści.**

**Pytanie nr:7- Zadanie nr:3 – Wózek zabiegowy**

Czy Zamawiający dopuści 4 szuflady w wózku:

3 szuflady o wysokości 160mm

1 szuflada o wysokości 240mm?

**Odp:Tak, dopuści.**

**Pytanie nr:8- Zadanie nr:3 – Wózek zabiegowy**

Czy Zamawiający odstąpi od kosza na odpady skażone?

**Odp: Tak.**

**Pytanie nr:9- Zadanie nr:3 – Wózek zabiegowy**

Czy Zamawiający oczekuje samodomykających się szuflad wózku?

**Odp: Zamawiający dopuszcza tego typu rozwiązanie, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr: 10- Zadanie nr:3 – Wózek zabiegowy**

Czy Zamawiający oczekuje standardowej ładowności w tego typu wózkach tj. 45 kg?

**Odp: Zamawiający dopuszcza standardową ładowność szuflad zgodnie z propozycja Wykonawcy.**

**Pytanie nr: 11- Zadanie nr:3 – Wózek zabiegowy**

Czy (w pkt. 3) Zamawiający dopuści wymiary zewnętrzne 910 x 610 x 1000 mm?

**Odp: Tak, dopuści.**

**Pytanie nr: 12- Zadanie nr:3 – Wózek zabiegowy**

Czy (w pkt. 4) Zamawiający dopuści podstawę jezdną wyposażoną w 4 koła (nie brudzące podłoża, w tym dwa z blokadą oraz jedno antystatyczne?

**Odp: Tak, dopuści.**

**Pytanie nr: 13- Zadanie nr:3 – Wózek zabiegowy**

Czy (w pkt. 1) Zamawiający dopuści wózek wyposażony w 4 szuflady o jednakowej wysokości (każda o wysokości 150 mm)?

**Odp: Tak, dopuści.**

**Pytanie nr: 14- Zadanie nr:3 – Wózek zabiegowy**

Czy Zamawiający dopuści wózek zabiegowy wielofunkcyjny o poniższych parametrach?

§ Jednoczęściowa konstrukcja wózka wykonana z tworzywa sztucznego (polietylenu), odpornego na działanie środków chemicznych, wilgoć i odbarwienia oraz uszkodzenia mechaniczne.

§ Nie posiada ostrych krawędzi w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa.

§ Brak łączeń, śrub, nitów itp. pozwala na łatwe czyszczenie i dezynfekcję

§ Profilowany blat roboczy z podniesionymi brzegami

§ Wózek standardowo wyposażony w wygodny uchwyt do prowadzenia oraz wysuwaną z boku półkę do pisania

§ Wyposażony w cztery szuflady: 4x150 mm blokowane centralnie na klucz

§ W narożnikach odboje chroniące wózek i ściany przed uszkodzeniami

§ Koła o średnicy 125 mm, w tym dwa z blokadą

§ Wymiary: 910x610x1000 mm

§ **Wyposażenie:**

§ uchwyt na pojemnik na igły

§ dwa pojemniki tworzywowe z pokrywą otwieraną kolanem, poj. 14 (jeden na odpadki, drugi na odpady skażone)

 § wieszaka na płyny infuzyjne

**Odp: Tak, dopuści.**

 …………………………………….

 / Kierownik DZP Krystyna Nowak/