DZP-271-16/2019                                                                                                  Brzesko dnia 08.03.2019.r

Wykonawcy wszyscy

biorący udział w postepowaniu

Dotyczy:  Przetargu nieograniczonego na dostawę:  „Opatrunków ”  BZP nr 521114-N-2019

z dnia 05.03.2019.r

W odpowiedzi na zapytania wykonawców, informuje:

1.Dotyczy: Zadanie nr 2, pozycja 13-16

Czy Zamawiający dopuści do postępowania  opatrunek zapobiegający infekcjom bakteryjnym. Opatrunki są odpowiednie dla różnych rodzajów ran, ponieważ nie uwalniają żadnej substancji do środowiska rany. Wykorzystują naturalny mechanizm wiązania mikroorganizmów do powierzchni opatrunku, dlatego wraz z

jego zmianą zmniejszana jest ilość mikroorganizmów oraz patogenów często występujących w ranie takich jak: Staphylococcusaureus, Streptococcusspecies, Escherichia coli, Pseudomonasaeruginosa i Candida albicans. Opatrunek działa również wobec szczepów MRSA (oporny na metycylinęStaphylococcusaureus) i VRE.

Pozycja 13- opatrunek chirurgiczny rozmiar 5cm x 7,2cm

Pozycja 14- opatrunek chirurgiczny rozmiar 8cm x 15cm

Pozycja 15- opatrunek chirurgiczny rozmiar 10cm x 20cm

Pozycja 16- opatrunek chirurgiczny rozmiar 10cm x 25cm

Opatrunki dzięki swej innowacyjnej technologii  mogą być stosowane jako profilaktyczna ochrona przed infekcją u wszystkich pacjentów – włączając dzieci oraz kobiety ciężarne. Mogą być również stosowane by bezpiecznie zmniejszać obciążenie biologiczne w krótko- i długoterminowym leczeniu

zainfekowanych ran.

Odp. Tak pod warunkiem ,ze opatrunek spełni warunki zabezpieczenia rany poperacyjnej (uszczelnienie przylepnym rantem wokół opatrunku).

2.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 13-16 z Zadania nr 2 i

stworzy osobny pakiet?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody .

3.Zadanie nr 6

Poz. nr 5 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów gazowych 5 x 5 cm przewiązanych banderolą papierową 4 x 10 szt. z gazy 8-warstwowej 17-nitkowej, o wykroju gazy min.19,5cm x 11,5cm po rozłożeniu? – pozostałe parametry zgodne z siwz.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

4.Zadanie nr 13

Poz. nr 5 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety nieprzylepnej spełniającej wymagania siwz?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

5.Pytania dotyczące istotnych warunków umowy §10 pkt. 1. Ppkt. 2) i 3)

Czy Zamawiający zgadza się aby słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”? Uzasadnione jest aby przesłanką naliczenia kary umownej była zwłoka (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.”

Odp.NIE

6.Dotyczy pakietu nr 12

Czy Zamawiający dopuści w poz.2 pokrowiec na przewody o wymiarach 18x250 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

7. Czy Zamawiający dopuści w poz.3 sterylny jednoczęściowy foliowy pokrowiec na aparat RTG wykonany z przeźroczystej  folii PE (zabezpiecza  górną połowę aparatu RTG) o wymiarach 117 x 183?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

8.Zadanie 1, poz. 6-7

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego?

Odp. Tak ,pod warunkiem spełnienia wymogów zawartych w SIWZ.

9.Zadanie 1, poz. 1-7

Prosimy o wydzielenie poz. 1-7 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odp. NIE

10.Zadanie 5, poz. 1-3

Czy zamawiający dopuści serwetę gazową bez wstępnego prania?

Odp. Zamawiający nie  dopuszcza.

11.Zadanie 5, poz. 1-3

Czy zamawiający dopuści serwetę 4 warstwową, 17 nitkową, z nitką RTG i tasiemką, o wymiarach 45 cm x 45 cm, pakowaną indywidualnie , sterylną?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

12.Zadanie 5, poz. 1-3

Czy zamawiający dopuści serwetę bez naklejki jedno- lub dwudzielnej, data ważności , nr. Serii oraz producenta znajduje się na opakowaniu typu folia-papier?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

13.Zadanie 5, poz. 1-3

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 1 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

14.Zadanie 5, poz. 1-3

Prosimy o wydzielenie poz. 1-3 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

15.Zadanie 7, poz. 1-2

Czy zamawiający dopuści produkty o gramaturze min. 35 g/m2?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

16.Zadanie 7, poz. 1-4

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp. Nie, wycenić sztuki  do 4 miejsca po przecinku.

17.Zadanie 7, poz. 4

Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy, z rozcięciem w tylnej części, poły do zakładania z tyłu na plecach, wiązany w talii, w kolorze zielonym, o gramaturze 20 g/m2, długi rękaw, zakończony mankietem z bawełnianym ściągaczem o długości 5,5 cm, wiązany z tyłu w talii, niesterylny?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

18.Zadanie 7, poz. 4

Czy zamawiający wymaga fartuch włókninowy z długim rękawem zakończonym mankietem z bawełnianym ściągaczem?

Odp. Zamawiający nie wymaga ściągacza wykonanego z bawełny.

19.Zadanie 7, poz. 5

Czy zamawiający dopuści medyczny podkład ochronny, trzywarstwowy o wymiarach 50 cm x 40 m , z perforacją co 80 cm, wykonany z 2 x warstwa  bibuły i 1 x warstwa folii, nieprzemakalny, o gramaturze 54 g/m2; wyrób medyczny klasy I; powierzchnia podkładu tłoczona; zakończenie brzegów – bez postrzępień; wyrób odporny na rozdzieranie, gramatura bibuły: 36 ± 0,10 g/m2 ; minimalna chłonność 160 g/m2 ; grubość folii 22 ± 2 μm , 50 listków?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

20.Zadanie 7, poz.6

Czy zamawiający wymaga rolek podkładu testowanego dermatologicznie, co wykonawca potwierdzi odpowiednim dokumentem?

Odp. Zamawiający nie  wymaga..

21.Zadanie 7, poz.6

Czy zamawiający wymaga 2 warstw w podkładzie celulozowym?

Odp. Jak w SIWZ

22.Zadanie 7, poz.6

Czy zamawiający wymaga rolek wykonanych ze 100 % czystej celulozy, co jest gwarancją miękkości i lepszej wchłanialności?

Odp. Zamawiający nie wymaga

23.Zadanie 7, poz.6

Czy zamawiający wymaga rolki pakowanej indywidualnie, każda posiada oznaczenia dotyczące o rozmiarze, długość rolki, odcinka, rodzaj perforacji, nazwa producenta, posiadanych certyfikatów, co umożliwia łatwą identyfikację produktu po wyjęciu z kartonu zbiorczego?

Odp. Jak w SIWZ

24.Zadanie 7, poz.6

Czy wymaga się aby podkłady medyczne były higienicznie zapakowane, każda rolka w oddzielną folię?

Odp.TAK

25.Zadanie 7, poz.6

Czy wymaga się aby na każdej rolce był pełny opis produktu zawierający, nazwę, kod, kod kresowy, nazwę producenta, informacje o składzie produktu 100% pura celuloza, wymiary, ilość warstw, informacje, że produkt posiada udokumentowane badania dermatologiczne, certyfikaty poświadczające pozyskanie celulozy z legalnych i odnawialnych źródeł? (100% PURA CELULOZA oznacza, że do produkcji użyto najwyższej jakości selekcjonowanej celuloza, co daje gwarancję, bezpieczeństwa, pełnej higieny i komfortu dla użytkowników)?

Odp. Jak w SIWZ

26.Zadanie 7, poz.6

Czy wymaga się dokumentów poświadczających, iż produkt był badany dermatologicznie i uzyskał pozytywną opinię?

Odp. Zamawiający nie wymaga

27.Zadanie 7, poz.6

Czy wymaga się aby podkład medyczny posiadał gramaturę nie mniejszą niż 17 gr/m2?

Odp. Jak w SIWZ

28.Zadanie 7, poz.6

Czy wymaga się aby na opakowaniu i opakowaniu rolki widniał symbol CE?

Odp. Zgodnie z wymaganymi przepisami dla danego rodzaju  produktu.

29.Zadanie 7, poz.6

Czy wymaga się aby podkład medyczny posiadał perforację -  minimum 135 odcinków w podkładzie o szerokości 50 cm i 210 odcinków w podkładzie o szerokości 60 cm.?

Odp. Jak w SIWZ

30.Zadanie 7, poz.6

Czy zamawiający dopuszcza/wymaga rolki 60 cm x 80 m, perforacja co 38 cm?

Odp. Dopuszcza z zachowaniem ilości szt.tj.100 szt.

31.Zadanie 7, poz.6

Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 50 m, perforacja co 34 cm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

32.Zadanie 7, poz.6

Czy wymaga się aby produkt był wykonany w 100% z czystej celulozy?

Odp. Zamawiający nie wymaga 100% celulozy.

33.Zadanie 7, poz.8

Prosimy Zamawiającego  opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp. Nie, wycenić sztuki  do 4 miejsca po przecinku.

34.Zadanie 7, poz.8

Czy zamawiający dopuści fartuch z włókniny jednowarstwowej, z rozcięciem w tylnej części, poły do zakładania z tyłu na plecach, wiązany w talii, w kolorze zielonym, o gramaturze 20 g/m2, długi rękaw, zakończony mankietem z bawełnianym ściągaczem o długości 5,5 cm, wiązany z tyłu w talii, niesterylny?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

35.Zadanie 7, poz.8

Czy zamawiający wymaga fartuch włókninowy z długim rękawem zakończonym mankietem z bawełnianym ściągaczem?

Odp. Zamawiajacy dopuszcza, nie wymaga.

36.Zadanie 7, poz. 1-6,8,14

Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1-6,8,14 z pakietu. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.

Odp. NIE

37.Zadanie 13, poz. 16-18

Prosimy o wydzielenie poz. 16-18 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odp. NIE

38.Zadanie 13, poz. 16-18

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp. Nie, wycenić sztuki  do 4 miejsca po przecinku.

39 . dotyczy zadania nr 12 poz. 1:

Czy Zamawiające wyrazi zgodę na zaoferowanie w  zadaniu 12 zestawu jak w poniższym opisie?

- Serweta DHS z laminatu PP+PE dwuwarstwowego min 60 g/m2, rozmiar 236/210 cm x 410 cm z osłoną na ekran anestezjologiczny z zakładkami i 2 przylepcami w części górnej, z częścią chłonną centralną 210 cm x 80 cm z polem chłonnym 210 cm x 80 cm, z dwoma otworami 10 cm x 42,5 cm wypełnionymi folią operacyjną, rozmiar 237 cm x 180 cm z zakładkami i przylepcami stanowiącymi osłony kończyn dolnych pacjenta – 1 szt

- Serweta na stolik instrumentacyjny 150 cm x 190 cm

- Serweta na stolik Mayo 78 cm x 145 cm

- Ręczniki chłonne – 2 szt.

- Taśma przylepna 10 cm x 50 cm – 1 szt.

- Kieszeń na płyny przylepna jednokomorowa 30 x 40 cm – 1 szt.

Odp. Zamawiajacy nie  wyraża zgody.

40.Pytanie nr 2 – dotyczy zadania nr 12 poz. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pokrowca jak w SIWZ z jednym zintegrowanym przylepcem?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

41./Pytanie nr 3 – dotyczy zadania nr 12 poz. 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 3 foliowej osłony na gumkę o średnicy Ø90cm lub Ø140cm?

Odp. p. Zamawiający nie wyraża zgody.

42.Zadanie 1 poz. 3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania opaskę o szerokości 8cm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

43.Zadanie 1 poz. 3-5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania opaskę tkaną o rozciągliwości 120%?

Odp. Zamawiający  dopuszcza.

44.Czy Zamawiający zgadza się zapisać, że Wykonawcy przysługuje prawo wstrzymania dostaw w przypadku, gdy opóźnienie w zapłacie przekracza 60 dni?

Odp.NIE

45.Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Odp.TAK