DZP-271-17/2019                                                                                                  Brzesko dnia  14.03.2019.r

Wykonawcy wszyscy

biorący udział w postepowaniu

Dotyczy:  Przetargu nieograniczonego na dostawę:  „Środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych ”  BZP nr 523108-N-2019  z dnia  08.03.2019

W odpowiedzi na zapytania wykonawców, informuje:

1.Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Zadania produkt z Zadania 2 poz. 7 i dopuści:Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych (skład: 0,26g chlorek benzylo-C12-16-alkilodimetylowy, 0,26g chlorek didecylodimetyloamoniowy, 0,26g czwartorzędowe związki amoniowe,

chlorek benzylo C12-14-alkilo[(etylofenylo)metylo] dimetylowy) przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji

powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów.  Dopuszczenie  producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych

powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 17x23cm, 100 sztuk w opakowaniu typu tuba?lubChusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych (skład: 0,26g chlorek benzylo-C12-16-alkilodimetylowy, 0,26g chlorek didecylodimetyloamoniowy, 0,26g czwartorzędowe związki amoniowe, chlorek  benzylo C12-14-alkilo[(etylofenylo)metylo] dimetylowy) przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu

medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli

zabiegowych, lamp, inkubatorów.  Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i  fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w  czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN

14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 150 sztuk w opakowaniu typu tuba?lub Chusteczki  bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych (skład: 0,26g chlorek benzylo-C12-16-alkilodimetylowy, 0,26g chlorek didecylodimetyloamoniowy, 0,26g czwartorzędowe związki amoniowe, chlorek  benzylo C12-14-alkilo[(etylofenylo)metylo] dimetylowy) przeznaczone do  mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów.  Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i  fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w  czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma

SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 200 sztuk w opakowaniu typu tuba?W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielnie pozycji ,zapisy  SIWZ pozostają bez zmian.

2.Pytanie 2Czy Zamawiający wydzieli do osobnego .Zadania produkt z Zadania 2 poz. 8 i dopuści:Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych (skład: 0,26g chlorek benzylo-C12-16-alkilodimetylowy, 0,26g chlorek idecylodimetyloamoniowy, 0,26g czwartorzędowe związki amoniowe,

chlorek benzylo C12-14-alkilo[(etylofenylo)metylo] dimetylowy) przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji

powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów.  Dopuszczenie  producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych

powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 17x23cm, 100 sztuk w opakowaniu typu tuba?lubChusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych (skład: 0,26g chlorek benzylo-C12-16-alkilodimetylowy, 0,26g chlorek didecylodimetyloamoniowy, 0,26g czwartorzędowe związki amoniowe, chlorek  benzylo C12-14-alkilo[(etylofenylo)metylo] dimetylowy) przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu

medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli

zabiegowych, lamp, inkubatorów.  Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i  fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w  czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN

14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 150 sztuk w opakowaniu typu tuba?lubChusteczki  bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych (skład: 0,26g chlorek benzylo-C12-16-alkilodimetylowy, 0,26g chlorek didecylodimetyloamoniowy, 0,26g czwartorzędowe związki amoniowe, chlorek  benzylo C12-14-alkilo[(etylofenylo)metylo] dimetylowy) przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu

medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli

zabiegowych, lamp, inkubatorów.  Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i  fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w  czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN

14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 200 sztuk w opakowaniu typu tuba?W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielnie pozycji ,zapisy  SIWZ pozostają bez zmian.

3.Pytanie 3Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Zadania produkt z Zadania 2 poz. 9 i dopuści:Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych (skład: 0,26g chlorek benzylo-C12-16-alkilodimetylowy, 0,26g chlorek didecylodimetyloamoniowy, 0,26g czwartorzędowe związki amoniowe,

chlorek benzylo C12-14-alkilo[(etylofenylo)metylo] dimetylowy) przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji

powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury

medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów.  Dopuszczenie  producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V

(Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 17x23cm, 100 sztuk w opakowaniu typu tuba?lubChusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych (skład: 0,26g chlorek benzylo-C12-16-alkilodimetylowy, 0,26g chlorek didecylodimetyloamoniowy, 0,26g czwartorzędowe związki amoniowe, chlorek  benzylo C12-14-alkilo[(etylofenylo)metylo] dimetylowy) przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów.  Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i  fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w

czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 150 sztuk w opakowaniu typu tuba?lubChusteczki

bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych (skład: 0,26g chlorek benzylo-C12-16-alkilodimetylowy, 0,26g chlorek  didecylodimetyloamoniowy, 0,26g czwartorzędowe związki amoniowe, chlorek  benzylo C12-14-alkilo[(etylofenylo)metylo] dimetylowy) przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli

zabiegowych, lamp, inkubatorów.  Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i  fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w  czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN

14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 200 sztuk w opakowaniu typu tuba?W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielnie pozycji, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

4.Pytanie 4Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Zadania produkty z Zadania 2 poz. 18 i 19 i dopuści:Dystrybutor wielokrotnego użytku do suchych chust z możliwością zalewania środkiem dezynfekcyjnym 2-3 L, może być myty w zmywarce do 60°C (wiadro na 100szt. chusteczek) oraz kompatybilne z nim Suche chusteczki o gramaturze 70g/m² w rozmiarach 30x34cm, 100szt. w roli?lubDystrybutor wielokrotnego użytku do suchych chust z możliwością zalewania środkiem dezynfekcyjnym 2-3 L, może być myty w zmywarce do 60°C (wiadro na 300szt. chusteczek) oraz kompatybilne z nim Suche chusteczki o gramaturze 70g/m² w rozmiarach 18x25cm, 300szt. w roli?W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielnie pozycji , zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

5.Pytanie 5Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Zadania produkt z Zadania 3 poz. 13 i dopuści:Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 9x12cm, trzykrotnie złożone, 6 warstw, pakowane ojedynczo w  saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku? lub Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku?lubGazik wykonany z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, nasączony 70% alkoholem izopropylowym, a obok niego suchy gazik, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 9x12cm, trzykrotnie złożone, 6 warstw, pakowane pojedynczo w  saszetki, 50szt. zestawów suchy+nasączony w opakowaniu zbiorczym- kartoniku?lubGazik wykonany z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, nasączony 70% alkoholem izopropylowym, a obok niego suchy gazik, rozmiar  złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w  saszetki, 50szt. zestawów suchy+nasączony w opakowaniu zbiorczym- kartoniku?Joanna Kubarek

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielnie pozycji, zapisy  SIWZ pozostają bez zmian.

6.Czy w zadaniu nr 2 poz. 19 – Zamawiający mógłby dopuścić chusty o wymiarach 17,5 x 36 cm pakowane po 120 szt. lub  wymiarach 30 x 32 cm w opakowaniach zawierających 100 szt. chusteczek z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odp. Zamawiający dopuści chusty o wymiarach 17,5 x 36 cm pakowane po 120 szt. w roli..

7.Pytania do Formularz oferty szczegółowy - Załącznik nr 1 do SIWZ:Pakiet nr 5 poz. 2:

Prosimy o wyjaśnienie czy nie zaszła omyłka i zamiast opakowania preparatu 100ml z atomizerem powinno być 50ml z atomizerem?Ewentualnie czy Zamawiający dopuści preparat spełniający wymogi SIWZ w opakowaniu 50ml z atomizerem?

Odp.Tak zaszła omyłka ,Zamawiajacy wymaga 50ml.

8.Pakiet nr 5 poz. 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie emulsji do mycia ciała i włosów pacjentów przed zabiegami operacyjnym tzn. zawierającą substancję antybakteryjną (oktenidynę)  i substancje pielęgnujące skórę (alantoinę). Preparat zarejestrowany jako kosmetyk. Opakowanie zgodne z SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza

9.Pakiet nr 5 poz. 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na gotowe do użycia rękawice nasączone roztworem na bazie octenidyny do mycia ciała i włosów pacjentów przed zabiegami oraz dekontaminacji ciała przy zakażeniach MDRO), nie wymagające spłukiwania wodą, zawierające substancję pielęgnującą skórę tzn. alantoinę. Opakowanie a 10 szt. rękawic. Kosmetyk.

Odp. Zamawiający dopuszcza

10.Pakiet nr 7 poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na płynny preparat zmiękczający i płuczący w postaci koncentratu na bazie kwasów organicznych bez środków powierzchniowo czynnych, zawierający inhibitory korozji, przeznaczony do termicznego przygotowania np. kaczek, basenów itp., zapobiegający powstaniu oraz usuwający istniejące już osady, nie pozostawiający plam po wyschnięciu. Opakowanie 5kg. Wyrób medyczny.

Odp. Zamawiający dopuszcza

11., dot. Pakiet 1 poz. 1 i 2

W związku z wycofaniem z produkcji preparatu o parametrach podanych w siwz prosimy o dopuszczenie zamiennika  o następujących parametrach:  koncentrat w płynie o przyjemnym zapachu, do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, endoskopów giętkich, Nie zawiera aldehydów, QAV, fenoli, biguanidów, aktywnego tlenu. Oparty na bazie diaminy kokos propylenu z dodatkiem 1-propanolu, działający na B, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, vaccinia, Polioma) w 2% w czasie do 15 min. Możliwość poszerzenia  spektrum o Adeno  przy dłuższym czasie działania.

Odp. Zamawiający dopuszcza

12, dot. Pakiet 1 poz. 6

W związku z wycofaniem z sprzedaży preparatu w  o parametrach  podanych w siwz prosimy o wykreślenie pozycji nr 6 z pakietu 1

Odp. Zamawiajacy dopuszcza rozwiązanie z pytania nr 13

13, dot. Pakiet 1 poz. 6

W związku z wycofaniem z sprzedaży preparatu w  o parametrach  podanych w siwz prosimy o dopuszczenie równoważnego gotowego do użycia preparatu dezynfekcyjnego,  specjalnie przeznaczonego do szybkiej i bardzo skutecznej dezynfekcji wycisków silikonowych, alginatowych, polieterowych i polisiarczkowych. Użycie preparatu sprawia, że gips łatwiej zapływa podczas odlewania wycisków (zgodny z gipsami). Preparat nie zmienia kształtów i wymiarów wycisków, zgodny z normami europejskimi, zapach cytrynowy. Opakowanie 750ml w ilości 2 szt. jak w siwz

Odp .Zamawiajacy dopuszcza zamianę ,wielkości op.750 ml-20 op.

14. dot. Pakiet 2 poz. 8

Prosimy o potwierdzenie, że określając czas działania 1 min  warunki czyste i 2 min warunki brudne Zamawiający miał na myśli podstawowe spektrum działania czyli B, Tbc (EN 14563) F, V (HIV, HBV, HCV, Rota)a wirusy  Polyoma i Noro do 5 min?

Odp. Zamawiający  potwierdza .

15, dot. Pakiet 2 poz. 9

Prosimy o potwierdzenie, że  określając  czas działania 1 min  Zamawiający miał na myśli minimalne spektrum F (C. albicans EN 16615), V (HIV,HBV, HCV, Polyoma, Rota), Adeno (EN 14476) z możliwością poszerzenia Odp. Zamawiający  potwierdza .

16. dot. Pakiet 2 poz. 17

Prosimy o  informację, czy nie zaszła omyłka pisarska. Preparat o podanym opisie jest w poz. 16, czy w poz. 17  Zamawiający oczekuje preparatu insektobójczego kompatybilnego z urządzeniem Nocospray opartego o substancje czynne: permetryna 5%, Pyretryny i pyretroidy 0,25%, butotlenek piperonylu 0,5%. Opakowanie 1l.

Odp. Zamawiający oczekuje w/w preparatu .

17, dot. Pakiet 3 poz. 11

Prosimy o dopuszczenie preparatu o czasie działania na podane spektrum do 1 min, przy zagrożeniu HBV do  2 min, spełniającego pozostałe wymagania siwz.

Odp. Zamawiający dopuszcza

18, dot. Pakiet 3 poz. 12

Z uwagi na specyfikę preparatu opisanego w pozycji nr 12, który jest produktem leczniczym  i problemach z jego dostępnością  uprzejmie prosimy o wydzielenie tej pozycji jako osobnego pakietu.

Odp.Zamawiajacy nie wyraża zgody na wydzielnie pozycji, dopuszcza preparat o podobnym działaniu.

19.opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 ( zadanie 9, poz. 5)

Czy Zamawiajacy dopuści preparat spełniający wymagania SIWZ w opakowaniu a’ 20l z odpowiednim przeliczenie ilości?

Odp.Zamawiający podtrzymuje zapisy  SIWZ.

20.opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 ( zadanie 9, poz. 7)

Czy Zamawiajacy dopuści preparat spełniający wymagania SIWZ w opakowaniu a’ 20l z odpowiednim przeliczenie ilości?

Odp.Zamawiający podtrzymuje zapisy  SIWZ.

21.Dotyczy  pakietu nr 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 12 poz. 1 i 2 i stworzenie oddzielnego pakietu na w/w wyroby? Wyrażając zgodę na dopuszczenie preparatów konkurencyjnych pozwoli to Państwu na otrzymanie korzystniejszej oferty.

Odp. Zamawiajacy nie wyraża zgody .

22. Dotyczy pakietu 12, poz. 1 i 2

Czy Zamawiający dopuści preparaty na bazie roztworu ponadtlenkowego zawierającego utleniające substancje HOCL i NaOCL o stężeniach rzędu 40-60 ppm spełniające pozostałe wymagania?

Odp. Zamawiajacy nie wyraża zgody