Zadanie realizowane jest w ramach Umowy o dofinansowanie Projektu: ***„Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Brzesku”*** Nr POIS.09.01.00-00-0341/18w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej Infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

**DZP-271-30/19/UE/SOR Brzesko dnia 10.05.2019.r**

 **Odp.nr 1 Wykonawcy wszyscy**

 **biorący udział w postępowaniu**

**Dotyczy: Postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę; Urządzeń medycznych** . **BZP nr 544929-N-2019 z dnia 2019-05-08**

**1.Zadanie nr: 1 – Aparat do powierzchniowego ogrzewania pacjenta - kpl 1-** dotyczy pakietu 1, pkt 6

Czy Zamawiający dopuści ogrzewacz pacjenta o nie gorszych parametrach posiadający na panelu sterowania wskaźnik LED zadanej temperatury?

**Odp. Zamawiający dopuszcza .**

**2.Dotyczy pakietu 1, pkt 8**

Czy Zamawiający dopuści ogrzewacz pacjenta o nie gorszych parametrach posiadający system alarmowy wizualny i dźwiękowy dotyczący błędów technicznych oraz przekroczenia zadanej temperatury wraz z 2-poziomowym zabezpieczeniem, wyłączającym urządzenie?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**