DZP-271-3-U/2019                                                                                             Brzesko dnia  24.05.2019

Odp.nr 3                                                                                          Wykonawcy wszyscy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę : Różne produkty lecznicze , DUUE  nr 2019/S-082-082-194724   z dnia  26.04.2019.r

Dotyczy:, Zadanie 8, pozycja 6

- Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy poliuretanowy z ramionami prostymi z kolorystyczne oznaczonymi zakończeniami żylnymi i tętniczymi za pomocą klamerek zaciskowych, cewnik 12 i 14FR o długości 15 cm,, 24 cm widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfortpacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru

właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczona prowadnica J-FlexTip 0.038’’, dwa koreczki

heparynizowane.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Dotyczy: Zadanie 8, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści cewnik do dializ dwuświatłowy, poliuretanowy wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z zakończoną końcówką dla maksymalizacji przepływu, cewnik o przekroju 12 i 14Fr  o długościach: 15cm, 25cm   z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach

sterylizowany tlenkiem etylenu, ramiona proste, cewnik nieprzepuszczalny dla promieni RTG, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi (70 cm) prowadnik Nitinolowy  z zakończeniem w kształcie litery ‘ J’ z znaczoną długością w skalowanym dozowniku , strzykawka 10 ml,

korek do wstrzykiwań, dwa rozszerzacze w  rozmiarze 12 FR x 14 cm ; 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu ‘Y’, taśma mocująca do drenu cewnika oraz naklejka identyfikująca pacjenta.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Dotyczy:, Zadanie 17, pozycja 31

Czy Zamawiający dopuści dawkę 750mg - pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 6 z Zadania nr 8 i

stworzy osobny pakiet.

Odp .Zamawiający nie wyraża zgody.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 30-31 z Zadania nr

17 i stworzy osobny pakiet.

Odp .Zamawiający nie wyraża zgody.

- Czy Zamawiający dopuści cewniki dwuświatłowe, poliuretanowe wykonane z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, ze wsuniętymi mandrynami, cewniki o przekroju 12 FR długościach: 15 cm, 17 cm, 20 cm 25 cm i14Fri długościach: 17 cm, 20 cm, 25 cm, 30cm do wyboru przez Zamawiającego z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowane tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalne dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 6 z zadania 8 i stworzy osobny pakiet dla tych pozycji?

Odp .Zamawiający nie wyraża zgody.