**Odp.2**

**Zadanie realizowane jest w ramach Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej 12. Infrastruktura Społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Umowa nr:RPMP.12.01.03-12-0615/17-00-XVII/216/FE/18** o dofinansowanie Projektu: ***Poprawa jakości i dostępności usług świadczonych przez SP ZOZ w Brzesku poprzez inwestycje w Blok Operacyjny i Pododdział Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej*** w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,** Oś Priorytetowa 12, **Infrastruktura Społeczna,** Działanie12.2 **Infrastruktura ochrony zdrowia,** Poddziałanie 12.1.3 **Infrastruktura ochrony Zdrowia o znaczeniu subregionalnym – spr** z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zawarta w Krakowie w dniu 23.05.2018 r.

DZP-271-44/19/UE Brzesko dnia 19.06.2019 r.

**Wykonawcy wszyscy**

**biorący udział w postepowaniu**

Dotyczy Przetargu nieograniczonego znak: DZP-271-44/19./UE na dostawę **„ Mebli medycznych”.**

W odpowiedzi na zapytania wykonawców, informuję:

**Zadanie nr: 2 – Łóżka – 6 szt**

**Pytanie nr: 1**

Punkt 2Czy Zamawiający dopuści leżę wypełnione płytą metalową z otworami ? Ciężko jest utrzymać wystarczającą czystość przy leżu wypełnionym siatką

**Odp: Tak, dopuści.**

**Pytanie nr:2**

Punkt 3Czy Zamawiający dopuści długość maksymalną 218 cm oraz szerokość 96 cm, nieznacznie różniącą się od wymaganych ?

**Odp: Tak, dopuści.**

**Pytanie nr:3**

Punkt 5Czy Zamawiający dopuści szczyty łóżek całe z tworzywa ABS?

**Odp: Tak, dopuści.**

**Pytanie nr:4**

Punkt 11Czy Zamawiający dopuści wszystkie regulacje za pomocą regulacji elektrycznych przy użyciu pilota za wyjątkiem sekcji podudzia, który pozostaje regulowany za pomocą regulacji zapadkowych ?

**Odp: Tak, dopuści.**

**Pytanie nr:5**

Punkt 11 Czy Zamawiający dopuści łóżko bez anty-Trendelenburga ?

**Odp: Nie dopuści.**

**Pytanie nr:6**

Punkt 11Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacja wysokości 440-720 mm ?

**Odp: Tak, dopuści.**

**Zadanie nr: 3 – Łóżko – 2 szt**

**Pytanie nr:7**

Punkt 6 Czy Zamawiający dopuści łóżko bez autoregresji ud ?

**Odp: Nie dopuści.**

**Pytanie nr:8**

Punkt 11 Czy Zamawiający dopuści łóżko gdzie sterowanie i blokowanie elektrycznych funkcji łóżka za pomocą sterowania umieszczonego w barierkach i centralnym panelem ?

**Odp: Tak, dopuści.**

**Pytanie nr:9**

Punkt 12 Czy Zamawiający dopuści łóżko gdzie regulacja kąta nachylenia segmentu podudzia realizowana jest za pomocą rastomatu ?

**Odp: Tak, dopuści.**

**Pytanie nr:10**

Punkt 12 Czy Zamawiający dopuści łóżko bez sterowania nożnego ?

**Odp: Tak, dopuści.**

**Zadanie nr: 4 – Wózek – 2 szt**

**Pytanie nr:11**

Punkt 5 Czy Zamawiający dopuści wózek, gdzie zakres regulacji wynosi 600-910 mm ?

**Odp: Tak, dopuści.**

**Pytanie nr:12**

Punkt 5 Czy Zamawiający dopuści wózek, gdzie miejsce na butlę z tlenem jest pod leżem, a nie w podstawie ?

**Odp: Parametr oceniany a nie wymagany.**

**Uwaga: Zmiana załącznika nr:1**

W Zadaniu nr: 1 zmianie ulega tabela cenowa w następujący sposób:

poz. nr.4 „Podpórka pod rękę prosta” - szt 1 -zostaje wykreślona, w następnej pozycji zostaje zmieniona ilość –„Podpórka pod rękę z uchwytem mocującym” – szt 6.

W załączeniu zmieniony Załącznik nr:1