Załącznik nr 1:

Opis przedmiotu zamówienia - Formularz oferty szczegółowy

Zadanie nr 1

Kod CPV 33141300-3 Urządzenia do nakłuwania żył, pobierania krwi.

System zamknięty aspiracyjno - podciśnieniowy do pobierania krwi:

Wymagania:      1/ Zapewnienie pobierania krwi metodą aspiracji a także podciśnienia.

2/ Probówki biochemiczne z granulatem do separacji surowicy.

3/ Probówki wystandaryzowane zapewniające pobieranie krwi zawsze o pożądanej objętości.

4/ Możliwość wkłucia pod dowolnym kątem.

5/ Jednoczęściowa igła ( igła zespolona z nasadką).

6/ Probówki plastikowe zakręcane korkiem z naklejoną etykietką z polem do opisu ( z wyjątkiem pozycji 15,16  ).

7/ Wszystkie części składowe jednorazowego użytku.

8/ Wszystkie produkty winny być jednego producenta. W przypadku zaoferowania produktów od różnych producentów wymagane jest dołączenie

oświadczenia producentów o kompatybilności elementów z systemem.

| L.p | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Ilość w opak. | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT [%] | Stawka VAT w PLN | Wartość brutto w PLN | Nazwa handlowa i numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Probówko -strzykawka do surowicy 4-5 ml śr.13-14 mm | szt. | 90 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Probówko-strzykawka do Surowicy 2-3ml śr.13-14mm | Szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Probówko-strzykawka do Surowicy 1-2ml śr.8-9mm | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Probówko-strzykawka do morfologii 4-5ml śr. 12-13mm z napylonym EDTA | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Probówko strzykawka do morfologii 2-3 ml,śr.13-14 z napylonym EDTA 3 | szt. | 55 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Probówko strzykawka do morfologii 1-2 ml,śr.11-13mm z napylonym EDTA 3 | szt. | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Probówko -strzykawka do koagulologii 2-3 ml,śr.13-14mm z cytrynianem sodu | szt. | 25 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Probówko -strzykawka do glukozy 2-3 ml,śr.13-14mm na ściankach fluorek sodu z EDTA K3 | szt. | 8 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Probówko-strzykawka 3-4 ml. śr.8-9 mm, do OB.z cytrynianem sodu. | szt. | 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Probówko-strzykawka do róznicowania małopłytkowości z Jonami Mg od 2-3 ml, śr.11-12 mm. | szt. | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Igła systemowa 20 G- 0,9 mm, Igła systemowa 21G-08 mm | szt. | 65 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Nakłuwacz nożykowy ostrze 1,5mmx 1,6mm (fioletowy) | szt. | 2 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Nakłuwacz nożykowy ostrze 1,5mm x 1,2mm (różowy) | Szt. | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Adapter do końcówki luer np. wenflon | szt. | 15 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Strzykawka do gazometrii o objętości 1-2 ml | szt. | 4 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Mikroprobówka do morfologii z palca 200ul | szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Otwieracz do drenów | Szt. | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Łącznik z łopatką do wykonywania rozmazów krwi obwodowej | szt. | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Igła typu motylek na posiew 0,8mm z drenem 200mm sterylna indywidualnie pakowana gotowa do użycia | Szt. | 960 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Igła motylkowa do pobierania krwi 0,9mm z drenem do 80mm | Szt. | 480 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Staza-opaska wielorazowa uciskowa(samozaciskowa) nadająca się do dezynfekcji do pobierania krwi | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Staza jednorazowego użytku do pobierania krwi papierowa samoprzylepna | Szt. | 25 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Statyw na 50 probówek o średnicy 17mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wykonawca użyczy Czytnik automatyczny do OB (do probówek) na okres obowiązywania umowy + podłączenie do sytemu informatycznego obowiązującego w laboratorium szpitala oraz na oddziałach (LIS-HIS), komunikacja dwukierunkowa) | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM: |  |  |  |  |  |

Uwaga:

1) Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie zobowiązany będzie do przeszkolenia personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie stosowania wyrobów

objętych zadaniem.

……………………………

/ Podpis i pieczęć Oferenta/

Zadanie nr 2

Kod CPV 33.69.65.00-0 Odczynnik do badań reumatologicznych

Kod CPV 33.12.41.31- 2 Paski odczynnikowe

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Wielkość op. | Ilość testów w okresie umowy | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Producent Nr. katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Test kasetkowy do wykrywania Giardi Lambli w kale do wykrywania. Czułość / swoistość względem metody mikrospokowej: min. 97% / 99%. |  | 200 |  |  |  |  |  |
| 2. | Kontrola pozytywna testu Giardia Lamblia w postaci wymazówki. |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 3. | Test kasetkowy do wykrywania hCG w moczu i surowicy. Czułość analityczna: 10 mlU/ml Czułość / swoistość względem metody referencyjnej: 100%. |  | 40 |  |  |  |  |  |
| 4. | Test kasetkowy do wykrywania krwi utajonej w kale (FOB). Czułość analityczna: min. 10 ng/ml. Czułość / swoistość: min. 97% |  | 900 |  |  |  |  |  |
| 5. | Odczyn Waalera Rosy`ego metodą hemaglutynacji do półilościowego oznaczania czynnika reumatoidalnego w surowicy. Kontrola dodatnia i ujemna w zestawie, pola testowe, mieszadełka. Czułość analityczna: min. 8 IU/ml Czułość / swoistość: min. 99% / 93% . |  | 400 |  |  |  |  |  |
| 6. | Jednostopniowy test kasetkowy do jednoczesnego, jakościowego wykrywania amfetaminy (1000 ng/ml), barbituranów (300 ng/ml), benzodiazepin (300 ng/ml), metabolitów kokainy (300 ng/ml), metamfetamin (1000 ng/ml), morfiny (300 ng/ml), metadonu (300 ng/ml), ecstasy (500 ng/ml), trójcyklicznych antydepresantów (1000 ng/ml) i metabolitów THC (50 ng/ml) w moczu ludzkim. Wykrywalność min. 70 substancji pochodnych udokumnetowana w metodyce. Możliwość odczytu wyniku po 5 minutach Brak wpływu ciężaru właściwego moczy w zakresie 1,000-1,037. Brak wpływu pH moczy w zakresie 5-9. |  | 170 |  |  |  |  |  |
| 7. | Test kasetkowy immunoenzymatyczny do jednoczesnego jakościowego wykrywania i różnicowania antygenu cyst Giardia oraz antygenu oocyst Cryptosporidium w próbkach kału. Czułość w stosunku do metody mikroskopowej: giardia min. 98,5%, cryptosporydium 100%. Swoistość w stosunku do metody mikroskopowej: giardia 100%, cryptosporydium min 99,5%. W zestawie ciekłe: bufor, substrat, koniugat, kontrola dodatnia. |  | 25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |

Zadanie nr 3

Kod CPV 33696500-0 Odczynniki laboratoryjne do badań manualnych

| L.p. | Nazwa towaru | Max. poj. pojedynczej fiolki w zestawie | J.m. | Ilość | Czas przydatności odczynnika roboczego do użycia i utrzymania stabilności po otwarciu | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT [%] | Stawka VAT w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odczynnik Lugolla | 100 ml | ml | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Odczynnik Türka | 100 ml | ml | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Odczynnik Pandyego | 10100ml | ml | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Odczynnik Hayema | 100 ml | ml | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Odczynnik Nonne Apelta | 100 ml | ml | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Odczynnik Rosina | 100 ml | ml | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Odczynnik May Grunwalda | 500 ml | ml | 2 000 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Odczynnik Dungera | 100 ml | ml | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Odczynnik do pleocytozy Samsona | 100 ml | ml | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Odczynnik Giemzy | 500 ml | ml | 2 000 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Odczynnik do retikulocitów | 100 ml | ml | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem: |  |  |  |  |

Uwaga:

Odczynniki do badań manualnych muszą posiadać termin ważności min.12 miesięcy od daty zakupu.

……......…………………….

/Podpis i pieczęć Oferenta/

Zadanie nr. 4

Kod CPV 33696500-0 Gotowy Test próbówkowy do badania kału.

System parazytologiczny służący do gromadzenia, konserwowania i dekantacji próbek kału, do przechowywania w temp. pokojowej, wykonanie

oznaczenia bez konieczności wirowania próbki, dozowanie próbki do odczytu mikroskopowego bezpośrednio z testu bez konieczności przelewania, przenoszenia materiału pomiędzy elementami zestawu testowego( probówka fabrycznie wypełniona formaliną i trytonem ,wyposażona w podwójne pionowe

trójwymiarowe filtry, filtr tłuszczowy ) probówka przeznaczona  do jednorazowego użytku brak możliwości kontaminacji,  wyposażona w uszczelkę powietrze/woda zapobiegające wyciekom materiału oraz łyżeczkę do pobierania dł. min 10cm

| Nazwa testu | Ilość testów szt | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT w % | VAT w PLN | Wartość brutto w PLN | Ilość szt w opakowaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …...............………………… (wpisać nazwę) | 400 |  |  |  |  |  | ……….szt. |
|  |  | Razem |  |  |  |  |  |

UWAGA:

Do oferty należy dołączyć deklaracje zgodności CE dla wyrobu medycznego.

……………………………

/Podpis i pieczątka Oferenta/

| Zadanie nr 5 |  |
| --- | --- |
| Kod CPV 3314100000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne – probówki analityczne, szkiełka |  |
| Tabela 1 |  |
| Lp. | Nazwa towaru | Ilość szt. | Ilość w opak. | Cena netto za 1 szt. w PLN | Wartość netto w PLN | VAT w % | VAT w PLN | Wartość brutto w PLN | Producent / Nr kat. |  |
| 1. | Probówki z K2 EDTA- na 1 ml krwi z czerwonym korkiem, okrągłodenna z etykietą zawierającą znacznik poboru, datę ważności i nr. serii. | 4 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Probówki do koagulologii z 3,2% cytrynianem sodu, na 1,8 ml krwi z zielonym korkiem, okrągłodenna z etykietą zawierającą znacznik poboru, datę ważności i nr. serii. | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Probówki PS puste z kołnierzem 10 ml 16x100 mm okrągłodenne z podziałką 0,5-2,5-5ml | 28 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Probówki z PP o podwyższonej przejrzystości do wykrzepiania krwi i separacji surowicy z granulatem i przyspieszaczem na 9-10 ml krwi z czeronym korkiem nachodzącym na boki probówki okrągłodenne Ø 16x100 mm z etykietą zawierającą datę ważności i nr. serii. | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Granulat z przyspieszaczem na 4-5 ml krwi w probówce Ø 13x75mm z przeźroczystego PP z czerwonym korkiem i etykietą nr. serii i data ważności na każdej probówce | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Probówki do glukozy z KF/Na2EDTA na 2,5 ml krwi z korkiem, płaskodenne Ø 12x75 mm z etykietką | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Pojemnik PP na mocz poj. 125 ml (60x75mm) z podziałką, polem do opisu, zakręcanym wieczkiem niesterylny | 15 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Pojemnik PP na kał poj. 25 ml (25x80mm) z łopatką, z zakręcanym białym wieczkiem, niesterylny | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Końcówki do pipet żółte typu Eppendorf 5-200 ul niesterylne | 26 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Końcówki do pipet niebieskie typ Eppendorfa 100 – 1000 ul niesterylne | 12 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Szkiełka podstawowe 1mm do osadu moczu | 5 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Szkiełka nakrywkowe 24x24mm do osadu moczu | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Nakłuwacz typu Medlance, niebieski, igła 1.8mm | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Probówki PS 5 ml 12x75 mm bez kołnierza i znacznika okragłodenne | 35 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Probówki PP Eppendorfa 1,5 ml z korkiem, podziałką i polem do opisu. | 6 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Probówki PP stożkowe 7 ml puste | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Pół zamknięty zestaw do OB. (rurka z zabezpieczeniem przeciwprzelewowym + płaskodenna probówka jednoraz. użyt.) na 0.8 ml. krwi probówka zawierająca 3,8 % dwuwodnego cytrynianu sodu z nie wymagającym wyjmowania przebijalnym łososiowym korkiem | 2 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Bagietki plastikowe niesterylne dł 120 mm | 35 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Pipety Pasteura o dł. 150 mm z podziałką do 1 ml | 20 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Szkiełka podstawowe 1mm szlifowane z matowym polem do opisu do badań inVitro | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Korki z PE rozporowe Ø 10-12mm | 7 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Pisak Marker wodoodporny cienkopiszący do pisania na szkle, okrągła prosta końcówka typ Sharpie produkt oryginalny | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Korki uniwersalne (żebrowane) pasujące do probówek z pozycji nr.3 | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Kamery do ilościowej analizy elementów morfotycznych w moczu z 10-cioma komorami jednorazowego użytku | 25 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tabela 2 |  |
| Lp. | Nazwa towaru | Ilość szt. | Ilość w opak. | Cena netto za 1 szt. w PLN | Wartość netto w PLN | VAT w % | VAT w PLN | Wartość brutto w PLN | Producent / Nr kat. |  |
| 1. | Pisak Marker wodoodporny cienkopiszący do pisania na szkle, okrągła końcówka typ Sharpie –produkt oryginalny | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Sterylne ezy o poj, 1µl pakowane po 5 szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Sterylne ezy o poj, 10µl pakowane po 5 szt. | 1 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Końcówki do pipet niebieskie typ Eppendorfa 100 – 1000 ul., sterylne, pakowane po 5 szt | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Końcówki do pipet żółte typu Eppendorf 5-200 ul autoklawowalne | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Końcówki do pipet niebieskie typ Eppen, 100 – 1000 ul autoklawowalne | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Pojemnik na kał PS 18 ml (22x63mm) z łopatką, sterylny, indywidualnie pakowany | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Probówka okrągłodenna z PS, z podziałką i kołnierzem, sterylna , o śr. 16x100mm, poj 10ml | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Pojemnik PP na mocz poj. 150 ml (57x73mm) z podziałką, polem do opisu, zakręcanym wieczkiem sterylny indywidualnie pakowany | 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Pojemnik na mocz z PP 60ml (38x65mm) z podziałką i z zakręcanym wieczkiem, sterylny, indywidualnie pakowany | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Wymazówki drewniane z wacikiem bawełnianym, sterylne, indywidualnie pakowane | 5 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Wymazówki transportowe z tworzywa sztucznego, sterylne, indywidualnie pakowane z żelowym podłożem AMIES. Karbowany korek, wacik wiskozowy, śr. probówki 13mm, etykieta na probówce i instrukcja poprania na opakowaniu jednostkowym w języku polskim, (załączyć do oferty dokument potwierdzający możliwość przechowywania bakterii tlenowych, fakultatywnych bakterii beztlenowych i bakterii beztlenowych w okresie do 96h, a bakterii wybrednych do 24h w warunkach lodówkowych) | 2 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Wymazówki transportowe z drucika aluminiowego, sterylne, indywidualnie pakowane żelowym podłożem AMIES. Karbowany korek, wacik wiskozowy, śr. probówki 13mm (załączyć do oferty dokument potwierdzający możliwość przechowywania bakterii tlenowych, fakultatywnych bakterii beztlenowych i bakterii beztlenowych w okresie do 96h, a bakterii wybrednych do 24h w warunkach lodówkowych) | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Wymazówki z tworzywa sztucznego, z wacikiem bawełnianym, w probówce transportowej o śr. 13 mm, sterylne. Kompatybilna z wymazówkami z podłożem transportowym | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Probówki do głębokiego mrożenia (-190ºC) z 25 porowatymi granulkami każda i bulionem. Zastosowanie do długotrwałego przechowywania mikroorganizmów stanie zamrożonym i przenoszenia pojedynczych granulek bezpośrednio na pożywkę. Różne kolory pozwalają na łatwą identyfikację szczepów | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Wymazówki z tworzywa sztucznego, z wacikiem dakronowym, w probówce transp. o śr. 13 mm, sterylne. | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Wymazówki transportowe z tworzywa sztucznego, sterylne, indywidualnie pakowane żelowym podłożem AMIES z węglem. Karbowany korek, wacik wiskozowy, śr. probówki 13mm, etykieta na probówce i instrukcja poprania na opakowaniu jednostkowym w języku polskim, (załączyć do oferty dokument potwierdzający możliwość przechowywania 96h bakterii beztlenowych i do 24h dla bakterii wybrednych, jeśli w temp. do 25 oC) | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Szkiełka podstawowe, 1 mm, z matowym polem do opisu, szlifowane | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Szkiełka nakrywkowe 24x24 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Probówki PP Eppendorfa 1,5 ml z korkiem | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Probówki sterylne z PP, odporne w 100°C, z korkiem z PE, o śr. 16x150mm, poj 20 ml, bez kołnierza | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Korki nasadkowe do probówek 16 mm, autoklawowalne z wentylacją | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Probówki Falcone, stożkowe z PP o poj. 50ml. Ø 30x119 mm z wytłoczoną podziałką, jałowe indywidualnie pakowane | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Zlewki plastikowe wysokie pojemność 600ml z Podziałką | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Foliowe woreczki z zapięciem ,piktogram o zagrożeniu biologicznym ,polem do opisu i dodatkową komorą na dokumenty 150x230mm | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Pojemnik transportowy z nakrętką na probówkę o wymiarach 16x100mm | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Taca z PS na 20 szkiełek mikroskopowych długości około 20 cm | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Mieszadełko/ bagietka z PS, długości . 120 mm | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Wymazówki - tworzywo sztuczne, flokowany wacik dakronowy, karbowany czerwony korek, etykieta, f13x165mm, sterylne | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Wymazówka z tworzywa sztucznego, flokowany wacik poliestrowy niebieska nakrętka, etykieta, ciekłe podłoże AMIES 1ml w stojącym pojemniku, sterylna. Utrzymuje żywotność bakterii tlenowych i fakultatywnych bakterii beztlenowych oraz bakterii beztlenowych przez minimum 48 godzin Dostosowane do diagnostyki molekularnej i bezpośredniego użycia na płytkach Petriego. Zgodne ze standardem M40-A2 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Wymazówki z tworzywa sztucznego, flokowany wacik poliestrowy - etykieta, cekłe podłoże VICUM 2ml w stojąceym pojemniku, sterylne Do próbek zawierających wirusy, Chlamydia, Ureaplasma i/lub Mycoplasma. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Wymazówki z tworzywa sztucznego, flokowany wacik poliestrowy -, etykieta, cekłe podłoże dla Wirusów 1ml w stojąceym pojemniku, sterylne .Przystosowane do hodowli komórek i zgodne z molekularnymi technikami diagnostycznymi do ilościowej reakcji PCR. Zgodne ze standardem M40-A2molekularnymi technikami diagnostycznymi do ilościowej reakcji PCR. Zgodne ze standardem M40-A2 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem Tabela 1 + Tabela 2 w PLN = |  |  |  |
| Uwaga: |  |
| Oferowane materiały sterylne muszą posiadać czytelną datę ważności. Nie dopuszcza się produktów aseptycznych. |  |
| 3) Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca przedłoży próbki do poszczególnych pozycji z zadanie nr 5. |  |
| ………………………………… / Podpis i pieczęć Oferenta/ |  |