DZP-271-7-U/2019                                                                                             Brzesko dnia  10.10.2019

Odp.nr 2                                                                                          Wykonawcy wszyscy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę :Systemów diagnostycznych  .

DUUE  nr 2019/S-180-437922 z dnia 18.09.2019.

Do zadania  nr 4

- Czy Zamawijący dopuści analziator z roku produkcji 2015 ?

Odp. Zamawiajacy dopuszcza .

Do pakietu nr 5

- Czy Zamawijący dopuści analziator z roku produkcji 2015 ?

Odp. Zamawiajacy dopuszcza .

do pakietu nr 3,4,5

- Prosimy o doprecyzowanie czy podana przez Zamawiającego ilość badań (oznaczeń) zawiera już oznaczenia przewidziane na kalibracje i kontrole? Jeśli nie, czy ilośc tę należy doliczyć?

Odp.Zamawiący  wyaśnia,iż w pakiecie nr 4 i 5 nalezy doliczyć ozaczenia przewidziane na kalibracie i  kontrole. W pakiecie  nr 3, ilość badań zawiera już oznaczenia na   kontrole i kalibracje

dot. pakietu 3 i 5):

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozszerzenie tabeli asortymentowej poprzez dodanie niezbędnych do wykonania badań i pracy analizatora materiałów kalibracyjnych, kontrolnych i zużywalnych?

Odp.Zamawiajacy wyraza zgodę.

Dotyczy Zadania nr 1b, pkt. I. 1.oraz IV. 1. i V. 1., Załącznik nr 1:

- Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga systemu zintegrowanego biochemiczno-diagnostycznego z roku produkcji 2018/2019 oraz analizatora pomocniczego biochemicznego nie starszego niż z 2015 r. i analizatora pomocniczego immunochemicznego nie starszego niż z 2017 r.?

Odp.Zamawiający wymaga.

Dotyczy Zadania nr 1b, pkt. II. 5., Załącznik nr 1:

- Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga aby część biochemiczna systemu zintegrowanego wykorzystywała pojedyncze, bezobsługowe (nie wymagające uzupełniania płynów lub wymiany membran) elektrody jonoselektywne (Na, K, Cl, Ref.)?

Odp. Zamawiający wymaga.

Dotyczy Zadania nr 1b, pkt. II. 8., Załącznik nr 1:

- Z uwagi na fakt, że płyny z jam ciała z reguły są pochodzenia surowiczego i stężenia poszczególnych analitów oznacza się w obu materiałach (surowica, płyn z jam ciała) w oparciu o tą samą metodykę, czy Zamawiający dopuści aby oznaczenia te zaoferować w oparciu o protokoły aplikacyjne oraz odczynniki dla surowicy?

Odp.Zamawiajacy dopuszcza.

Dotyczy Zadania nr 1b, pkt. II. 11., Załącznik nr 1:

- Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga barkodowego identyfikowania próbek i odczynników?

Odp. Zamawiający wymaga.

Dotyczy Zadania nr 1b, pkt. II. 19. i IV.11, Załącznik nr 1:

- Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga aby możliwość uzupełniania i wymiany odczynników bez zatrzymania pracy aparatu odbywała się w dowolnym czasie pracy analizatora bez konieczności zmiany trybu pracy na Standby, Pauza, Wstrzymanie czy Stop?

Odp. Zamawiający wymaga.

Dotyczy Zadania nr 1b, pkt. II. 21., Załącznik nr 1:

- Czy ze względu na specyfikę oznaczenia i materiał używany do badania, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kontroli jednoparametrowej na dwóch poziomach do RF, D-dimerów i HbA1c ?

Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

Dotyczy Zadania nr 1b, pkt. IV. 12., Załącznik nr 1:

- Prosimy o doprecyzowanie jaki procent badań i jakie parametry będą wykonywane na analizatorze pomocniczym a jakie na obu systemach  (zintegrowanej platformie i pomocniczym)?

Odp.Zamawiajacy podaje informacje dotyczace rordziału poszczególnych parametrów na systemy.

Analizotor pomocniczy biochemia: Albuminy,amoniak,ASO,CRP,Białko w moczu,RF,D-Dimer,LDH,Ferytyna,HbA1c,Imunoglobuliny.IgA,IgG,IgM,Mg,kwas mlekowy,Transferyna,Albuminy w moczu.

Analizator pomocniczy immunochemia:

CA 15-3, CA 19-9 ,Free PSA,IgE Insulina ,konrtyzol ,PSA,PCT,TSH,TOXO IgM,Troponina ,Cantamina D,anty-Hbs,PTH.

Parametry na obu sytemach (zintergowanymi,pomocniczym)

CRP,glukoza,kratynina,TSH,Prokaltynina,Troponina w podziale 50% na 50% .

Zintegrowana platforma: pozostałe parametry.

Dotyczy Zadania nr 1b, pkt. VI. 1., Załącznik nr 1:

- Prosimy o doprecyzowanie czy ww warunek dotyczy systemy zintegrowanego (bioechemiczno-diagnostycznego)?

Odp.Tak,w/w warunek dotyczy systemu zintegrowanego

Dotyczy Zadania nr 1b, pkt. VI. 4., Załącznik nr 1:

- Prosimy o doprecyzowanie czy ww warunek dotyczy części immunochemicznej systemu zintegrowanego i analizatora pomocniczego immunochemicznego?

Odp. Odp.Tak,w/w warunek dotyczy części immunochemicznej systemu.

Dotyczy Zadania nr 1a i 1b, Tab. 1., Załącznik nr 1:

- Prosimy o doprecyzowanie czy podana przez Zamawiającego ilość badań (kolumna 3 ) zawiera już oznaczenia przewidziane na kalibracje i kontrole? Jeśli nie, czy ilość tą należy doliczyć?

Odp.Podabna ilość badań nie zawiera oznaczeń na kontrole i kalibracje, należy doliczyć  wg podanego schematu.

Dotyczy pakietu Nr 1

- Prosimy o wyjaśnienie i uściślenie,  czy Zamawiający zamierza stosować test beta-HCG total wyłącznie jako test ciążowy, czy także jako marker nowotworowy w chorobach trofoblastu oraz w ginekologii onkologicznej?

Odp.Tak, zamawiajacy zamierza stosować test,beta-HCG ,jako test ciążowy  oraz marker nowotworowy w chorobach trofoblstryna.

- Prosimy o uściślenie czy Zamawiający oczekuje aby oferowany odczynnik do oznaczania prolaktyny posiadał zwalidowaną metodykę i możliwość różnicowania obecności makroprolaktyny, co umożliwi wiarygodną interpretację wyników u pacjentów z makroprolaktynemią?

Odp. Tak  Zamawiający oczekuje ,aby odczynniki do oznaczania prolaktyny ,posiadał  zwalidowaną metodykę i możliwość  różnicowania obecności makroprolaktyny.

Dot. Załącznik nr 4 - wzór umowy

Par. 6 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

Odp.Zamawiający nie  wyraża zgody .

Par. 6 ust. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy?

Odp.TAK

Par. 6 ust. 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do niniejszego postanowienia umowy następującego zapisu:

„Obowiązek ciągłości dostaw nie dotyczy sytuacji gdy opóźnienie Zamawiającego w zapłacie ceny zakupu przekracza 30 dni.”?
Uzasadnienie: Obecne postanowienie wzoru umowy jest jednostronne i jako takie narusza normę art. 487 par. 2 k.c., który mówi, że umowa jest wzajemna, kiedy obie strony zobowiązują się w ten sposób, że świadczenie jednej z nich ma być odpowiednikiem świadczenia drugiej (zasada symetrii zobowiązań umownych). W stosunkach zobowiązaniowych wynikających z umów wzajemnych jest regułą, że każda ze stron zobowiązując się do świadczenia, czyni to w przekonaniu, iż otrzyma ekwiwalent tego świadczenia od kontrahenta. Dlatego też, zgodnie z art. 490 k.c., gdy spełnienie świadczenia przez drugą stronę staje się wątpliwe ze względu na stan majątkowy, strona zobowiązana do wcześniejszego świadczenia może powstrzymać się z jego spełnieniem do czasu gdy druga strona zaofiaruje świadczenie wzajemne lub nie da stosownego zabezpieczenia. Zamawiający dokonał ograniczenia praw Wykonawcy przynależnych mu w przypadku niewykonania zobowiązania przez Zamawiającego.
Skoro Zamawiający zapisuje cały szereg sankcji wobec Wykonawcy za niewłaściwą realizację umowy, to tym bardziej nie powinien pozbawiać Wykonawcy części jego ustawowych praw przysługujących w przypadku niewłaściwego wykonania umowy wzajemnej przez Zamawiającego.

Odp.Zamawiający nie wyraża zgody.

Par. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu: „Zmniejszenie nie może przekraczać 20% całkowitej wartości umowy”?

Odp.Zamawiający nie wyraża zgody.

Par. 9 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do rozwiązania umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?

Odp.Zamawiający  wyraża zgodę.

Par. 10 ust. 1 pkt 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu "gdy Wykonawca odstąpi od wykonania umowy " na "gdy Wykonawca odstąpi od wykonania umowy z przyczyn przez niego zawinionych"?

Odp.Zamawiający  wyraża zgodę.

Par. 10 ust. 1 pkt 2 - 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki”?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Dot. Załącznik nr 4a - wzór umowy dzierżawy

Par. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z Wykonawcą jako procesorem wg załączonego wzoru?

Odp. Zamawiajacy wyraża zgodę