## Arkusz1
Załącznik nr:1
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa endoprotez cementowych stawu kolanowego w ilości 38 kpl.
CPV:33183100-7 Implanty ortopedyczne
Lp | Nazwa towaru | Producent | j.m | ilość | Numer Katalogowy | cena jedn. netto w PLN | VAT w % | VAT w PLN | wartość netto w PLN | wartość brutto w PLN
Endoprotezy stawu kolanowego kłykciowe PIERWOTNE
1 | Element udowy jednosiowy w osi A/P, anatomiczny cementowany (prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego z podniesioną o 7 stopni przednią częścią zapobiegającą tzw. notching- niezmiernemu naciskowi implantu na warstwę korową przedniej części uda, w minimum 8 rozmiarach. |  | szt. | 100
2 | Modularna, uniwersalna (jednakowa dla strony lewej i prawej) część piszczelowa wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego, przynajmniej w 8 rozmiarach. |  | szt. | 100
3 | Element udowy jednoosiowy w osi A/P anatomiczny, bezcementowy (prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo- chromowego z podniesioną o 7 stopni przednią częścią zapopbiegającą tzw. notching - niezmiernemu naciskowi implantu na warstwę korową przedniej części uda w 8 rozmiarach dla każdej ze stron |  | szt. | 20
4 | Modularna bezcementowa, uniwersalna ( jednakowa dla strony lewej i prawej) część piszczelowa wykonana ze stopu kobaltowo- chromowego, przynajmniej w 8 rozmiarach lub płyta piszczelowa modularna wykonana ze stopu tytanowego Ti64 oraz cz ęściowo z powłoką z czystego tytanu posiadająca 4 pegi zlokalizowane obwodowo, częściowo pokryte strukturą 3D poprawiające pierwotne umocowanie plyty w kości gąbczastej przynajmniej w 8 rozmiarach. Przeznaczona zarówno do zastosowania bezcementowego, jak i cementowego |  | szt. | 20
5 | Wkładka polietylenowa z polietylenu III generacji poddana trzykrotnemu procesowi wyżarzania (annealing), min. w 5 grubościach dla wkładki zachowującej PCL i min. w 7 grubościach dla wkładki bez zachowania PCL, o geometrii zapewniającej zwiększoną rotację komponentu udowego. |  | szt. | 100
6 | Cement z dwoma antybiotykami erytromycyna i kolistyna 40g |  | szt. | 100
7 | Mieszalnik z długim aplikatorem do podciśnieniowego mieszania i podawania cementu. |  | szt. | 100
8 | Jednorazowe ostrze do piły oscylacyjnej |  | szt. | 150
Razem:
Uwaga : | Zamawiający wymaga użyczenia : napędu dio piły oscylacyjnej i wiertarki z osprzętem.
…..........................................
podpis i pieczęć wykonawcy