DZP-271-1-U/2020                                                                                             Brzesko dnia  17.02.2020.r

Odp.nr 1                                                                                          Wykonawcy wszyscy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę :Różne urzadzenia i produkty medyczne-sprzęt jednorazowego uzytku.DUUE  nr 2020/S-025-055841 z dnia 05.02.2020.r

- Dotyczy zadanie 4 pozycja 18-19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu w postaci sterylnego, rozpuszczalnego w wodzie żelu, używanego do ułatwiania wprowadzana cewników oraz innych urządzeń medycznych podczas zabiegów dotyczących cewki moczowej jak np. cewnikowanie, endoskopia czy cystoskopia oraz do zabiegów odbytniczych i okrężniczych jako żel lubrykacyjny. Produkt o składzie: LIDOCAINE H/CHL. + CHLORHEXIDINUM GLUCONICUM + HYDROXYBENZOESAN METYLU + HYDROXYBENZOESAN PROPYLU 2g+0,25g+0,06g+0,025g / 100g produktu, pakowany w bezlateksowych i wygodnych ampułko strzykawkach z podziałką o pojemności 6ml(6g)w pozycji 18 oraz 11ml (11g) w pozycji 19?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

- Dotyczy: zadanie 13

Prosimy o informację z jakim automatycznym wstrzykiwaczem kontrastu mają być kompatybilne wkłady i złącza opisane w zadaniu 13, w pozycji 1 i 2?

Odp. Automatyczny wstrzykiwacz to  OPTIVANTAGE

- Prosimy o doprecyzowanie  do jakiej strzykawki mają być wkłady wyszczególnione w zadaniu nr 13 ?

Odp. Automatyczny wstrzykiwacz to  OPTIVANTAGE.

- Zadanie nr 29 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrody neutralne jednorazowego użytku, dwudzielne, owalne, hydrożelowe, wyposażone w pas bezpieczeństwa, który gwarantuje równomiernie rozprowadzenie prądu na elektrodzie, niezależnie od kierunku aplikacji, o powierzchni przewodzącej 110cm2, powierzchni całkowitej 170cm2, rozmiar elektrody: 176 x 122mm, pakowane w opakowaniach po 50szt., w pakietach po 5 szt, do każdego pakietu załączone naklejki z informacją o numerze serii i datą ważności elektrody, gotowe do wklejenia do protokołu pacjenta?

Odp.  Tak jak w SIWZ

- Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w pakiecie 10 poz. 1 w przedmiotowym postępowaniu:

Czy Zamawiający dopuści równoważne Igły do penów SURMEDI, z uwagi na zamieszczenie w opisie przedmiotu zamówienia nazwy produktu będącej zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego wytwórcy? Igły są kompatybilne ze wszystkimi penami dostępnymi na rynku polskim, co potwierdza certyfikat oraz norma EN ISO 11608-2, konfekcjonowane po 100 szt.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w pakiecie 6 poz. 27 w przedmiotowym postępowaniu:

Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 27 z pakietu 6 i utworzenie z niej odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionych pozycji w dotychczasowym pakiecie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie.

Odp. Zamawiajacy nie wyraża zgody na wydzielnie  w/w pozycji.

- Dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w pakiecie 10 poz. 1 w przedmiotowym postępowaniu: Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 1 z pakietu 10 i utworzenie z niej odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionych pozycji w dotychczasowym pakiecie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie.

Odp. Zamawiajacy nie wyraża zgody na wydzielnie  w/w pozycji.

- Czy Zamawiający w zadaniu nr 3 w pozycji 1 dopuści obecnie stosowane przez Zamawiającego, rurki tracheostomijne z odsysaniem znad mankietu w rozmiarach 6,0; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 10,0 mm, spełniające pozostałe wymagania określone w SIWZ?

Odp. Zamawiajacy dopuszcza

- Czy Zamawiający w zadaniu nr 3 w pozycji 11 dopuści obecnie stosowany przez Zamawiającego, zestaw do szybkiej, bezpiecznej konikotomii z igłą Veressa (zabezpieczającą przed przekłuciem tylnej ściany tchawicy), z rurką tracheostomijną 6,0 mm z mankietem, w zestawie dodatkowo skalpel, strzykawka 10 ml, miękka opaska, wymiennik ciepła i wilgoci typu Thermovent T oraz szew chirurgiczny z igłą.

Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

- Dotyczy zadania nr 11  poz. 2.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza przyrządy uniwersalne typu Flocare do worka lub butelki do pompy do żywienia, czyli spełniające SIWZ.

Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

- Dotyczy zadania nr 11  poz. 4.

Czy Zamawiający dopuści zgłębnik typu Flocare PUR przeznaczony do żywienia dożołądkowego lub dojelitowego z 2 cieniodajnymi liniami kontrastującymi w promieniach RTG z końcem zgłębnika posiadającym cztery otwory obczne – chroniące przed zapychaniem się zgłębnika, w rozmiarach: CH 6/110 cm, CH 8/110 cm, CH 10/110 cm, CH 12/110 cm, spełniający wszystkie pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Zamawiajacy nie  dopuszcza.

- Zadanie nr 10

Czy Zamawiający dopuści złożenie osobnej oferty na pozycję 27 i 28 oraz zaoferowanie w pozycji 27 zestawu bez gazików i strzykawki, rozmiary od 12F do 24F co 2 F oraz w pozycji 28 zestawu do gastrostomii ze zgłębnikiem silikonowym o długości minimum 40 cm, pozostałe właściwości obu zestawów jak w opisie.

Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

- Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:„…, w terminie 4 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia”?

Odp.Zamawiający wyraża zgodę

- Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„Termin dostawy na cito wynosił będzie do 36 godzin od momentu złożenia zamówienia, chyba że Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie tego terminu dostawy”?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę

- Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„Po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji należytego wykonania umowy,       w przypadku niezrealizowania dostaw w terminie określonym w umowie (licząc od daty złożenia zamówienia) i zmuszenia Zamawiającego do zakupu interwencyjnego na wolnym rynku, Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia różnicy ceny związanej z zakupem interwencyjnym produktu, między innymi kosztów dostawy oraz różnicy ceny wynikającej z zakupu na wolnym rynku, a zakupem u Wykonawcy, z którym Zamawiający zawarł umowę. Ponadto, Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa naliczenia kary umownej zgodnie z zapisem § 10 umowy”?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę

- Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„Reklamacje ilościowe dotyczące przedmiotu zamówienia rozpatrywane będą przez Wykonawcę          w terminie 3 dni roboczych od pisemnego zgłoszenia. W przypadku uznania reklamacji, braki ilościowe zostaną uzupełnione w terminie 5 dni roboczych, na koszt i ryzyko Wykonawcy”?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę

- Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„Reklamacje jakościowe dotyczące przedmiotu zamówienia rozpatrywane będą przez Wykonawcę w terminie 14 dni roboczych od pisemnego zgłoszenia. W przypadku uznania reklamacji wadliwe produkty zostaną wymienione na pełnowartościowe na koszt i ryzyko Wykonawcy w terminie 8 dni roboczych od dnia uznania reklamacji”?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

- Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności/ wymagalności wskazanego na fakturze”?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- Dotyczy warunków umowy § 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu i wprowadzenie go do umowy:

„…, zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić”?

Odp. Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

- Dotyczy warunków umowy § 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„…, Zmniejszenie ilości zamawianych produktów leczniczych nie powoduje dla Zamawiającego żadnych konsekwencji finansowo – prawnych i nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń, o ile zmniejszenie nie będzie większe niż 10% wartości całego zamówienia”?

Odp. Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

- Dotyczy warunków umowy § 9 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia odpowiedzialności za jednostronne rozwiązanie umowy w przypadku powtarzającej się nieterminowej realizacji dostaw bądź niezgodnej z wymaganiami (co najmniej 3 krotne stwierdzenie tego faktu w ciągu kwartału), po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy”?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

- Dotyczy warunków umowy § 10 ust. 1.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych odpowiednio z 10% na 8%?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- Dotyczy warunków umowy § 10 ust. 1.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych odpowiednio z 0,5% na 0,4%?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- Dotyczy warunków umowy § 10 ust. 1.3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych odpowiednio z 0,5% na 0,3%?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- Dotyczy warunków umowy § 10 ust. 1.4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych odpowiednio z 10% na 5%?

Odp. Nie dotyczy

- Dotyczy warunków umowy § 11 ust. 1.4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„….w przypadku ustawowej zmiany stawek podatku od towarów i usług, według obowiązujących przepisów prawa podatkowego dotyczących przedmiotu zamówienia, przy czym cena netto pozostaje bez zmian”?

Odp Jak § 11 ust. 1.5

- Dot. pakietu nr 28:

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu nr 28 poz. 4 i 5 w celu poprawy konkurencyjności składanych ofert i utworzenie z nich np. pakietu 28 A ?

Odp. Zamawiajacy nie wyraża zgody na wydzielnie  w/w pozycji.

- Dot. pakietu nr 28, poz. 1:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie igły aspiracyjnej jednorazowego użytku z otworem bocznym TBNA o długości 120 cm ?

Odp. Zamawiający  wyraża zgodę.

- Dot. pakietu nr 28, poz. 10:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie jednorazowej igły iniekcyjnej o średnicy igły: 22 G = 0,7 mm ?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- dot. przedmiotu zamówienia: Zadanie nr 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów papierowo-foliowych ze wskaźnikami umieszczonymi na papierze pod folią w obrębie zgrzewu fabrycznego? Wymóg zaoferowania rękawów papierowo-foliowych ze wskaźnikami sterylizacji umieszczonymi pomiędzy warstwami laminatu nie ma żadnego uzasadnienia praktycznego ani merytorycznego, a jedynie ogranicza potencjalnym wykonawcom złożenie konkurencyjnej oferty.

Odp. Zamawiający  wyraża zgodę.

- Zadanie nr 19 poz. 12. Czy Zamawiający dopuści papier do sterylizacji pakowany a 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp.Zamawiający dopuszcza.

- Zadanie nr 19 poz. 15. Czy Zamawiający dopuści papier do sterylizacji pakowany a 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- dot. umowy:

Czy Zamawiający zgadza się, aby w §10 ust.1.1) kara za odstąpienie od wykonania umowy była liczona od wartości niezrealizowanej umowy?

Odp. TAK

- Czy Zamawiający zgadza się, aby w §10 ust.1.2) i 1.3) słowo „opóźnienia” zastąpić słowem „zwłoki”?

Odp. NIE

- Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Odp.TAK

- Zadanie nr 9 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod do czasowej stymulacji serca prostej w rozmiarze np. 6F, 7F lub wyłącznie 7F.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Zadanie nr 9 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści podanie w ww. pozycji ceny jednostkowej dla opakowania zawierającego 50 sztuk elektrod, albo podanie ceny jednostkowej za sztukę z dokładnością do czterech miejsc po przecinku? Ceny jednostkowe elektrod są bardzo niskie, proponowane rozwiązanie dałoby wykonawcom możliwość zaoferowania korzystniejszej ceny łącznej.

Odp. Ceny jednostkowe należy podać do czterech miejsc po przecinku, natomiast wartość brutto zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.

- Zadanie nr 9 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody kwadratowej z zaokrąglonymi bokami oraz języczkiem ułatwiającym aplikację o rozmiarze 40 x 36 mm, pozostałe parametry będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Zadanie nr 9 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody prostokątnej o rozmiarze 44 x 30 mm, pozostałe parametry będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

- Zadanie nr 21 poz. 6

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru do aparatu Oxford SRF 618 o wymiarach 112x100x150 z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości na 40 sztuk.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

- Projekt umowy – par. 6 ust. 8

Prosimy o zmianę ww. paragrafu umowy poprzez dodanie zapisu, że w sytuacji nieterminowych płatności, wykonawcy nie przysługuje prawo wstrzymania dostaw, chyba że zwłoka w płatnościach Zamawiającego przekroczyła termin 30 dni liczony od dnia upływu terminu o którym mowa w par. 6 ust. 3.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- Dotyczy Zadania nr 1 poz. 5

Prosimy o wyjaśnienie czy nie nastąpiła omyłka pisarska i Zamawiający ma na myśli strzykawki trzyczęściowe. Strzykawki o pojemności 50 ml nie występują bez uszczelnienia, czyli jako strzykawki dwuczęściowe.

Odp.Tak ma być strzykawka trzyczęściowa.

- Dotyczy Zadania nr 1 poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek posiadających na cylindrze umieszczone logo producenta lub nazwę własną strzykawki. Umieszczenie na strzykawce logo producenta lub nazwy własnej pozwala na jednoznaczną identyfikację wyrobu w przypadku incydentu medycznego. Dopuszczenie takiego produktu pozwoli na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Dotyczy Zadania nr 1poz. 5, 6, 10

Czy Zmawiający dopuści strzykawki o poj. 50 ml ze skalą przedłużoną do 60 ml? Pojemność nominalna strzykawki to 50 ml, a skala widoczna na cylindrze strzykawki jest rozszerzona do 60 ml. W myśl normy oznaczona pojemność 60 ml jest tzw. całkowitą pojemnością wyskalowaną, która może być równa lub większa od pojemności nominalnej. Dla pełnej informacji często podaje się pojemność zapisując pojemność nominalną i w nawiasie pojemność wyskalowaną (o ile jest inna) np. 50(60 ml).

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Dotyczy Zadania nr 1 poz. 11, 12

Czy Zamawiający wymaga, aby dren do pompy infuzyjnej bursztynowy pozbawiony był ftalanów?

Odp. Zamawiający nie wymaga.

- Dotyczy Zadania nr 1poz. 1 –4, 13-17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie w w/w pozycjach ceny za 100 szt. = 1 opakowanie, z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym? Podanie cen za opakowanie nie będzie zawyżało całkowitej wartości przygotowanej oferty przetargowej, co miałoby miejsce w przypadku przeliczenia cen dla 1 sztuki i podania jej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o dopuszczenie możliwości podania ceny jednostkowej do czterech miejsc po przecinku.

Odp.Ceny jednostkowe należy podać do czterech miejsc po przecinku, natomiast wartość brutto zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.

- Dotyczy Zadania nr 5poz. 3

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do odrębnego pakietu. Zamawiający podając opis przedmiot zamówienia w SIWZ wskazał produkt, który posiada jeden wykonawca. Taki opis narusza zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców.

Odp. Zamawiajacy nie wyraża zgody na wydzielnie  w/w pozycji.

- Dotyczy Zadania nr 10poz. 14Prosimy o dopuszczenie pincetę j.u. mikrobiologicznie czystych. Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zamawiający dopuszcza pincetę  biologicznie  czyste.

- Dotyczy Zadania nr 10poz. 26

Prosimy o dopuszczenie zaciskaczy do pępowiny mikrobiologicznie czystych. Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Dotyczy Zadania nr 16 poz. 15

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że oczekuje igły do blokad nerwów obwodowych z użyciem stymulatora i pod kontrolą USG, o podwyższonej echogeniczności, z kodem bezpieczeństwa tworzącym trzy segmenty, zastosowanym na pierwszych 20mm od czubka igły poza szlifem dajaca echo w postaci trzech czytelnych odcinków. Szlif 30 stopni, wysokiej jakości izolacja i małym współczynniku tarcia pokrywa cała igłę poza szlifem. Posiada wygodny karbowany uchwyt wyraźnym znacznikiem kierunku szlifu oraz nierozłączalnym od igły drenikiem infuzyjnym oraz kabelkiem elektrycznym. Kompatybilna ze stymulatorem HNS 12. Rozmiary: 22Gx35mm,22Gx50 mm,22Gx80 mm, 20Gx100mm; 20Gx150 mm

Odp.Jak w SIWZ.

- Dotyczy Zadania nr 16poz. 6, 14, 15,30, 39, 42, 43

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do odrębnego pakietu. Wydzielenie tych pozycji pozwoli na uzyskanie lepszej cenowo of

Odp. Zamawiajacy nie wyraża zgody na wydzielnie  w/w pozycji.