DZP-271-3/2020                                                                               Brzesko dnia 06.02.2020 .r

Odp.nr 3                                                                               Wykonawcy wszyscy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu  nieograniczonego na Usługa na przeglądy , konserwacje oraz naprawy sprzętu medycznego .

BZP nr 506846-N-2020 z dnia 30.01.2020r.

W odpowiedzi na zapytania oferentów , informuję:

1.Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 (zadanie 59)

Prosimy o wyjaśnienie ilu przeglądów wymaga Zamawiajacy w przeciągu 24 miesięcy?

Z naszej wiedzy wynika, iż działająca myjnia u Państwa w szpitalu jest jeszcze na gwarancji, także ilość przeglądów w przeciągu 24 miesięcy powinna wynosić 3 szt a nie 1 szt jak zapisano w formularzu zgodnie z zaleceniami producenta.

Odp. W czasie trwania umowy wykonane zostaną 3 przeglądy (patrz.zał nr 1 zmieniony).