## Arkusz1
|  |  |  | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | [5 empty] | Załącznik nr 1
Kod CPV 33141420-0 Rękawice chirurgiczne
ZADANIE nr 1 Rękawice chirurgiczne jałowe
Lp | Nazwa towaru | jedn.miary | Ilość op. | Cena jedn.za parę Netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT w % | VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Rękawice chirurgiczne jałowe lateksowe pudrowane z rolowanym mankietem, teksturowane z rozróżnieniem na prawą i lewą dłoń pakowane w parach. AQL 0,65 i zawartości protein < 40ug/g., potwierdzone raportem badania wytwórcy oraz ASTM F 1671. W rozmiarach od 6,0 do 8,5. | op. po 50 par (każda para pakowana oddzielnie) | 500
2 | Rękawice chirurgiczne jałowe lateksowe bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową, rolowanym mankietem, teksturowane z rozróżnieniem na prawą i lewą dłoń, pakowane w parach. AQL 1,0 i zawartości protein < 10ug/g., potwierdzone raportem badania wytwórcy oraz ASTM F 1671. W rozmiarach od 6,0 do 8,5. | op. po 50 par (każda para pakowana oddzielnie) | 150
3 | Rękawice chirurgiczne lateksowe bezpudrowe sterylne ortopedyczne zapewniająca odporność na przekucia i rozdarcia, w kolorze brązowym (eliminacja refleksów świetlnego), powierzchnia tekstufowana , zewnętrznie chlorowana i silikonowana, wewnętrznie silikonowana i pokryta poliuretanem, zakończone rolowanym mankietem. Minimalna długość 295 mim i grubości na palcu 0,32-0,33. AQL 0,65 i zawartości protein < 30 ug/g. W rozmiarach od 7,0 do 9 | op. po 50 par (każda para pakowana oddzielnie) | 80
4 | Rękawice diagnostyczne syntetyczne, nitrylowe, bezpudrowe, kolor niebieski, mankiet rolowany, długość rękawicy minimum 240 mm, grubość na palcu 0.14 mm, na dłoni 0.09 siła zrywu minimum przed starzeniem 7 N, rękawice bez protein lateksu, posiadające AQL 1.0. Zgodne z normami: EN 455, EN 420, EN 374-3 lub równoważnymi, ASTM D 6978, ASTM F 1671. Rozmiar: S,M,L,XL | opakowanie a’100 sztuk | 50
5 | Rękawice diagnostyczne bezpudrowe lateksowe do zastosowanie w procedurach wysokiego ryzyka i ratownictwa medycznego, kształt uniwersalne z rolowanym mankietem, długość min. 290 mm, grubość w części dłoniowej min. 0,40 mm, AQL 1.0; proteiny < 50 ug/g. Rozmiar M, L, XL | op 25 par ( 50 szt) | 50
Razem:
UWAGA dotyczy wszystkich pozycji
1) Wszystkie opakowania muszą zawierać czytelne napisy w języku polskim zgodne z dokumentem rejestrowym: nazwa producenta, numer serii, dobrze widoczny rozmiar,
metoda sterylizacji, data ważności.
2) wymagana kserokopia oryginału potwierdzającego zawartość białek, potwierdzona za zgodność z oryginałem oraz tłumaczenie na język polski poświadczone podpisem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.
3) załączyć oświadczenie że Wykonawca będzie przedstawiał Zamawiającemu aktualizacje badań przy zmianie serii w trakcie trwania umowy przetargowej,
4) dokument świadczący że oferowany przedmiot zamówienia spełnia normę EN 455-1-2-3 lub równoważną
5) do wszystkich pozycji materiały informacyjne raporty z badania wytówrcy bądź karty techniczne/katalogowe w języku polskim pozwalające zamawiającemu na stwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów
6) do pozycji 1-3 należy dołaczyć 3 pary rekawic w rozm.M, do poz. nr 4-5 jedno opakowanie rękawic w rozm. M
| 7) do pozycji 1-3 należy dołączyć 2 pary rękawic w rozm. M, do pozycji nr 4- 6 - 1 opakowanie rękawic rozm. M | [6 empty] | …..................................................
podpis i pieczątka Wykonawcy
ZADANIE nr 2 Rekawice diagnostyczne
Lp | Nazwa towaru | jedn.miary | Ilość op. | Cena jedn. Netto w PLN (za 100 szt.) | Wartość netto w PLN | VAT w % | VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Rękawice nitrylowe diagnostyczne, bezpudrowe, z wyraźną strukturą na palcach dla podniesienia chwytności. Grubość pojedynczej ścianki palca 0,10 - 0,12 mm, siła zrywania przed starzeniem min. 8N, AQL 1,0. Podwójne zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kategorii III. Typ B. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Przebadane na przenikanie leków cytostatycznych. Przebadana na przenikanie wirusów oraz krwi syntetycznej. Kolorystyczne oznaczenie rozmiaru (zróżnicowane kolory opakowań).Opakowanie najnowszej generacji z otworem zabezpieczonym folią zapobiegającą kontaminacji rękawic. Rozmiary: S, M, L, XL. opak. a/ 100szt. | op. po 100 szt. | 20000 | [5 empty] | Siła zrywania: < 9 N- 0 pkt; ≥9 N - 10 pkt. Siła zrywania oferowanego produktu…………
2 | Rękawica diagnostyczna, niesterylna, lateksowa, pudrowana mączką kukurydzianą. Zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kategorii I. Równomiernie rolowany brzeg, pasujące na prawą i lewą dłoń. AQL max. 1,5 i zawartości protein <70µg/g. Siła zrywania przed starzeniem min. 6N. Rozmiar S,M, L,XL lub równoważną. | op. po 100 szt. | 200
3 | Rękawice foliowe z polietylenu przeźroczystego, bezpudrowe, uniwersalne, pasujące na prawą i lewą dłóń. Rozmiar S, M, L. | op. po 100 szt. | 30
4 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe, o przedłużonym mankiecie, kolor niebieski, teksturowane końcówki palców. Długość rękawicy min. 290 mm, grubość pojedynczej ścianki palca min. 0,14 mm., AQL<1,5. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kat.III.Typ B. Przebadane na przenikanie wirusów oraz krwi syntetycznej. Opakowanie najnowszej generacji z otworem zabezpieczonym folią zapobiegającą kontaminacji rękawic. Rozmiary: S, M, L, XL. | op. po 100 sztuk | 60
5 | Dozownik wielorazowego użycia na rękawiczki jednorazowego użytku z możliwością powieszenia na ścianie. Umożliwiający łatwe mycie i dezynfekcję. Wykonane z tworzywa ABS, w kolorze białym o wymiarach wysokość 75 mm, szer. 135 mm, dł. 260 mm. Dozowniki na op. a 100 szt. | szt | 50
Razem:
Uwaga: Na potwierdzenie parametrów technicznych dołączyć 1/ do poz. 1- badania na przenikanie cytostatyków, badania wystawione przez jednostkę niezależną nie starsze niż z 2017 r. potwierdzające odporność na przenikanie wirusów i krwi syntetycznej, certyfikat jednostki niezależnej lub deklaracja producenta dopuszczające do kontaktu z żywnością. 2/ do poz. 1 i 2 - dokument świadczący że oferowany przedmiot zamówienia spełnia normę EN 455-1-2-3-4 lub równoważną 3/ do pozycji 1 - 4 należy dołączyć 1 opakowanie rękawic w rozmiarze S lub M, 4/do pozycji 5 - 1 dozownik; 5/ do pozycji 1-4 należy dołączyć materiały informacyjne/raporty z badań/karty techniczne/katalogowe w jężyku polskim pozwalające stwierdzić spełnienie wymagań. 6/ do poz.4 - badania wystawione przez jednostkę niezależną nie starsze niż z 2016 r. potwierdzające odporność na przenikanie wirusów i krwi syntetycznej.
…...............................................
podpis i pieczatka Wykonawcy
ZADANIE nr 3 Rękawice nitrylowe diagnostyczne
Lp | Nazwa towaru | jedn.miary | Ilość op. | Cena jedn.za op. Netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT w % | VAT w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Rękawice nitrylowe diagnostyczne do badań z wewnętrzną warstwą z serycyną: łagodząco-nawilżającą o właściwościach bakteriostatycznych, bezpudrowe, z wyraźną strukturą na palcach dla podniesienia chwytności. Białe. Grubość pojedynczej ścianki palca min. 0,1+/-0,01 mm, AQL 1,5 ( fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu). Wyrób medyczny kategorii I i środek ochrony osobistej kategorii III, zgodne z normą EN 455 lub równoważną, potwierdzone certyfikatem europejskiej jednostki notyfikowanej ( EN 347 cz.2 i 3 z poziomami ochrony, EN 420 lub równoważnych) . Przebadane na przenikalność substancji chemicznych i odporne na działanie cytostatyków. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiary: S, M, L, | opak. 100szt | 500
Razem:
Uwaga:
Do pozycji nr 1 należy dołączyć: raport w wynikami badań na przenikalność cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978-05,materiały informacyjne, raporty z badania wytwórcy bądź karty techniczne w języku polskim pozwalające Zamawiającemu na stwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów, 1 opakowanie rękawic w rozm. M
…..............................................
podpis i pieczątka Wykonawca