DZP-271-5/2020                                                                                             Brzesko dnia  04.03.2020.r

Odp.nr 1                                                                                          Wykonawcy wszyscy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę :Kompresów BZP nr 517977-N-2020.r

z dnia 28 .02.2020.r

- Zadanie 1, poz. 1-2

Czy zamawiający dopuści kompresy 8 warstwowe, 17 nitkowe?

Odp.Zamawiający nie dopuszcza.

- Zadanie 1, poz. 1-2Czy zamawiający dopuści kompresy 12 warstwowe, 13nitkowe?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

- Zadanie 1, poz. 1-2

Czy zamawiający dopuści kompresy o wykroju dla rozmiaru 5cm x 5 cm –wykrój 9,5 cm x 18,5 cm; dla rozmiaru 7,5 cm x 7,5 cm –wykrój 14,5 cm x 28,5 cm; dla rozmiaru 10 cm x 10 cm –wykrój 19 cm x 38 cm

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

- Zadanie 1, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresów w rozmiarze po rozłożeniu 17 x 18,5cm?

Odp. Zamawiający  dopuszcza.

- Zadanie 1, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresów w rozmiarze po rozłożeniu 23,2 x 28,5cm?

Odp. Zamawiający  dopuszcza.

- Dotyczące istotnych warunków umowy §10 pkt. 1. Ppkt. 2) i 3)

Czy Zamawiający zgadza się aby słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”? Uzasadnione jest aby przesłanką naliczenia kary umownej była zwłoka (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.”

Odp.Zamawiający  nie wyraża zgody.