DZP-271-7/2020                                                                                             Brzesko dnia  10.03.2020.r

Odp.nr 1                                                                                          Wykonawcy wszyscy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę : Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

BZP nr 519091-N-2020.r  z dnia 03 .03.2020.r

- Czy w zadaniu nr 2 poz. 19 – Zamawiający mógłby dopuścić suche chusteczki wykonane z wysokiej jakości nietkanego materiału (poliester), pakowane po 120 chusteczek o wymiarach 17x36 cm, o gramaturze ok. 48g/m² (tolerancja +/-5%) pakowane po 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odp.Zamawiający dopuszcza.

- Dotyczy pakietu 12, poz. 4

Czy Zamawiający miał na myśli „Wodny roztwór oksydantów (super-oxidized solution) o szerokim działaniu przeciwdrobnoustrojowym do ran  - 60ppm (0,006%) podchloryn sodu, 60ppm (0,006%) kwas podchlorawy, woda oczyszczona  żel 120g”?

Odp. w zadaniu nr 12  brak poz.4.

- Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Zadania produkty z Zadania 2 poz. 18 i 19 i dopuści:Dystrybutor wielokrotnego użytku do suchych chust z możliwością zalewania środkiem dezynfekcyjnym do 3 L, może być myty w zmywarce do 60°C, wiadro na 100 chusteczek,oraz Suche chusteczki o gramaturze 70g/m² w rozmiarach 30x34 cm, 100 szt. w roli?lubDystrybutor wielokrotnego użytku do suchych chust z możliwością

zalewania środkiem dezynfekcyjnym do 3 L, może być myty w zmywarce do

60°C, wiadro na 300 chusteczek,oraz Suche chusteczki o gramaturze 70g/m² w rozmiarach 18x25 cm, 300 szt. w roli?W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielnie  w/w pozycji.

- Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Zadania produkt z Zadania 3 poz. 13 i dopuści:

Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2,nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm,a rozłożonego 9x12cm, trzykrotnie złożone, 6 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym-kartoniku, spektrum bakterie, grzyby?lubGaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku, spektrum bakterie, grzyby?lubGaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, jeden gazik nasączony 70% alkoholem izopropylowym, a obok niego gazik nienasączony, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 9x12cm, trzykrotnie złożone, 6 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 50szt. zestawów nasączony+ nienasączony w opakowaniu zbiorczym-kartoniku, spektrum bakterie, grzyby?lubGaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, jeden gazik nasączony 70% alkoholem izopropylowym, a onok niego gazik nienasączony, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 50szt. zestawów nasączony+ nienasączony w opakowaniu zbiorczym-kartoniku, , spektrum bakterie, grzyby?W PRZYPADKU ZGODY NA GAZIKI NASĄCZONE+NIENASĄCZONE PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA, BO W OPAKOWANIU JEST JAKBY PATRZEĆ I POJEDYNCZO LICZYĆ 100SZT. GAZIKÓW, ALE 50 NASĄCZONYCH I 50 NIENASĄCZONYCH.Joanna Kubarek

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielnie  w/w pozycji.

- Dotyczy Zadania nr 2 poz. 13

W związku z aktualizacją normy europejskiej EN 14885 dot. wprowadzenia bardziej restrykcyjnych warunków i metodyki testowania środków do dezynfekcji której konsekwencją jest m. in. zmiana stężeń i czasów działania preparatów dezynfekcyjnych, prosimy o dopuszczenie w Zadaniu nr 2 w pozycji nr 13 koncentratu posiadającego poniższe spektrum i czas działania: B (w tym MRSA), F (C. albicans), V (BVDV, Vaccinia) – 0,25% w 15 min., V (Noro, Adeno, Polio) – 0,25% w 30 min., Rota – 1,5% w 5 min., Tbc (M. terrae, M. avium), Spory (B. subtilis, B. cereus) – 0,5% w 30 min., z możliwością poszerzenia o F (A. brasiliensis) – 1% w 60 min.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Dotyczy pakietu nr 3 poz. 1

W związku z wycofaniem preparatu o  pojemności 200 ml, prosimy zamawiającego o dopuszczenie tego samego preparatu w opakowaniu 400 ml z pompką, spełniającego  pozostałe zapisy SIWZ wraz z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań ( tj. 18 opakowań a’400 ml)?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Pakiet nr 5 poz. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bezbarwnego preparatu , gotowego do użycia  służącego do bezbolesnego odkażania powierzchownych ran, błon śluzowych i skóry o szerokim spektrum skuteczności mikrobiologicznej. Jednocześnie prosimy o wyjaśnienie czy nie zaszła omyłka i zamiast opakowania preparatu 100ml z atomizerem powinno być 50ml z atomizerem?

Ewentualnie czy Zamawiający dopuści preparat opakowaniu 50ml z atomizerem, przeliczając odpowiednio ogólną ilość opakowań?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę,  dopuszcza opakowanie 50 ml.

- Pakiet nr 5 poz. 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie emulsji do dekontaminacji oraz mycia ciała i włosów pacjentów przed zabiegami operacyjnym tzn. zawierającą substancję antybakteryjną (oktenidynę)  i substancje pielęgnujące skórę (alantoinę). Produkt odpowiedni dla wszystkich rodzajów skóry .Opakowanie a 1L. Kosmetyk .

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

- Pakiet nr 5 poz. 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na gotowe do użycia rękawice nasączone roztworem na bazie octenidyny do mycia ciała i włosów pacjentów przed zabiegami oraz dekontaminacji ciała przy zakażeniach MDRO), nie wymagające spłukiwania wodą, zawierające substancję pielęgnującą skórę tzn. alantoinę. Opakowanie a 10 szt. rękawic. Kosmetyk.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

- Pakiet nr 7 poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na płynny preparat zmiękczający i płuczący w postaci koncentratu na bazie kwasów organicznych bez środków powierzchniowo czynnych, zawierający inhibitory korozji, przeznaczony do termicznego przygotowania np. kaczek, basenów itp., zapobiegający powstaniu oraz usuwający istniejące już osady, nie pozostawiający plam po wyschnięciu. Opakowanie 5kg. Wyrób medyczny. Produkt jest obecnie stosowany w państwa placówce.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę

- Pakiet nr 12 poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie uniwersalnego dozownika do bezpośredniej aplikacji preparatów dezynfekcyjnych i myjących do rąk w płynie o różnej gęstości i lepkości, przewidzianego do mocowania na ścianie, posiadającego wysięgnik do uruchamiania łokciem, przedramieniem lub ręką. Dozownik przeznaczony jest do stosowania z oryginalnymi opakowaniami o pojemności 500ml i 1L (bez konieczności przelewania), wyposażony jest w sprężynę ze stali szlachetnej oraz posiada trwałą pompkę tłokową z tworzywa sztucznego, zapobiegającą dzięki zintegrowanemu z nią dociskowi do butelki wyparowywaniu i zakażeniu preparatów oraz umożliwiającą regulowanie dozowanej ilości preparatu w przedziale od 1 do 3 ml na jedno naciśnięcie. Element pompki można łatwo zdemontować i umyć w myjniach dezynfektorach. Sposób dozowania preparatu eliminuje możliwość kapania i przeciekania preparatu a elastyczny wężyk zasysający preparat zapewnia całkowite wykorzystanie preparatu. Jednoelementowa obudowa jest koloru białego, wykonana z tworzywa ABS i nie posiada elementów transparentnych. Kontrola ilości płynu w pojemniku jest możliwa w każdej chwili dzięki wygodnej konstrukcji dozownika, tzn. butelka z preparatem jest widoczna i zapewnia bieżący monitoring płynu.Wymiary dozownika: wys. 300mm, szerokość. 88mm, głębokość z ramieniem: 210mm, długość ramienia: 190mm.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.