DZP-271-8/2020                                                                                             Brzesko dnia  13.03.2020.r

Odp.nr 1                                                                                          Wykonawcy wszyscy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę :Rękawic chirurgicznych  BZP nr 520154-N-2020.r

z dnia 05 .03.2020.r

- Zadanie nr 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie korzystniejszego poziomu AQL, t.j. 1,0 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu). Pozostałe parametry - zgodne z SIWZ.

Odp.Zamawiający dopuszcza.

- dotyczy Zadania nr 1 poz. 2:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji rękawic o lepszym poziomie AQL = 0,65. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odp.Zamawiający dopuszcza.

- dotyczy Zadania nr 1 poz. 1-5:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie jaka jest wymagana ilość próbek do rękawic dla Zadania nr 1 poz. 1-5. W Opisie przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 1, Zamawiający podaje informacje:

„6) do pozycji 1-3 należy dołaczyć 3 pary rekawic w rozm.M, do poz. nr 4-5 jedno opakowanie rękawic w rozm. M

7) do pozycji 1-3 należy dołączyć 2 pary rękawic w rozm. M, do pozycji nr 4- 6 - 1 opakowanie rękawic rozm. M”

W związku z rozbieżnościami, prosimy o informację w jakiej ilości należy dostarczyć próbki dla Zadania nr 1.

Odp. 6) do pozycji 1-3 należy dołaczyć 3 pary rekawic w rozm.M, do poz. nr 4- 1 jedno opakowanie rękawic w rozm. M, do poz. nr 5- 1 jedno opakowanie rękawic w rozm. M

- dotyczy Zadania nr 1 poz. 1-5:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie czy dokumenty oraz próbki wyszczególnione w Opisie przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 1 (w uwagach zamieszczonych pod tabelą) należy złożyć wraz z ofertą, czy też będą one wymagane dopiero na pisemne wezwanie Zamawiającego?

Odp.Należy złożyć wraz z ofertą

- dotyczy Zadania nr 2 poz. 1 oraz poz. 4:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycjach rękawic, które:

a) nie są przebadane na przenikanie krwi syntetycznej wg normy ASTM F1670, jednakże posiadają test przenikania wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671. Wskazujemy, że:

- norma ASTMF 1670 jest mniej precyzyjna i dokładna w stosunku do normy ASTM F 1671.  Wynik badania opiera się w większej mierze na wizualnej ocenie, niż rzetelnym pomiarze. 
To norma ASTM F1671 jest gwarantem większego bezpieczeństwa użytkownika rękawic.

- pozytywny wynik badania według normy ASTM F1670 stanowi jedynie wstępną ocenę odporności na  przenikanie krwi i innych płynów ustrojowych i predestynuje do dalszych, bardziej szczegółowych badań, przy wykorzystaniu technik analitycznych z zakresu normy 
ASTM F 1671. Powyższe informacje stanowią, iż to badanie zgodne z normą ASTM F1671 potwierdza bezpieczeństwo użytkownika rękawic.

b) Dodatkowo prosimy również o zgodę na zaoferowanie rękawic, których otwór opakowania nie posiada przymocowanej folii do opakowania. Pragniemy przy tym zwrócić uwagę Zamawiającego, iż taka folia być może w nieznaczny sposób chroni rękawice przed kontaminacją rękawic, ale w sposób znaczący podwyższa ryzyko wniknięcia zanieczyszczeń do środka opakowania. Już po krótkim czasie użytkowania taka folia ulega zniszczeniu oraz przeszkadza 
w swobodnym wyciąganiu rękawic za mankiet, przez co dłoń użytkownika ma styczność 
z pozostałymi rękawicami opakowania, narażając na ich zanieczyszczenie. To powoduje, 
iż produkcja takich opakowań nie spełnia swoich założeń i przynieść może więcej szkód. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odp.Zamawiający dopuszcza.

- dotyczy Zadania nr 2 poz. 2 oraz poz. 4:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycjach rękawic zarejestrowanych jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej w kategorii III 
typ C. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odp.Zamawiający nie  dopuszcza.

- dotyczy Zadania nr 2 poz. 5:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycjach dozownika wielorazowego użycia na rękawiczki jednorazowego użytku z możliwością powieszenia na ścianie, umożliwiający łatwe mycie i dezynfekcję. Dozowniki wykonane z drutu stalowego Φ4mm z blaszką montażową. Kolor: malowane farbą antybakteryjną białą. Zaletą koszyków jest ich uniwersalny wymiar, pozwalający na umieszczenie w nich większości dostępnych na rynku opakowań rękawic diagnostycznych. Nasze stojaki posiadają  kieszenie o wymiarze dł. 26 cm/ szer. 8 cm.

Odp.Zamawiający dopuszcza , nie wymaga.

- Pytania do wzoru umowy:

- Wnosimy o wykreślenie z projektu umowy § 6 ust. 8. UZASADNIENIE: Zgodnie z art. 552 ustawy Kodeks Cywilny w zw. z art. 139 ust. 1 ustawy Praw Zamówień Publicznych celem przepisu zawartego w Kodeksie Cywilnym, który zgodnie z poglądem doktryny stanowi lex specialis 
w stosunku do art. 490 KC (S. Buczkowski, w: Komentarz KC, t. II, 1972, s. 1281; C. Żuławska, 
w: Komentarz do KC, Ks. III, t. II, 2011, s. 50–51; Z. Gawlik, w: Kidyba, Komentarz KC, t. III, cz. 2, 2014, s. 93; Z. Banaszczyk, w: Pietrzykowski, Komentarz KC, t. II, 2015, s. 298; J. Jezioro, 
w: Gniewek, Machnikowski, Komentarz KC, 2014, s. 1112; wyr. SA w Szczecinie z 9.10.2013 r., 
I ACa 364/13) jest minimalizacja ryzyka po stronie Wykonawcy zobowiązanego do wcześniejszego spełnienia świadczenia, zaś zwłoka Zamawiającego w zapłacie ceny jest efektem naruszenia przez niego podstawowego obowiązku zapłaty ceny, wynikającego z art. 535 KC. Mając powyższe na uwadze niezasadnym wydaje się przystanie przez Wykonawcę na propozycję ograniczenia jego uprawnienia.

- Wnosimy o modyfikację § 7 projektu umowy przewidującego wymóg uzyskania zgody Zamawiającego na cesję wierzytelności przysługujących Wykonawcy. UZASADNIENIE: Kwestia cesji wierzytelności względem samodzielnego powszechnego zakładu opieki zdrowotnej została już uregulowana treścią powszechnie obowiązującego prawa, tj. w treści art. 54 ust 5 ustawy 
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2018 poz. 2190, ze zm.), w brzmieniu: „Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący. Podmiot tworzący wydaje zgodę albo odmawia jej wydania, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych oraz w oparciu o analizę sytuacji finansowej i wynik finansowy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok poprzedni. Zgodę wydaje się po zasięgnięciu opinii kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.”

- Wnosimy o modyfikację § 8 projektu umowy poprzez doprecyzowanie w jakim zakresie może dojść do niezrealizowania przez Zamawiającego umowy. UZASADNIENIE: Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej zawartymi w dokumencie „Zamówienia publiczne – porady dla osób odpowiedzialnych za udzielanie zamówień publicznych dotyczących unikania najczęstszych błędów popełnianych w projektach finansowanych z europejskiego funduszu strukturalnego 
i inwestycyjnych: (s. 38 i 39) „Odpowiednio przygotowana specyfikacja powinna być łatwa do zrozumienia dla oferenta i dla zainteresowanych stron.” Powyższe zalecenia należy stosować w każdym postępowaniu, nie tylko tych, które są realizowane z udziałem środków z POIŚ. (E. Grabowska-Szweicer, I. Granecka, P. Granecki Postępowanie wykonawcy w zamówieniach publicznych. Komentarz praktyczny, tryby zamówieniowe, dokumenty przetargowe, postępowanie odwoławcze wyd. 1, rok 2018, wydawnictwo C.H. Beck).

- Wnosimy o modyfikację § 11 ust. 2 projektu umowy poprzez nadanie mu następującej treści: „Zmiany wprowadzone zgodnie z zapisem ust. 1 z wyłączeniem pkt 5 i 6 nastąpią po podpisaniu aneksu do umowy. UZASADNIENIE: Wysokość stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia jest czynnikiem cenotwórczym, niezależnym do swobodnego uznania 
i woli Stron. Zmiana stawki podatku VAT następuje bowiem w drodze zmiany właściwej ustawy, w dniu oznaczonym przez ustawodawcę, a Strony nie mogą się uchylać od jej skutków 
i zobowiązane są ponosić związane z nią koszty w terminach i na zasadach określonych przez ustawodawcę. W ocenie Wykonawcy, w kontekście powyższego, obciążanie Wykonawcy skutkami tejże zmiany lub skutkami ewentualnego opóźnienia w jej wprowadzaniu, 
tj. uzależnieniem zmiany ceny brutto w związku ze zmianą stawki podatku VAT od podpisania stosownego aneksu do umowy, stoi w sprzeczności z przepisami podatkowymi. W związku 
z powyższym wnosimy o zmianę, jak powyżej.

- Wnosimy o modyfikację § 15 projektu umowy poprzez dodanie do jego treści in fine: 
„z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych umową.”

Odp. Zamawiający pozostawia zapisy umowy tak jak w SIWZ.

- dotyczy Zadania nr 1 poz. 5:

- Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji rękawic posiadających:

- grubość w części dłoniowej wynoszącą 0,35 mm,

- grubość na palcu wynoszącą 0,40 mm. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odp.Zamawiający dopuszcza.

- Zadanie nr 2, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie rękawic: rękawice nitrylowe diagnostyczne, bezpudrowe, teksturowane na końcach palców dla podniesienia chwytności. Grubość pojedynczej ścianki palca 0,10-0,12mm, siła zrywania przed starzeniem min. 7N, AQL 1,5. Podwójne zarejestrowane - jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kategorii III Typ B. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Przebadane na przenikanie leków cytostatycznych. Przebadana na przenikanie wirusów. Kolorystyczne oznaczenie rozmiaru (zróżnicowane kolory opakowań). Opakowanie z otworem zapewniającym higieniczne pobieranie rękawic. Rozmiary: S, M, L, XL opak. a’100 szt.

Prosimy o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie osobnego zadania dla powyższych rękawic diagnostycznych. Państwa zgoda pozwoli na złożenie wielu konkurencyjnych ofert i tym samym zapewni wybór najkorzystniejszej oferty oraz najlepsze wydatkowanie publicznych środków finansowych.

Zgodnie z art. 7. 1. ustawy Pzp, cyt.: „Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców…”.

Odp.Zamawiający nie dopuszcza.