DZP-271-1-U/2020                                                                                             Brzesko dnia  03.03.2020.r

Sprostowanie

Odp.nr 1                                                                                          Wykonawcy wszyscy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę :Różne urzadzenia i produkty medyczne-sprzęt jednorazowego uzytku. DUUE  nr 2020/S-025-055841 z dnia 05.02.2020.r

W odpowiedzi  nr 1  z dnia 17.02.2020 było :

12.Zadanie nr 10

Czy Zamawiający dopuści złożenie osobnej oferty na pozycję 27 i 28 oraz zaoferowanie w pozycji 27 zestawu bez gazików i strzykawki, rozmiary od 12F do 24F co 2 F oraz w pozycji 28 zestawu do gastrostomii ze zgłębnikiem silikonowym o długości minimum 40 cm, pozostałe właściwości obu zestawów jak w opisie.

Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

W odpowiedzi ma być

Zadanie nr 10

12.Czy Zamawiający dopuści złożenie osobnej oferty na pozycję 27 i 28 oraz zaoferowanie w pozycji 27 zestawu bez gazików i strzykawki, rozmiary od 12F do 24F co 2 F oraz w pozycji 28 zestawu do gastrostomii ze zgłębnikiem silikonowym o długości minimum 40 cm, pozostałe właściwości obu zestawów jak w opisie.

Odp. Zamawiajacy nie  dopuszcza złożenia  osobnej oferty na pozycję 27 i 28 z zadania nr 10.

Natomiast dopuszcza zaoferowanie w pozycji 27 zestawu bez gazików i strzykawki, rozmiary od 12F do 24F co 2 F oraz w pozycji 28 zestawu do gastrostomii ze zgłębnikiem silikonowym o długości minimum 40 cm, pozostałe właściwości obu zestawów jak w opisie.