Sprostowanie

DZP-271-8/2020                                                                                          Brzesko dnia  13.03.2020.r

Wykonawcy wszyscy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę :Rękawic chirurgicznych  BZP nr 520154-N-2020.r

z dnia 05 .03.2020.r

W odpowiedzi  nr 1  z dnia 13.03.2020 było :

5.dotyczy Zadania nr 2 poz. 1 oraz poz. 4:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycjach rękawic, które:

a) nie są przebadane na przenikanie krwi syntetycznej wg normy ASTM F1670, jednakże posiadają test przenikania wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671. Wskazujemy, że:

- norma ASTMF 1670 jest mniej precyzyjna i dokładna w stosunku do normy ASTM F 1671.  Wynik badania opiera się w większej mierze na wizualnej ocenie, niż rzetelnym pomiarze. 
To norma ASTM F1671 jest gwarantem większego bezpieczeństwa użytkownika rękawic.

- pozytywny wynik badania według normy ASTM F1670 stanowi jedynie wstępną ocenę odporności na  przenikanie krwi i innych płynów ustrojowych i predestynuje do dalszych, bardziej szczegółowych badań, przy wykorzystaniu technik analitycznych z zakresu normy 
ASTM F 1671. Powyższe informacje stanowią, iż to badanie zgodne z normą ASTM F1671 potwierdza bezpieczeństwo użytkownika rękawic.

b) Dodatkowo prosimy również o zgodę na zaoferowanie rękawic, których otwór opakowania nie posiada przymocowanej folii do opakowania. Pragniemy przy tym zwrócić uwagę Zamawiającego, iż taka folia być może w nieznaczny sposób chroni rękawice przed kontaminacją rękawic, ale w sposób znaczący podwyższa ryzyko wniknięcia zanieczyszczeń do środka opakowania. Już po krótkim czasie użytkowania taka folia ulega zniszczeniu oraz przeszkadza 
w swobodnym wyciąganiu rękawic za mankiet, przez co dłoń użytkownika ma styczność 
z pozostałymi rękawicami opakowania, narażając na ich zanieczyszczenie. To powoduje, 
iż produkcja takich opakowań nie spełnia swoich założeń i przynieść może więcej szkód. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odp.Zamawiający dopuszcza.

W odpowiedzi ma być:

5.dotyczy Zadania nr 2 poz. 1 oraz poz. 4:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycjach rękawic, które:

a) nie są przebadane na przenikanie krwi syntetycznej wg normy ASTM F1670, jednakże posiadają test przenikania wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671. Wskazujemy, że:

- norma ASTMF 1670 jest mniej precyzyjna i dokładna w stosunku do normy ASTM F 1671.  Wynik badania opiera się w większej mierze na wizualnej ocenie, niż rzetelnym pomiarze. 
To norma ASTM F1671 jest gwarantem większego bezpieczeństwa użytkownika rękawic.

- pozytywny wynik badania według normy ASTM F1670 stanowi jedynie wstępną ocenę odporności na  przenikanie krwi i innych płynów ustrojowych i predestynuje do dalszych, bardziej szczegółowych badań, przy wykorzystaniu technik analitycznych z zakresu normy 
ASTM F 1671. Powyższe informacje stanowią, iż to badanie zgodne z normą ASTM F1671 potwierdza bezpieczeństwo użytkownika rękawic.

b) Dodatkowo prosimy również o zgodę na zaoferowanie rękawic, których otwór opakowania nie posiada przymocowanej folii do opakowania. Pragniemy przy tym zwrócić uwagę Zamawiającego, iż taka folia być może w nieznaczny sposób chroni rękawice przed kontaminacją rękawic, ale w sposób znaczący podwyższa ryzyko wniknięcia zanieczyszczeń do środka opakowania. Już po krótkim czasie użytkowania taka folia ulega zniszczeniu oraz przeszkadza 
w swobodnym wyciąganiu rękawic za mankiet, przez co dłoń użytkownika ma styczność 
z pozostałymi rękawicami opakowania, narażając na ich zanieczyszczenie. To powoduje, 
iż produkcja takich opakowań nie spełnia swoich założeń i przynieść może więcej szkód. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odp.Zamawiający  nie dopuszcza.