## Formularz_pusty
Załącznik nr 1
Opis przedmiotu zamówienia - Formularz oferty szczegółowy
Odczynniki do badania krwi
Kod CPV 33696200-7 Odczynniki do badań krwi
Odczynniki do badania krwi metodą aglutynacji kolumnowej-żelowej w serologii transfuzjologicznej przeznaczone do wykonywania badań na posiadanym przez Zamawiającego urządzeniach zgodnie z instrukcją użytkowania:
1. Wirówka ID-Centrifuge 6S,
2. Pipetor ID typ FP-6,
Lp. | Nazwa towaru | Producent | Nazwa handlowa i numer katalogowy | Ilość | Jednostka miary | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto (zł) | Podatek VAT (zł) | Wartość brutto (zł)
1 | Końcówki do pipet jednorazowe o długości ok. 65 mm oraz długości kołnierza ok. 19 mm przeznaczone do pipetorów ID-Pipetor FP-6 |  |  | 34 000 szt. | szt.
2 | Krwinki wzorcowe trójpanelowe (zawierające wszystkie wymagane klinicznie antygeny w tym Cw) do testu PTA-LISS zawieszone w roztworze LISS - gotowe do użycia. Termin ważności min. 4 tygodnie od dnia dostawy |  |  | 104 zestawów 3x 10 ml | zest.
3 | Diluent do zawieszania krwinek czerwonych o trwałości po otwarciu min. 6 miesięcy oraz terminie ważności min. 9 miesięcy od dnia dostawy |  |  | 12000 ml | zest.
4 | Mikrokarta 6 kolumnowa wypełniona żelem i widocznym podłożem separującym (buforem) przeznaczone do badania oznaczeń grupy krwi w zakresie anty-A, anty-B oraz dwóch różnych klonów anty-D (jeden z nich wykrywający DVI+). Badanie wykonywane na jednej karcie. Karta zawierająca kolumnę kontrolną. Podać nazwy klonów.Termin ważności min. 9 miesięcy od dnia dostawy. Odczynniki naniesione bezpośrednio przez producenta i gotowe do użycia. Możliwość przechowywania mikrokart w temperaturze pokojowej 18-25° C. Wymaga się podać nazwy klonów. Klony: A: B: AB: D: D: |  |  | 280 badań | zest.
5 | Mikorokarta 6 kolumnowa wypełniona żelem i widocznym podłożem separującym (buforem) przeznaczona do badania oznaczeń grupy krwi noworodka w zakresie anty-A, anty-B, anty-AB, anty-DVI+, kontrola, BTA na jednej karcie. Podać nazwy klonów. Termin ważności min. 9 miesięcy od daty dostawy. Odczynniki naniesione bezpośrednio przez producenta i gotowe do użycia. Możliwość przechowywania mikrokart w temperaturze pokojowej 18-25° C. Wymaga się podać nazwy klonów. Klony: A: B: AB: D: |  |  | 380 badań | zest.
6 | Mikrokarta 6 kolumnowa wypełniona żelem i widocznym podłożem separującym (buforem) przeznaczona do potwierdzenia grupy krwi noworodka w zakresie A-B-D(VI-). Mikrokarta musi posiadać inny klon anty-D niż w pozycji nr 5.Podać nazwy klonów. Termin ważności min. 9 miesięcy od daty dostawy. Odczynniki naniesione bezpośrednio przez producenta i gotowe do użycia. Możliwość przechowywania mikrokart w temperaturze pokojowej 18-25° C. Wymaga się podać nazwy klonów. Klony: A: B: D: |  |  | 380 badań | zest.
7 | Mikrokarta 6 kolumnowa wypełniona żelem i widocznym podłożem separującym (buforem) przeznaczona do badania przeglądowego przeciwciał PTA-LISS z surowicą poliwalentną. Wymaga się aby metoda była dostosowana do materiału badanego pobranego na suchą probówkę (skrzep). Termin ważności min. 9 miesięcy od daty dostawy. Odczynniki naniesione bezpośrednio przez producenta i gotowe do użycia. Możliwość przechowywania mikrokart w temperaturze pokojowej 18-25° C. |  |  | 18400 badań | zest.
8 | Mikrokarta 6 kolumnowa wypełniona żelem i podłożem separującym do badania fenotypów w zakresie: C, Cw, c, E, e, K. Badanie wykonywane na jednej karcie oraz dodatkową kartę zawierającą kontrolę, zgodnie z metodyką wykonania badania. Termin ważności min. 6 miesięcy od daty dostawy. Odczynniki naniesione bezpośrednio przez producenta i gotowe do użycia. Możliwość przechowywania mikrokart w temperaturze pokojowej 18-25° C. |  |  | 280 badań | zest.
9 | Materiały do kontroli wewnątrzlaboratoryjnej (osocze i krwinki) posiadające deklarację zgodności z certyfikatem jednostki notyfikowanej. Termin ważności min. 4 tygodnie od dnia dostawy. Zestaw do codziennej kontroli jakości badań w immunologii transfuzjologicznej dla testów kolumnowych oraz probówkowych lub szkiełkowych, mają zawierać minimum 2 próbki krwi pełnej, w tym jedna RhD dodatnia i RhD ujemna. Jedna z próbek ma zawierać przeciwciała anty-D o stężeniu 0,05 IU/ml a druga przeciwciała anty-Fya. Należy zaoferować min. 26 zestawów gdzie za jeden zestaw przyjmuje się 2 probówki min. 5 ml grupy A i 2 probówki min. 5 ml grupy B lub 2 próbki min. 5 ml grupy O i 2 próbki min. 5 ml grupy AB, z terminem trwałości po otwarciu min. 2 tygodnie, aby zapewnić codzienną wewnątrzlaboratoryjną kontrole jakości przez cały czas trwania umowy. Materiały kontrolne do codziennej wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości posiadające deklarację zgodności CE oraz certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną – załączyć wymagane dokumenty na wezwanie Zamawiającego. |  |  | 26 zestawów | zest.
10 | Zestaw do wykonywania kontroli zewnętrznolabolatoryjnej międzynarodowej jeden raz w kwartale potwierdzona certyfikatem z możliwością wpisywania wyników online. |  |  | 8 zestawów | zest.
11 | Walidacja oraz serwis posiadanego sprzętu przez autoryzowany serwis producenta: 1 Wirówka :ID-Centrifuge 6S-2 szt 2.Pipeta multidozująca: ID-Pipetor FP-6 - 2 szt. Walidacja musi być dokonana przez autoryzowany serwis producenta potwierdzony protokołem walidacji zgodnym z wymaganiami dla urządzeń wykorzystywanych do badań w serologii transfuzjologicznej, stwierdzający sprawność aparatury oraz termin kolejnego przeglądu W przypadku awarii Wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy o takich samych parametrach (tego samego producenta) nie poźniej niż w przeciągu 24 godzin od zgłoszenia usterki. Autoryzowany serwis dostępny 7 dni w tygodniu. |  |  | 1 raz w roku | usługa
12 | Dzierżawa kompatybilnego inkubatora na minimum 24 mikrokarty z wskaźnikiem temperatury i czasu inkubacji, z możliwością inkubacji głowicy wirówki posiadanej przez Zamawiającego ID-Centrifuge 6S. W przypadku awarii Wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy o takich samych parametrach (tego samego producenta) nie poźniej niż w przeciągu 24 godzin od zgłoszenia usterki. Autoryzowany serwis dostępny 7 dni w tygodniu. |  |  | 24 miesiące
13 | Dzierżawa krzeseł laboratoryjnych z pięcioma punktami podparcia (na kółkach), podłokietnikami oraz z regulowanym oparciem, wykonywane z poliuteranu - 4 sztuki. |  |  | 24 miesiące
[6 empty] | RAZEM: |  |  | X
UWAGA:
1 | Sprzęt i odczynniki muszą pochodzić od jednego producenta w celu walidacji metody.
2 | Dostawa odczynników krwinkowych oraz wrażliwych na temperaturę odbywać się będzie transportem monitorowanym pod względem temperatury w zakresie 2-8⁰C potwierdzona wydrukiem jako załącznik do dostawy. Przykładowy wydruk należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego
3 | Dostawy odbywać się będą zgodnie z harmonogramem dostaw min. 2 razy w miesiącu. Wykonawca przedstawi harmonogram jako załącznik do oferty. Harmonogram stanowi załącznik do umowy, musi być zatwierdzony przez Zamawiającego przed zawarciem umowy. Dostawy w trybie pilnym "CITO" będą dostarczone w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia dla wszystkich zaoferowanych produktów. Pierwsza dostawa odbędzie się w terminie do 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
4 | Do każdej dostawy należy dołączyć certyfikaty kontroli jakości dla każdego rodzaju i serii odczynników.
5 | Deklaracje zgodności (dotyczy wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro dot. poz. 3) oraz certyfikaty jednostki notyfikowanej dla oferowanych kart i odczynników (dotyczy wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro z listy A i B dot. poz. 2, 4, 5, 6, 7, 8) oraz oryginalne instrukcje stosowania kart i odczynników producenta wraz z tłumaczeniem na język polski. Instrukcja musi zawierać wskazanie, że oferowane produkty są kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego aparaturą zawierające m.in: Fragment instrukcji obsługi wirówki ID-Centrifuge 6S: przeznaczenie i sposób uzytkowania wirówka ID-Centrifuge 6S/6S Accu, ID-Centrifuge 12SII, ID-Centrifuge 24S jest urządzeniem służącym wyłącznie odwirowaniu ID-kart; fragmnet instrukcji obsługi pipety ID-Pipetor FP-6: przeznaczenie ID-Pipetor FP-6 jest pipetorem manulanym przeznaczonym do wszystkich badań wykonywanych metodą ID-System oraz może być używany wyłącznie z końcówkami ID-Tips, kartami żelowymi i odczynnikami do metody ID-System. Dokumenty należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego.
6 | Wykonawca na wezwanie Zamawiającego dostarczy dokument potwierdzony przez producenta, że Wykonawca jest autoryzowanym dystrybutorem zaoferowanych odczynników na terenie Polski do posiadanego przez Zamawiającego sprzętu
7 | Poz. 11, 12 1. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy przykładowy protokół walidacji 2. Na czas walidacji i serwisu Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy tego samego producenta, co posiadany przez Zamawiającego sprzęt o takich samych parametrach. 3. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy dokument potwierdzający, że Wykonawca posiada autoryzację producenta na serwis posiadanego przez Zamawiającego sprzętu na terenie Polski.
8 | Każde opakowanie odczynników powinno zawierać nazwą, serią i termin ważności
9 | Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do przedstawienia próbek po 1 szt. dla pozycji 1, 4, 5, 6, 7, 8.
10 | Poz. 12. 1.Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi deklarację zgodności CE dla oferowanego sprzętu, 2.Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi Instrukcje obsługi aparatury stanowiącej przedmiot dzierżawy, w języku polskim, w formie papierowej. 3. Wykonawca przedstawi oświadczenie o zapewnieniu bezpłatnych przeglądów walidacyjnych i serwisu inkubatora w czasie trwania umowy ( nie rzadziej niż raz do roku). 4. Wykonawca przedstawi oświadczenie dotyczące montażu, uruchomienia i przeprowadzenia bezpłatnego szkolenia z zakresu obsługi aparatury w siedzibie Zamawiającego potwierdzone protokołem przeszkolenia oraz zapewnienia wsparcia merytorycznego w przypadku trudności technicznych.
11 | Wykonawca przedstawi Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych, lub oświadczenie, że oferowane wyroby nie wymagają karty charakterystyki substancji niebezpiecznych.
…........................................
Podpis Wykonawcy