DZP-271-11/2020                                                                                        Brzesko dnia  28.04.2020.r

Odp.nr 1                                                                                          Wykonawcy wszyscy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę : Odczynniki do badań krwi BZP nr 532856-N-2020.r

z dnia 21 .04.2020.r

- Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z wymogiem nr 5 UWAGA Załącznika numer 1 do SIWZ nie doszło do omyłki i parametr winien brzmieć: „Deklaracje zgodności (dotyczy wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro dot. poz. 3) oraz certyfikaty jednostki notyfikowanej dla oferowanych kart i odczynników (dotyczy wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro z listy A i B dot. poz.  2, 4, 5, 6, 7, 8) oraz oryginalne instrukcje stosowania kart i odczynników producenta wraz z tłumaczeniem na język polski. Instrukcja kart musi zawierać wskazanie, że oferowane produkty są kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego aparaturą. Zamawiający wymaga zaoferowania kart zgodnych z instrukcją obsługi posiadanego przez Zamawiającego sprzętu: wirówki: ID-Centrifuge 6S oraz pipetora ID-Pipetor FP-6. Fragment instrukcji obsługi wirówki ID-Centrifuge 6S: przeznaczenie i sposób uzytkowania wirówka ID-Centrifuge 6S/6S Accu, ID-Centrifuge 12SII, ID-Centrifuge 24S jest urządzeniem służącym wyłącznie odwirowaniu ID-kart; fragmnet instrukcji obsługi pipety ID-Pipetor FP-6: przeznaczenie ID-Pipetor FP-6 jest pipetorem manulanym przeznaczonym do wszystkich badań wykonywanych metodą ID-System oraz może być używany wyłącznie z końcówkami ID-Tips, kartami żelowymi i odczynnikami do metody ID-System. Dokumenty należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego”?

Odp.Tak, Zamawiający potwierdza że wymóg nr 5 UWAGA Załącznika numer 1 do SIWZ powinien brzmieć " Instrukcja kart musi zawierać wskazanie, że oferowane produkty są kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego aparaturą. Zamawiający wymaga zaoferowania kart zgodnych z instrukcją obsługi posiadanego przez Zamawiającego sprzętu: wirówki: ID-Centrifuge 6S oraz pipetora ID-Pipetor FP-6"

- Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określnym w załączniku nr 1 do SIWZ dla poz. 9 krótszy termin ważności o którym mowa § 1 pkt 5 projektu umowy Załącznika nr 5 do SIWZ „Termin ważności dostarczonych odczynników nie może być krótszy niż 9 miesięcy liczony od dnia dostawy za wyjątkiem pozycji 2 i poz. 8 określonych w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy, o którym mowa w ust. 2, w których termin ważności nie może być krótszy niż 4 tygodnie od dnia dostawy”, dotyczy także poz. 9?

Odp. Tak, dotyczy również pozycji numer 9, zgodnie z załącznikiem numer 1 do SIWZ poz 9 "Materiały do kontroli wewnątrzlaboratoryjnej (osocze i krwinki)  posiadające deklarację zgodności z certyfikatem jednostki  notyfikowanej. Termin ważności min. 4 tygodnie od dnia dostawy".

- Czy Zamawiający dopuści termin załatwienia reklamacji wynoszący 14 dni, co podyktowane jest procedurą producenta i jego siedzibą poza granicami RP?

Odp. Reklamacje dotyczące przedmiotu zamówienia w zakresie ilości odczynników, rozpatrywane będą przez Wykonawcę w terminie 3 dni roboczych od pisemnego zgłoszenia.

W przypadku uznania reklamacji, brakujące odczynniki zostaną dostarczone a wadliwe odczynniki zostaną wymienione na pełnowartościowe, niezwłocznie na koszt i ryzyko Wykonawcy w terminie 3 dni roboczych od dnia uznania reklamacji.

Reklamacje w zakresie jakości odczynników, Zamawiający obowiązany jest zgłosić reklamację niezwłocznie, tj. w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia dostawy (ilościowe), bądź od dnia ujawnienia wady (jakościowe), rozpatrywane będą przez Wykonawcę w terminie 7 dni roboczych.

- Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza dostarczenie krzeseł laboratoryjnych (pozycja nr 13 Załącznika nr 1 do SIWZ) w terminie do 30 dni od momentu podpisania umowy?

Odp. Tak

- Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby badania z poz. 4-6 były wykonywane na jednej karcie?

Odp.  Zamawiający wymaga aby badania z poz. 4-6 były wykonywane na jednej karcie.