ZĄŁACZNIK nr 1A

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zobowiązuje się wykonywać  okresowe przeglądy techniczne, diagnostyka oraz  naprawy sprzętu medycznego znajdującego się w dyspozycji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku, zwane dalej „usługą”.

Okresowe przeglądy techniczne i diagnostyka

- Przeglądy urządzeń winny odbywać się  na podstawie planu przeglądów opartego o wskazania Zamawiającego, przyjętego przez Wykonawcę i zaakceptowanego w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.

- Przeglądy serwisowe wykonywane będą w ustalonych terminach przewidzianych dla zmniejszenia prawdopodobieństwa awarii lub degradacji parametrów urządzeń.

- Częstotliwość przeglądów wynika z zaleceń producenta danego urządzenia i z racji posiadanych uprawnień - winna być znana i przestrzegana przez Wykonawcę. Odpowiedzialność za to ponosi Wykonawca. W paszporcie oraz w raporcie serwisowym danego urządzenia zostanie wpisana kolejna zalecana przez serwis data przeglądu zgodnie z wymogami producenta.

- Ceny przeglądów obejmują: koszty usługi, koszty dojazdu lub koszty przesyłki urządzenia, wymianę zestawu serwisowego oraz diagnostykę awarii urządzenia w przypadku takiej konieczności, z określeniem kosztów jej usunięcia. Ceny przeglądów nie obejmują kosztów napraw.

- Zakres przeglądu obejmuje  m. in:

- wymianę części zamiennych – zestawów serwisowych przewidzianych do wymiany zgodnie z zaleceniami producenta danego urządzenia – wyszczególnić w pozycjach co wymieniono (części zgodnie z zaleceniami producenta),

- wymianę materiałów eksploatacyjnych koniecznych do wymiany wg stopnia zużycia,

- wydanie przez Wykonawcę bezpłatnego orzeczenia o zakończeniu eksploatacji urządzenia i skierowaniu go do kasacji w  przypadku stwierdzenia nieopłacalności naprawy.

- Wykonawca nie może samowolnie przystępować do przeglądów bez wcześniejszego uzgodnienia terminu z Zamawiającym i powiadomieniem użytkownika.

- Zamawiający wymaga, aby czynności przeglądowe lub naprawcze odbywały się w czasie pracy użytkownika tj. w godz. od 7:30  do  14.30 - w dni robocze. W przypadku  zaistnienia okoliczności powodujących niemożność takiego działania Wykonawca określi inny termin i miejsce, na które winien uzyskać zgodę Zamawiającego w tej sprawie.

- Warunkiem bezwzględnym jest, aby Wykonawca zgłaszał przed przybyciem - każdorazowo  swoją wizytę u Zamawiającego:

1) z przynajmniej 48 godz. wyprzedzeniem pod nr tel. 14 66 21 205 lub e-mail na adres: m.mucha@spzoz-brzesko.pl;

2) po zakończeniu przeglądu każdorazowo sporządzony zostanie protokół serwisowy zawierający szczegółowy opis wykonanych czynności.

- Każdorazowa wizyta Wykonawcy w celu wykonania usługi określonej w umowie musi być potwierdzona stosownym dokumentem serwisowym (Kartą Pracy, Raportem Serwisowym, wpisem do paszportu).

- Dokument końcowy winien zawierać zapis o treści: „Wykonano przegląd urządzenia zgodnie z wymaganiami i instrukcją obsługi Producenta. Przeprowadzono testy końcowe, urządzenie jest nie/sprawne (niepotrzebne skreślić) i dopuszczone do użytkowania oraz datę kolejnego przeglądu”, oraz zapis jasno informujący o jaki sprzęt chodzi  (nazwa, nr, model i  nazwisko serwisanta wykonującego usługę). Brak prawidłowego sporządzenia raportu spowoduje zwrot dokumentu do serwisu i nie zapłacenie za usługę. Dokumenty po przeglądowe winny być w wyraźnej, łatwej do odczytu kopii (e-mail) bądź oryginale.

- W przypadku nieuzgodnionego przybycia w celu przeglądu urządzenia tj. bez wcześniejszego poinformowania Zamawiającego o tym zamiarze, usługa ta może zostać potraktowana jak usługa bezpłatna, o której Zamawiający nie wiedział bądź Wykonawca może nie zostać dopuszczony do urządzenia.

- W przypadku wykonania przeglądu wymaga się by w paszporcie wpisana została kolejna zalecona przez Producenta data przeglądu. Jeśli Wykonawca stwierdzi brak paszportu, winien ten paszport założyć i pozostawić u Zamawiającego (użytkownika urządzenia).

- Zamawiający wymaga, aby do faktury został dołączony raport serwisowy z wyszczególnieniem wykonanych usług oraz wykazem wymienionych części podczas przeglądu, czasu pracy, oraz daty umowy, której usługa dotyczy.

- Na e-mail wymieniony w ust. 8  winna zostać przesłana podpisana karta pracy bądź raport serwisowy w terminie max 5 dni od daty wykonania usługi. Jest to warunek bezwzględny. Jego brak może spowodować odesłanie faktury do Wykonawcy. Faktura winna być wystawiana zgodnie z przepisami w tym zakresie.

- W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających wykonanie usługi, pomimo określenia kosztów, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od planowanego przeglądu.

- W przypadku nie wywiązywania się Wykonawcy z obowiązku wypełnienia zobowiązań umownych (przegląd okresowy) Zamawiający naliczy kary umowne od daty uzgodnionej usługi oraz zleci wykonanie tej usługi innemu podmiotowi a jej kosztami obciąży Wykonawcę, który uchylał się od realizacji zawartej umowy.

- W wyjątkowych przypadkach  Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od planowanego przeglądu.

- Na wykonane usługi Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji min. 6 m-cy od daty wykonania usługi. Na wymieniane części – min. 6 m-cy, lub zgodnie z gwarancją producenta.

- W przypadku stwierdzenia uszkodzenia urządzenia w trakcie przeglądu, co może spowodować nie dopuszczenie urządzenia do użytkowania, Wykonawca zdiagnozuje awarię i wystawi ofertę na jej usuniecie w terminie 3 dni roboczych, od momentu stwierdzenia uszkodzenia. W przypadku konieczności dokładnej analizy awarii Wykonawca na swój koszt zabierze urządzenie do serwisu.

- Zamawiający wymaga by usługi objęte umową wykonywane były w obecności pracownika Zamawiającego, nadzorującego funkcjonowanie urządzenia będącego w dyspozycji Zamawiającego.

Naprawy:

- Naprawy urządzeń odbywać się będą na podstawie pisemnych zleceń wg potrzeb po wcześniejszym zgłoszeniu awarii urządzenia, diagnostyce i zaakceptowaniu oferty na naprawę.

W przypadku naprawy należy przyjąć następującą procedurę:

- Zamawiający zgłasza awarię do Wykonawcy,

- Wykonawca przyjeżdża i diagnozuje awarię,

- Wykonawca określa wstępne koszty naprawy i wystawia ofertę na naprawę,

- Zamawiający – w przypadku akceptacji – udziela zezwolenia na naprawę urządzenia.

- Koszty naprawy obejmują całość kosztów usługi związanych z naprawą: koszty diagnostyki, koszty usługi - naprawy, koszty dojazdu, koszty części zamiennych, w tym ich dostawy (przesłania), koszty wymiany części, robociznę i inne koszty niezbędne do prawidłowej realizacji usługi naprawy.

- Wykonawca winien określić warunki napraw i dostaw części zamiennych służących do naprawy urządzenia po wizycie serwisanta Wykonawcy. Należy podać warunki wykonywania i koszt (roboczogodzina, koszt części zamiennych, czas reakcji serwisu w tym czas naprawy urządzenia).

- Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii i przystąpienie do jej usunięcia – do……godz. od wpłynięcia zgłoszenia do Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oferty cenowej na naprawę w ciągu 3 dni roboczych od daty wpłynięcia zgłoszenia.

- Naprawa urządzenia winna nastąpić w ciągu max. 5 dni roboczych od daty potwierdzenia przez Zamawiającego warunków naprawy określonych w ofercie naprawy Wykonawcy. W przypadku przekroczenia terminu naprawy powyżej 5 dni, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu urządzenie zastępcze na czas naprawy, z wyłączeniem urządzeń na stałe zamontowanych w oddziałach/pracowniach Zamawiającego.

- W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy, naprawa urządzenia winna nastąpić w ciągu max. 14 dni roboczych od daty potwierdzenia przez Zamawiającego warunków naprawy, określonych w ofercie naprawy.

- Naprawy powinny odbywać się w miejscu  użytkowania urządzenia, lub w przypadku braku takiej możliwości, urządzenie może zostać zabrane do siedziby serwisanta Wykonawcy, po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z Zamawiającym, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- W przypadku konieczności wykonania pilnej naprawy urządzenia w trakcie wizyty na zgłoszenie przez Zamawiającego awarii, Wykonawca może wykonać naprawę po wcześniejszym określeniu przybliżonego kosztu naprawy,  po uzyskaniu na to zgody Zamawiającego. W takim wypadku rozliczenie za usługę nastąpi na podstawie zatwierdzenia przez Zamawiającego oferty cenowej Wykonawcy oraz karty pracy/raportu serwisowego potwierdzonej obowiązkowo przez Zamawiającego.

- W przypadku wniosku Wykonawcy dotyczącego wysłania urządzenia do siedziby Wykonawcy, zabezpieczenie urządzenia do transportu, transport i ubezpieczenie pokrywa Wykonawca. W tym celu Wykonawca poda nazwę firmy przewozowej, do której winien zwracać się Zamawiający wysyłając przesyłkę jak również nr klienta tj. umowy Wykonawcy z firmą przewozową.

- Zamawiający wymaga by naprawa urządzenia odbywała się w czasie pracy użytkownika urządzenia tj. w godz. od 7:30  do  14.30. - w dni robocze. W przypadku  zaistnienia okoliczności powodujących brak możliwości  takiego  wykonania, Wykonawca określi inny termin i miejsce, które zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego. Wykonawca każdorazowo będzie zgłaszał swoją wizytę z min. 2 dniowym wyprzedzeniem przed przybyciem na nr tel. 14/ 66 21 205 lub e-mailem na adres:m.mucha@spzoz-brzesko.pl- warunek ten jest bezwzględnie wymagany.

- W przypadku nieuzgodnionego przybycia w celu naprawy urządzenia tj. bez wcześniejszego poinformowania Zamawiającego o tym zamiarze, usługa ta może zostać potraktowana jak usługa bezpłatna, o której Zamawiający nie wiedział, bądź  Wykonawca może nie zostać dopuszczony do miejsca, w którym dane urządzenie się znajduje.

- Dostawa części zamiennych do napraw będzie się odbywać na wniosek Zamawiającego na podstawie oferty Wykonawcy.

- Na wykonaną usługę Wykonawca udzieli  Zamawiającemu gwarancji min. 6 m-cy od daty wykonania usługi. Na wymieniane części – min. 6 m-cy lub zgodnie z gwarancją producenta.

- Każdorazowa wizyta Wykonawcy w celu wykonania usługi określonej w umowie musi być potwierdzona stosownym dokumentem serwisowym – kartą pracy, raportem serwisowym, wpisem do paszportu. Dokument winien zawierać zapis o treści „Wykonano naprawę urządzenia zgodnie z wymaganiami i instrukcją obsługi Producenta. Przeprowadzono testy końcowe, urządzenie jest/nie sprawne (niepotrzebne skreślić) i dopuszczone do użytkowania”.  Na dokumencie tym winna być wpisana: nazwa urządzenia, model nr: seryny i  nazwisko serwisanta wykonującego usługę. Dokumenty te winny być wystawione w oryginale lub czytelnej kopii.

- Nieprawidłowo sporządzony dokument zostanie odesłany do serwisu w celu poprawy, co spowoduje wydłużenie terminu zapłaty za usługę.

- W przypadku stwierdzenia zbyt wysokich kosztów naprawy lub nieopłacalności naprawy, Wykonawca wyda bezpłatnie orzeczenie o zakończeniu eksploatacji urządzenia i skierowaniu go do kasacji. Orzeczenie winno jasno określać rodzaj uszkodzenia tzn. czy jest to uszkodzenie wynikające ze zużycia czy jest to uszkodzenie mechaniczne. W przypadku uszkodzenia mechanicznego Wykonawca określi koszt naprawy oraz koszt nowego urządzenia o zbliżonych parametrach.

- W przypadku nie wykonania usługi w terminie określonym w umowie, Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie tej usługi innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. Zamawiający może naliczyć kary umowne od daty uzgodnionej usługi do daty wykonania.

- W przypadku nie wywiązywania się wykonawcy z obowiązku wypełnienia zobowiązań umownych (naprawa), Zamawiający naliczy kary umowne od daty uzgodnionej usługi oraz zleci wykonanie tej usługi innemu podmiotowi,  a jej kosztami obciąży Wykonawcę, który uchylał się od realizacji zawartej umowy.

- Zamawiający wymaga, aby do faktury został dołączony raport serwisowy z wyszczególnieniem: nazwy urządzenia, typu, numeru fabrycznego urządzenia, lokalizacji  oraz wykazu wymienionych części, czasu pracy,  oraz daty wykonania usługi i numeru umowy, której usługa dotyczy.

- Na  adres e-mail, wymieniony w ust.10 winna zostać przesłana karta pracy bądź raport serwisowy w terminie max. 5 dni od daty wykonania usługi. Brak raportu/karty może spowodować odesłanie faktury do Wykonawcy. Faktura winna być wystawiana zgodnie z przepisami w tym zakresie.

- Zamawiający wymaga by usługi objęte umową niniejszą umową wykonywane były w obecności pracownika Zamawiającego, nadzorującego funkcjonowanie urządzenia będącego w dyspozycji Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania od Wykonawcy potwierdzenia posiadania kodów serwisowych np. w formie zawartej umowy licencyjnej lub oświadczenia producenta (jeżeli dotyczy). Wykonawca zobowiązany jest do ich okazania na każde żądanie Zamawiającego  w terminie 5 dni od daty wezwania.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)