DZP-271-20/2020                                                                                       Brzesko dnia 29. 05.2020.r.

Odp nr 1

Wykonawcy wszyscy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu  nieograniczonego na dostawę :Szwów chirurgicznych  -BZP nr 544335-N--2020 z dnia 27.05.2020.r

1.Zadanie 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w zad.3 w poz. 1 wosku kostnego składający się z :

- wosk + parafina - 80%

- palmitynian izopropylu – 20% ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza .

2.Czy Zamawiający w Zadaniu 3 w pozycji 1 w związku ze zmianą u producenta dotyczącą składu dopuści i będzie wymagał wosk kostny będący mieszaniną białego wosku pszczelego 72.45%, wosku parafinowego 15.05%, palmitynianu izopropylu 12.50%, co zapewnia bardzo dobrą smarowność, możliwość nakładania na powierzchnie kostne cienką warstwą bez ryzyka zaaplikowania nadmiernej ilości oraz dodatkową zaletę – nie kruszy się do pola operacyjnego?

Odp.Zamawiający dopuszcza ,nie wymaga.

3.Czy Zamawiający w Zadaniu 3 w pozycji 2 pod pojęciem „Gaza hemostatyczna pochodzenia roślinnego, wchłanialna, o działaniu bakteriobójczym potwierdzonym badaniami, wykonana z utlenionej, regenerowanej celulozy. Okres wchłaniania 7-14 dni. Rozmiar 5cm x 7,5cm” rozumie i będzie wymagał  gazę hemostatyczną z oksydowanej regenerowanej celulozy w formie luźno dzianej siatki, zawartość grupy karboksylowej 18–21%, pH 2,5–3,5 udokumentowane badaniem klinicznym IN VIVO, bakteriobójczość na szczepy MRSA, MRSE, PRSP, VRE – udokumentowana badaniem przedklinicznym IN VITRO i wpisana do instrukcji użytkowania. Rozmiar 5cm x 7,5cm?

Odp.Zamawiający dopuszcza.

4.dotyczy zadanie nr 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet lub męskiej inkontynencji. Produkt jest jałowym, lepkim żelem zawierającym zawiesinę z mikroczą steczek dekstranomeru i usieciowanego kwasu hialuronowego pochodzenia nie zwierzęcego w składzie:

Sól sodowa usieciowanego kwasu hialuronowego 15 mg

✓ Dextranomer 50 mg

✓ Woda do wstrzykiwań ad 1 ml

Kompletny zestaw zawiera:

• 4 ampułko - strzykawki z jałowym, lepkim żelem nie alergizującym, biokompatybilnym, biodegradowalnym, długotrwale działającym, każda po 1ml

• 2 jałowe igły aplikacyjne 19G

• 1 Cewnik Foley’a

• 1 aplikator pozycjonujący igłę podczas iniekcji

Preparat może być wstrzykiwany przy pomocy każdego rodzaju cystoskopu z kanałami roboczymi min 6FR Zestaw jest wyrobem medycznym klasy III według Dyrektywy 93/42/EEC

Odp.Zamawiający pozostawia zapis tak jak w SIWZ.

5.Dot. Zad nr 1 poz. 7 niewchłanialny, syntetyczny Szew, jednowłóknowy, polipropylenowy

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści nitkę o długości 75cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.Zamawiający pozostawia zapis tak jak w SIWZ

6.Dot. Zad nr 1 poz. 8

Szew niewchłanialny, syntetyczny, jednowłóknowy, polipropylenowy

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści szew bez koralików i kołnierzy?

W przypadku negatywnej odpowiedzi proszę o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu.

Odp.Zamawiający pozostawia zapis tak jak w SIWZ, nie wyraża zgody na wydzielnie  pozycji.

7.Dot. Zad nr 1 poz.5

Szew syntetyczny niewchłanialny, pleciony poliestrowy powlekany silikonem

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w w/w pozycji do oddzielnego zadania.

Odp. Nie wyrażamy zgody na wydzielnie  w/w pozycji.

8.Dot. Zad nr 2 poz. 1-3

Szew pleciony, powlekany z kwasu poliglikolowego(90%) i mlekowego (10%) powlekany o okresie podtrzymywania tkankowego 50% ~ 5 dni okres wchłaniania -45 dni

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści Szew pleciony, powlekany z kwasu glikolowego,

powlekany, o okresie podtrzymywania tkankowego 50% ~ 8-11 dniach i okresie wchłaniania ok. 42 dni?

Odp.Zamawiający pozostawia zapis tak jak w SIWZ

9.Dot. Zad nr 2 poz. 1-5

Szew wchłanialny, syntetyczny, jednowłóknowy z poliglikonatu (75% ) i co -caprolaktonu (25 %) – polimer glikolidu i kaprolaktonu o okresie podtrzymywania tkankowego 60% -7 dni 30% -14 dni, całkowity okres wchłaniania pomiędzy 60-120 dni.

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści Szew wchłanialny, syntetyczny, jednowłóknowy

z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktonu o okresie podtrzymywania tkankowego 70% -7 dni, 40% -14 dni, całkowity okres wchłaniania pomiędzy 90-120 dniem?

Odp.Zamawiający pozostawia zapis tak jak w SIWZ

10.Dot. Zad nr 2 poz. 5

Szew wchłanialny, syntetyczny, jednowłóknowy z poliglikonatu (75% ) i co -caprolaktonu (25 %) – polimer glikolidu i kaprolaktonu o okresie podtrzymywania tkankowego 60% -7 dni 30% -14 dni, całkowity okres wchłaniania pomiędzy 60-120 dni.

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w w/w pozycji do oddzielnego zadania.

​ Odp.Zamawiający pozostawia zapis tak jak w SIWZ, nie wyraża zgody na wydzielnie  pozycji.

11.Dot. Zad nr 2 poz. 1-8

Szew wchłanialny syntetyczny monofilamentowy niepowlekany o okresie podtrzymywania około 28-42 dni, wchłaniania pomiędzy 180-210 dni.

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści Szew wchłanialny syntetyczny monofilamentowy

niepowlekany o okresie podtrzymywania około 90 dni, wchłanianie pomiędzy 180-210 dniem?

Odp.Zamawiający pozostawia zapis tak jak w SIWZ

12. Dot. Zad nr 2 poz. 7-8

Szew wchłanialny syntetyczny monofilamentowy niepowlekany o okresie podtrzymywania około 28-42 dni, wchłaniania pomiędzy 180-210 dni.

Odp.Zamawiający pozostawia zapis tak jak w SIWZ

Czy w w/w pozycjach Zamawiający wymaga igieł typu pętla?

Odp.TAK

13.Dot. Zad nr 2 poz. 1-35

Szew wchłanialny syntetyczny pleciony, powlekany okres podtrzymywania tkankowego 50% ~ 21 dniach okres całkowitego wchłaniania od 56-70 dni

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści Szew wchłanialny syntetyczny pleciony, powlekany okres podtrzymywania tkankowego 50% ~ 21 dniach okres całkowitego wchłaniania do 60-70 dni?

Odp. Zamawiający pozostawia zapis tak jak w SIWZ

14.Dot. Zad nr 4 poz.3

Siatka przepuklinowa polipropylenowa Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści siatki o wymiarach 8cmx15cm?

Odp.Zamawiający dopuszcza.

15.Pakiet nr 3 poz. 2

Czy w trosce o dobro i zdrowie pacjenta Zamawiający wymaga, aby gaza hemostatyczna  posiadała w instrukcji użytkowania wskazanie do stosowania w neurochirurgii? Potwierdzenie parametrów w instrukcji użytkowania jest istotne z tego względu, że treść instrukcji jest aprobowana przez jednostkę certyfikującą, która prowadzi nadzór nad produktem i przyznaje znak CE. Instrukcja stanowi również dokument, który obowiązkowo należy przedłożyć w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Odp. TAK

16.Czy Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą instrukcji użytkowania produktu w celu potwierdzenia, że zaoferowany asortyment spełnia wymogi Zamawiającego?

Odp. Zamawiajacy nie wymaga.

17.Czy Zamawiający oczekuje gazy hemostatycznej z utlenionej regenerowanej celulozy, która posiada potwierdzone działanie bakteriobójcze w badaniach in vitro na szczepy MRSA, MRSE, PRSP, VRE oraz potwierdzoną bakteriobójczość badaniami klinicznymi na najbezpieczniejsze dla pacjenta szczepy MRSA oraz E. Coli?

Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

18.Pakiet nr 3 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie wosku składającego się z wosku pszczelego 83%,   wosk parafinowy 5% oraz palmitynianu izopropylu 12%? Palmitynian izopropylu jest substancją zmiękczającą.

Odp. Zamawiajacy nie  dopuszcza.