DZP-271-14/2020                                                                                     Brzesko dnia 04.05.2020.r

Odp.nr 1                                                                                          Wykonawcy wszyscy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę : Diatermii naczyniowej; noża harmonicznego; aparatu do neuromonitoringu.

- Czy Zamawiający w Zadaniu nr. 1, pkt. 2 dopuści moc maksymalną 360 W?

Odp.Zamawiający pozstawia zapis tak jak w SIWZ.

- Czy Zamawiający w Zadaniu nr. 1, pkt. 3 dopuści diatermię z dwoma gniazdami monopolarnymi i dwoma gniazdami bipolarnymi z systemem zamykania naczyń tętniczych i żylnych do 7 mm włącznie?

Odp.Zamawiający pozstawia zapis tak jak w SIWZ.

- Czy Zamawiający w Zadaniu nr. 1, pkt. 5 dopuści urządzenie dobierające odpowiednią ilość energii podczas aplikacji z możliwością pięciostopniowej regulacji mocy prądu?

Generator sygnalizuje akustycznie o zakończonym procesie zamykania naczyń.

Odp.Zamawiający pozstawia zapis tak jak w SIWZ.

- Czy Zamawiający w Zadaniu nr. 1, pkt. 6 dopuści dwa gniazda przyłączeniowe, automatycznie rozpoznające podłączone narzędzie do zamykania naczyń?

Odp.Zamawiający pozstawia zapis tak jak w SIWZ.

- Czy Zamawiający w Zadaniu nr. 1, pkt. 15 dopuści wielorazowe narzędzie 
do uszczelniania i rozdzielania naczyń, oraz pęczków tkankowych w systemie bipolarnego zamykania naczyń do 7 mm włącznie, do zabiegów laparoskopowych 
o długości trzonu 37 cm, zakrzywione tępe szczęki długości 18 mm, z blokadą gwarantującą wytworzenie odpowiedniego ciśnienia między szczękami, z powłoką nieprzywierającą do tkanki, cięcie mechaniczne wymiennymi jednorazowymi nożykami, trzon obracany o 360 stopni? Jest to rozwiązanie gwarantujące przeprowadzenie 55 zabiegów jednym narzędziem, znacznie redukujące koszty wykonywanych operacji i utylizacji zużytych narzędzi jednorazowych.

Odp.Zamawiający pozstawia zapis tak jak w SIWZ.

- ZADANIE nr: 3 Aparat do neuromonitoringu śródoperacyjnego - szt 1

Tabela ; ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Dotyczy p.8. - Dodatkowy ekran bezprzewodowy 10” zawieszany przy stole operacyjnym

Czy Zamawiający obligatoryjnie wymaga dostarczenia Dodatkowego ekranu bezprzewodowego 10” ,  czy też jest to możliwość rozbudowy aparatu do neuromonitoringu oceniana punktowo wg podanego kryterium?

Odp. Parametr oceniany zgodnie z kryterium oceny.

- Czy Zamawiający w Zadaniu Nr 2 oprócz asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dopuści również nóż harmoniczny w postaci zestawu

•	2 przetworniki wielorazowe;

•	2 skrzynki do sterylizacji;

•	12 jednorazowych narzędzi ultradźwiękowych umożliwiających zamykanie i cięcie tkanek, nacinanie, chwytanie i preparowanie, średnica 5mm, długość 36cm, długość zakrzywionych szczęk 15mm, aktywacja ręczna przyciskami min./max. umieszczonymi na rękojeści;

•	wraz z bezpłatnym użyczeniem generatora?

Odp. .Zamawiający pozstawia zapis tak jak w SIWZ.