DZP-271-20/2020                                                                                       Brzesko dnia 29. 05.2020.r.

Odp nr 2

Wykonawcy wszyscy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu  nieograniczonego na dostawę :Szwów chirurgicznych  -BZP nr 544335-N--2020 z dnia 27.05.2020.r

Pytanie nr 1 do pakietu nr 6

Czy Zamawiający dopuści produkt o  specyfikacji bardzo zbliżonej do wymagań Zamawiającego :

Preparat ( Bulking Agent) przeznaczony do endoskopowego leczenia  wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet .

- Postać : biokompatybilny , niewchłanialny, nieimmunogenny i nieantygenny syntetyczny preparat do iniekcji w postaci hydrożelu.

- Skład : grafitowe cząstki pokryte pirolitycznym węglem zawieszone w hydrożelu ( 2,8% glukan).

- Średnia wielkość cząsteczek  (19µm ) powoduje brak migracji w obrębie iniekcji oraz do innych tkanek.

- Zestaw składa się z 1 strzykawki 3 ml oraz 1 igły.

- Dobrze tolerowany i skuteczny, bezpieczeństwo potwierdzone publikacjami naukowymi.

- Jest odpowiedni do powszechnie stosowanych cystoskopów z kanałem roboczym 6 fr lub większym .

Odp.Zamawiający dopuszcza.