DZP-271-21/2020                                                                               Brzesko dnia  09.06.2020.r

Odp.nr 1                                                                                 Wykonawcy wszyscy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane : Doposażenie serwerowni w elementy bezpieczeństwa  BZP nr 545509-N-2020.r   z dnia 29.05.2020.r

1.Proszę o udzielnie informacji jaka jest wysokość pomieszczenia  E23 i C387 ,

czy jest podłoga podniesiona i/lub sufit podwieszany i jeśli tak, to na jakich wysokościach?

Odp. Wysokość pomieszczenia E 23-3,05 m, C 387-2,92 m ,podłoga nie jest podniesiona, nie ma sufitu podwieszanego.

2.Prosze o podanie jaka jest przewidziana moc chłodząca w pomieszczeniach serwerowni

E23 i C387 ,

Odp. 7 Kw –moc klimatyzatora.

3.Prosze o podanie przewidywanych zysków ciepła.

Odp. 5 kw.